## QUADRUM NEO 50 V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 300-3 | 300 | 50 | 3 | 133 | 125.1 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-4 |  |  | 4 | 178 | 166.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-5 |  |  | 5 | 223 | 208.5 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-6 |  |  | 6 | 268 | 250.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-7 |  |  | 7 | 313 | 291.9 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-8 |  |  | 8 | 358 | 333.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-9 |  |  | 9 | 403 | 375.3 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-10 |  |  | 10 | 448 | 417 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-11 |  |  | 11 | 493 | 458.7 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-12 |  |  | 12 | 538 | 500.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-13 |  |  | 13 | 583 | 542.1 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-14 |  |  | 14 | 628 | 583.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-15 |  |  | 15 | 673 | 625.5 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-16 |  |  | 16 | 718 | 667.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-17 |  |  | 17 | 763 | 708.9 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-18 |  |  | 18 | 808 | 750.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-19 |  |  | 19 | 853 | 792.3 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-20 |  |  | 20 | 898 | 834 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-21 |  |  | 21 | 943 | 875.7 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-22 |  |  | 22 | 988 | 917.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-23 |  |  | 23 | 1033 | 959.1 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-24 |  |  | 24 | 1078 | 1000.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-25 |  |  | 25 | 1123 | 1042.5 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-26 |  |  | 26 | 1168 | 1084.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-27 |  |  | 27 | 1213 | 1125.9 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-28 |  |  | 28 | 1258 | 1167.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-29 |  |  | 29 | 1303 | 1209.3 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-30 |  |  | 30 | 1348 | 1251 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-31 |  |  | 31 | 1393 | 1292.7 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-32 |  |  | 32 | 1438 | 1334.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-33 |  |  | 33 | 1483 | 1376.1 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-34 |  |  | 34 | 1528 | 1417.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-35 |  |  | 35 | 1573 | 1459.5 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-36 |  |  | 36 | 1618 | 1501.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-37 |  |  | 37 | 1663 | 1542.9 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-38 |  |  | 38 | 1708 | 1584.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-39 |  |  | 39 | 1753 | 1626.3 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-40 |  |  | 40 | 1798 | 1668 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-41 |  |  | 41 | 1843 | 1709.7 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-42 |  |  | 42 | 1888 | 1751.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-43 |  |  | 43 | 1933 | 1793.1 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-44 |  |  | 44 | 1978 | 1834.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-45 |  |  | 45 | 2023 | 1876.5 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-46 |  |  | 46 | 2068 | 1918.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-47 |  |  | 47 | 2113 | 1959.9 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-48 |  |  | 48 | 2158 | 2001.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-49 |  |  | 49 | 2203 | 2043.3 | 0
QUADRUM NEO 50 V 300-50 |  |  | 50 | 2248 | 2085 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 500-3 | 500 | 50 | 3 | 133 | 191.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-4 |  |  | 4 | 178 | 255.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-5 |  |  | 5 | 223 | 319 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-6 |  |  | 6 | 268 | 382.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-7 |  |  | 7 | 313 | 446.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-8 |  |  | 8 | 358 | 510.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-9 |  |  | 9 | 403 | 574.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-10 |  |  | 10 | 448 | 638 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-11 |  |  | 11 | 493 | 701.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-12 |  |  | 12 | 538 | 765.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-13 |  |  | 13 | 583 | 829.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-14 |  |  | 14 | 628 | 893.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-15 |  |  | 15 | 673 | 957 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-16 |  |  | 16 | 718 | 1020.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-17 |  |  | 17 | 763 | 1084.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-18 |  |  | 18 | 808 | 1148.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-19 |  |  | 19 | 853 | 1212.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-20 |  |  | 20 | 898 | 1276 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-21 |  |  | 21 | 943 | 1339.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-22 |  |  | 22 | 988 | 1403.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-23 |  |  | 23 | 1033 | 1467.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-24 |  |  | 24 | 1078 | 1531.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-25 |  |  | 25 | 1123 | 1595 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-26 |  |  | 26 | 1168 | 1658.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-27 |  |  | 27 | 1213 | 1722.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-28 |  |  | 28 | 1258 | 1786.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-29 |  |  | 29 | 1303 | 1850.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-30 |  |  | 30 | 1348 | 1914 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-31 |  |  | 31 | 1393 | 1977.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-32 |  |  | 32 | 1438 | 2041.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-33 |  |  | 33 | 1483 | 2105.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-34 |  |  | 34 | 1528 | 2169.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-35 |  |  | 35 | 1573 | 2233 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-36 |  |  | 36 | 1618 | 2296.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-37 |  |  | 37 | 1663 | 2360.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-38 |  |  | 38 | 1708 | 2424.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-39 |  |  | 39 | 1753 | 2488.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 500-40 |  |  | 40 | 1798 | 2552 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 750-3 | 750 | 50 | 3 | 133 | 273 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-4 |  |  | 4 | 178 | 364 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-5 |  |  | 5 | 223 | 455 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-6 |  |  | 6 | 268 | 546 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-7 |  |  | 7 | 313 | 637 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-8 |  |  | 8 | 358 | 728 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-9 |  |  | 9 | 403 | 819 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-10 |  |  | 10 | 448 | 910 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-11 |  |  | 11 | 493 | 1001 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-12 |  |  | 12 | 538 | 1092 | 0
QUADRUM NEO 50 V 750-13 |  |  | 13 | 583 | 1183 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 1000-3 | 1000 | 50 | 3 | 133 | 353.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-4 |  |  | 4 | 178 | 471.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-5 |  |  | 5 | 223 | 589 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-6 |  |  | 6 | 268 | 706.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-7 |  |  | 7 | 313 | 824.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-8 |  |  | 8 | 358 | 942.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-9 |  |  | 9 | 403 | 1060.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-10 |  |  | 10 | 448 | 1178 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-11 |  |  | 11 | 493 | 1295.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-12 |  |  | 12 | 538 | 1413.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1000-13 |  |  | 13 | 583 | 1531.4 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 1250-3 | 1250 | 50 | 3 | 133 | 439.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-4 |  |  | 4 | 178 | 585.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-5 |  |  | 5 | 223 | 732 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-6 |  |  | 6 | 268 | 878.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-7 |  |  | 7 | 313 | 1024.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-8 |  |  | 8 | 358 | 1171.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-9 |  |  | 9 | 403 | 1317.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-10 |  |  | 10 | 448 | 1464 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-11 |  |  | 11 | 493 | 1610.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-12 |  |  | 12 | 538 | 1756.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1250-13 |  |  | 13 | 583 | 1903.2 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 1500-3 | 1500 | 50 | 3 | 133 | 510.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-4 |  |  | 4 | 178 | 680.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-5 |  |  | 5 | 223 | 851 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-6 |  |  | 6 | 268 | 1021.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-7 |  |  | 7 | 313 | 1191.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-8 |  |  | 8 | 358 | 1361.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-9 |  |  | 9 | 403 | 1531.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-10 |  |  | 10 | 448 | 1702 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-11 |  |  | 11 | 493 | 1872.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-12 |  |  | 12 | 538 | 2042.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1500-13 |  |  | 13 | 583 | 2212.6 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 1750-3 | 1750 | 50 | 3 | 133 | 588 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-4 |  |  | 4 | 178 | 784 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-5 |  |  | 5 | 223 | 980 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-6 |  |  | 6 | 268 | 1176 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-7 |  |  | 7 | 313 | 1372 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-8 |  |  | 8 | 358 | 1568 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-9 |  |  | 9 | 403 | 1764 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-10 |  |  | 10 | 448 | 1960 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-11 |  |  | 11 | 493 | 2156 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-12 |  |  | 12 | 538 | 2352 | 0
QUADRUM NEO 50 V 1750-13 |  |  | 13 | 583 | 2548 | 0

## QUADRUM NEO 50 V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 V 2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 V 2000-3 | 2000 | 50 | 3 | 133 | 663.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-4 |  |  | 4 | 178 | 884.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-5 |  |  | 5 | 223 | 1106 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-6 |  |  | 6 | 268 | 1327.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-7 |  |  | 7 | 313 | 1548.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-8 |  |  | 8 | 358 | 1769.6 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-9 |  |  | 9 | 403 | 1990.8 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-10 |  |  | 10 | 448 | 2212 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-11 |  |  | 11 | 493 | 2433.2 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-12 |  |  | 12 | 538 | 2654.4 | 0
QUADRUM NEO 50 V 2000-13 |  |  | 13 | 583 | 2875.6 | 0