## QUADRUM 40 V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 300-3 | 300 | 80 | 3 | 181 | 175.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-4 |  |  | 4 | 241 | 234 | 0
QUADRUM 40 V 300-5 |  |  | 5 | 301 | 292.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-6 |  |  | 6 | 361 | 351 | 0
QUADRUM 40 V 300-7 |  |  | 7 | 421 | 409.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-8 |  |  | 8 | 481 | 468 | 0
QUADRUM 40 V 300-9 |  |  | 9 | 541 | 526.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-10 |  |  | 10 | 601 | 585 | 0
QUADRUM 40 V 300-11 |  |  | 11 | 661 | 643.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-12 |  |  | 12 | 721 | 702 | 0
QUADRUM 40 V 300-13 |  |  | 13 | 781 | 760.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-14 |  |  | 14 | 841 | 819 | 0
QUADRUM 40 V 300-15 |  |  | 15 | 901 | 877.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-16 |  |  | 16 | 961 | 936 | 0
QUADRUM 40 V 300-17 |  |  | 17 | 1021 | 994.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-18 |  |  | 18 | 1081 | 1053 | 0
QUADRUM 40 V 300-19 |  |  | 19 | 1141 | 1111.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-20 |  |  | 20 | 1201 | 1170 | 0
QUADRUM 40 V 300-21 |  |  | 21 | 1261 | 1228.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-22 |  |  | 22 | 1321 | 1287 | 0
QUADRUM 40 V 300-23 |  |  | 23 | 1381 | 1345.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1404 | 0
QUADRUM 40 V 300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1462.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1521 | 0
QUADRUM 40 V 300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1579.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1638 | 0
QUADRUM 40 V 300-29 |  |  | 29 | 1741 | 1696.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-30 |  |  | 30 | 1801 | 1755 | 0
QUADRUM 40 V 300-31 |  |  | 31 | 1861 | 1813.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-32 |  |  | 32 | 1921 | 1872 | 0
QUADRUM 40 V 300-33 |  |  | 33 | 1981 | 1930.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-34 |  |  | 34 | 2041 | 1989 | 0
QUADRUM 40 V 300-35 |  |  | 35 | 2101 | 2047.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-36 |  |  | 36 | 2161 | 2106 | 0
QUADRUM 40 V 300-37 |  |  | 37 | 2221 | 2164.5 | 0
QUADRUM 40 V 300-38 |  |  | 38 | 2281 | 2223 | 0

## QUADRUM 40 V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 500-3 | 500 | 80 | 3 | 181 | 252.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-4 |  |  | 4 | 241 | 336.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-5 |  |  | 5 | 301 | 421 | 0
QUADRUM 40 V 500-6 |  |  | 6 | 361 | 505.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-7 |  |  | 7 | 421 | 589.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-8 |  |  | 8 | 481 | 673.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-9 |  |  | 9 | 541 | 757.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-10 |  |  | 10 | 601 | 842 | 0
QUADRUM 40 V 500-11 |  |  | 11 | 661 | 926.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-12 |  |  | 12 | 721 | 1010.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-13 |  |  | 13 | 781 | 1094.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-14 |  |  | 14 | 841 | 1178.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-15 |  |  | 15 | 901 | 1263 | 0
QUADRUM 40 V 500-16 |  |  | 16 | 961 | 1347.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1431.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-18 |  |  | 18 | 1081 | 1515.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-19 |  |  | 19 | 1141 | 1599.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-20 |  |  | 20 | 1201 | 1684 | 0
QUADRUM 40 V 500-21 |  |  | 21 | 1261 | 1768.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-22 |  |  | 22 | 1321 | 1852.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-23 |  |  | 23 | 1381 | 1936.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-24 |  |  | 24 | 1441 | 2020.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-25 |  |  | 25 | 1501 | 2105 | 0
QUADRUM 40 V 500-26 |  |  | 26 | 1561 | 2189.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-27 |  |  | 27 | 1621 | 2273.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-28 |  |  | 28 | 1681 | 2357.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-29 |  |  | 29 | 1741 | 2441.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-30 |  |  | 30 | 1801 | 2526 | 0
QUADRUM 40 V 500-31 |  |  | 31 | 1861 | 2610.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-32 |  |  | 32 | 1921 | 2694.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-33 |  |  | 33 | 1981 | 2778.6 | 0
QUADRUM 40 V 500-34 |  |  | 34 | 2041 | 2862.8 | 0
QUADRUM 40 V 500-35 |  |  | 35 | 2101 | 2947 | 0
QUADRUM 40 V 500-36 |  |  | 36 | 2161 | 3031.2 | 0
QUADRUM 40 V 500-37 |  |  | 37 | 2221 | 3115.4 | 0
QUADRUM 40 V 500-38 |  |  | 38 | 2281 | 3199.6 | 0

## QUADRUM 40 V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 750-3 | 750 | 80 | 3 | 181 | 348 | 0
QUADRUM 40 V 750-4 |  |  | 4 | 241 | 464 | 0
QUADRUM 40 V 750-5 |  |  | 5 | 301 | 580 | 0
QUADRUM 40 V 750-6 |  |  | 6 | 361 | 696 | 0
QUADRUM 40 V 750-7 |  |  | 7 | 421 | 812 | 0
QUADRUM 40 V 750-8 |  |  | 8 | 481 | 928 | 0
QUADRUM 40 V 750-9 |  |  | 9 | 541 | 1044 | 0
QUADRUM 40 V 750-10 |  |  | 10 | 601 | 1160 | 0
QUADRUM 40 V 750-11 |  |  | 11 | 661 | 1276 | 0
QUADRUM 40 V 750-12 |  |  | 12 | 721 | 1392 | 0
QUADRUM 40 V 750-13 |  |  | 13 | 781 | 1508 | 0
QUADRUM 40 V 750-14 |  |  | 14 | 841 | 1624 | 0
QUADRUM 40 V 750-15 |  |  | 15 | 901 | 1740 | 0
QUADRUM 40 V 750-16 |  |  | 16 | 961 | 1856 | 0
QUADRUM 40 V 750-17 |  |  | 17 | 1021 | 1972 | 0
QUADRUM 40 V 750-18 |  |  | 18 | 1081 | 2088 | 0
QUADRUM 40 V 750-19 |  |  | 19 | 1141 | 2204 | 0
QUADRUM 40 V 750-20 |  |  | 20 | 1201 | 2320 | 0
QUADRUM 40 V 750-21 |  |  | 21 | 1261 | 2436 | 0
QUADRUM 40 V 750-22 |  |  | 22 | 1321 | 2552 | 0
QUADRUM 40 V 750-23 |  |  | 23 | 1381 | 2668 | 0
QUADRUM 40 V 750-24 |  |  | 24 | 1441 | 2784 | 0
QUADRUM 40 V 750-25 |  |  | 25 | 1501 | 2900 | 0
QUADRUM 40 V 750-26 |  |  | 26 | 1561 | 3016 | 0
QUADRUM 40 V 750-27 |  |  | 27 | 1621 | 3132 | 0
QUADRUM 40 V 750-28 |  |  | 28 | 1681 | 3248 | 0
QUADRUM 40 V 750-29 |  |  | 29 | 1741 | 3364 | 0
QUADRUM 40 V 750-30 |  |  | 30 | 1801 | 3480 | 0
QUADRUM 40 V 750-31 |  |  | 31 | 1861 | 3596 | 0
QUADRUM 40 V 750-32 |  |  | 32 | 1921 | 3712 | 0

## QUADRUM 40 V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 1000-3 | 1000 | 80 | 3 | 181 | 442.2 | 0
QUADRUM 40 V 1000-4 |  |  | 4 | 241 | 589.6 | 0
QUADRUM 40 V 1000-5 |  |  | 5 | 301 | 737 | 0
QUADRUM 40 V 1000-6 |  |  | 6 | 361 | 884.4 | 0
QUADRUM 40 V 1000-7 |  |  | 7 | 421 | 1031.8 | 0
QUADRUM 40 V 1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1179.2 | 0
QUADRUM 40 V 1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1326.6 | 0
QUADRUM 40 V 1000-10 |  |  | 10 | 601 | 1474 | 0
QUADRUM 40 V 1000-11 |  |  | 11 | 661 | 1621.4 | 0
QUADRUM 40 V 1000-12 |  |  | 12 | 721 | 1768.8 | 0
QUADRUM 40 V 1000-13 |  |  | 13 | 781 | 1916.2 | 0
QUADRUM 40 V 1000-14 |  |  | 14 | 841 | 2063.6 | 0
QUADRUM 40 V 1000-15 |  |  | 15 | 901 | 2211 | 0
QUADRUM 40 V 1000-16 |  |  | 16 | 961 | 2358.4 | 0

## QUADRUM 40 V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 1250-3 | 1250 | 80 | 3 | 181 | 534.6 | 0
QUADRUM 40 V 1250-4 |  |  | 4 | 241 | 712.8 | 0
QUADRUM 40 V 1250-5 |  |  | 5 | 301 | 891 | 0
QUADRUM 40 V 1250-6 |  |  | 6 | 361 | 1069.2 | 0
QUADRUM 40 V 1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1247.4 | 0
QUADRUM 40 V 1250-8 |  |  | 8 | 481 | 1425.6 | 0
QUADRUM 40 V 1250-9 |  |  | 9 | 541 | 1603.8 | 0
QUADRUM 40 V 1250-10 |  |  | 10 | 601 | 1782 | 0
QUADRUM 40 V 1250-11 |  |  | 11 | 661 | 1960.2 | 0
QUADRUM 40 V 1250-12 |  |  | 12 | 721 | 2138.4 | 0
QUADRUM 40 V 1250-13 |  |  | 13 | 781 | 2316.6 | 0
QUADRUM 40 V 1250-14 |  |  | 14 | 841 | 2494.8 | 0
QUADRUM 40 V 1250-15 |  |  | 15 | 901 | 2673 | 0
QUADRUM 40 V 1250-16 |  |  | 16 | 961 | 2851.2 | 0

## QUADRUM 40 V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 1500-3 | 1500 | 80 | 3 | 181 | 625.8 | 0
QUADRUM 40 V 1500-4 |  |  | 4 | 241 | 834.4 | 0
QUADRUM 40 V 1500-5 |  |  | 5 | 301 | 1043 | 0
QUADRUM 40 V 1500-6 |  |  | 6 | 361 | 1251.6 | 0
QUADRUM 40 V 1500-7 |  |  | 7 | 421 | 1460.2 | 0
QUADRUM 40 V 1500-8 |  |  | 8 | 481 | 1668.8 | 0
QUADRUM 40 V 1500-9 |  |  | 9 | 541 | 1877.4 | 0
QUADRUM 40 V 1500-10 |  |  | 10 | 601 | 2086 | 0
QUADRUM 40 V 1500-11 |  |  | 11 | 661 | 2294.6 | 0
QUADRUM 40 V 1500-12 |  |  | 12 | 721 | 2503.2 | 0
QUADRUM 40 V 1500-13 |  |  | 13 | 781 | 2711.8 | 0
QUADRUM 40 V 1500-14 |  |  | 14 | 841 | 2920.4 | 0
QUADRUM 40 V 1500-15 |  |  | 15 | 901 | 3129 | 0
QUADRUM 40 V 1500-16 |  |  | 16 | 961 | 3337.6 | 0

## QUADRUM 40 V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 1750-3 | 1750 | 80 | 3 | 181 | 714.9 | 0
QUADRUM 40 V 1750-4 |  |  | 4 | 241 | 953.2 | 0
QUADRUM 40 V 1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1191.5 | 0
QUADRUM 40 V 1750-6 |  |  | 6 | 361 | 1429.8 | 0
QUADRUM 40 V 1750-7 |  |  | 7 | 421 | 1668.1 | 0
QUADRUM 40 V 1750-8 |  |  | 8 | 481 | 1906.4 | 0
QUADRUM 40 V 1750-9 |  |  | 9 | 541 | 2144.7 | 0
QUADRUM 40 V 1750-10 |  |  | 10 | 601 | 2383 | 0
QUADRUM 40 V 1750-11 |  |  | 11 | 661 | 2621.3 | 0
QUADRUM 40 V 1750-12 |  |  | 12 | 721 | 2859.6 | 0
QUADRUM 40 V 1750-13 |  |  | 13 | 781 | 3097.9 | 0
QUADRUM 40 V 1750-14 |  |  | 14 | 841 | 3336.2 | 0
QUADRUM 40 V 1750-15 |  |  | 15 | 901 | 3574.5 | 0
QUADRUM 40 V 1750-16 |  |  | 16 | 961 | 3812.8 | 0

## QUADRUM 40 V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 V 2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 V 2000-3 | 2000 | 80 | 3 | 181 | 802.8 | 0
QUADRUM 40 V 2000-4 |  |  | 4 | 241 | 1070.4 | 0
QUADRUM 40 V 2000-5 |  |  | 5 | 301 | 1338 | 0
QUADRUM 40 V 2000-6 |  |  | 6 | 361 | 1605.6 | 0
QUADRUM 40 V 2000-7 |  |  | 7 | 421 | 1873.2 | 0
QUADRUM 40 V 2000-8 |  |  | 8 | 481 | 2140.8 | 0
QUADRUM 40 V 2000-9 |  |  | 9 | 541 | 2408.4 | 0
QUADRUM 40 V 2000-10 |  |  | 10 | 601 | 2676 | 0
QUADRUM 40 V 2000-11 |  |  | 11 | 661 | 2943.6 | 0
QUADRUM 40 V 2000-12 |  |  | 12 | 721 | 3211.2 | 0
QUADRUM 40 V 2000-13 |  |  | 13 | 781 | 3478.8 | 0
QUADRUM 40 V 2000-14 |  |  | 14 | 841 | 3746.4 | 0