## QUADRUM 50 V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 300-3 | 300 | 90 | 3 | 121 | 153 | 0
QUADRUM 50 V 300-4 |  |  | 4 | 161 | 204 | 0
QUADRUM 50 V 300-5 |  |  | 5 | 201 | 255 | 0
QUADRUM 50 V 300-6 |  |  | 6 | 241 | 306 | 0
QUADRUM 50 V 300-7 |  |  | 7 | 281 | 357 | 0
QUADRUM 50 V 300-8 |  |  | 8 | 321 | 408 | 0
QUADRUM 50 V 300-9 |  |  | 9 | 361 | 459 | 0
QUADRUM 50 V 300-10 |  |  | 10 | 401 | 510 | 0
QUADRUM 50 V 300-11 |  |  | 11 | 441 | 561 | 0
QUADRUM 50 V 300-12 |  |  | 12 | 481 | 612 | 0
QUADRUM 50 V 300-13 |  |  | 13 | 521 | 663 | 0
QUADRUM 50 V 300-14 |  |  | 14 | 561 | 714 | 0
QUADRUM 50 V 300-15 |  |  | 15 | 601 | 765 | 0
QUADRUM 50 V 300-16 |  |  | 16 | 641 | 816 | 0
QUADRUM 50 V 300-17 |  |  | 17 | 681 | 867 | 0
QUADRUM 50 V 300-18 |  |  | 18 | 721 | 918 | 0
QUADRUM 50 V 300-19 |  |  | 19 | 761 | 969 | 0
QUADRUM 50 V 300-20 |  |  | 20 | 801 | 1020 | 0
QUADRUM 50 V 300-21 |  |  | 21 | 841 | 1071 | 0
QUADRUM 50 V 300-22 |  |  | 22 | 881 | 1122 | 0
QUADRUM 50 V 300-23 |  |  | 23 | 921 | 1173 | 0
QUADRUM 50 V 300-24 |  |  | 24 | 961 | 1224 | 0
QUADRUM 50 V 300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1275 | 0
QUADRUM 50 V 300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1326 | 0
QUADRUM 50 V 300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1377 | 0
QUADRUM 50 V 300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1428 | 0
QUADRUM 50 V 300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1479 | 0
QUADRUM 50 V 300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1530 | 0
QUADRUM 50 V 300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1581 | 0
QUADRUM 50 V 300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1632 | 0
QUADRUM 50 V 300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1683 | 0
QUADRUM 50 V 300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1734 | 0
QUADRUM 50 V 300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1785 | 0
QUADRUM 50 V 300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1836 | 0
QUADRUM 50 V 300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1887 | 0
QUADRUM 50 V 300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1938 | 0
QUADRUM 50 V 300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1989 | 0
QUADRUM 50 V 300-40 |  |  | 40 | 1601 | 2040 | 0
QUADRUM 50 V 300-41 |  |  | 41 | 1641 | 2091 | 0
QUADRUM 50 V 300-42 |  |  | 42 | 1681 | 2142 | 0
QUADRUM 50 V 300-43 |  |  | 43 | 1721 | 2193 | 0
QUADRUM 50 V 300-44 |  |  | 44 | 1761 | 2244 | 0
QUADRUM 50 V 300-45 |  |  | 45 | 1801 | 2295 | 0
QUADRUM 50 V 300-46 |  |  | 46 | 1841 | 2346 | 0
QUADRUM 50 V 300-47 |  |  | 47 | 1881 | 2397 | 0
QUADRUM 50 V 300-48 |  |  | 48 | 1921 | 2448 | 0
QUADRUM 50 V 300-49 |  |  | 49 | 1961 | 2499 | 0
QUADRUM 50 V 300-50 |  |  | 50 | 2001 | 2550 | 0
QUADRUM 50 V 300-51 |  |  | 51 | 2041 | 2601 | 0
QUADRUM 50 V 300-52 |  |  | 52 | 2081 | 2652 | 0
QUADRUM 50 V 300-53 |  |  | 53 | 2121 | 2703 | 0
QUADRUM 50 V 300-54 |  |  | 54 | 2161 | 2754 | 0
QUADRUM 50 V 300-55 |  |  | 55 | 2201 | 2805 | 0
QUADRUM 50 V 300-56 |  |  | 56 | 2241 | 2856 | 0

## QUADRUM 50 V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 500-3 | 500 | 90 | 3 | 121 | 223.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-4 |  |  | 4 | 161 | 298.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-5 |  |  | 5 | 201 | 373 | 0
QUADRUM 50 V 500-6 |  |  | 6 | 241 | 447.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-7 |  |  | 7 | 281 | 522.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-8 |  |  | 8 | 321 | 596.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-9 |  |  | 9 | 361 | 671.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-10 |  |  | 10 | 401 | 746 | 0
QUADRUM 50 V 500-11 |  |  | 11 | 441 | 820.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-12 |  |  | 12 | 481 | 895.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-13 |  |  | 13 | 521 | 969.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-14 |  |  | 14 | 561 | 1044.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-15 |  |  | 15 | 601 | 1119 | 0
QUADRUM 50 V 500-16 |  |  | 16 | 641 | 1193.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-17 |  |  | 17 | 681 | 1268.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-18 |  |  | 18 | 721 | 1342.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-19 |  |  | 19 | 761 | 1417.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-20 |  |  | 20 | 801 | 1492 | 0
QUADRUM 50 V 500-21 |  |  | 21 | 841 | 1566.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-22 |  |  | 22 | 881 | 1641.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-23 |  |  | 23 | 921 | 1715.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-24 |  |  | 24 | 961 | 1790.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1865 | 0
QUADRUM 50 V 500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1939.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-27 |  |  | 27 | 1081 | 2014.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-28 |  |  | 28 | 1121 | 2088.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-29 |  |  | 29 | 1161 | 2163.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-30 |  |  | 30 | 1201 | 2238 | 0
QUADRUM 50 V 500-31 |  |  | 31 | 1241 | 2312.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-32 |  |  | 32 | 1281 | 2387.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-33 |  |  | 33 | 1321 | 2461.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-34 |  |  | 34 | 1361 | 2536.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-35 |  |  | 35 | 1401 | 2611 | 0
QUADRUM 50 V 500-36 |  |  | 36 | 1441 | 2685.6 | 0
QUADRUM 50 V 500-37 |  |  | 37 | 1481 | 2760.2 | 0
QUADRUM 50 V 500-38 |  |  | 38 | 1521 | 2834.8 | 0
QUADRUM 50 V 500-39 |  |  | 39 | 1561 | 2909.4 | 0
QUADRUM 50 V 500-40 |  |  | 40 | 1601 | 2984 | 0

## QUADRUM 50 V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 750-3 | 750 | 90 | 3 | 121 | 311.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-4 |  |  | 4 | 161 | 415.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-5 |  |  | 5 | 201 | 519 | 0
QUADRUM 50 V 750-6 |  |  | 6 | 241 | 622.8 | 0
QUADRUM 50 V 750-7 |  |  | 7 | 281 | 726.6 | 0
QUADRUM 50 V 750-8 |  |  | 8 | 321 | 830.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-9 |  |  | 9 | 361 | 934.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-10 |  |  | 10 | 401 | 1038 | 0
QUADRUM 50 V 750-11 |  |  | 11 | 441 | 1141.8 | 0
QUADRUM 50 V 750-12 |  |  | 12 | 481 | 1245.6 | 0
QUADRUM 50 V 750-13 |  |  | 13 | 521 | 1349.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-14 |  |  | 14 | 561 | 1453.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-15 |  |  | 15 | 601 | 1557 | 0
QUADRUM 50 V 750-16 |  |  | 16 | 641 | 1660.8 | 0
QUADRUM 50 V 750-17 |  |  | 17 | 681 | 1764.6 | 0
QUADRUM 50 V 750-18 |  |  | 18 | 721 | 1868.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-19 |  |  | 19 | 761 | 1972.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-20 |  |  | 20 | 801 | 2076 | 0
QUADRUM 50 V 750-21 |  |  | 21 | 841 | 2179.8 | 0
QUADRUM 50 V 750-22 |  |  | 22 | 881 | 2283.6 | 0
QUADRUM 50 V 750-23 |  |  | 23 | 921 | 2387.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-24 |  |  | 24 | 961 | 2491.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-25 |  |  | 25 | 1001 | 2595 | 0
QUADRUM 50 V 750-26 |  |  | 26 | 1041 | 2698.8 | 0
QUADRUM 50 V 750-27 |  |  | 27 | 1081 | 2802.6 | 0
QUADRUM 50 V 750-28 |  |  | 28 | 1121 | 2906.4 | 0
QUADRUM 50 V 750-29 |  |  | 29 | 1161 | 3010.2 | 0
QUADRUM 50 V 750-30 |  |  | 30 | 1201 | 3114 | 0

## QUADRUM 50 V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 1000-3 | 1000 | 90 | 3 | 121 | 397.8 | 0
QUADRUM 50 V 1000-4 |  |  | 4 | 161 | 530.4 | 0
QUADRUM 50 V 1000-5 |  |  | 5 | 201 | 663 | 0
QUADRUM 50 V 1000-6 |  |  | 6 | 241 | 795.6 | 0
QUADRUM 50 V 1000-7 |  |  | 7 | 281 | 928.2 | 0
QUADRUM 50 V 1000-8 |  |  | 8 | 321 | 1060.8 | 0
QUADRUM 50 V 1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1193.4 | 0
QUADRUM 50 V 1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1326 | 0
QUADRUM 50 V 1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1458.6 | 0
QUADRUM 50 V 1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1591.2 | 0
QUADRUM 50 V 1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1723.8 | 0
QUADRUM 50 V 1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1856.4 | 0
QUADRUM 50 V 1000-15 |  |  | 15 | 601 | 1989 | 0
QUADRUM 50 V 1000-16 |  |  | 16 | 641 | 2121.6 | 0
QUADRUM 50 V 1000-17 |  |  | 17 | 681 | 2254.2 | 0
QUADRUM 50 V 1000-18 |  |  | 18 | 721 | 2386.8 | 0
QUADRUM 50 V 1000-19 |  |  | 19 | 761 | 2519.4 | 0
QUADRUM 50 V 1000-20 |  |  | 20 | 801 | 2652 | 0
QUADRUM 50 V 1000-21 |  |  | 21 | 841 | 2784.6 | 0
QUADRUM 50 V 1000-22 |  |  | 22 | 881 | 2917.2 | 0
QUADRUM 50 V 1000-23 |  |  | 23 | 921 | 3049.8 | 0

## QUADRUM 50 V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 1250-3 | 1250 | 90 | 3 | 121 | 482.7 | 0
QUADRUM 50 V 1250-4 |  |  | 4 | 161 | 643.6 | 0
QUADRUM 50 V 1250-5 |  |  | 5 | 201 | 804.5 | 0
QUADRUM 50 V 1250-6 |  |  | 6 | 241 | 965.4 | 0
QUADRUM 50 V 1250-7 |  |  | 7 | 281 | 1126.3 | 0
QUADRUM 50 V 1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1287.2 | 0
QUADRUM 50 V 1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1448.1 | 0
QUADRUM 50 V 1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1609 | 0
QUADRUM 50 V 1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1769.9 | 0
QUADRUM 50 V 1250-12 |  |  | 12 | 481 | 1930.8 | 0
QUADRUM 50 V 1250-13 |  |  | 13 | 521 | 2091.7 | 0
QUADRUM 50 V 1250-14 |  |  | 14 | 561 | 2252.6 | 0
QUADRUM 50 V 1250-15 |  |  | 15 | 601 | 2413.5 | 0
QUADRUM 50 V 1250-16 |  |  | 16 | 641 | 2574.4 | 0
QUADRUM 50 V 1250-17 |  |  | 17 | 681 | 2735.3 | 0
QUADRUM 50 V 1250-18 |  |  | 18 | 721 | 2896.2 | 0
QUADRUM 50 V 1250-19 |  |  | 19 | 761 | 3057.1 | 0

## QUADRUM 50 V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 1500-3 | 1500 | 90 | 3 | 121 | 566.4 | 0
QUADRUM 50 V 1500-4 |  |  | 4 | 161 | 755.2 | 0
QUADRUM 50 V 1500-5 |  |  | 5 | 201 | 944 | 0
QUADRUM 50 V 1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1132.8 | 0
QUADRUM 50 V 1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1321.6 | 0
QUADRUM 50 V 1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1510.4 | 0
QUADRUM 50 V 1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1699.2 | 0
QUADRUM 50 V 1500-10 |  |  | 10 | 401 | 1888 | 0
QUADRUM 50 V 1500-11 |  |  | 11 | 441 | 2076.8 | 0
QUADRUM 50 V 1500-12 |  |  | 12 | 481 | 2265.6 | 0
QUADRUM 50 V 1500-13 |  |  | 13 | 521 | 2454.4 | 0
QUADRUM 50 V 1500-14 |  |  | 14 | 561 | 2643.2 | 0
QUADRUM 50 V 1500-15 |  |  | 15 | 601 | 2832 | 0
QUADRUM 50 V 1500-16 |  |  | 16 | 641 | 3020.8 | 0

## QUADRUM 50 V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 1750-3 | 1750 | 90 | 3 | 121 | 648.6 | 0
QUADRUM 50 V 1750-4 |  |  | 4 | 161 | 864.8 | 0
QUADRUM 50 V 1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1081 | 0
QUADRUM 50 V 1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1297.2 | 0
QUADRUM 50 V 1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1513.4 | 0
QUADRUM 50 V 1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1729.6 | 0
QUADRUM 50 V 1750-9 |  |  | 9 | 361 | 1945.8 | 0
QUADRUM 50 V 1750-10 |  |  | 10 | 401 | 2162 | 0
QUADRUM 50 V 1750-11 |  |  | 11 | 441 | 2378.2 | 0
QUADRUM 50 V 1750-12 |  |  | 12 | 481 | 2594.4 | 0
QUADRUM 50 V 1750-13 |  |  | 13 | 521 | 2810.6 | 0
QUADRUM 50 V 1750-14 |  |  | 14 | 561 | 3026.8 | 0

## QUADRUM 50 V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 V 2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 V 2000-3 | 2000 | 90 | 3 | 121 | 729 | 0
QUADRUM 50 V 2000-4 |  |  | 4 | 161 | 972 | 0
QUADRUM 50 V 2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1215 | 0
QUADRUM 50 V 2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1458 | 0
QUADRUM 50 V 2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1701 | 0
QUADRUM 50 V 2000-8 |  |  | 8 | 321 | 1944 | 0
QUADRUM 50 V 2000-9 |  |  | 9 | 361 | 2187 | 0
QUADRUM 50 V 2000-10 |  |  | 10 | 401 | 2430 | 0
QUADRUM 50 V 2000-11 |  |  | 11 | 441 | 2673 | 0
QUADRUM 50 V 2000-12 |  |  | 12 | 481 | 2916 | 0
QUADRUM 50 V 2000-13 |  |  | 13 | 521 | 3159 | 0