## Гармония А40 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 85 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 60 |  |  | Температурный напор - |  |  | 52.5
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
Гармония А40 1-300 | [6 empty] | Гармония А40 2-300
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-300-3 | 300 | 70 | 3 | 151 | 120.9 | 84.3826 | Гармония А40 2-300-3 | 300 | 108 | 3 | 151 | 202.5 | 140.5248
Гармония А40 1-300-4 |  |  | 4 | 201 | 161.2 | 112.5101 | Гармония А40 2-300-4 |  |  | 4 | 201 | 270 | 187.3663
Гармония А40 1-300-5 |  |  | 5 | 251 | 201.5 | 140.6377 | Гармония А40 2-300-5 |  |  | 5 | 251 | 337.5 | 234.2079
Гармония А40 1-300-6 |  |  | 6 | 301 | 241.8 | 168.7652 | Гармония А40 2-300-6 |  |  | 6 | 301 | 405 | 281.0495
Гармония А40 1-300-7 |  |  | 7 | 351 | 282.1 | 196.8927 | Гармония А40 2-300-7 |  |  | 7 | 351 | 472.5 | 327.8911
Гармония А40 1-300-8 |  |  | 8 | 401 | 322.4 | 225.0203 | Гармония А40 2-300-8 |  |  | 8 | 401 | 540 | 374.7327
Гармония А40 1-300-9 |  |  | 9 | 451 | 362.7 | 253.1478 | Гармония А40 2-300-9 |  |  | 9 | 451 | 607.5 | 421.5743
Гармония А40 1-300-10 |  |  | 10 | 501 | 403 | 281.2753 | Гармония А40 2-300-10 |  |  | 10 | 501 | 675 | 468.4158
Гармония А40 1-300-11 |  |  | 11 | 551 | 443.3 | 309.4029 | Гармония А40 2-300-11 |  |  | 11 | 551 | 742.5 | 515.2574
Гармония А40 1-300-12 |  |  | 12 | 601 | 483.6 | 337.5304 | Гармония А40 2-300-12 |  |  | 12 | 601 | 810 | 562.099
Гармония А40 1-300-13 |  |  | 13 | 651 | 523.9 | 365.6579 | Гармония А40 2-300-13 |  |  | 13 | 651 | 877.5 | 608.9406
Гармония А40 1-300-14 |  |  | 14 | 701 | 564.2 | 393.7854 | Гармония А40 2-300-14 |  |  | 14 | 701 | 945 | 655.7822
Гармония А40 1-300-15 |  |  | 15 | 751 | 604.5 | 421.913 | Гармония А40 2-300-15 |  |  | 15 | 751 | 1012.5 | 702.6238
Гармония А40 1-300-16 |  |  | 16 | 801 | 644.8 | 450.0405 | Гармония А40 2-300-16 |  |  | 16 | 801 | 1080 | 749.4654
Гармония А40 1-300-17 |  |  | 17 | 851 | 685.1 | 478.168 | Гармония А40 2-300-17 |  |  | 17 | 851 | 1147.5 | 796.3069
Гармония А40 1-300-18 |  |  | 18 | 901 | 725.4 | 506.2956 | Гармония А40 2-300-18 |  |  | 18 | 901 | 1215 | 843.1485
Гармония А40 1-300-19 |  |  | 19 | 951 | 765.7 | 534.4231 | Гармония А40 2-300-19 |  |  | 19 | 951 | 1282.5 | 889.9901
Гармония А40 1-300-20 |  |  | 20 | 1001 | 806 | 562.5506 | Гармония А40 2-300-20 |  |  | 20 | 1001 | 1350 | 936.8317
Гармония А40 1-300-21 |  |  | 21 | 1051 | 846.3 | 590.6782 | Гармония А40 2-300-21 |  |  | 21 | 1051 | 1417.5 | 983.6733
Гармония А40 1-300-22 |  |  | 22 | 1101 | 886.6 | 618.8057 | Гармония А40 2-300-22 |  |  | 22 | 1101 | 1485 | 1030.5149
Гармония А40 1-300-23 |  |  | 23 | 1151 | 926.9 | 646.9332 | Гармония А40 2-300-23 |  |  | 23 | 1151 | 1552.5 | 1077.3564
Гармония А40 1-300-24 |  |  | 24 | 1201 | 967.2 | 675.0608 | Гармония А40 2-300-24 |  |  | 24 | 1201 | 1620 | 1124.198
Гармония А40 1-300-25 |  |  | 25 | 1251 | 1007.5 | 703.1883 | Гармония А40 2-300-25 |  |  | 25 | 1251 | 1687.5 | 1171.0396
Гармония А40 1-300-26 |  |  | 26 | 1301 | 1047.8 | 731.3158 | Гармония А40 2-300-26 |  |  | 26 | 1301 | 1755 | 1217.8812
Гармония А40 1-300-27 |  |  | 27 | 1351 | 1088.1 | 759.4434 | Гармония А40 2-300-27 |  |  | 27 | 1351 | 1822.5 | 1264.7228
Гармония А40 1-300-28 |  |  | 28 | 1401 | 1128.4 | 787.5709 | Гармония А40 2-300-28 |  |  | 28 | 1401 | 1890 | 1311.5644
Гармония А40 1-300-29 |  |  | 29 | 1451 | 1168.7 | 815.6984 | Гармония А40 2-300-29 |  |  | 29 | 1451 | 1957.5 | 1358.406
Гармония А40 1-300-30 |  |  | 30 | 1501 | 1209 | 843.826 | Гармония А40 2-300-30 |  |  | 30 | 1501 | 2025 | 1405.2475
Гармония А40 1-300-31 |  |  | 31 | 1551 | 1249.3 | 871.9535 | Гармония А40 2-300-31 |  |  | 31 | 1551 | 2092.5 | 1452.0891
Гармония А40 1-300-32 |  |  | 32 | 1601 | 1289.6 | 900.081 | Гармония А40 2-300-32 |  |  | 32 | 1601 | 2160 | 1498.9307
Гармония А40 1-300-33 |  |  | 33 | 1651 | 1329.9 | 928.2086 | Гармония А40 2-300-33 |  |  | 33 | 1651 | 2227.5 | 1545.7723
Гармония А40 1-300-34 |  |  | 34 | 1701 | 1370.2 | 956.3361 | Гармония А40 2-300-34 |  |  | 34 | 1701 | 2295 | 1592.6139
Гармония А40 1-300-35 |  |  | 35 | 1751 | 1410.5 | 984.4636 | Гармония А40 2-300-35 |  |  | 35 | 1751 | 2362.5 | 1639.4555
Гармония А40 1-300-36 |  |  | 36 | 1801 | 1450.8 | 1012.5911 | Гармония А40 2-300-36 |  |  | 36 | 1801 | 2430 | 1686.297
Гармония А40 1-300-37 |  |  | 37 | 1851 | 1491.1 | 1040.7187 | Гармония А40 2-300-37 |  |  | 37 | 1851 | 2497.5 | 1733.1386
Гармония А40 1-300-38 |  |  | 38 | 1901 | 1531.4 | 1068.8462 | Гармония А40 2-300-38 |  |  | 38 | 1901 | 2565 | 1779.9802
Гармония А40 1-300-39 |  |  | 39 | 1951 | 1571.7 | 1096.9737 | Гармония А40 2-300-39 |  |  | 39 | 1951 | 2632.5 | 1826.8218
Гармония А40 1-300-40 |  |  | 40 | 2001 | 1612 | 1125.1013 | Гармония А40 2-300-40 |  |  | 40 | 2001 | 2700 | 1873.6634
Гармония А40 1-300-41 |  |  | 41 | 2051 | 1652.3 | 1153.2288 | Гармония А40 2-300-41 |  |  | 41 | 2051 | 2767.5 | 1920.505
Гармония А40 1-300-42 |  |  | 42 | 2101 | 1692.6 | 1181.3563 | Гармония А40 2-300-42 |  |  | 42 | 2101 | 2835 | 1967.3465
Гармония А40 1-300-43 |  |  | 43 | 2151 | 1732.9 | 1209.4839 | Гармония А40 2-300-43 |  |  | 43 | 2151 | 2902.5 | 2014.1881
Гармония А40 1-300-44 |  |  | 44 | 2201 | 1773.2 | 1237.6114 | Гармония А40 2-300-44 |  |  | 44 | 2201 | 2970 | 2061.0297
Гармония А40 1-300-45 |  |  | 45 | 2251 | 1813.5 | 1265.7389 | Гармония А40 2-300-45 |  |  | 45 | 2251 | 3037.5 | 2107.8713

## Гармония А40 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-500 | [6 empty] | Гармония А40 2-500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-500-3 | 500 | 70 | 3 | 151 | 180 | 0 | Гармония А40 2-500-3 | 500 | 108 | 3 | 151 | 301.2 | 0
Гармония А40 1-500-4 |  |  | 4 | 201 | 240 | 0 | Гармония А40 2-500-4 |  |  | 4 | 201 | 401.6 | 0
Гармония А40 1-500-5 |  |  | 5 | 251 | 300 | 0 | Гармония А40 2-500-5 |  |  | 5 | 251 | 502 | 0
Гармония А40 1-500-6 |  |  | 6 | 301 | 360 | 0 | Гармония А40 2-500-6 |  |  | 6 | 301 | 602.4 | 0
Гармония А40 1-500-7 |  |  | 7 | 351 | 420 | 0 | Гармония А40 2-500-7 |  |  | 7 | 351 | 702.8 | 0
Гармония А40 1-500-8 |  |  | 8 | 401 | 480 | 0 | Гармония А40 2-500-8 |  |  | 8 | 401 | 803.2 | 0
Гармония А40 1-500-9 |  |  | 9 | 451 | 540 | 0 | Гармония А40 2-500-9 |  |  | 9 | 451 | 903.6 | 0
Гармония А40 1-500-10 |  |  | 10 | 501 | 600 | 0 | Гармония А40 2-500-10 |  |  | 10 | 501 | 1004 | 0
Гармония А40 1-500-11 |  |  | 11 | 551 | 660 | 0 | Гармония А40 2-500-11 |  |  | 11 | 551 | 1104.4 | 0
Гармония А40 1-500-12 |  |  | 12 | 601 | 720 | 0 | Гармония А40 2-500-12 |  |  | 12 | 601 | 1204.8 | 0
Гармония А40 1-500-13 |  |  | 13 | 651 | 780 | 0 | Гармония А40 2-500-13 |  |  | 13 | 651 | 1305.2 | 0
Гармония А40 1-500-14 |  |  | 14 | 701 | 840 | 0 | Гармония А40 2-500-14 |  |  | 14 | 701 | 1405.6 | 0
Гармония А40 1-500-15 |  |  | 15 | 751 | 900 | 0 | Гармония А40 2-500-15 |  |  | 15 | 751 | 1506 | 0
Гармония А40 1-500-16 |  |  | 16 | 801 | 960 | 0 | Гармония А40 2-500-16 |  |  | 16 | 801 | 1606.4 | 0
Гармония А40 1-500-17 |  |  | 17 | 851 | 1020 | 0 | Гармония А40 2-500-17 |  |  | 17 | 851 | 1706.8 | 0
Гармония А40 1-500-18 |  |  | 18 | 901 | 1080 | 0 | Гармония А40 2-500-18 |  |  | 18 | 901 | 1807.2 | 0
Гармония А40 1-500-19 |  |  | 19 | 951 | 1140 | 0 | Гармония А40 2-500-19 |  |  | 19 | 951 | 1907.6 | 0
Гармония А40 1-500-20 |  |  | 20 | 1001 | 1200 | 0 | Гармония А40 2-500-20 |  |  | 20 | 1001 | 2008 | 0
Гармония А40 1-500-21 |  |  | 21 | 1051 | 1260 | 0 | Гармония А40 2-500-21 |  |  | 21 | 1051 | 2108.4 | 0
Гармония А40 1-500-22 |  |  | 22 | 1101 | 1320 | 0 | Гармония А40 2-500-22 |  |  | 22 | 1101 | 2208.8 | 0
Гармония А40 1-500-23 |  |  | 23 | 1151 | 1380 | 0 | Гармония А40 2-500-23 |  |  | 23 | 1151 | 2309.2 | 0
Гармония А40 1-500-24 |  |  | 24 | 1201 | 1440 | 0 | Гармония А40 2-500-24 |  |  | 24 | 1201 | 2409.6 | 0
Гармония А40 1-500-25 |  |  | 25 | 1251 | 1500 | 0 | Гармония А40 2-500-25 |  |  | 25 | 1251 | 2510 | 0
Гармония А40 1-500-26 |  |  | 26 | 1301 | 1560 | 0 | Гармония А40 2-500-26 |  |  | 26 | 1301 | 2610.4 | 0
Гармония А40 1-500-27 |  |  | 27 | 1351 | 1620 | 0 | Гармония А40 2-500-27 |  |  | 27 | 1351 | 2710.8 | 0
Гармония А40 1-500-28 |  |  | 28 | 1401 | 1680 | 0 | Гармония А40 2-500-28 |  |  | 28 | 1401 | 2811.2 | 0
Гармония А40 1-500-29 |  |  | 29 | 1451 | 1740 | 0 | Гармония А40 2-500-29 |  |  | 29 | 1451 | 2911.6 | 0
Гармония А40 1-500-30 |  |  | 30 | 1501 | 1800 | 0 | Гармония А40 2-500-30 |  |  | 30 | 1501 | 3012 | 0
Гармония А40 1-500-31 |  |  | 31 | 1551 | 1860 | 0 | Гармония А40 2-500-31 |  |  | 31 | 1551 | 3112.4 | 0
Гармония А40 1-500-32 |  |  | 32 | 1601 | 1920 | 0 | Гармония А40 2-500-32 |  |  | 32 | 1601 | 3212.8 | 0
Гармония А40 1-500-33 |  |  | 33 | 1651 | 1980 | 0 | Гармония А40 2-500-33 |  |  | 33 | 1651 | 3313.2 | 0
Гармония А40 1-500-34 |  |  | 34 | 1701 | 2040 | 0 | Гармония А40 2-500-34 |  |  | 34 | 1701 | 3413.6 | 0
Гармония А40 1-500-35 |  |  | 35 | 1751 | 2100 | 0 | Гармония А40 2-500-35 |  |  | 35 | 1751 | 3514 | 0
Гармония А40 1-500-36 |  |  | 36 | 1801 | 2160 | 0 | Гармония А40 2-500-36 |  |  | 36 | 1801 | 3614.4 | 0
Гармония А40 1-500-37 |  |  | 37 | 1851 | 2220 | 0 | Гармония А40 2-500-37 |  |  | 37 | 1851 | 3714.8 | 0
Гармония А40 1-500-38 |  |  | 38 | 1901 | 2280 | 0 | Гармония А40 2-500-38 |  |  | 38 | 1901 | 3815.2 | 0
Гармония А40 1-500-39 |  |  | 39 | 1951 | 2340 | 0 | Гармония А40 2-500-39 |  |  | 39 | 1951 | 3915.6 | 0
Гармония А40 1-500-40 |  |  | 40 | 2001 | 2400 | 0 | Гармония А40 2-500-40 |  |  | 40 | 2001 | 4016 | 0
Гармония А40 1-500-41 |  |  | 41 | 2051 | 2460 | 0 | Гармония А40 2-500-41 |  |  | 41 | 2051 | 4116.4 | 0
Гармония А40 1-500-42 |  |  | 42 | 2101 | 2520 | 0 | Гармония А40 2-500-42 |  |  | 42 | 2101 | 4216.8 | 0
Гармония А40 1-500-43 |  |  | 43 | 2151 | 2580 | 0
Гармония А40 1-500-44 |  |  | 44 | 2201 | 2640 | 0
Гармония А40 1-500-45 |  |  | 45 | 2251 | 2700 | 0

## Гармония А40 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-750 | [6 empty] | Гармония А40 2-750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-750-3 | 750 | 70 | 3 | 151 | 252.6 | 0 | Гармония А40 2-750-3 | 750 | 108 | 3 | 151 | 389.1 | 0
Гармония А40 1-750-4 |  |  | 4 | 201 | 336.8 | 0 | Гармония А40 2-750-4 |  |  | 4 | 201 | 518.8 | 0
Гармония А40 1-750-5 |  |  | 5 | 251 | 421 | 0 | Гармония А40 2-750-5 |  |  | 5 | 251 | 648.5 | 0
Гармония А40 1-750-6 |  |  | 6 | 301 | 505.2 | 0 | Гармония А40 2-750-6 |  |  | 6 | 301 | 778.2 | 0
Гармония А40 1-750-7 |  |  | 7 | 351 | 589.4 | 0 | Гармония А40 2-750-7 |  |  | 7 | 351 | 907.9 | 0
Гармония А40 1-750-8 |  |  | 8 | 401 | 673.6 | 0 | Гармония А40 2-750-8 |  |  | 8 | 401 | 1037.6 | 0
Гармония А40 1-750-9 |  |  | 9 | 451 | 757.8 | 0 | Гармония А40 2-750-9 |  |  | 9 | 451 | 1167.3 | 0
Гармония А40 1-750-10 |  |  | 10 | 501 | 842 | 0 | Гармония А40 2-750-10 |  |  | 10 | 501 | 1297 | 0
Гармония А40 1-750-11 |  |  | 11 | 551 | 926.2 | 0 | Гармония А40 2-750-11 |  |  | 11 | 551 | 1426.7 | 0
Гармония А40 1-750-12 |  |  | 12 | 601 | 1010.4 | 0 | Гармония А40 2-750-12 |  |  | 12 | 601 | 1556.4 | 0
Гармония А40 1-750-13 |  |  | 13 | 651 | 1094.6 | 0 | Гармония А40 2-750-13 |  |  | 13 | 651 | 1686.1 | 0
Гармония А40 1-750-14 |  |  | 14 | 701 | 1178.8 | 0 | Гармония А40 2-750-14 |  |  | 14 | 701 | 1815.8 | 0
Гармония А40 1-750-15 |  |  | 15 | 751 | 1263 | 0 | Гармония А40 2-750-15 |  |  | 15 | 751 | 1945.5 | 0
Гармония А40 1-750-16 |  |  | 16 | 801 | 1347.2 | 0 | Гармония А40 2-750-16 |  |  | 16 | 801 | 2075.2 | 0
Гармония А40 1-750-17 |  |  | 17 | 851 | 1431.4 | 0 | Гармония А40 2-750-17 |  |  | 17 | 851 | 2204.9 | 0
Гармония А40 1-750-18 |  |  | 18 | 901 | 1515.6 | 0 | Гармония А40 2-750-18 |  |  | 18 | 901 | 2334.6 | 0
Гармония А40 1-750-19 |  |  | 19 | 951 | 1599.8 | 0 | Гармония А40 2-750-19 |  |  | 19 | 951 | 2464.3 | 0
Гармония А40 1-750-20 |  |  | 20 | 1001 | 1684 | 0 | Гармония А40 2-750-20 |  |  | 20 | 1001 | 2594 | 0
Гармония А40 1-750-21 |  |  | 21 | 1051 | 1768.2 | 0 | Гармония А40 2-750-21 |  |  | 21 | 1051 | 2723.7 | 0
Гармония А40 1-750-22 |  |  | 22 | 1101 | 1852.4 | 0 | Гармония А40 2-750-22 |  |  | 22 | 1101 | 2853.4 | 0
Гармония А40 1-750-23 |  |  | 23 | 1151 | 1936.6 | 0 | Гармония А40 2-750-23 |  |  | 23 | 1151 | 2983.1 | 0
Гармония А40 1-750-24 |  |  | 24 | 1201 | 2020.8 | 0 | Гармония А40 2-750-24 |  |  | 24 | 1201 | 3112.8 | 0
Гармония А40 1-750-25 |  |  | 25 | 1251 | 2105 | 0 | Гармония А40 2-750-25 |  |  | 25 | 1251 | 3242.5 | 0
Гармония А40 1-750-26 |  |  | 26 | 1301 | 2189.2 | 0 | Гармония А40 2-750-26 |  |  | 26 | 1301 | 3372.2 | 0
Гармония А40 1-750-27 |  |  | 27 | 1351 | 2273.4 | 0 | Гармония А40 2-750-27 |  |  | 27 | 1351 | 3501.9 | 0
Гармония А40 1-750-28 |  |  | 28 | 1401 | 2357.6 | 0 | Гармония А40 2-750-28 |  |  | 28 | 1401 | 3631.6 | 0
Гармония А40 1-750-29 |  |  | 29 | 1451 | 2441.8 | 0 | Гармония А40 2-750-29 |  |  | 29 | 1451 | 3761.3 | 0
Гармония А40 1-750-30 |  |  | 30 | 1501 | 2526 | 0 | Гармония А40 2-750-30 |  |  | 30 | 1501 | 3891 | 0
Гармония А40 1-750-31 |  |  | 31 | 1551 | 2610.2 | 0
Гармония А40 1-750-32 |  |  | 32 | 1601 | 2694.4 | 0
Гармония А40 1-750-33 |  |  | 33 | 1651 | 2778.6 | 0
Гармония А40 1-750-34 |  |  | 34 | 1701 | 2862.8 | 0
Гармония А40 1-750-35 |  |  | 35 | 1751 | 2947 | 0
Гармония А40 1-750-36 |  |  | 36 | 1801 | 3031.2 | 0
Гармония А40 1-750-37 |  |  | 37 | 1851 | 3115.4 | 0
Гармония А40 1-750-38 |  |  | 38 | 1901 | 3199.6 | 0
Гармония А40 1-750-39 |  |  | 39 | 1951 | 3283.8 | 0
Гармония А40 1-750-40 |  |  | 40 | 2001 | 3368 | 0
Гармония А40 1-750-41 |  |  | 41 | 2051 | 3452.2 | 0
Гармония А40 1-750-42 |  |  | 42 | 2101 | 3536.4 | 0
Гармония А40 1-750-43 |  |  | 43 | 2151 | 3620.6 | 0
Гармония А40 1-750-44 |  |  | 44 | 2201 | 3704.8 | 0
Гармония А40 1-750-45 |  |  | 45 | 2251 | 3789 | 0

## Гармония А40 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-1000 | [6 empty] | Гармония А40 2-1000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-1000-3 | 1000 | 70 | 3 | 151 | 324.3 | 0 | Гармония А40 2-1000-3 | 1000 | 108 | 3 | 151 | 488.7 | 0
Гармония А40 1-1000-4 |  |  | 4 | 201 | 432.4 | 0 | Гармония А40 2-1000-4 |  |  | 4 | 201 | 651.6 | 0
Гармония А40 1-1000-5 |  |  | 5 | 251 | 540.5 | 0 | Гармония А40 2-1000-5 |  |  | 5 | 251 | 814.5 | 0
Гармония А40 1-1000-6 |  |  | 6 | 301 | 648.6 | 0 | Гармония А40 2-1000-6 |  |  | 6 | 301 | 977.4 | 0
Гармония А40 1-1000-7 |  |  | 7 | 351 | 756.7 | 0 | Гармония А40 2-1000-7 |  |  | 7 | 351 | 1140.3 | 0
Гармония А40 1-1000-8 |  |  | 8 | 401 | 864.8 | 0 | Гармония А40 2-1000-8 |  |  | 8 | 401 | 1303.2 | 0
Гармония А40 1-1000-9 |  |  | 9 | 451 | 972.9 | 0 | Гармония А40 2-1000-9 |  |  | 9 | 451 | 1466.1 | 0
Гармония А40 1-1000-10 |  |  | 10 | 501 | 1081 | 0 | Гармония А40 2-1000-10 |  |  | 10 | 501 | 1629 | 0
Гармония А40 1-1000-11 |  |  | 11 | 551 | 1189.1 | 0 | Гармония А40 2-1000-11 |  |  | 11 | 551 | 1791.9 | 0
Гармония А40 1-1000-12 |  |  | 12 | 601 | 1297.2 | 0 | Гармония А40 2-1000-12 |  |  | 12 | 601 | 1954.8 | 0
Гармония А40 1-1000-13 |  |  | 13 | 651 | 1405.3 | 0 | Гармония А40 2-1000-13 |  |  | 13 | 651 | 2117.7 | 0
Гармония А40 1-1000-14 |  |  | 14 | 701 | 1513.4 | 0 | Гармония А40 2-1000-14 |  |  | 14 | 701 | 2280.6 | 0
Гармония А40 1-1000-15 |  |  | 15 | 751 | 1621.5 | 0 | Гармония А40 2-1000-15 |  |  | 15 | 751 | 2443.5 | 0
Гармония А40 1-1000-16 |  |  | 16 | 801 | 1729.6 | 0 | Гармония А40 2-1000-16 |  |  | 16 | 801 | 2606.4 | 0
Гармония А40 1-1000-17 |  |  | 17 | 851 | 1837.7 | 0 | Гармония А40 2-1000-17 |  |  | 17 | 851 | 2769.3 | 0
Гармония А40 1-1000-18 |  |  | 18 | 901 | 1945.8 | 0 | Гармония А40 2-1000-18 |  |  | 18 | 901 | 2932.2 | 0
Гармония А40 1-1000-19 |  |  | 19 | 951 | 2053.9 | 0 | Гармония А40 2-1000-19 |  |  | 19 | 951 | 3095.1 | 0

## Гармония А40 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-1250 | [6 empty] | Гармония А40 2-1250
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-1250-3 | 1250 | 70 | 3 | 151 | 395.1 | 0 | Гармония А40 2-1250-3 | 1250 | 108 | 3 | 151 | 589.2 | 0
Гармония А40 1-1250-4 |  |  | 4 | 201 | 526.8 | 0 | Гармония А40 2-1250-4 |  |  | 4 | 201 | 785.6 | 0
Гармония А40 1-1250-5 |  |  | 5 | 251 | 658.5 | 0 | Гармония А40 2-1250-5 |  |  | 5 | 251 | 982 | 0
Гармония А40 1-1250-6 |  |  | 6 | 301 | 790.2 | 0 | Гармония А40 2-1250-6 |  |  | 6 | 301 | 1178.4 | 0
Гармония А40 1-1250-7 |  |  | 7 | 351 | 921.9 | 0 | Гармония А40 2-1250-7 |  |  | 7 | 351 | 1374.8 | 0
Гармония А40 1-1250-8 |  |  | 8 | 401 | 1053.6 | 0 | Гармония А40 2-1250-8 |  |  | 8 | 401 | 1571.2 | 0
Гармония А40 1-1250-9 |  |  | 9 | 451 | 1185.3 | 0 | Гармония А40 2-1250-9 |  |  | 9 | 451 | 1767.6 | 0
Гармония А40 1-1250-10 |  |  | 10 | 501 | 1317 | 0 | Гармония А40 2-1250-10 |  |  | 10 | 501 | 1964 | 0
Гармония А40 1-1250-11 |  |  | 11 | 551 | 1448.7 | 0 | Гармония А40 2-1250-11 |  |  | 11 | 551 | 2160.4 | 0
Гармония А40 1-1250-12 |  |  | 12 | 601 | 1580.4 | 0 | Гармония А40 2-1250-12 |  |  | 12 | 601 | 2356.8 | 0
Гармония А40 1-1250-13 |  |  | 13 | 651 | 1712.1 | 0 | Гармония А40 2-1250-13 |  |  | 13 | 651 | 2553.2 | 0
Гармония А40 1-1250-14 |  |  | 14 | 701 | 1843.8 | 0 | Гармония А40 2-1250-14 |  |  | 14 | 701 | 2749.6 | 0
Гармония А40 1-1250-15 |  |  | 15 | 751 | 1975.5 | 0 | Гармония А40 2-1250-15 |  |  | 15 | 751 | 2946 | 0
Гармония А40 1-1250-16 |  |  | 16 | 801 | 2107.2 | 0 | Гармония А40 2-1250-16 |  |  | 16 | 801 | 3142.4 | 0
Гармония А40 1-1250-17 |  |  | 17 | 851 | 2238.9 | 0 | Гармония А40 2-1250-17 |  |  | 17 | 851 | 3338.8 | 0
Гармония А40 1-1250-18 |  |  | 18 | 901 | 2370.6 | 0 | Гармония А40 2-1250-18 |  |  | 18 | 901 | 3535.2 | 0
Гармония А40 1-1250-19 |  |  | 19 | 951 | 2502.3 | 0 | Гармония А40 2-1250-19 |  |  | 19 | 951 | 3731.6 | 0

## Гармония А40 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-1500 | [6 empty] | Гармония А40 2-1500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-1500-3 | 1500 | 70 | 3 | 151 | 464.4 | 0 | Гармония А40 2-1500-3 | 1500 | 108 | 3 | 151 | 691.5 | 0
Гармония А40 1-1500-4 |  |  | 4 | 201 | 619.2 | 0 | Гармония А40 2-1500-4 |  |  | 4 | 201 | 922 | 0
Гармония А40 1-1500-5 |  |  | 5 | 251 | 774 | 0 | Гармония А40 2-1500-5 |  |  | 5 | 251 | 1152.5 | 0
Гармония А40 1-1500-6 |  |  | 6 | 301 | 928.8 | 0 | Гармония А40 2-1500-6 |  |  | 6 | 301 | 1383 | 0
Гармония А40 1-1500-7 |  |  | 7 | 351 | 1083.6 | 0 | Гармония А40 2-1500-7 |  |  | 7 | 351 | 1613.5 | 0
Гармония А40 1-1500-8 |  |  | 8 | 401 | 1238.4 | 0 | Гармония А40 2-1500-8 |  |  | 8 | 401 | 1844 | 0
Гармония А40 1-1500-9 |  |  | 9 | 451 | 1393.2 | 0 | Гармония А40 2-1500-9 |  |  | 9 | 451 | 2074.5 | 0
Гармония А40 1-1500-10 |  |  | 10 | 501 | 1548 | 0 | Гармония А40 2-1500-10 |  |  | 10 | 501 | 2305 | 0
Гармония А40 1-1500-11 |  |  | 11 | 551 | 1702.8 | 0 | Гармония А40 2-1500-11 |  |  | 11 | 551 | 2535.5 | 0
Гармония А40 1-1500-12 |  |  | 12 | 601 | 1857.6 | 0 | Гармония А40 2-1500-12 |  |  | 12 | 601 | 2766 | 0
Гармония А40 1-1500-13 |  |  | 13 | 651 | 2012.4 | 0 | Гармония А40 2-1500-13 |  |  | 13 | 651 | 2996.5 | 0
Гармония А40 1-1500-14 |  |  | 14 | 701 | 2167.2 | 0 | Гармония А40 2-1500-14 |  |  | 14 | 701 | 3227 | 0
Гармония А40 1-1500-15 |  |  | 15 | 751 | 2322 | 0 | Гармония А40 2-1500-15 |  |  | 15 | 751 | 3457.5 | 0
Гармония А40 1-1500-16 |  |  | 16 | 801 | 2476.8 | 0 | Гармония А40 2-1500-16 |  |  | 16 | 801 | 3688 | 0
Гармония А40 1-1500-17 |  |  | 17 | 851 | 2631.6 | 0 | Гармония А40 2-1500-17 |  |  | 17 | 851 | 3918.5 | 0
Гармония А40 1-1500-18 |  |  | 18 | 901 | 2786.4 | 0
Гармония А40 1-1500-19 |  |  | 19 | 951 | 2941.2 | 0

## Гармония А40 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-1750 | [6 empty] | Гармония А40 2-1750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-1750-3 | 1750 | 70 | 3 | 151 | 533.1 | 0 | Гармония А40 2-1750-3 | 1750 | 108 | 3 | 151 | 797.1 | 0
Гармония А40 1-1750-4 |  |  | 4 | 201 | 710.8 | 0 | Гармония А40 2-1750-4 |  |  | 4 | 201 | 1062.8 | 0
Гармония А40 1-1750-5 |  |  | 5 | 251 | 888.5 | 0 | Гармония А40 2-1750-5 |  |  | 5 | 251 | 1328.5 | 0
Гармония А40 1-1750-6 |  |  | 6 | 301 | 1066.2 | 0 | Гармония А40 2-1750-6 |  |  | 6 | 301 | 1594.2 | 0
Гармония А40 1-1750-7 |  |  | 7 | 351 | 1243.9 | 0 | Гармония А40 2-1750-7 |  |  | 7 | 351 | 1859.9 | 0
Гармония А40 1-1750-8 |  |  | 8 | 401 | 1421.6 | 0 | Гармония А40 2-1750-8 |  |  | 8 | 401 | 2125.6 | 0
Гармония А40 1-1750-9 |  |  | 9 | 451 | 1599.3 | 0 | Гармония А40 2-1750-9 |  |  | 9 | 451 | 2391.3 | 0
Гармония А40 1-1750-10 |  |  | 10 | 501 | 1777 | 0 | Гармония А40 2-1750-10 |  |  | 10 | 501 | 2657 | 0
Гармония А40 1-1750-11 |  |  | 11 | 551 | 1954.7 | 0 | Гармония А40 2-1750-11 |  |  | 11 | 551 | 2922.7 | 0
Гармония А40 1-1750-12 |  |  | 12 | 601 | 2132.4 | 0 | Гармония А40 2-1750-12 |  |  | 12 | 601 | 3188.4 | 0
Гармония А40 1-1750-13 |  |  | 13 | 651 | 2310.1 | 0 | Гармония А40 2-1750-13 |  |  | 13 | 651 | 3454.1 | 0
Гармония А40 1-1750-14 |  |  | 14 | 701 | 2487.8 | 0 | Гармония А40 2-1750-14 |  |  | 14 | 701 | 3719.8 | 0
Гармония А40 1-1750-15 |  |  | 15 | 751 | 2665.5 | 0
Гармония А40 1-1750-16 |  |  | 16 | 801 | 2843.2 | 0
Гармония А40 1-1750-17 |  |  | 17 | 851 | 3020.9 | 0
Гармония А40 1-1750-18 |  |  | 18 | 901 | 3198.6 | 0
Гармония А40 1-1750-19 |  |  | 19 | 951 | 3376.3 | 0

## Гармония А40 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А40 1-2000 | [6 empty] | Гармония А40 2-2000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А40 1-2000-3 | 2000 | 70 | 3 | 151 | 600.3 | 0 | Гармония А40 2-2000-3 | 2000 | 108 | 3 | 151 | 906.3 | 0
Гармония А40 1-2000-4 |  |  | 4 | 201 | 800.4 | 0 | Гармония А40 2-2000-4 |  |  | 4 | 201 | 1208.4 | 0
Гармония А40 1-2000-5 |  |  | 5 | 251 | 1000.5 | 0 | Гармония А40 2-2000-5 |  |  | 5 | 251 | 1510.5 | 0
Гармония А40 1-2000-6 |  |  | 6 | 301 | 1200.6 | 0 | Гармония А40 2-2000-6 |  |  | 6 | 301 | 1812.6 | 0
Гармония А40 1-2000-7 |  |  | 7 | 351 | 1400.7 | 0 | Гармония А40 2-2000-7 |  |  | 7 | 351 | 2114.7 | 0
Гармония А40 1-2000-8 |  |  | 8 | 401 | 1600.8 | 0 | Гармония А40 2-2000-8 |  |  | 8 | 401 | 2416.8 | 0
Гармония А40 1-2000-9 |  |  | 9 | 451 | 1800.9 | 0 | Гармония А40 2-2000-9 |  |  | 9 | 451 | 2718.9 | 0
Гармония А40 1-2000-10 |  |  | 10 | 501 | 2001 | 0 | Гармония А40 2-2000-10 |  |  | 10 | 501 | 3021 | 0
Гармония А40 1-2000-11 |  |  | 11 | 551 | 2201.1 | 0 | Гармония А40 2-2000-11 |  |  | 11 | 551 | 3323.1 | 0
Гармония А40 1-2000-12 |  |  | 12 | 601 | 2401.2 | 0 | Гармония А40 2-2000-12 |  |  | 12 | 601 | 3625.2 | 0
Гармония А40 1-2000-13 |  |  | 13 | 651 | 2601.3 | 0
Гармония А40 1-2000-14 |  |  | 14 | 701 | 2801.4 | 0
Гармония А40 1-2000-15 |  |  | 15 | 751 | 3001.5 | 0
Гармония А40 1-2000-16 |  |  | 16 | 801 | 3201.6 | 0
Гармония А40 1-2000-17 |  |  | 17 | 851 | 3401.7 | 0
Гармония А40 1-2000-18 |  |  | 18 | 901 | 3601.8 | 0
Гармония А40 1-2000-19 |  |  | 19 | 951 | 3801.9 | 0