## Соло В - 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-300 | [6 empty] | Соло В 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-300-3 | 300 | 45 | 3 | 133 | 96 | 0 | Соло В 2-300-3 | 300 | 57 | 3 | 133 | 136.2 | 0
Соло В 1-300-4 |  |  | 4 | 177 | 128 | 0 | Соло В 2-300-4 |  |  | 4 | 177 | 181.6 | 0
Соло В 1-300-5 |  |  | 5 | 221 | 160 | 0 | Соло В 2-300-5 |  |  | 5 | 221 | 227 | 0
Соло В 1-300-6 |  |  | 6 | 265 | 192 | 0 | Соло В 2-300-6 |  |  | 6 | 265 | 272.4 | 0
Соло В 1-300-7 |  |  | 7 | 309 | 224 | 0 | Соло В 2-300-7 |  |  | 7 | 309 | 317.8 | 0
Соло В 1-300-8 |  |  | 8 | 353 | 256 | 0 | Соло В 2-300-8 |  |  | 8 | 353 | 363.2 | 0
Соло В 1-300-9 |  |  | 9 | 397 | 288 | 0 | Соло В 2-300-9 |  |  | 9 | 397 | 408.6 | 0
Соло В 1-300-10 |  |  | 10 | 441 | 320 | 0 | Соло В 2-300-10 |  |  | 10 | 441 | 454 | 0
Соло В 1-300-11 |  |  | 11 | 485 | 352 | 0 | Соло В 2-300-11 |  |  | 11 | 485 | 499.4 | 0
Соло В 1-300-12 |  |  | 12 | 529 | 384 | 0 | Соло В 2-300-12 |  |  | 12 | 529 | 544.8 | 0
Соло В 1-300-13 |  |  | 13 | 573 | 416 | 0 | Соло В 2-300-13 |  |  | 13 | 573 | 590.2 | 0
Соло В 1-300-14 |  |  | 14 | 617 | 448 | 0 | Соло В 2-300-14 |  |  | 14 | 617 | 635.6 | 0
Соло В 1-300-15 |  |  | 15 | 661 | 480 | 0 | Соло В 2-300-15 |  |  | 15 | 661 | 681 | 0
Соло В 1-300-16 |  |  | 16 | 705 | 512 | 0 | Соло В 2-300-16 |  |  | 16 | 705 | 726.4 | 0
Соло В 1-300-17 |  |  | 17 | 749 | 544 | 0 | Соло В 2-300-17 |  |  | 17 | 749 | 771.8 | 0
Соло В 1-300-18 |  |  | 18 | 793 | 576 | 0 | Соло В 2-300-18 |  |  | 18 | 793 | 817.2 | 0
Соло В 1-300-19 |  |  | 19 | 837 | 608 | 0 | Соло В 2-300-19 |  |  | 19 | 837 | 862.6 | 0
Соло В 1-300-20 |  |  | 20 | 881 | 640 | 0 | Соло В 2-300-20 |  |  | 20 | 881 | 908 | 0
Соло В 1-300-21 |  |  | 21 | 925 | 672 | 0 | Соло В 2-300-21 |  |  | 21 | 925 | 953.4 | 0
Соло В 1-300-22 |  |  | 22 | 969 | 704 | 0 | Соло В 2-300-22 |  |  | 22 | 969 | 998.8 | 0
Соло В 1-300-23 |  |  | 23 | 1013 | 736 | 0 | Соло В 2-300-23 |  |  | 23 | 1013 | 1044.2 | 0
Соло В 1-300-24 |  |  | 24 | 1057 | 768 | 0 | Соло В 2-300-24 |  |  | 24 | 1057 | 1089.6 | 0
Соло В 1-300-25 |  |  | 25 | 1101 | 800 | 0 | Соло В 2-300-25 |  |  | 25 | 1101 | 1135 | 0
Соло В 1-300-26 |  |  | 26 | 1145 | 832 | 0 | Соло В 2-300-26 |  |  | 26 | 1145 | 1180.4 | 0
Соло В 1-300-27 |  |  | 27 | 1189 | 864 | 0 | Соло В 2-300-27 |  |  | 27 | 1189 | 1225.8 | 0
Соло В 1-300-28 |  |  | 28 | 1233 | 896 | 0 | Соло В 2-300-28 |  |  | 28 | 1233 | 1271.2 | 0
Соло В 1-300-29 |  |  | 29 | 1277 | 928 | 0 | Соло В 2-300-29 |  |  | 29 | 1277 | 1316.6 | 0
Соло В 1-300-30 |  |  | 30 | 1321 | 960 | 0 | Соло В 2-300-30 |  |  | 30 | 1321 | 1362 | 0
Соло В 1-300-31 |  |  | 31 | 1365 | 992 | 0 | Соло В 2-300-31 |  |  | 31 | 1365 | 1407.4 | 0
Соло В 1-300-32 |  |  | 32 | 1409 | 1024 | 0 | Соло В 2-300-32 |  |  | 32 | 1409 | 1452.8 | 0
Соло В 1-300-33 |  |  | 33 | 1453 | 1056 | 0 | Соло В 2-300-33 |  |  | 33 | 1453 | 1498.2 | 0
Соло В 1-300-34 |  |  | 34 | 1497 | 1088 | 0 | Соло В 2-300-34 |  |  | 34 | 1497 | 1543.6 | 0
Соло В 1-300-35 |  |  | 35 | 1541 | 1120 | 0 | Соло В 2-300-35 |  |  | 35 | 1541 | 1589 | 0
Соло В 1-300-36 |  |  | 36 | 1585 | 1152 | 0 | Соло В 2-300-36 |  |  | 36 | 1585 | 1634.4 | 0
Соло В 1-300-37 |  |  | 37 | 1629 | 1184 | 0 | Соло В 2-300-37 |  |  | 37 | 1629 | 1679.8 | 0
Соло В 1-300-38 |  |  | 38 | 1673 | 1216 | 0 | Соло В 2-300-38 |  |  | 38 | 1673 | 1725.2 | 0
Соло В 1-300-39 |  |  | 39 | 1717 | 1248 | 0 | Соло В 2-300-39 |  |  | 39 | 1717 | 1770.6 | 0
Соло В 1-300-40 |  |  | 40 | 1761 | 1280 | 0 | Соло В 2-300-40 |  |  | 40 | 1761 | 1816 | 0
Соло В 1-300-41 |  |  | 41 | 1805 | 1312 | 0 | Соло В 2-300-41 |  |  | 41 | 1805 | 1861.4 | 0
Соло В 1-300-42 |  |  | 42 | 1849 | 1344 | 0 | Соло В 2-300-42 |  |  | 42 | 1849 | 1906.8 | 0
Соло В 1-300-43 |  |  | 43 | 1893 | 1376 | 0 | Соло В 2-300-43 |  |  | 43 | 1893 | 1952.2 | 0
Соло В 1-300-44 |  |  | 44 | 1937 | 1408 | 0 | Соло В 2-300-44 |  |  | 44 | 1937 | 1997.6 | 0
Соло В 1-300-45 |  |  | 45 | 1981 | 1440 | 0 | Соло В 2-300-45 |  |  | 45 | 1981 | 2043 | 0
Соло В 1-300-46 |  |  | 46 | 2025 | 1472 | 0 | Соло В 2-300-46 |  |  | 46 | 2025 | 2088.4 | 0
Соло В 1-300-47 |  |  | 47 | 2069 | 1504 | 0 | Соло В 2-300-47 |  |  | 47 | 2069 | 2133.8 | 0
Соло В 1-300-48 |  |  | 48 | 2113 | 1536 | 0 | Соло В 2-300-48 |  |  | 48 | 2113 | 2179.2 | 0
Соло В 1-300-49 |  |  | 49 | 2157 | 1568 | 0 | Соло В 2-300-49 |  |  | 49 | 2157 | 2224.6 | 0
Соло В 1-300-50 |  |  | 50 | 2201 | 1600 | 0 | Соло В 2-300-50 |  |  | 50 | 2201 | 2270 | 0

## Соло В - 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-500 | [6 empty] | Соло В 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-500-3 | 500 | 45 | 3 | 133 | 129.3 | 0 | Соло В 2-500-3 | 500 | 57 | 3 | 133 | 213 | 0
Соло В 1-500-4 |  |  | 4 | 177 | 172.4 | 0 | Соло В 2-500-4 |  |  | 4 | 177 | 284 | 0
Соло В 1-500-5 |  |  | 5 | 221 | 215.5 | 0 | Соло В 2-500-5 |  |  | 5 | 221 | 355 | 0
Соло В 1-500-6 |  |  | 6 | 265 | 258.6 | 0 | Соло В 2-500-6 |  |  | 6 | 265 | 426 | 0
Соло В 1-500-7 |  |  | 7 | 309 | 301.7 | 0 | Соло В 2-500-7 |  |  | 7 | 309 | 497 | 0
Соло В 1-500-8 |  |  | 8 | 353 | 344.8 | 0 | Соло В 2-500-8 |  |  | 8 | 353 | 568 | 0
Соло В 1-500-9 |  |  | 9 | 397 | 387.9 | 0 | Соло В 2-500-9 |  |  | 9 | 397 | 639 | 0
Соло В 1-500-10 |  |  | 10 | 441 | 431 | 0 | Соло В 2-500-10 |  |  | 10 | 441 | 710 | 0
Соло В 1-500-11 |  |  | 11 | 485 | 474.1 | 0 | Соло В 2-500-11 |  |  | 11 | 485 | 781 | 0
Соло В 1-500-12 |  |  | 12 | 529 | 517.2 | 0 | Соло В 2-500-12 |  |  | 12 | 529 | 852 | 0
Соло В 1-500-13 |  |  | 13 | 573 | 560.3 | 0 | Соло В 2-500-13 |  |  | 13 | 573 | 923 | 0
Соло В 1-500-14 |  |  | 14 | 617 | 603.4 | 0 | Соло В 2-500-14 |  |  | 14 | 617 | 994 | 0
Соло В 1-500-15 |  |  | 15 | 661 | 646.5 | 0 | Соло В 2-500-15 |  |  | 15 | 661 | 1065 | 0
Соло В 1-500-16 |  |  | 16 | 705 | 689.6 | 0 | Соло В 2-500-16 |  |  | 16 | 705 | 1136 | 0
Соло В 1-500-17 |  |  | 17 | 749 | 732.7 | 0 | Соло В 2-500-17 |  |  | 17 | 749 | 1207 | 0
Соло В 1-500-18 |  |  | 18 | 793 | 775.8 | 0 | Соло В 2-500-18 |  |  | 18 | 793 | 1278 | 0
Соло В 1-500-19 |  |  | 19 | 837 | 818.9 | 0 | Соло В 2-500-19 |  |  | 19 | 837 | 1349 | 0
Соло В 1-500-20 |  |  | 20 | 881 | 862 | 0 | Соло В 2-500-20 |  |  | 20 | 881 | 1420 | 0
Соло В 1-500-21 |  |  | 21 | 925 | 905.1 | 0 | Соло В 2-500-21 |  |  | 21 | 925 | 1491 | 0
Соло В 1-500-22 |  |  | 22 | 969 | 948.2 | 0 | Соло В 2-500-22 |  |  | 22 | 969 | 1562 | 0
Соло В 1-500-23 |  |  | 23 | 1013 | 991.3 | 0 | Соло В 2-500-23 |  |  | 23 | 1013 | 1633 | 0
Соло В 1-500-24 |  |  | 24 | 1057 | 1034.4 | 0 | Соло В 2-500-24 |  |  | 24 | 1057 | 1704 | 0
Соло В 1-500-25 |  |  | 25 | 1101 | 1077.5 | 0 | Соло В 2-500-25 |  |  | 25 | 1101 | 1775 | 0
Соло В 1-500-26 |  |  | 26 | 1145 | 1120.6 | 0 | Соло В 2-500-26 |  |  | 26 | 1145 | 1846 | 0
Соло В 1-500-27 |  |  | 27 | 1189 | 1163.7 | 0 | Соло В 2-500-27 |  |  | 27 | 1189 | 1917 | 0
Соло В 1-500-28 |  |  | 28 | 1233 | 1206.8 | 0 | Соло В 2-500-28 |  |  | 28 | 1233 | 1988 | 0
Соло В 1-500-29 |  |  | 29 | 1277 | 1249.9 | 0 | Соло В 2-500-29 |  |  | 29 | 1277 | 2059 | 0
Соло В 1-500-30 |  |  | 30 | 1321 | 1293 | 0 | Соло В 2-500-30 |  |  | 30 | 1321 | 2130 | 0
Соло В 1-500-31 |  |  | 31 | 1365 | 1336.1 | 0 | Соло В 2-500-31 |  |  | 31 | 1365 | 2201 | 0
Соло В 1-500-32 |  |  | 32 | 1409 | 1379.2 | 0 | Соло В 2-500-32 |  |  | 32 | 1409 | 2272 | 0
Соло В 1-500-33 |  |  | 33 | 1453 | 1422.3 | 0 | Соло В 2-500-33 |  |  | 33 | 1453 | 2343 | 0
Соло В 1-500-34 |  |  | 34 | 1497 | 1465.4 | 0 | Соло В 2-500-34 |  |  | 34 | 1497 | 2414 | 0
Соло В 1-500-35 |  |  | 35 | 1541 | 1508.5 | 0 | Соло В 2-500-35 |  |  | 35 | 1541 | 2485 | 0
Соло В 1-500-36 |  |  | 36 | 1585 | 1551.6 | 0 | Соло В 2-500-36 |  |  | 36 | 1585 | 2556 | 0
Соло В 1-500-37 |  |  | 37 | 1629 | 1594.7 | 0 | Соло В 2-500-37 |  |  | 37 | 1629 | 2627 | 0
Соло В 1-500-38 |  |  | 38 | 1673 | 1637.8 | 0 | Соло В 2-500-38 |  |  | 38 | 1673 | 2698 | 0
Соло В 1-500-39 |  |  | 39 | 1717 | 1680.9 | 0 | Соло В 2-500-39 |  |  | 39 | 1717 | 2769 | 0
Соло В 1-500-40 |  |  | 40 | 1761 | 1724 | 0 | Соло В 2-500-40 |  |  | 40 | 1761 | 2840 | 0
Соло В 1-500-41 |  |  | 41 | 1805 | 1767.1 | 0 | Соло В 2-500-41 |  |  | 41 | 1805 | 2911 | 0
Соло В 1-500-42 |  |  | 42 | 1849 | 1810.2 | 0 | Соло В 2-500-42 |  |  | 42 | 1849 | 2982 | 0
Соло В 1-500-43 |  |  | 43 | 1893 | 1853.3 | 0 | Соло В 2-500-43 |  |  | 43 | 1893 | 3053 | 0
Соло В 1-500-44 |  |  | 44 | 1937 | 1896.4 | 0 | Соло В 2-500-44 |  |  | 44 | 1937 | 3124 | 0
Соло В 1-500-45 |  |  | 45 | 1981 | 1939.5 | 0 | Соло В 2-500-45 |  |  | 45 | 1981 | 3195 | 0
Соло В 1-500-46 |  |  | 46 | 2025 | 1982.6 | 0 | Соло В 2-500-46 |  |  | 46 | 2025 | 3266 | 0
Соло В 1-500-47 |  |  | 47 | 2069 | 2025.7 | 0 | Соло В 2-500-47 |  |  | 47 | 2069 | 3337 | 0
Соло В 1-500-48 |  |  | 48 | 2113 | 2068.8 | 0 | Соло В 2-500-48 |  |  | 48 | 2113 | 3408 | 0
Соло В 1-500-49 |  |  | 49 | 2157 | 2111.9 | 0 | Соло В 2-500-49 |  |  | 49 | 2157 | 3479 | 0
Соло В 1-500-50 |  |  | 50 | 2201 | 2155 | 0 | Соло В 2-500-50 |  |  | 50 | 2201 | 3550 | 0

## Соло В - 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
Соло В 1-750 | [6 empty] | Соло В 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-750-3 | 750 | 45 | 3 | 133 | 204 | 169.2874 | Соло В 2-750-3 | 750 | 57 | 3 | 133 | 259.8 | 214.2672
Соло В 1-750-4 |  |  | 4 | 177 | 272 | 225.7165 | Соло В 2-750-4 |  |  | 4 | 177 | 346.4 | 285.6896
Соло В 1-750-5 |  |  | 5 | 221 | 340 | 282.1456 | Соло В 2-750-5 |  |  | 5 | 221 | 433 | 357.112
Соло В 1-750-6 |  |  | 6 | 265 | 408 | 338.5747 | Соло В 2-750-6 |  |  | 6 | 265 | 519.6 | 428.5344
Соло В 1-750-7 |  |  | 7 | 309 | 476 | 395.0039 | Соло В 2-750-7 |  |  | 7 | 309 | 606.2 | 499.9568
Соло В 1-750-8 |  |  | 8 | 353 | 544 | 451.433 | Соло В 2-750-8 |  |  | 8 | 353 | 692.8 | 571.3792
Соло В 1-750-9 |  |  | 9 | 397 | 612 | 507.8621 | Соло В 2-750-9 |  |  | 9 | 397 | 779.4 | 642.8015
Соло В 1-750-10 |  |  | 10 | 441 | 680 | 564.2912 | Соло В 2-750-10 |  |  | 10 | 441 | 866 | 714.2239
Соло В 1-750-11 |  |  | 11 | 485 | 748 | 620.7203 | Соло В 2-750-11 |  |  | 11 | 485 | 952.6 | 785.6463
Соло В 1-750-12 |  |  | 12 | 529 | 816 | 677.1495 | Соло В 2-750-12 |  |  | 12 | 529 | 1039.2 | 857.0687
Соло В 1-750-13 |  |  | 13 | 573 | 884 | 733.5786 | Соло В 2-750-13 |  |  | 13 | 573 | 1125.8 | 928.4911
Соло В 1-750-14 |  |  | 14 | 617 | 952 | 790.0077 | Соло В 2-750-14 |  |  | 14 | 617 | 1212.4 | 999.9135
Соло В 1-750-15 |  |  | 15 | 661 | 1020 | 846.4368 | Соло В 2-750-15 |  |  | 15 | 661 | 1299 | 1071.3359
Соло В 1-750-16 |  |  | 16 | 705 | 1088 | 902.866 | Соло В 2-750-16 |  |  | 16 | 705 | 1385.6 | 1142.7583
Соло В 1-750-17 |  |  | 17 | 749 | 1156 | 959.2951 | Соло В 2-750-17 |  |  | 17 | 749 | 1472.2 | 1214.1807
Соло В 1-750-18 |  |  | 18 | 793 | 1224 | 1015.7242 | Соло В 2-750-18 |  |  | 18 | 793 | 1558.8 | 1285.6031
Соло В 1-750-19 |  |  | 19 | 837 | 1292 | 1072.1533 | Соло В 2-750-19 |  |  | 19 | 837 | 1645.4 | 1357.0255
Соло В 1-750-20 |  |  | 20 | 881 | 1360 | 1128.5825 | Соло В 2-750-20 |  |  | 20 | 881 | 1732 | 1428.4479
Соло В 1-750-21 |  |  | 21 | 925 | 1428 | 1185.0116 | Соло В 2-750-21 |  |  | 21 | 925 | 1818.6 | 1499.8703
Соло В 1-750-22 |  |  | 22 | 969 | 1496 | 1241.4407 | Соло В 2-750-22 |  |  | 22 | 969 | 1905.2 | 1571.2927
Соло В 1-750-23 |  |  | 23 | 1013 | 1564 | 1297.8698 | Соло В 2-750-23 |  |  | 23 | 1013 | 1991.8 | 1642.7151
Соло В 1-750-24 |  |  | 24 | 1057 | 1632 | 1354.2989 | Соло В 2-750-24 |  |  | 24 | 1057 | 2078.4 | 1714.1375
Соло В 1-750-25 |  |  | 25 | 1101 | 1700 | 1410.7281 | Соло В 2-750-25 |  |  | 25 | 1101 | 2165 | 1785.5599
Соло В 1-750-26 |  |  | 26 | 1145 | 1768 | 1467.1572 | Соло В 2-750-26 |  |  | 26 | 1145 | 2251.6 | 1856.9823
Соло В 1-750-27 |  |  | 27 | 1189 | 1836 | 1523.5863 | Соло В 2-750-27 |  |  | 27 | 1189 | 2338.2 | 1928.4046
Соло В 1-750-28 |  |  | 28 | 1233 | 1904 | 1580.0154 | Соло В 2-750-28 |  |  | 28 | 1233 | 2424.8 | 1999.827
Соло В 1-750-29 |  |  | 29 | 1277 | 1972 | 1636.4446 | Соло В 2-750-29 |  |  | 29 | 1277 | 2511.4 | 2071.2494
Соло В 1-750-30 |  |  | 30 | 1321 | 2040 | 1692.8737 | Соло В 2-750-30 |  |  | 30 | 1321 | 2598 | 2142.6718
Соло В 1-750-31 |  |  | 31 | 1365 | 2108 | 1749.3028 | Соло В 2-750-31 |  |  | 31 | 1365 | 2684.6 | 2214.0942
Соло В 1-750-32 |  |  | 32 | 1409 | 2176 | 1805.7319 | Соло В 2-750-32 |  |  | 32 | 1409 | 2771.2 | 2285.5166
Соло В 1-750-33 |  |  | 33 | 1453 | 2244 | 1862.161 | Соло В 2-750-33 |  |  | 33 | 1453 | 2857.8 | 2356.939
Соло В 1-750-34 |  |  | 34 | 1497 | 2312 | 1918.5902 | Соло В 2-750-34 |  |  | 34 | 1497 | 2944.4 | 2428.3614
Соло В 1-750-35 |  |  | 35 | 1541 | 2380 | 1975.0193 | Соло В 2-750-35 |  |  | 35 | 1541 | 3031 | 2499.7838
Соло В 1-750-36 |  |  | 36 | 1585 | 2448 | 2031.4484
Соло В 1-750-37 |  |  | 37 | 1629 | 2516 | 2087.8775
Соло В 1-750-38 |  |  | 38 | 1673 | 2584 | 2144.3067
Соло В 1-750-39 |  |  | 39 | 1717 | 2652 | 2200.7358
Соло В 1-750-40 |  |  | 40 | 1761 | 2720 | 2257.1649
Соло В 1-750-41 |  |  | 41 | 1805 | 2788 | 2313.594
Соло В 1-750-42 |  |  | 42 | 1849 | 2856 | 2370.0231
Соло В 1-750-43 |  |  | 43 | 1893 | 2924 | 2426.4523
Соло В 1-750-44 |  |  | 44 | 1937 | 2992 | 2482.8814
Соло В 1-750-45 |  |  | 45 | 1981 | 3060 | 2539.3105
Соло В 1-750-46 |  |  | 46 | 2025 | 3128 | 2595.7396
Соло В 1-750-47 |  |  | 47 | 2069 | 3196 | 2652.1688
Соло В 1-750-48 |  |  | 48 | 2113 | 3264 | 2708.5979
Соло В 1-750-49 |  |  | 49 | 2157 | 3332 | 2765.027
Соло В 1-750-50 |  |  | 50 | 2201 | 3400 | 2821.4561

## Соло В - 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-1000 | [6 empty] | Соло В 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-1000-3 | 1000 | 45 | 3 | 133 | 249 | 0 | Соло В 2-1000-3 | 1000 | 57 | 3 | 133 | 336.6 | 0
Соло В 1-1000-4 |  |  | 4 | 177 | 332 | 0 | Соло В 2-1000-4 |  |  | 4 | 177 | 448.8 | 0
Соло В 1-1000-5 |  |  | 5 | 221 | 415 | 0 | Соло В 2-1000-5 |  |  | 5 | 221 | 561 | 0
Соло В 1-1000-6 |  |  | 6 | 265 | 498 | 0 | Соло В 2-1000-6 |  |  | 6 | 265 | 673.2 | 0
Соло В 1-1000-7 |  |  | 7 | 309 | 581 | 0 | Соло В 2-1000-7 |  |  | 7 | 309 | 785.4 | 0
Соло В 1-1000-8 |  |  | 8 | 353 | 664 | 0 | Соло В 2-1000-8 |  |  | 8 | 353 | 897.6 | 0
Соло В 1-1000-9 |  |  | 9 | 397 | 747 | 0 | Соло В 2-1000-9 |  |  | 9 | 397 | 1009.8 | 0
Соло В 1-1000-10 |  |  | 10 | 441 | 830 | 0 | Соло В 2-1000-10 |  |  | 10 | 441 | 1122 | 0
Соло В 1-1000-11 |  |  | 11 | 485 | 913 | 0 | Соло В 2-1000-11 |  |  | 11 | 485 | 1234.2 | 0
Соло В 1-1000-12 |  |  | 12 | 529 | 996 | 0 | Соло В 2-1000-12 |  |  | 12 | 529 | 1346.4 | 0
Соло В 1-1000-13 |  |  | 13 | 573 | 1079 | 0 | Соло В 2-1000-13 |  |  | 13 | 573 | 1458.6 | 0
Соло В 1-1000-14 |  |  | 14 | 617 | 1162 | 0 | Соло В 2-1000-14 |  |  | 14 | 617 | 1570.8 | 0
Соло В 1-1000-15 |  |  | 15 | 661 | 1245 | 0 | Соло В 2-1000-15 |  |  | 15 | 661 | 1683 | 0
Соло В 1-1000-16 |  |  | 16 | 705 | 1328 | 0 | Соло В 2-1000-16 |  |  | 16 | 705 | 1795.2 | 0
Соло В 1-1000-17 |  |  | 17 | 749 | 1411 | 0 | Соло В 2-1000-17 |  |  | 17 | 749 | 1907.4 | 0
Соло В 1-1000-18 |  |  | 18 | 793 | 1494 | 0 | Соло В 2-1000-18 |  |  | 18 | 793 | 2019.6 | 0
Соло В 1-1000-19 |  |  | 19 | 837 | 1577 | 0 | Соло В 2-1000-19 |  |  | 19 | 837 | 2131.8 | 0
Соло В 1-1000-20 |  |  | 20 | 881 | 1660 | 0 | Соло В 2-1000-20 |  |  | 20 | 881 | 2244 | 0
Соло В 1-1000-21 |  |  | 21 | 925 | 1743 | 0 | Соло В 2-1000-21 |  |  | 21 | 925 | 2356.2 | 0
Соло В 1-1000-22 |  |  | 22 | 969 | 1826 | 0 | Соло В 2-1000-22 |  |  | 22 | 969 | 2468.4 | 0

## Соло В - 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-1250 | [6 empty] | Соло В 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-1250-3 | 1250 | 45 | 3 | 133 | 285 | 0 | Соло В 2-1250-3 | 1250 | 57 | 3 | 133 | 413.4 | 0
Соло В 1-1250-4 |  |  | 4 | 177 | 380 | 0 | Соло В 2-1250-4 |  |  | 4 | 177 | 551.2 | 0
Соло В 1-1250-5 |  |  | 5 | 221 | 475 | 0 | Соло В 2-1250-5 |  |  | 5 | 221 | 689 | 0
Соло В 1-1250-6 |  |  | 6 | 265 | 570 | 0 | Соло В 2-1250-6 |  |  | 6 | 265 | 826.8 | 0
Соло В 1-1250-7 |  |  | 7 | 309 | 665 | 0 | Соло В 2-1250-7 |  |  | 7 | 309 | 964.6 | 0
Соло В 1-1250-8 |  |  | 8 | 353 | 760 | 0 | Соло В 2-1250-8 |  |  | 8 | 353 | 1102.4 | 0
Соло В 1-1250-9 |  |  | 9 | 397 | 855 | 0 | Соло В 2-1250-9 |  |  | 9 | 397 | 1240.2 | 0
Соло В 1-1250-10 |  |  | 10 | 441 | 950 | 0 | Соло В 2-1250-10 |  |  | 10 | 441 | 1378 | 0
Соло В 1-1250-11 |  |  | 11 | 485 | 1045 | 0 | Соло В 2-1250-11 |  |  | 11 | 485 | 1515.8 | 0
Соло В 1-1250-12 |  |  | 12 | 529 | 1140 | 0 | Соло В 2-1250-12 |  |  | 12 | 529 | 1653.6 | 0
Соло В 1-1250-13 |  |  | 13 | 573 | 1235 | 0 | Соло В 2-1250-13 |  |  | 13 | 573 | 1791.4 | 0
Соло В 1-1250-14 |  |  | 14 | 617 | 1330 | 0 | Соло В 2-1250-14 |  |  | 14 | 617 | 1929.2 | 0
Соло В 1-1250-15 |  |  | 15 | 661 | 1425 | 0 | Соло В 2-1250-15 |  |  | 15 | 661 | 2067 | 0
Соло В 1-1250-16 |  |  | 16 | 705 | 1520 | 0 | Соло В 2-1250-16 |  |  | 16 | 705 | 2204.8 | 0
Соло В 1-1250-17 |  |  | 17 | 749 | 1615 | 0 | Соло В 2-1250-17 |  |  | 17 | 749 | 2342.6 | 0
Соло В 1-1250-18 |  |  | 18 | 793 | 1710 | 0 | Соло В 2-1250-18 |  |  | 18 | 793 | 2480.4 | 0
Соло В 1-1250-19 |  |  | 19 | 837 | 1805 | 0 | Соло В 2-1250-19 |  |  | 19 | 837 | 2618.2 | 0
Соло В 1-1250-20 |  |  | 20 | 881 | 1900 | 0 | Соло В 2-1250-20 |  |  | 20 | 881 | 2756 | 0
Соло В 1-1250-21 |  |  | 21 | 925 | 1995 | 0 | Соло В 2-1250-21 |  |  | 21 | 925 | 2893.8 | 0
Соло В 1-1250-22 |  |  | 22 | 969 | 2090 | 0 | Соло В 2-1250-22 |  |  | 22 | 969 | 3031.6 | 0

## Соло В - 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-1500 | [6 empty] | Соло В 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-1500-3 | 1500 | 45 | 3 | 133 | 337 | 0 | Соло В 2-1500-3 | 1500 | 57 | 3 | 133 | 489.9 | 0
Соло В 1-1500-4 |  |  | 4 | 177 | 449 | 0 | Соло В 2-1500-4 |  |  | 4 | 177 | 653.2 | 0
Соло В 1-1500-5 |  |  | 5 | 221 | 562 | 0 | Соло В 2-1500-5 |  |  | 5 | 221 | 816.5 | 0
Соло В 1-1500-6 |  |  | 6 | 265 | 674 | 0 | Соло В 2-1500-6 |  |  | 6 | 265 | 979.8 | 0
Соло В 1-1500-7 |  |  | 7 | 309 | 786 | 0 | Соло В 2-1500-7 |  |  | 7 | 309 | 1143.1 | 0
Соло В 1-1500-8 |  |  | 8 | 353 | 898 | 0 | Соло В 2-1500-8 |  |  | 8 | 353 | 1306.4 | 0
Соло В 1-1500-9 |  |  | 9 | 397 | 1011 | 0 | Соло В 2-1500-9 |  |  | 9 | 397 | 1469.7 | 0
Соло В 1-1500-10 |  |  | 10 | 441 | 1123 | 0 | Соло В 2-1500-10 |  |  | 10 | 441 | 1633 | 0
Соло В 1-1500-11 |  |  | 11 | 485 | 1235 | 0 | Соло В 2-1500-11 |  |  | 11 | 485 | 1796.3 | 0
Соло В 1-1500-12 |  |  | 12 | 529 | 1348 | 0 | Соло В 2-1500-12 |  |  | 12 | 529 | 1959.6 | 0
Соло В 1-1500-13 |  |  | 13 | 573 | 1460 | 0 | Соло В 2-1500-13 |  |  | 13 | 573 | 2122.9 | 0
Соло В 1-1500-14 |  |  | 14 | 617 | 1572 | 0 | Соло В 2-1500-14 |  |  | 14 | 617 | 2286.2 | 0
Соло В 1-1500-15 |  |  | 15 | 661 | 1685 | 0 | Соло В 2-1500-15 |  |  | 15 | 661 | 2449.5 | 0
Соло В 1-1500-16 |  |  | 16 | 705 | 1797 | 0 | Соло В 2-1500-16 |  |  | 16 | 705 | 2612.8 | 0
Соло В 1-1500-17 |  |  | 17 | 749 | 1909 | 0 | Соло В 2-1500-17 |  |  | 17 | 749 | 2776.1 | 0
Соло В 1-1500-18 |  |  | 18 | 793 | 2021 | 0 | Соло В 2-1500-18 |  |  | 18 | 793 | 2939.4 | 0
Соло В 1-1500-19 |  |  | 19 | 837 | 2134 | 0
Соло В 1-1500-20 |  |  | 20 | 881 | 2246 | 0
Соло В 1-1500-21 |  |  | 21 | 925 | 2358 | 0
Соло В 1-1500-22 |  |  | 22 | 969 | 2471 | 0

## Соло В - 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-1750 | [6 empty] | Соло В 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-1750-3 | 1750 | 45 | 3 | 133 | 389 | 0 | Соло В 2-1750-3 | 1750 | 57 | 3 | 133 | 565.8 | 0
Соло В 1-1750-4 |  |  | 4 | 177 | 518 | 0 | Соло В 2-1750-4 |  |  | 4 | 177 | 754.4 | 0
Соло В 1-1750-5 |  |  | 5 | 221 | 648 | 0 | Соло В 2-1750-5 |  |  | 5 | 221 | 943 | 0
Соло В 1-1750-6 |  |  | 6 | 265 | 778 | 0 | Соло В 2-1750-6 |  |  | 6 | 265 | 1131.6 | 0
Соло В 1-1750-7 |  |  | 7 | 309 | 907 | 0 | Соло В 2-1750-7 |  |  | 7 | 309 | 1320.2 | 0
Соло В 1-1750-8 |  |  | 8 | 353 | 1037 | 0 | Соло В 2-1750-8 |  |  | 8 | 353 | 1508.8 | 0
Соло В 1-1750-9 |  |  | 9 | 397 | 1166 | 0 | Соло В 2-1750-9 |  |  | 9 | 397 | 1697.4 | 0
Соло В 1-1750-10 |  |  | 10 | 441 | 1296 | 0 | Соло В 2-1750-10 |  |  | 10 | 441 | 1886 | 0
Соло В 1-1750-11 |  |  | 11 | 485 | 1426 | 0 | Соло В 2-1750-11 |  |  | 11 | 485 | 2074.6 | 0
Соло В 1-1750-12 |  |  | 12 | 529 | 1555 | 0 | Соло В 2-1750-12 |  |  | 12 | 529 | 2263.2 | 0
Соло В 1-1750-13 |  |  | 13 | 573 | 1685 | 0 | Соло В 2-1750-13 |  |  | 13 | 573 | 2451.8 | 0
Соло В 1-1750-14 |  |  | 14 | 617 | 1814 | 0 | Соло В 2-1750-14 |  |  | 14 | 617 | 2640.4 | 0
Соло В 1-1750-15 |  |  | 15 | 661 | 1944 | 0 | Соло В 2-1750-15 |  |  | 15 | 661 | 2829 | 0
Соло В 1-1750-16 |  |  | 16 | 705 | 2074 | 0 | Соло В 2-1750-16 |  |  | 16 | 705 | 3017.6 | 0
Соло В 1-1750-17 |  |  | 17 | 749 | 2203 | 0
Соло В 1-1750-18 |  |  | 18 | 793 | 2333 | 0
Соло В 1-1750-19 |  |  | 19 | 837 | 2462 | 0
Соло В 1-1750-20 |  |  | 20 | 881 | 2592 | 0
Соло В 1-1750-21 |  |  | 21 | 925 | 2722 | 0
Соло В 1-1750-22 |  |  | 22 | 969 | 2851 | 0

## Соло В - 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло В 1-2000 | [6 empty] | Соло В 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-2000-3 | 2000 | 45 | 3 | 133 | 442 | 0 | Соло В 2-2000-3 | 2000 | 57 | 3 | 133 | 641.7 | 0
Соло В 1-2000-4 |  |  | 4 | 177 | 589 | 0 | Соло В 2-2000-4 |  |  | 4 | 177 | 855.6 | 0
Соло В 1-2000-5 |  |  | 5 | 221 | 736 | 0 | Соло В 2-2000-5 |  |  | 5 | 221 | 1069.5 | 0
Соло В 1-2000-6 |  |  | 6 | 265 | 883 | 0 | Соло В 2-2000-6 |  |  | 6 | 265 | 1283.4 | 0
Соло В 1-2000-7 |  |  | 7 | 309 | 1030 | 0 | Соло В 2-2000-7 |  |  | 7 | 309 | 1497.3 | 0
Соло В 1-2000-8 |  |  | 8 | 353 | 1178 | 0 | Соло В 2-2000-8 |  |  | 8 | 353 | 1711.2 | 0
Соло В 1-2000-9 |  |  | 9 | 397 | 1325 | 0 | Соло В 2-2000-9 |  |  | 9 | 397 | 1925.1 | 0
Соло В 1-2000-10 |  |  | 10 | 441 | 1472 | 0 | Соло В 2-2000-10 |  |  | 10 | 441 | 2139 | 0
Соло В 1-2000-11 |  |  | 11 | 485 | 1619 | 0 | Соло В 2-2000-11 |  |  | 11 | 485 | 2352.9 | 0
Соло В 1-2000-12 |  |  | 12 | 529 | 1766 | 0 | Соло В 2-2000-12 |  |  | 12 | 529 | 2566.8 | 0
Соло В 1-2000-13 |  |  | 13 | 573 | 1914 | 0 | Соло В 2-2000-13 |  |  | 13 | 573 | 2780.7 | 0
Соло В 1-2000-14 |  |  | 14 | 617 | 2061 | 0 | Соло В 2-2000-14 |  |  | 14 | 617 | 2994.6 | 0
Соло В 1-2000-15 |  |  | 15 | 661 | 2208 | 0
Соло В 1-2000-16 |  |  | 16 | 705 | 2355 | 0
Соло В 1-2000-17 |  |  | 17 | 749 | 2502 | 0
Соло В 1-2000-18 |  |  | 18 | 793 | 2650 | 0
Соло В 1-2000-19 |  |  | 19 | 837 | 2797 | 0
Соло В 1-2000-20 |  |  | 20 | 881 | 2944 | 0
Соло В 1-2000-21 |  |  | 21 | 925 | 3091 | 0
Соло В 1-2000-22 |  |  | 22 | 969 | 3238 | 0