## Соло Г - 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-300 | [6 empty] | Соло Г 2-300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-300-2 | 300 | 45 | 2 | 89 | 68.3002 | 0 | Соло Г 2-300-2 | 300 | 57 | 2 | 89 | 113.4318 | 0
Соло Г 1-300-3 |  |  | 3 | 133 | 96.9932 | 0 | Соло Г 2-300-3 |  |  | 3 | 133 | 159.266 | 0
Соло Г 1-300-4 |  |  | 4 | 177 | 124.3979 | 0 | Соло Г 2-300-4 |  |  | 4 | 177 | 202.7636 | 0
Соло Г 1-300-5 |  |  | 5 | 221 | 150.883 | 0 | Соло Г 2-300-5 |  |  | 5 | 221 | 244.5989 | 0
Соло Г 1-300-6 |  |  | 6 | 265 | 176.6575 | 0 | Соло Г 2-300-6 |  |  | 6 | 265 | 285.1539 | 0
Соло Г 1-300-7 |  |  | 7 | 309 | 201.8557 | 0 | Соло Г 2-300-7 |  |  | 7 | 309 | 324.6736 | 0
Соло Г 1-300-8 |  |  | 8 | 353 | 226.5709 | 0 | Соло Г 2-300-8 |  |  | 8 | 353 | 363.3274 | 0
Соло Г 1-300-9 |  |  | 9 | 397 | 250.8713 | 0 | Соло Г 2-300-9 |  |  | 9 | 397 | 401.2397 | 0
Соло Г 1-300-10 |  |  | 10 | 441 | 274.8092 | 0 | Соло Г 2-300-10 |  |  | 10 | 441 | 438.5048 | 0
Соло Г 1-300-11 |  |  | 11 | 485 | 298.4255 | 0 | Соло Г 2-300-11 |  |  | 11 | 485 | 475.1971 | 0
Соло Г 1-300-12 |  |  | 12 | 529 | 321.7533 | 0 | Соло Г 2-300-12 |  |  | 12 | 529 | 511.3763 | 0
Соло Г 1-300-13 |  |  | 13 | 573 | 344.8199 | 0 | Соло Г 2-300-13 |  |  | 13 | 573 | 547.0915 | 0
Соло Г 1-300-14 |  |  | 14 | 617 | 367.6478 | 0 | Соло Г 2-300-14 |  |  | 14 | 617 | 582.3837 | 0
Соло Г 1-300-15 |  |  | 15 | 661 | 390.2566 | 0 | Соло Г 2-300-15 |  |  | 15 | 661 | 617.2876 | 0
Соло Г 1-300-16 |  |  | 16 | 705 | 412.6625 | 0 | Соло Г 2-300-16 |  |  | 16 | 705 | 651.833 | 0
Соло Г 1-300-17 |  |  | 17 | 749 | 434.8801 | 0 | Соло Г 2-300-17 |  |  | 17 | 749 | 686.0455 | 0
Соло Г 1-300-18 |  |  | 18 | 793 | 456.9219 | 0 | Соло Г 2-300-18 |  |  | 18 | 793 | 719.9478 | 0
Соло Г 1-300-19 |  |  | 19 | 837 | 478.7989 | 0 | Соло Г 2-300-19 |  |  | 19 | 837 | 753.5596 | 0
Соло Г 1-300-20 |  |  | 20 | 881 | 500.5209 | 0 | Соло Г 2-300-20 |  |  | 20 | 881 | 786.8985 | 0
Соло Г 1-300-21 |  |  | 21 | 925 | 522.0967 | 0 | Соло Г 2-300-21 |  |  | 21 | 925 | 819.9803 | 0
Соло Г 1-300-22 |  |  | 22 | 969 | 543.5342 | 0 | Соло Г 2-300-22 |  |  | 22 | 969 | 852.8189 | 0
Соло Г 1-300-23 |  |  | 23 | 1013 | 564.8405 | 0 | Соло Г 2-300-23 |  |  | 23 | 1013 | 885.4271 | 0
Соло Г 1-300-24 |  |  | 24 | 1057 | 586.0221 | 0 | Соло Г 2-300-24 |  |  | 24 | 1057 | 917.8165 | 0
Соло Г 1-300-25 |  |  | 25 | 1101 | 607.0848 | 0 | Соло Г 2-300-25 |  |  | 25 | 1101 | 949.9974 | 0
Соло Г 1-300-26 |  |  | 26 | 1145 | 628.0341 | 0 | Соло Г 2-300-26 |  |  | 26 | 1145 | 981.9797 | 0
Соло Г 1-300-27 |  |  | 27 | 1189 | 648.8748 | 0 | Соло Г 2-300-27 |  |  | 27 | 1189 | 1013.7719 | 0
Соло Г 1-300-28 |  |  | 28 | 1233 | 669.6116 | 0 | Соло Г 2-300-28 |  |  | 28 | 1233 | 1045.3823 | 0
Соло Г 1-300-29 |  |  | 29 | 1277 | 690.2486 | 0 | Соло Г 2-300-29 |  |  | 29 | 1277 | 1076.8182 | 0
Соло Г 1-300-30 |  |  | 30 | 1321 | 710.7897 | 0 | Соло Г 2-300-30 |  |  | 30 | 1321 | 1108.0867 | 0
Соло Г 1-300-31 |  |  | 31 | 1365 | 731.2386 | 0 | Соло Г 2-300-31 |  |  | 31 | 1365 | 1139.1941 | 0
Соло Г 1-300-32 |  |  | 32 | 1409 | 751.5987 | 0 | Соло Г 2-300-32 |  |  | 32 | 1409 | 1170.1465 | 0
Соло Г 1-300-33 |  |  | 33 | 1453 | 771.873 | 0 | Соло Г 2-300-33 |  |  | 33 | 1453 | 1200.9494 | 0
Соло Г 1-300-34 |  |  | 34 | 1497 | 792.0645 | 0 | Соло Г 2-300-34 |  |  | 34 | 1497 | 1231.6081 | 0
Соло Г 1-300-35 |  |  | 35 | 1541 | 812.176 | 0 | Соло Г 2-300-35 |  |  | 35 | 1541 | 1262.1273 | 0
Соло Г 1-300-36 |  |  | 36 | 1585 | 832.21 | 0 | Соло Г 2-300-36 |  |  | 36 | 1585 | 1292.5118 | 0
Соло Г 1-300-37 |  |  | 37 | 1629 | 852.1691 | 0 | Соло Г 2-300-37 |  |  | 37 | 1629 | 1322.7658 | 0
Соло Г 1-300-38 |  |  | 38 | 1673 | 872.0554 | 0 | Соло Г 2-300-38 |  |  | 38 | 1673 | 1352.8934 | 0
Соло Г 1-300-39 |  |  | 39 | 1717 | 891.8712 | 0 | Соло Г 2-300-39 |  |  | 39 | 1717 | 1382.8984 | 0
Соло Г 1-300-40 |  |  | 40 | 1761 | 911.6186 | 0 | Соло Г 2-300-40 |  |  | 40 | 1761 | 1412.7844 | 0
Соло Г 1-300-41 |  |  | 41 | 1805 | 931.2994 | 0 | Соло Г 2-300-41 |  |  | 41 | 1805 | 1442.555 | 0
Соло Г 1-300-42 |  |  | 42 | 1849 | 950.9155 | 0 | Соло Г 2-300-42 |  |  | 42 | 1849 | 1472.2132 | 0
Соло Г 1-300-43 |  |  | 43 | 1893 | 970.4686 | 0 | Соло Г 2-300-43 |  |  | 43 | 1893 | 1501.7622 | 0
Соло Г 1-300-44 |  |  | 44 | 1937 | 989.9604 | 0 | Соло Г 2-300-44 |  |  | 44 | 1937 | 1531.205 | 0
Соло Г 1-300-45 |  |  | 45 | 1981 | 1009.3925 | 0 | Соло Г 2-300-45 |  |  | 45 | 1981 | 1560.5443 | 0
Соло Г 1-300-46 |  |  | 46 | 2025 | 1028.7664 | 0 | Соло Г 2-300-46 |  |  | 46 | 2025 | 1589.7827 | 0
Соло Г 1-300-47 |  |  | 47 | 2069 | 1048.0836 | 0 | Соло Г 2-300-47 |  |  | 47 | 2069 | 1618.9228 | 0
Соло Г 1-300-48 |  |  | 48 | 2113 | 1067.3453 | 0 | Соло Г 2-300-48 |  |  | 48 | 2113 | 1647.967 | 0
Соло Г 1-300-49 |  |  | 49 | 2157 | 1086.5529 | 0 | Соло Г 2-300-49 |  |  | 49 | 2157 | 1676.9176 | 0
Соло Г 1-300-50 |  |  | 50 | 2201 | 1105.7077 | 0 | Соло Г 2-300-50 |  |  | 50 | 2201 | 1705.7769 | 0

## Соло Г - 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-500 | [6 empty] | Соло Г 2-500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-500-2 | 500 | 45 | 2 | 89 | 109.6446 | 0 | Соло Г 2-500-2 | 500 | 57 | 2 | 89 | 181.355 | 0
Соло Г 1-500-3 |  |  | 3 | 133 | 155.7064 | 0 | Соло Г 2-500-3 |  |  | 3 | 133 | 254.6349 | 0
Соло Г 1-500-4 |  |  | 4 | 177 | 199.7001 | 0 | Соло Г 2-500-4 |  |  | 4 | 177 | 324.179 | 0
Соло Г 1-500-5 |  |  | 5 | 221 | 242.2175 | 0 | Соло Г 2-500-5 |  |  | 5 | 221 | 391.0653 | 0
Соло Г 1-500-6 |  |  | 6 | 265 | 283.5942 | 0 | Соло Г 2-500-6 |  |  | 6 | 265 | 455.9048 | 0
Соло Г 1-500-7 |  |  | 7 | 309 | 324.0457 | 0 | Соло Г 2-500-7 |  |  | 7 | 309 | 519.0889 | 0
Соло Г 1-500-8 |  |  | 8 | 353 | 363.7218 | 0 | Соло Г 2-500-8 |  |  | 8 | 353 | 580.8888 | 0
Соло Г 1-500-9 |  |  | 9 | 397 | 402.7321 | 0 | Соло Г 2-500-9 |  |  | 9 | 397 | 641.503 | 0
Соло Г 1-500-10 |  |  | 10 | 441 | 441.1604 | 0 | Соло Г 2-500-10 |  |  | 10 | 441 | 701.0825 | 0
Соло Г 1-500-11 |  |  | 11 | 485 | 479.0724 | 0 | Соло Г 2-500-11 |  |  | 11 | 485 | 759.7462 | 0
Соло Г 1-500-12 |  |  | 12 | 529 | 516.5213 | 0 | Соло Г 2-500-12 |  |  | 12 | 529 | 817.5896 | 0
Соло Г 1-500-13 |  |  | 13 | 573 | 553.5508 | 0 | Соло Г 2-500-13 |  |  | 13 | 573 | 874.6912 | 0
Соло Г 1-500-14 |  |  | 14 | 617 | 590.1973 | 0 | Соло Г 2-500-14 |  |  | 14 | 617 | 931.1164 | 0
Соло Г 1-500-15 |  |  | 15 | 661 | 626.4919 | 0 | Соло Г 2-500-15 |  |  | 15 | 661 | 986.9209 | 0
Соло Г 1-500-16 |  |  | 16 | 705 | 662.4609 | 0 | Соло Г 2-500-16 |  |  | 16 | 705 | 1042.1521 | 0
Соло Г 1-500-17 |  |  | 17 | 749 | 698.1276 | 0 | Соло Г 2-500-17 |  |  | 17 | 749 | 1096.8512 | 0
Соло Г 1-500-18 |  |  | 18 | 793 | 733.512 | 0 | Соло Г 2-500-18 |  |  | 18 | 793 | 1151.0543 | 0
Соло Г 1-500-19 |  |  | 19 | 837 | 768.6318 | 0 | Соло Г 2-500-19 |  |  | 19 | 837 | 1204.7929 | 0
Соло Г 1-500-20 |  |  | 20 | 881 | 803.5029 | 0 | Соло Г 2-500-20 |  |  | 20 | 881 | 1258.0953 | 0
Соло Г 1-500-21 |  |  | 21 | 925 | 838.1393 | 0 | Соло Г 2-500-21 |  |  | 21 | 925 | 1310.9864 | 0
Соло Г 1-500-22 |  |  | 22 | 969 | 872.5536 | 0 | Соло Г 2-500-22 |  |  | 22 | 969 | 1363.4889 | 0
Соло Г 1-500-23 |  |  | 23 | 1013 | 906.7573 | 0 | Соло Г 2-500-23 |  |  | 23 | 1013 | 1415.623 | 0
Соло Г 1-500-24 |  |  | 24 | 1057 | 940.7608 | 0 | Соло Г 2-500-24 |  |  | 24 | 1057 | 1467.4072 | 0
Соло Г 1-500-25 |  |  | 25 | 1101 | 974.5735 | 0 | Соло Г 2-500-25 |  |  | 25 | 1101 | 1518.8582 | 0
Соло Г 1-500-26 |  |  | 26 | 1145 | 1008.204 | 0 | Соло Г 2-500-26 |  |  | 26 | 1145 | 1569.9914 | 0
Соло Г 1-500-27 |  |  | 27 | 1189 | 1041.6604 | 0 | Соло Г 2-500-27 |  |  | 27 | 1189 | 1620.8209 | 0
Соло Г 1-500-28 |  |  | 28 | 1233 | 1074.9498 | 0 | Соло Г 2-500-28 |  |  | 28 | 1233 | 1671.3597 | 0
Соло Г 1-500-29 |  |  | 29 | 1277 | 1108.0791 | 0 | Соло Г 2-500-29 |  |  | 29 | 1277 | 1721.6195 | 0
Соло Г 1-500-30 |  |  | 30 | 1321 | 1141.0545 | 0 | Соло Г 2-500-30 |  |  | 30 | 1321 | 1771.6117 | 0
Соло Г 1-500-31 |  |  | 31 | 1365 | 1173.8818 | 0 | Соло Г 2-500-31 |  |  | 31 | 1365 | 1821.3463 | 0
Соло Г 1-500-32 |  |  | 32 | 1409 | 1206.5664 | 0 | Соло Г 2-500-32 |  |  | 32 | 1409 | 1870.8331 | 0
Соло Г 1-500-33 |  |  | 33 | 1453 | 1239.1134 | 0 | Соло Г 2-500-33 |  |  | 33 | 1453 | 1920.0808 | 0
Соло Г 1-500-34 |  |  | 34 | 1497 | 1271.5275 | 0 | Соло Г 2-500-34 |  |  | 34 | 1497 | 1969.0979 | 0
Соло Г 1-500-35 |  |  | 35 | 1541 | 1303.8131 | 0 | Соло Г 2-500-35 |  |  | 35 | 1541 | 2017.8922 | 0
Соло Г 1-500-36 |  |  | 36 | 1585 | 1335.9745 | 0 | Соло Г 2-500-36 |  |  | 36 | 1585 | 2066.471 | 0
Соло Г 1-500-37 |  |  | 37 | 1629 | 1368.0154 | 0 | Соло Г 2-500-37 |  |  | 37 | 1629 | 2114.8411 | 0
Соло Г 1-500-38 |  |  | 38 | 1673 | 1399.9396 | 0 | Соло Г 2-500-38 |  |  | 38 | 1673 | 2163.0092 | 0
Соло Г 1-500-39 |  |  | 39 | 1717 | 1431.7506 | 0 | Соло Г 2-500-39 |  |  | 39 | 1717 | 2210.9813 | 0
Соло Г 1-500-40 |  |  | 40 | 1761 | 1463.4517 | 0 | Соло Г 2-500-40 |  |  | 40 | 1761 | 2258.7632 | 0
Соло Г 1-500-41 |  |  | 41 | 1805 | 1495.0459 | 0 | Соло Г 2-500-41 |  |  | 41 | 1805 | 2306.3603 | 0
Соло Г 1-500-42 |  |  | 42 | 1849 | 1526.5363 | 0 | Соло Г 2-500-42 |  |  | 42 | 1849 | 2353.778 | 0
Соло Г 1-500-43 |  |  | 43 | 1893 | 1557.9256 | 0 | Соло Г 2-500-43 |  |  | 43 | 1893 | 2401.0211 | 0
Соло Г 1-500-44 |  |  | 44 | 1937 | 1589.2165 | 0 | Соло Г 2-500-44 |  |  | 44 | 1937 | 2448.0942 | 0
Соло Г 1-500-45 |  |  | 45 | 1981 | 1620.4115 | 0 | Соло Г 2-500-45 |  |  | 45 | 1981 | 2495.0019 | 0
Соло Г 1-500-46 |  |  | 46 | 2025 | 1651.5131 | 0 | Соло Г 2-500-46 |  |  | 46 | 2025 | 2541.7484 | 0
Соло Г 1-500-47 |  |  | 47 | 2069 | 1682.5235 | 0 | Соло Г 2-500-47 |  |  | 47 | 2069 | 2588.3377 | 0
Соло Г 1-500-48 |  |  | 48 | 2113 | 1713.445 | 0 | Соло Г 2-500-48 |  |  | 48 | 2113 | 2634.7736 | 0
Соло Г 1-500-49 |  |  | 49 | 2157 | 1744.2796 | 0 | Соло Г 2-500-49 |  |  | 49 | 2157 | 2681.0599 | 0
Соло Г 1-500-50 |  |  | 50 | 2201 | 1775.0294 | 0 | Соло Г 2-500-50 |  |  | 50 | 2201 | 2727.2001 | 0

## Соло Г - 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-750 | [6 empty] | Соло Г 2-750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-750-2 | 750 | 45 | 2 | 89 | 163.3534 | 0 | Соло Г 2-750-2 | 750 | 57 | 2 | 89 | 266.2591 | 0
Соло Г 1-750-3 |  |  | 3 | 133 | 231.5084 | 0 | Соло Г 2-750-3 |  |  | 3 | 133 | 373.8461 | 0
Соло Г 1-750-4 |  |  | 4 | 177 | 296.4928 | 0 | Соло Г 2-750-4 |  |  | 4 | 177 | 475.9481 | 0
Соло Г 1-750-5 |  |  | 5 | 221 | 359.2169 | 0 | Соло Г 2-750-5 |  |  | 5 | 221 | 574.1483 | 0
Соло Г 1-750-6 |  |  | 6 | 265 | 420.1966 | 0 | Соло Г 2-750-6 |  |  | 6 | 265 | 669.3434 | 0
Соло Г 1-750-7 |  |  | 7 | 309 | 479.7631 | 0 | Соло Г 2-750-7 |  |  | 7 | 309 | 762.108 | 0
Соло Г 1-750-8 |  |  | 8 | 353 | 538.1457 | 0 | Соло Г 2-750-8 |  |  | 8 | 353 | 852.8405 | 0
Соло Г 1-750-9 |  |  | 9 | 397 | 595.5128 | 0 | Соло Г 2-750-9 |  |  | 9 | 397 | 941.8321 | 0
Соло Г 1-750-10 |  |  | 10 | 441 | 651.9924 | 0 | Соло Г 2-750-10 |  |  | 10 | 441 | 1029.3047 | 0
Соло Г 1-750-11 |  |  | 11 | 485 | 707.6854 | 0 | Соло Г 2-750-11 |  |  | 11 | 485 | 1115.4327 | 0
Соло Г 1-750-12 |  |  | 12 | 529 | 762.673 | 0 | Соло Г 2-750-12 |  |  | 12 | 529 | 1200.3563 | 0
Соло Г 1-750-13 |  |  | 13 | 573 | 817.0221 | 0 | Соло Г 2-750-13 |  |  | 13 | 573 | 1284.1908 | 0
Соло Г 1-750-14 |  |  | 14 | 617 | 870.7884 | 0 | Соло Г 2-750-14 |  |  | 14 | 617 | 1367.0324 | 0
Соло Г 1-750-15 |  |  | 15 | 661 | 924.0192 | 0 | Соло Г 2-750-15 |  |  | 15 | 661 | 1448.9625 | 0
Соло Г 1-750-16 |  |  | 16 | 705 | 976.7551 | 0 | Соло Г 2-750-16 |  |  | 16 | 705 | 1530.051 | 0
Соло Г 1-750-17 |  |  | 17 | 749 | 1029.0313 | 0 | Соло Г 2-750-17 |  |  | 17 | 749 | 1610.3583 | 0
Соло Г 1-750-18 |  |  | 18 | 793 | 1080.8785 | 0 | Соло Г 2-750-18 |  |  | 18 | 793 | 1689.9373 | 0
Соло Г 1-750-19 |  |  | 19 | 837 | 1132.3237 | 0 | Соло Г 2-750-19 |  |  | 19 | 837 | 1768.8345 | 0
Соло Г 1-750-20 |  |  | 20 | 881 | 1183.3911 | 0 | Соло Г 2-750-20 |  |  | 20 | 881 | 1847.0912 | 0
Соло Г 1-750-21 |  |  | 21 | 925 | 1234.1021 | 0 | Соло Г 2-750-21 |  |  | 21 | 925 | 1924.7441 | 0
Соло Г 1-750-22 |  |  | 22 | 969 | 1284.4761 | 0 | Соло Г 2-750-22 |  |  | 22 | 969 | 2001.8263 | 0
Соло Г 1-750-23 |  |  | 23 | 1013 | 1334.5303 | 0 | Соло Г 2-750-23 |  |  | 23 | 1013 | 2078.3678 | 0
Соло Г 1-750-24 |  |  | 24 | 1057 | 1384.2807 | 0 | Соло Г 2-750-24 |  |  | 24 | 1057 | 2154.3955 | 0
Соло Г 1-750-25 |  |  | 25 | 1101 | 1433.7417 | 0 | Соло Г 2-750-25 |  |  | 25 | 1101 | 2229.9341 | 0
Соло Г 1-750-26 |  |  | 26 | 1145 | 1482.9264 | 0 | Соло Г 2-750-26 |  |  | 26 | 1145 | 2305.0062 | 0
Соло Г 1-750-27 |  |  | 27 | 1189 | 1531.8468 | 0 | Соло Г 2-750-27 |  |  | 27 | 1189 | 2379.6322 | 0
Соло Г 1-750-28 |  |  | 28 | 1233 | 1580.5143 | 0 | Соло Г 2-750-28 |  |  | 28 | 1233 | 2453.8314 | 0
Соло Г 1-750-29 |  |  | 29 | 1277 | 1628.9389 | 0 | Соло Г 2-750-29 |  |  | 29 | 1277 | 2527.6212 | 0
Соло Г 1-750-30 |  |  | 30 | 1321 | 1677.1302 | 0 | Соло Г 2-750-30 |  |  | 30 | 1321 | 2601.0179 | 0
Соло Г 1-750-31 |  |  | 31 | 1365 | 1725.0972 | 0 | Соло Г 2-750-31 |  |  | 31 | 1365 | 2674.0366 | 0
Соло Г 1-750-32 |  |  | 32 | 1409 | 1772.848 | 0 | Соло Г 2-750-32 |  |  | 32 | 1409 | 2746.6913 | 0
Соло Г 1-750-33 |  |  | 33 | 1453 | 1820.3902 | 0 | Соло Г 2-750-33 |  |  | 33 | 1453 | 2818.9951 | 0
Соло Г 1-750-34 |  |  | 34 | 1497 | 1867.7312 | 0 | Соло Г 2-750-34 |  |  | 34 | 1497 | 2890.9603 | 0
Соло Г 1-750-35 |  |  | 35 | 1541 | 1914.8776 | 0 | Соло Г 2-750-35 |  |  | 35 | 1541 | 2962.5983 | 0
Соло Г 1-750-36 |  |  | 36 | 1585 | 1961.8358 | 0
Соло Г 1-750-37 |  |  | 37 | 1629 | 2008.6117 | 0
Соло Г 1-750-38 |  |  | 38 | 1673 | 2055.2109 | 0
Соло Г 1-750-39 |  |  | 39 | 1717 | 2101.6388 | 0
Соло Г 1-750-40 |  |  | 40 | 1761 | 2147.9002 | 0
Соло Г 1-750-41 |  |  | 41 | 1805 | 2194 | 0
Соло Г 1-750-42 |  |  | 42 | 1849 | 2239.9427 | 0
Соло Г 1-750-43 |  |  | 43 | 1893 | 2285.7324 | 0
Соло Г 1-750-44 |  |  | 44 | 1937 | 2331.3733 | 0
Соло Г 1-750-45 |  |  | 45 | 1981 | 2376.8691 | 0
Соло Г 1-750-46 |  |  | 46 | 2025 | 2422.2237 | 0
Соло Г 1-750-47 |  |  | 47 | 2069 | 2467.4404 | 0
Соло Г 1-750-48 |  |  | 48 | 2113 | 2512.5226 | 0
Соло Г 1-750-49 |  |  | 49 | 2157 | 2557.4735 | 0
Соло Г 1-750-50 |  |  | 50 | 2201 | 2602.2961 | 0

## Соло Г - 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-1000 | [6 empty] | Соло Г 2-1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло В 1-1000-2 | 1000 | 45 | 2 | 89 | 218.7121 | 0 | Соло Г 2-1000-2 | 1000 | 57 | 2 | 89 | 351 | 0
Соло В 1-1000-3 |  |  | 3 | 133 | 309.964 | 0 | Соло Г 2-1000-3 |  |  | 3 | 133 | 493.0572 | 0
Соло В 1-1000-4 |  |  | 4 | 177 | 396.9709 | 0 | Соло Г 2-1000-4 |  |  | 4 | 177 | 627.7173 | 0
Соло В 1-1000-5 |  |  | 5 | 221 | 480.9515 | 0 | Соло Г 2-1000-5 |  |  | 5 | 221 | 757.2313 | 0
Соло В 1-1000-6 |  |  | 6 | 265 | 562.5966 | 0 | Соло Г 2-1000-6 |  |  | 6 | 265 | 882.7819 | 0
Соло В 1-1000-7 |  |  | 7 | 309 | 642.3495 | 0 | Соло Г 2-1000-7 |  |  | 7 | 309 | 1005.1272 | 0
Соло В 1-1000-8 |  |  | 8 | 353 | 720.5173 | 0 | Соло Г 2-1000-8 |  |  | 8 | 353 | 1124.7922 | 0
Соло В 1-1000-9 |  |  | 9 | 397 | 797.3254 | 0 | Соло Г 2-1000-9 |  |  | 9 | 397 | 1242.1612 | 0
Соло В 1-1000-10 |  |  | 10 | 441 | 872.9453 | 0 | Соло Г 2-1000-10 |  |  | 10 | 441 | 1357.5269 | 0
Соло В 1-1000-11 |  |  | 11 | 485 | 947.5121 | 0 | Соло Г 2-1000-11 |  |  | 11 | 485 | 1471.1191 | 0
Соло В 1-1000-12 |  |  | 12 | 529 | 1021.1344 | 0 | Соло Г 2-1000-12 |  |  | 12 | 529 | 1583.123 | 0
Соло В 1-1000-13 |  |  | 13 | 573 | 1093.9018 | 0 | Соло Г 2-1000-13 |  |  | 13 | 573 | 1693.6904 | 0
Соло В 1-1000-14 |  |  | 14 | 617 | 1165.8889 | 0 | Соло Г 2-1000-14 |  |  | 14 | 617 | 1802.9483 | 0
Соло В 1-1000-15 |  |  | 15 | 661 | 1237.159 | 0 | Соло Г 2-1000-15 |  |  | 15 | 661 | 1911.0041 | 0
Соло В 1-1000-16 |  |  | 16 | 705 | 1307.7666 | 0 | Соло Г 2-1000-16 |  |  | 16 | 705 | 2017.9499 | 0
Соло В 1-1000-17 |  |  | 17 | 749 | 1377.7586 | 0 | Соло Г 2-1000-17 |  |  | 17 | 749 | 2123.8655 | 0
Соло В 1-1000-18 |  |  | 18 | 793 | 1447.1762 | 0 | Соло Г 2-1000-18 |  |  | 18 | 793 | 2228.8204 | 0
Соло В 1-1000-19 |  |  | 19 | 837 | 1516.0557 | 0 | Соло Г 2-1000-19 |  |  | 19 | 837 | 2332.8761 | 0
Соло В 1-1000-20 |  |  | 20 | 881 | 1584.4292 | 0 | Соло Г 2-1000-20 |  |  | 20 | 881 | 2436.0871 | 0
Соло В 1-1000-21 |  |  | 21 | 925 | 1652.3256 | 0 | Соло Г 2-1000-21 |  |  | 21 | 925 | 2538.5017 | 0
Соло В 1-1000-22 |  |  | 22 | 969 | 1719.7707 | 0 | Соло Г 2-1000-22 |  |  | 22 | 969 | 2640.1638 | 0
2

## Соло Г - 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-1250 | [6 empty] | Соло Г 2-1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-1250-2 | 1250 | 45 | 2 | 89 | 295.8512 | 0 | Соло Г 2-1250-2 | 1250 | 57 | 2 | 89 | 436.0672 | 0
Соло Г 1-1250-3 |  |  | 3 | 133 | 419.2875 | 0 | Соло Г 2-1250-3 |  |  | 3 | 133 | 612.2683 | 0
Соло Г 1-1250-4 |  |  | 4 | 177 | 536.9813 | 0 | Соло Г 2-1250-4 |  |  | 4 | 177 | 779.4865 | 0
Соло Г 1-1250-5 |  |  | 5 | 221 | 650.5816 | 0 | Соло Г 2-1250-5 |  |  | 5 | 221 | 940.3143 | 0
Соло Г 1-1250-6 |  |  | 6 | 265 | 761.0228 | 0 | Соло Г 2-1250-6 |  |  | 6 | 265 | 1096.2205 | 0
Соло Г 1-1250-7 |  |  | 7 | 309 | 868.9042 | 0 | Соло Г 2-1250-7 |  |  | 7 | 309 | 1248.1463 | 0
Соло Г 1-1250-8 |  |  | 8 | 353 | 974.6417 | 0 | Соло Г 2-1250-8 |  |  | 8 | 353 | 1396.7438 | 0
Соло Г 1-1250-9 |  |  | 9 | 397 | 1078.5398 | 0 | Соло Г 2-1250-9 |  |  | 9 | 397 | 1542.4903 | 0
Соло Г 1-1250-10 |  |  | 10 | 441 | 1180.8306 | 0 | Соло Г 2-1250-10 |  |  | 10 | 441 | 1685.749 | 0
Соло Г 1-1250-11 |  |  | 11 | 485 | 1281.6968 | 0 | Соло Г 2-1250-11 |  |  | 11 | 485 | 1826.8056 | 0
Соло Г 1-1250-12 |  |  | 12 | 529 | 1381.2856 | 0 | Соло Г 2-1250-12 |  |  | 12 | 529 | 1965.8896 | 0
Соло Г 1-1250-13 |  |  | 13 | 573 | 1479.7178 | 0 | Соло Г 2-1250-13 |  |  | 13 | 573 | 2103.19 | 0
Соло Г 1-1250-14 |  |  | 14 | 617 | 1577.0945 | 0 | Соло Г 2-1250-14 |  |  | 14 | 617 | 2238.8642 | 0
Соло Г 1-1250-15 |  |  | 15 | 661 | 1673.5014 | 0 | Соло Г 2-1250-15 |  |  | 15 | 661 | 2373.0457 | 0
Соло Г 1-1250-16 |  |  | 16 | 705 | 1769.012 | 0 | Соло Г 2-1250-16 |  |  | 16 | 705 | 2505.8488 | 0
Соло Г 1-1250-17 |  |  | 17 | 749 | 1863.69 | 0 | Соло Г 2-1250-17 |  |  | 17 | 749 | 2637.3726 | 0
Соло Г 1-1250-18 |  |  | 18 | 793 | 1957.591 | 0 | Соло Г 2-1250-18 |  |  | 18 | 793 | 2767.7035 | 0
Соло Г 1-1250-19 |  |  | 19 | 837 | 2050.7641 | 0 | Соло Г 2-1250-19 |  |  | 19 | 837 | 2896.9178 | 0
Соло Г 1-1250-20 |  |  | 20 | 881 | 2143.2528 | 0 | Соло Г 2-1250-20 |  |  | 20 | 881 | 3025.083 | 0
Соло Г 1-1250-21 |  |  | 21 | 925 | 2235.0961 | 0 | Соло Г 2-1250-21 |  |  | 21 | 925 | 3152.2594 | 0
Соло Г 1-1250-22 |  |  | 22 | 969 | 2326.3289 | 0 | Соло Г 2-1250-22 |  |  | 22 | 969 | 3278.5013 | 0

## Соло Г - 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-1500 | [6 empty] | Соло Г 2-1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-1500-2 | 1500 | 45 | 2 | 89 | 332.152 | 0 | Соло Г 2-1500-2 | 1500 | 57 | 2 | 89 | 520.9712 | 0
Соло Г 1-1500-3 |  |  | 3 | 133 | 470.7338 | 0 | Соло Г 2-1500-3 |  |  | 3 | 133 | 731.4794 | 0
Соло Г 1-1500-4 |  |  | 4 | 177 | 602.8686 | 0 | Соло Г 2-1500-4 |  |  | 4 | 177 | 931.2556 | 0
Соло Г 1-1500-5 |  |  | 5 | 221 | 730.4076 | 0 | Соло Г 2-1500-5 |  |  | 5 | 221 | 1123.3973 | 0
Соло Г 1-1500-6 |  |  | 6 | 265 | 854.3999 | 0 | Соло Г 2-1500-6 |  |  | 6 | 265 | 1309.6591 | 0
Соло Г 1-1500-7 |  |  | 7 | 309 | 975.5183 | 0 | Соло Г 2-1500-7 |  |  | 7 | 309 | 1491.1654 | 0
Соло Г 1-1500-8 |  |  | 8 | 353 | 1094.2297 | 0 | Соло Г 2-1500-8 |  |  | 8 | 353 | 1668.6955 | 0
Соло Г 1-1500-9 |  |  | 9 | 397 | 1210.8759 | 0 | Соло Г 2-1500-9 |  |  | 9 | 397 | 1842.8194 | 0
Соло Г 1-1500-10 |  |  | 10 | 441 | 1325.7178 | 0 | Соло Г 2-1500-10 |  |  | 10 | 441 | 2013.9712 | 0
Соло Г 1-1500-11 |  |  | 11 | 485 | 1438.9603 | 0 | Соло Г 2-1500-11 |  |  | 11 | 485 | 2182.492 | 0
Соло Г 1-1500-12 |  |  | 12 | 529 | 1550.7685 | 0 | Соло Г 2-1500-12 |  |  | 12 | 529 | 2348.6563 | 0
Соло Г 1-1500-13 |  |  | 13 | 573 | 1661.2782 | 0 | Соло Г 2-1500-13 |  |  | 13 | 573 | 2512.6896 | 0
Соло Г 1-1500-14 |  |  | 14 | 617 | 1770.603 | 0 | Соло Г 2-1500-14 |  |  | 14 | 617 | 2674.7801 | 0
Соло Г 1-1500-15 |  |  | 15 | 661 | 1878.839 | 0 | Соло Г 2-1500-15 |  |  | 15 | 661 | 2835.0873 | 0
Соло Г 1-1500-16 |  |  | 16 | 705 | 1986.0687 | 0 | Соло Г 2-1500-16 |  |  | 16 | 705 | 2993.7478 | 0
Соло Г 1-1500-17 |  |  | 17 | 749 | 2092.3636 | 0 | Соло Г 2-1500-17 |  |  | 17 | 749 | 3150.8797 | 0
Соло Г 1-1500-18 |  |  | 18 | 793 | 2197.7862 | 0 | Соло Г 2-1500-18 |  |  | 18 | 793 | 3306.5866 | 0
Соло Г 1-1500-19 |  |  | 19 | 837 | 2302.3916 | 0
Соло Г 1-1500-20 |  |  | 20 | 881 | 2406.2286 | 0
Соло Г 1-1500-21 |  |  | 21 | 925 | 2509.341 | 0
Соло Г 1-1500-22 |  |  | 22 | 969 | 2611.768 | 0

## Соло Г - 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-1750 | [6 empty] | Соло Г 2-1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-1750-2 | 1750 | 45 | 2 | 89 | 390.2332 | 0 | Соло Г 2-1750-2 | 1750 | 57 | 2 | 89 | 605.8753 | 0
Соло Г 1-1750-3 |  |  | 3 | 133 | 553.0479 | 0 | Соло Г 2-1750-3 |  |  | 3 | 133 | 850.6905 | 0
Соло Г 1-1750-4 |  |  | 4 | 177 | 708.2883 | 0 | Соло Г 2-1750-4 |  |  | 4 | 177 | 1083.0248 | 0
Соло Г 1-1750-5 |  |  | 5 | 221 | 858.1292 | 0 | Соло Г 2-1750-5 |  |  | 5 | 221 | 1306.4803 | 0
Соло Г 1-1750-6 |  |  | 6 | 265 | 1003.8031 | 0 | Соло Г 2-1750-6 |  |  | 6 | 265 | 1523.0977 | 0
Соло Г 1-1750-7 |  |  | 7 | 309 | 1146.1007 | 0 | Соло Г 2-1750-7 |  |  | 7 | 309 | 1734.1846 | 0
Соло Г 1-1750-8 |  |  | 8 | 353 | 1285.5704 | 0 | Соло Г 2-1750-8 |  |  | 8 | 353 | 1940.6472 | 0
Соло Г 1-1750-9 |  |  | 9 | 397 | 1422.6138 | 0 | Соло Г 2-1750-9 |  |  | 9 | 397 | 2143.1485 | 0
Соло Г 1-1750-10 |  |  | 10 | 441 | 1557.5373 | 0 | Соло Г 2-1750-10 |  |  | 10 | 441 | 2342.1934 | 0
Соло Г 1-1750-11 |  |  | 11 | 485 | 1690.5817 | 0 | Соло Г 2-1750-11 |  |  | 11 | 485 | 2538.1784 | 0
Соло Г 1-1750-12 |  |  | 12 | 529 | 1821.9411 | 0 | Соло Г 2-1750-12 |  |  | 12 | 529 | 2731.423 | 0
Соло Г 1-1750-13 |  |  | 13 | 573 | 1951.775 | 0 | Соло Г 2-1750-13 |  |  | 13 | 573 | 2922.1892 | 0
Соло Г 1-1750-14 |  |  | 14 | 617 | 2080.2167 | 0 | Соло Г 2-1750-14 |  |  | 14 | 617 | 3110.6961 | 0
Соло Г 1-1750-15 |  |  | 15 | 661 | 2207.3792 | 0 | Соло Г 2-1750-15 |  |  | 15 | 661 | 3297.1289 | 0
Соло Г 1-1750-16 |  |  | 16 | 705 | 2333.3594 | 0 | Соло Г 2-1750-16 |  |  | 16 | 705 | 3481.6467 | 0
Соло Г 1-1750-17 |  |  | 17 | 749 | 2458.2414 | 0
Соло Г 1-1750-18 |  |  | 18 | 793 | 2582.0986 | 0
Соло Г 1-1750-19 |  |  | 19 | 837 | 2704.9956 | 0
Соло Г 1-1750-20 |  |  | 20 | 881 | 2826.9899 | 0
Соло Г 1-1750-21 |  |  | 21 | 925 | 2948.1329 | 0
Соло Г 1-1750-22 |  |  | 22 | 969 | 3068.4706 | 0

## Соло В - 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Соло Г 1-2000 | [6 empty] | Соло Г 2-2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Соло Г 1-2000-2 | 2000 | 45 | 2 | 89 | 453.7596 | 0 | Соло Г 2-2000-2 | 2000 | 57 | 2 | 89 | 690.7793 | 0
Соло Г 1-2000-3 |  |  | 3 | 133 | 643.0789 | 0 | Соло Г 2-2000-3 |  |  | 3 | 133 | 969.9016 | 0
Соло Г 1-2000-4 |  |  | 4 | 177 | 823.591 | 0 | Соло Г 2-2000-4 |  |  | 4 | 177 | 1234.794 | 0
Соло Г 1-2000-5 |  |  | 5 | 221 | 997.8246 | 0 | Соло Г 2-2000-5 |  |  | 5 | 221 | 1489.5633 | 0
Соло Г 1-2000-6 |  |  | 6 | 265 | 1167.2129 | 0 | Соло Г 2-2000-6 |  |  | 6 | 265 | 1736.5362 | 0
Соло Г 1-2000-7 |  |  | 7 | 309 | 1332.6752 | 0 | Соло Г 2-2000-7 |  |  | 7 | 309 | 1977.2037 | 0
Соло Г 1-2000-8 |  |  | 8 | 353 | 1494.8492 | 0 | Соло Г 2-2000-8 |  |  | 8 | 353 | 2212.5989 | 0
Соло Г 1-2000-9 |  |  | 9 | 397 | 1654.2021 | 0 | Соло Г 2-2000-9 |  |  | 9 | 397 | 2443.4776 | 0
Соло Г 1-2000-10 |  |  | 10 | 441 | 1811.0899 | 0 | Соло Г 2-2000-10 |  |  | 10 | 441 | 2670.4155 | 0
Соло Г 1-2000-11 |  |  | 11 | 485 | 1965.7927 | 0 | Соло Г 2-2000-11 |  |  | 11 | 485 | 2893.8649 | 0
Соло Г 1-2000-12 |  |  | 12 | 529 | 2118.5362 | 0 | Соло Г 2-2000-12 |  |  | 12 | 529 | 3114.1897 | 0
Соло Г 1-2000-13 |  |  | 13 | 573 | 2269.5058 | 0 | Соло Г 2-2000-13 |  |  | 13 | 573 | 3331.6888 | 0
Соло Г 1-2000-14 |  |  | 14 | 617 | 2418.8566 | 0 | Соло Г 2-2000-14 |  |  | 14 | 617 | 3546.612 | 0
Соло Г 1-2000-15 |  |  | 15 | 661 | 2566.72 | 0
Соло Г 1-2000-16 |  |  | 16 | 705 | 2713.2087 | 0
Соло Г 1-2000-17 |  |  | 17 | 749 | 2858.4203 | 0
Соло Г 1-2000-18 |  |  | 18 | 793 | 3002.4402 | 0
Соло Г 1-2000-19 |  |  | 19 | 837 | 3145.3437 | 0
Соло Г 1-2000-20 |  |  | 20 | 881 | 3287.1976 | 0
Соло Г 1-2000-21 |  |  | 21 | 925 | 3428.0615 | 0
Соло Г 1-2000-22 |  |  | 22 | 969 | 3567.9891 | 0