## Гармония 155
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-155 | [6 empty] | Гармония 2-155
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-155-3 | 155 | 80 | 3 | 211 | 144 | 0 | Гармония 2-155-3 | 155 | 129 | 3 | 211 | 243 | 0
Гармония 1-155-4 |  |  | 4 | 281 | 192 | 0 | Гармония 2-155-4 |  |  | 4 | 281 | 324 | 0
Гармония 1-155-5 |  |  | 5 | 351 | 240 | 0 | Гармония 2-155-5 |  |  | 5 | 351 | 405 | 0
Гармония 1-155-6 |  |  | 6 | 421 | 288 | 0 | Гармония 2-155-6 |  |  | 6 | 421 | 486 | 0
Гармония 1-155-7 |  |  | 7 | 491 | 336 | 0 | Гармония 2-155-7 |  |  | 7 | 491 | 567 | 0
Гармония 1-155-8 |  |  | 8 | 561 | 384 | 0 | Гармония 2-155-8 |  |  | 8 | 561 | 648 | 0
Гармония 1-155-9 |  |  | 9 | 631 | 432 | 0 | Гармония 2-155-9 |  |  | 9 | 631 | 729 | 0
Гармония 1-155-10 |  |  | 10 | 701 | 480 | 0 | Гармония 2-155-10 |  |  | 10 | 701 | 810 | 0
Гармония 1-155-11 |  |  | 11 | 771 | 528 | 0 | Гармония 2-155-11 |  |  | 11 | 771 | 891 | 0
Гармония 1-155-12 |  |  | 12 | 841 | 576 | 0 | Гармония 2-155-12 |  |  | 12 | 841 | 972 | 0
Гармония 1-155-13 |  |  | 13 | 911 | 624 | 0 | Гармония 2-155-13 |  |  | 13 | 911 | 1053 | 0
Гармония 1-155-14 |  |  | 14 | 981 | 672 | 0 | Гармония 2-155-14 |  |  | 14 | 981 | 1134 | 0
Гармония 1-155-15 |  |  | 15 | 1051 | 720 | 0 | Гармония 2-155-15 |  |  | 15 | 1051 | 1215 | 0
Гармония 1-155-16 |  |  | 16 | 1121 | 768 | 0 | Гармония 2-155-16 |  |  | 16 | 1121 | 1296 | 0
Гармония 1-155-17 |  |  | 17 | 1191 | 816 | 0 | Гармония 2-155-17 |  |  | 17 | 1191 | 1377 | 0
Гармония 1-155-18 |  |  | 18 | 1261 | 864 | 0 | Гармония 2-155-18 |  |  | 18 | 1261 | 1458 | 0
Гармония 1-155-19 |  |  | 19 | 1331 | 912 | 0 | Гармония 2-155-19 |  |  | 19 | 1331 | 1539 | 0
Гармония 1-155-20 |  |  | 20 | 1401 | 960 | 0 | Гармония 2-155-20 |  |  | 20 | 1401 | 1620 | 0
Гармония 1-155-21 |  |  | 21 | 1471 | 1008 | 0 | Гармония 2-155-21 |  |  | 21 | 1471 | 1701 | 0
Гармония 1-155-22 |  |  | 22 | 1541 | 1056 | 0 | Гармония 2-155-22 |  |  | 22 | 1541 | 1782 | 0
Гармония 1-155-23 |  |  | 23 | 1611 | 1104 | 0 | Гармония 2-155-23 |  |  | 23 | 1611 | 1863 | 0
Гармония 1-155-24 |  |  | 24 | 1681 | 1152 | 0 | Гармония 2-155-24 |  |  | 24 | 1681 | 1944 | 0
Гармония 1-155-25 |  |  | 25 | 1751 | 1200 | 0 | Гармония 2-155-25 |  |  | 25 | 1751 | 2025 | 0
Гармония 1-155-26 |  |  | 26 | 1821 | 1248 | 0 | Гармония 2-155-26 |  |  | 26 | 1821 | 2106 | 0
Гармония 1-155-27 |  |  | 27 | 1891 | 1296 | 0 | Гармония 2-155-27 |  |  | 27 | 1891 | 2187 | 0
Гармония 1-155-28 |  |  | 28 | 1961 | 1344 | 0 | Гармония 2-155-28 |  |  | 28 | 1961 | 2268 | 0
Гармония 1-155-29 |  |  | 29 | 2031 | 1392 | 0 | Гармония 2-155-29 |  |  | 29 | 2031 | 2349 | 0
Гармония 1-155-30 |  |  | 30 | 2101 | 1440 | 0
Гармония 1-155-31 |  |  | 31 | 2171 | 1488 | 0
Гармония 1-155-32 |  |  | 32 | 2241 | 1536 | 0

## Гармония 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-300 | [6 empty] | Гармония 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-300-3 | 300 | 80 | 3 | 211 | 210 | 0 | Гармония 2-300-3 | 300 | 129 | 3 | 211 | 363 | 0
Гармония 1-300-4 |  |  | 4 | 281 | 280 | 0 | Гармония 2-300-4 |  |  | 4 | 281 | 484 | 0
Гармония 1-300-5 |  |  | 5 | 351 | 350 | 0 | Гармония 2-300-5 |  |  | 5 | 351 | 605 | 0
Гармония 1-300-6 |  |  | 6 | 421 | 420 | 0 | Гармония 2-300-6 |  |  | 6 | 421 | 726 | 0
Гармония 1-300-7 |  |  | 7 | 491 | 490 | 0 | Гармония 2-300-7 |  |  | 7 | 491 | 847 | 0
Гармония 1-300-8 |  |  | 8 | 561 | 560 | 0 | Гармония 2-300-8 |  |  | 8 | 561 | 968 | 0
Гармония 1-300-9 |  |  | 9 | 631 | 630 | 0 | Гармония 2-300-9 |  |  | 9 | 631 | 1089 | 0
Гармония 1-300-10 |  |  | 10 | 701 | 700 | 0 | Гармония 2-300-10 |  |  | 10 | 701 | 1210 | 0
Гармония 1-300-11 |  |  | 11 | 771 | 770 | 0 | Гармония 2-300-11 |  |  | 11 | 771 | 1331 | 0
Гармония 1-300-12 |  |  | 12 | 841 | 840 | 0 | Гармония 2-300-12 |  |  | 12 | 841 | 1452 | 0
Гармония 1-300-13 |  |  | 13 | 911 | 910 | 0 | Гармония 2-300-13 |  |  | 13 | 911 | 1573 | 0
Гармония 1-300-14 |  |  | 14 | 981 | 980 | 0 | Гармония 2-300-14 |  |  | 14 | 981 | 1694 | 0
Гармония 1-300-15 |  |  | 15 | 1051 | 1050 | 0 | Гармония 2-300-15 |  |  | 15 | 1051 | 1815 | 0
Гармония 1-300-16 |  |  | 16 | 1121 | 1120 | 0 | Гармония 2-300-16 |  |  | 16 | 1121 | 1936 | 0
Гармония 1-300-17 |  |  | 17 | 1191 | 1190 | 0 | Гармония 2-300-17 |  |  | 17 | 1191 | 2057 | 0
Гармония 1-300-18 |  |  | 18 | 1261 | 1260 | 0 | Гармония 2-300-18 |  |  | 18 | 1261 | 2178 | 0
Гармония 1-300-19 |  |  | 19 | 1331 | 1330 | 0 | Гармония 2-300-19 |  |  | 19 | 1331 | 2299 | 0
Гармония 1-300-20 |  |  | 20 | 1401 | 1400 | 0 | Гармония 2-300-20 |  |  | 20 | 1401 | 2420 | 0
Гармония 1-300-21 |  |  | 21 | 1471 | 1470 | 0 | Гармония 2-300-21 |  |  | 21 | 1471 | 2541 | 0
Гармония 1-300-22 |  |  | 22 | 1541 | 1540 | 0 | Гармония 2-300-22 |  |  | 22 | 1541 | 2662 | 0
Гармония 1-300-23 |  |  | 23 | 1611 | 1610 | 0 | Гармония 2-300-23 |  |  | 23 | 1611 | 2783 | 0
Гармония 1-300-24 |  |  | 24 | 1681 | 1680 | 0 | Гармония 2-300-24 |  |  | 24 | 1681 | 2904 | 0
Гармония 1-300-25 |  |  | 25 | 1751 | 1750 | 0 | Гармония 2-300-25 |  |  | 25 | 1751 | 3025 | 0
Гармония 1-300-26 |  |  | 26 | 1821 | 1820 | 0 | Гармония 2-300-26 |  |  | 26 | 1821 | 3146 | 0
Гармония 1-300-27 |  |  | 27 | 1891 | 1890 | 0 | Гармония 2-300-27 |  |  | 27 | 1891 | 3267 | 0
Гармония 1-300-28 |  |  | 28 | 1961 | 1960 | 0 | Гармония 2-300-28 |  |  | 28 | 1961 | 3388 | 0
Гармония 1-300-29 |  |  | 29 | 2031 | 2030 | 0 | Гармония 2-300-29 |  |  | 29 | 2031 | 3509 | 0
Гармония 1-300-30 |  |  | 30 | 2101 | 2100 | 0
Гармония 1-300-31 |  |  | 31 | 2171 | 2170 | 0
Гармония 1-300-32 |  |  | 32 | 2241 | 2240 | 0

## Гармония 400
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-400 | [6 empty] | Гармония 2-400
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-400-3 | 400 | 80 | 3 | 211 | 258 | 0 | Гармония 2-400-3 | 400 | 129 | 3 | 211 | 447 | 0
Гармония 1-400-4 |  |  | 4 | 281 | 344 | 0 | Гармония 2-400-4 |  |  | 4 | 281 | 596 | 0
Гармония 1-400-5 |  |  | 5 | 351 | 430 | 0 | Гармония 2-400-5 |  |  | 5 | 351 | 745 | 0
Гармония 1-400-6 |  |  | 6 | 421 | 516 | 0 | Гармония 2-400-6 |  |  | 6 | 421 | 894 | 0
Гармония 1-400-7 |  |  | 7 | 491 | 602 | 0 | Гармония 2-400-7 |  |  | 7 | 491 | 1043 | 0
Гармония 1-400-8 |  |  | 8 | 561 | 688 | 0 | Гармония 2-400-8 |  |  | 8 | 561 | 1192 | 0
Гармония 1-400-9 |  |  | 9 | 631 | 774 | 0 | Гармония 2-400-9 |  |  | 9 | 631 | 1341 | 0
Гармония 1-400-10 |  |  | 10 | 701 | 860 | 0 | Гармония 2-400-10 |  |  | 10 | 701 | 1490 | 0
Гармония 1-400-11 |  |  | 11 | 771 | 946 | 0 | Гармония 2-400-11 |  |  | 11 | 771 | 1639 | 0
Гармония 1-400-12 |  |  | 12 | 841 | 1032 | 0 | Гармония 2-400-12 |  |  | 12 | 841 | 1788 | 0
Гармония 1-400-13 |  |  | 13 | 911 | 1118 | 0 | Гармония 2-400-13 |  |  | 13 | 911 | 1937 | 0
Гармония 1-400-14 |  |  | 14 | 981 | 1204 | 0 | Гармония 2-400-14 |  |  | 14 | 981 | 2086 | 0
Гармония 1-400-15 |  |  | 15 | 1051 | 1290 | 0 | Гармония 2-400-15 |  |  | 15 | 1051 | 2235 | 0
Гармония 1-400-16 |  |  | 16 | 1121 | 1376 | 0 | Гармония 2-400-16 |  |  | 16 | 1121 | 2384 | 0
Гармония 1-400-17 |  |  | 17 | 1191 | 1462 | 0 | Гармония 2-400-17 |  |  | 17 | 1191 | 2533 | 0
Гармония 1-400-18 |  |  | 18 | 1261 | 1548 | 0 | Гармония 2-400-18 |  |  | 18 | 1261 | 2682 | 0
Гармония 1-400-19 |  |  | 19 | 1331 | 1634 | 0 | Гармония 2-400-19 |  |  | 19 | 1331 | 2831 | 0
Гармония 1-400-20 |  |  | 20 | 1401 | 1720 | 0 | Гармония 2-400-20 |  |  | 20 | 1401 | 2980 | 0
Гармония 1-400-21 |  |  | 21 | 1471 | 1806 | 0 | Гармония 2-400-21 |  |  | 21 | 1471 | 3129 | 0
Гармония 1-400-22 |  |  | 22 | 1541 | 1892 | 0 | Гармония 2-400-22 |  |  | 22 | 1541 | 3278 | 0
Гармония 1-400-23 |  |  | 23 | 1611 | 1978 | 0 | Гармония 2-400-23 |  |  | 23 | 1611 | 3427 | 0
Гармония 1-400-24 |  |  | 24 | 1681 | 2064 | 0 | Гармония 2-400-24 |  |  | 24 | 1681 | 3576 | 0
Гармония 1-400-25 |  |  | 25 | 1751 | 2150 | 0 | Гармония 2-400-25 |  |  | 25 | 1751 | 3725 | 0
Гармония 1-400-26 |  |  | 26 | 1821 | 2236 | 0
Гармония 1-400-27 |  |  | 27 | 1891 | 2322 | 0
Гармония 1-400-28 |  |  | 28 | 1961 | 2408 | 0
Гармония 1-400-29 |  |  | 29 | 2031 | 2494 | 0
Гармония 1-400-30 |  |  | 30 | 2101 | 2580 | 0
Гармония 1-400-31 |  |  | 31 | 2171 | 2666 | 0
Гармония 1-400-32 |  |  | 32 | 2241 | 2752 | 0

## Гармония 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-500 | [6 empty] | Гармония 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-500-3 | 500 | 80 | 3 | 211 | 327 | 0 | Гармония 2-500-3 | 500 | 129 | 3 | 211 | 525 | 0
Гармония 1-500-4 |  |  | 4 | 281 | 436 | 0 | Гармония 2-500-4 |  |  | 4 | 281 | 700 | 0
Гармония 1-500-5 |  |  | 5 | 351 | 545 | 0 | Гармония 2-500-5 |  |  | 5 | 351 | 875 | 0
Гармония 1-500-6 |  |  | 6 | 421 | 654 | 0 | Гармония 2-500-6 |  |  | 6 | 421 | 1050 | 0
Гармония 1-500-7 |  |  | 7 | 491 | 763 | 0 | Гармония 2-500-7 |  |  | 7 | 491 | 1225 | 0
Гармония 1-500-8 |  |  | 8 | 561 | 872 | 0 | Гармония 2-500-8 |  |  | 8 | 561 | 1400 | 0
Гармония 1-500-9 |  |  | 9 | 631 | 981 | 0 | Гармония 2-500-9 |  |  | 9 | 631 | 1575 | 0
Гармония 1-500-10 |  |  | 10 | 701 | 1090 | 0 | Гармония 2-500-10 |  |  | 10 | 701 | 1750 | 0
Гармония 1-500-11 |  |  | 11 | 771 | 1199 | 0 | Гармония 2-500-11 |  |  | 11 | 771 | 1925 | 0
Гармония 1-500-12 |  |  | 12 | 841 | 1308 | 0 | Гармония 2-500-12 |  |  | 12 | 841 | 2100 | 0
Гармония 1-500-13 |  |  | 13 | 911 | 1417 | 0 | Гармония 2-500-13 |  |  | 13 | 911 | 2275 | 0
Гармония 1-500-14 |  |  | 14 | 981 | 1526 | 0 | Гармония 2-500-14 |  |  | 14 | 981 | 2450 | 0
Гармония 1-500-15 |  |  | 15 | 1051 | 1635 | 0 | Гармония 2-500-15 |  |  | 15 | 1051 | 2625 | 0
Гармония 1-500-16 |  |  | 16 | 1121 | 1744 | 0 | Гармония 2-500-16 |  |  | 16 | 1121 | 2800 | 0
Гармония 1-500-17 |  |  | 17 | 1191 | 1853 | 0 | Гармония 2-500-17 |  |  | 17 | 1191 | 2975 | 0
Гармония 1-500-18 |  |  | 18 | 1261 | 1962 | 0 | Гармония 2-500-18 |  |  | 18 | 1261 | 3150 | 0
Гармония 1-500-19 |  |  | 19 | 1331 | 2071 | 0 | Гармония 2-500-19 |  |  | 19 | 1331 | 3325 | 0
Гармония 1-500-20 |  |  | 20 | 1401 | 2180 | 0
Гармония 1-500-21 |  |  | 21 | 1471 | 2289 | 0
Гармония 1-500-22 |  |  | 22 | 1541 | 2398 | 0
Гармония 1-500-23 |  |  | 23 | 1611 | 2507 | 0
Гармония 1-500-24 |  |  | 24 | 1681 | 2616 | 0
Гармония 1-500-25 |  |  | 25 | 1751 | 2725 | 0
Гармония 1-500-26 |  |  | 26 | 1821 | 2834 | 0
Гармония 1-500-27 |  |  | 27 | 1891 | 2943 | 0
Гармония 1-500-28 |  |  | 28 | 1961 | 3052 | 0
Гармония 1-500-29 |  |  | 29 | 2031 | 3161 | 0
Гармония 1-500-30 |  |  | 30 | 2101 | 3270 | 0
Гармония 1-500-31 |  |  | 31 | 2171 | 3379 | 0
Гармония 1-500-32 |  |  | 32 | 2241 | 3488 | 0

## Гармония 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-750 | [6 empty] | Гармония 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-750-3 | 750 | 80 | 3 | 211 | 423 | 0 | Гармония 2-750-3 | 750 | 129 | 3 | 211 | 750 | 0
Гармония 1-750-4 |  |  | 4 | 281 | 564 | 0 | Гармония 2-750-4 |  |  | 4 | 281 | 1000 | 0
Гармония 1-750-5 |  |  | 5 | 351 | 705 | 0 | Гармония 2-750-5 |  |  | 5 | 351 | 1250 | 0
Гармония 1-750-6 |  |  | 6 | 421 | 846 | 0 | Гармония 2-750-6 |  |  | 6 | 421 | 1500 | 0
Гармония 1-750-7 |  |  | 7 | 491 | 987 | 0 | Гармония 2-750-7 |  |  | 7 | 491 | 1750 | 0
Гармония 1-750-8 |  |  | 8 | 561 | 1128 | 0 | Гармония 2-750-8 |  |  | 8 | 561 | 2000 | 0
Гармония 1-750-9 |  |  | 9 | 631 | 1269 | 0 | Гармония 2-750-9 |  |  | 9 | 631 | 2250 | 0
Гармония 1-750-10 |  |  | 10 | 701 | 1410 | 0 | Гармония 2-750-10 |  |  | 10 | 701 | 2500 | 0
Гармония 1-750-11 |  |  | 11 | 771 | 1551 | 0 | Гармония 2-750-11 |  |  | 11 | 771 | 2750 | 0
Гармония 1-750-12 |  |  | 12 | 841 | 1692 | 0 | Гармония 2-750-12 |  |  | 12 | 841 | 3000 | 0
Гармония 1-750-13 |  |  | 13 | 911 | 1833 | 0 | Гармония 2-750-13 |  |  | 13 | 911 | 3250 | 0
Гармония 1-750-14 |  |  | 14 | 981 | 1974 | 0 | Гармония 2-750-14 |  |  | 14 | 981 | 3500 | 0
Гармония 1-750-15 |  |  | 15 | 1051 | 2115 | 0
Гармония 1-750-16 |  |  | 16 | 1121 | 2256 | 0
Гармония 1-750-17 |  |  | 17 | 1191 | 2397 | 0
Гармония 1-750-18 |  |  | 18 | 1261 | 2538 | 0
Гармония 1-750-19 |  |  | 19 | 1331 | 2679 | 0
Гармония 1-750-20 |  |  | 20 | 1401 | 2820 | 0
Гармония 1-750-21 |  |  | 21 | 1471 | 2961 | 0
Гармония 1-750-22 |  |  | 22 | 1541 | 3102 | 0
Гармония 1-750-23 |  |  | 23 | 1611 | 3243 | 0
Гармония 1-750-24 |  |  | 24 | 1681 | 3384 | 0
Гармония 1-750-25 |  |  | 25 | 1751 | 3525 | 0
Гармония 1-750-26 |  |  | 26 | 1821 | 3666 | 0

## Гармония 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-1000 | [6 empty] | Гармония 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-1000-3 | 1000 | 80 | 3 | 211 | 534 | 0 | Гармония 2-1000-3 | 1000 | 129 | 3 | 211 | 957 | 0
Гармония 1-1000-4 |  |  | 4 | 281 | 712 | 0 | Гармония 2-1000-4 |  |  | 4 | 281 | 1276 | 0
Гармония 1-1000-5 |  |  | 5 | 351 | 890 | 0 | Гармония 2-1000-5 |  |  | 5 | 351 | 1595 | 0
Гармония 1-1000-6 |  |  | 6 | 421 | 1068 | 0 | Гармония 2-1000-6 |  |  | 6 | 421 | 1914 | 0
Гармония 1-1000-7 |  |  | 7 | 491 | 1246 | 0 | Гармония 2-1000-7 |  |  | 7 | 491 | 2233 | 0
Гармония 1-1000-8 |  |  | 8 | 561 | 1424 | 0 | Гармония 2-1000-8 |  |  | 8 | 561 | 2552 | 0
Гармония 1-1000-9 |  |  | 9 | 631 | 1602 | 0 | Гармония 2-1000-9 |  |  | 9 | 631 | 2871 | 0
Гармония 1-1000-10 |  |  | 10 | 701 | 1780 | 0 | Гармония 2-1000-10 |  |  | 10 | 701 | 3190 | 0
Гармония 1-1000-11 |  |  | 11 | 771 | 1958 | 0
Гармония 1-1000-12 |  |  | 12 | 841 | 2136 | 0
Гармония 1-1000-13 |  |  | 13 | 911 | 2314 | 0

## Гармония 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-1250 | [6 empty] | Гармония 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-1250-3 | 1250 | 80 | 3 | 211 | 645 | 0 | Гармония 2-1250-3 | 1250 | 129 | 3 | 211 | 1155 | 0
Гармония 1-1250-4 |  |  | 4 | 281 | 860 | 0 | Гармония 2-1250-4 |  |  | 4 | 281 | 1540 | 0
Гармония 1-1250-5 |  |  | 5 | 351 | 1075 | 0 | Гармония 2-1250-5 |  |  | 5 | 351 | 1925 | 0
Гармония 1-1250-6 |  |  | 6 | 421 | 1290 | 0 | Гармония 2-1250-6 |  |  | 6 | 421 | 2310 | 0
Гармония 1-1250-7 |  |  | 7 | 491 | 1505 | 0 | Гармония 2-1250-7 |  |  | 7 | 491 | 2695 | 0
Гармония 1-1250-8 |  |  | 8 | 561 | 1720 | 0 | Гармония 2-1250-8 |  |  | 8 | 561 | 3080 | 0
Гармония 1-1250-9 |  |  | 9 | 631 | 1935 | 0
Гармония 1-1250-10 |  |  | 10 | 701 | 2150 | 0
Гармония 1-1250-11 |  |  | 11 | 771 | 2365 | 0
Гармония 1-1250-12 |  |  | 12 | 841 | 2580 | 0
Гармония 1-1250-13 |  |  | 13 | 911 | 2795 | 0

## Гармония 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-1500 | [6 empty] | Гармония 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-1500-3 | 1500 | 80 | 3 | 211 | 747 | 0 | Гармония 2-1500-3 | 1500 | 129 | 3 | 211 | 1347 | 0
Гармония 1-1500-4 |  |  | 4 | 281 | 996 | 0 | Гармония 2-1500-4 |  |  | 4 | 281 | 1796 | 0
Гармония 1-1500-5 |  |  | 5 | 351 | 1245 | 0 | Гармония 2-1500-5 |  |  | 5 | 351 | 2245 | 0
Гармония 1-1500-6 |  |  | 6 | 421 | 1494 | 0 | Гармония 2-1500-6 |  |  | 6 | 421 | 2694 | 0
Гармония 1-1500-7 |  |  | 7 | 491 | 1743 | 0 | Гармония 2-1500-7 |  |  | 7 | 491 | 3143 | 0
Гармония 1-1500-8 |  |  | 8 | 561 | 1992 | 0
Гармония 1-1500-9 |  |  | 9 | 631 | 2241 | 0
Гармония 1-1500-10 |  |  | 10 | 701 | 2490 | 0
Гармония 1-1500-11 |  |  | 11 | 771 | 2739 | 0
Гармония 1-1500-12 |  |  | 12 | 841 | 2988 | 0
Гармония 1-1500-13 |  |  | 13 | 911 | 3237 | 0

## Гармония 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-1750 | [6 empty] | Гармония 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-1750-3 | 1750 | 80 | 3 | 211 | 849 | 0 | Гармония 2-1750-3 | 1750 | 129 | 3 | 211 | 1536 | 0
Гармония 1-1750-4 |  |  | 4 | 281 | 1132 | 0 | Гармония 2-1750-4 |  |  | 4 | 281 | 2048 | 0
Гармония 1-1750-5 |  |  | 5 | 351 | 1415 | 0 | Гармония 2-1750-5 |  |  | 5 | 351 | 2560 | 0
Гармония 1-1750-6 |  |  | 6 | 421 | 1698 | 0 | Гармония 2-1750-6 |  |  | 6 | 421 | 3072 | 0
Гармония 1-1750-7 |  |  | 7 | 491 | 1981 | 0
Гармония 1-1750-8 |  |  | 8 | 561 | 2264 | 0
Гармония 1-1750-9 |  |  | 9 | 631 | 2547 | 0
Гармония 1-1750-10 |  |  | 10 | 701 | 2830 | 0
Гармония 1-1750-11 |  |  | 11 | 771 | 3113 | 0
Гармония 1-1750-12 |  |  | 12 | 841 | 3396 | 0

## Гармония 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония 1-2000 | [6 empty] | Гармония 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония 1-2000-3 | 2000 | 80 | 3 | 211 | 1011 | 0 | Гармония 2-2000-3 | 2000 | 129 | 3 | 211 | 1836 | 0
Гармония 1-2000-4 |  |  | 4 | 281 | 1348 | 0 | Гармония 2-2000-4 |  |  | 4 | 281 | 2448 | 0
Гармония 1-2000-5 |  |  | 5 | 351 | 1685 | 0 | Гармония 2-2000-5 |  |  | 5 | 351 | 3060 | 0
Гармония 1-2000-6 |  |  | 6 | 421 | 2022 | 0
Гармония 1-2000-7 |  |  | 7 | 491 | 2359 | 0
Гармония 1-2000-8 |  |  | 8 | 561 | 2696 | 0
Гармония 1-2000-9 |  |  | 9 | 631 | 3033 | 0
Гармония 1-2000-10 |  |  | 10 | 701 | 3370 | 0
Гармония 1-2000-11 |  |  | 11 | 771 | 3707 | 0