## BATARiA 2-250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-250-3 | 250 | 326 | 70 | 3 | 144 | 126 | 0
BATARÌA 2-250-4 |  |  |  | 4 | 189 | 168 | 0
BATARÌA 2-250-5 |  |  |  | 5 | 234 | 210 | 0
BATARÌA 2-250-6 |  |  |  | 6 | 279 | 252 | 0
BATARÌA 2-250-7 |  |  |  | 7 | 324 | 294 | 0
BATARÌA 2-250-8 |  |  |  | 8 | 369 | 336 | 0
BATARÌA 2-250-9 |  |  |  | 9 | 414 | 378 | 0
BATARÌA 2-250-10 |  |  |  | 10 | 459 | 420 | 0
BATARÌA 2-250-11 |  |  |  | 11 | 504 | 462 | 0
BATARÌA 2-250-12 |  |  |  | 12 | 549 | 504 | 0
BATARÌA 2-250-13 |  |  |  | 13 | 594 | 546 | 0
BATARÌA 2-250-14 |  |  |  | 14 | 639 | 588 | 0
BATARÌA 2-250-15 |  |  |  | 15 | 684 | 630 | 0
BATARÌA 2-250-16 |  |  |  | 16 | 729 | 672 | 0
BATARÌA 2-250-17 |  |  |  | 17 | 774 | 714 | 0
BATARÌA 2-250-18 |  |  |  | 18 | 819 | 756 | 0
BATARÌA 2-250-19 |  |  |  | 19 | 864 | 798 | 0
BATARÌA 2-250-20 |  |  |  | 20 | 909 | 840 | 0
BATARÌA 2-250-21 |  |  |  | 21 | 954 | 882 | 0
BATARÌA 2-250-22 |  |  |  | 22 | 999 | 924 | 0
BATARÌA 2-250-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 966 | 0
BATARÌA 2-250-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1008 | 0
BATARÌA 2-250-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1050 | 0
BATARÌA 2-250-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1092 | 0
BATARÌA 2-250-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1134 | 0
BATARÌA 2-250-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1176 | 0
BATARÌA 2-250-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1218 | 0
BATARÌA 2-250-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1260 | 0
BATARÌA 2-250-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1302 | 0
BATARÌA 2-250-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 1344 | 0
BATARÌA 2-250-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 1386 | 0
BATARÌA 2-250-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 1428 | 0
BATARÌA 2-250-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 1470 | 0
BATARÌA 2-250-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 1512 | 0
BATARÌA 2-250-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 1554 | 0
BATARÌA 2-250-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 1596 | 0
BATARÌA 2-250-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 1638 | 0
BATARÌA 2-250-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 1680 | 0
BATARÌA 2-250-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 1722 | 0
BATARÌA 2-250-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 1764 | 0
BATARÌA 2-250-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 1806 | 0
BATARÌA 2-250-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 1848 | 0
BATARÌA 2-250-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 1890 | 0
BATARÌA 2-250-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 1932 | 0
BATARÌA 2-250-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 1974 | 0
BATARÌA 2-250-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 2016 | 0
BATARÌA 2-250-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 2058 | 0
BATARÌA 2-250-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 2100 | 0

## BATARiA 2-300
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-300-3 | 300 | 376 | 70 | 3 | 144 | 142.8 | 0
BATARÌA 2-300-4 |  |  |  | 4 | 189 | 190.4 | 0
BATARÌA 2-300-5 |  |  |  | 5 | 234 | 238 | 0
BATARÌA 2-300-6 |  |  |  | 6 | 279 | 285.6 | 0
BATARÌA 2-300-7 |  |  |  | 7 | 324 | 333.2 | 0
BATARÌA 2-300-8 |  |  |  | 8 | 369 | 380.8 | 0
BATARÌA 2-300-9 |  |  |  | 9 | 414 | 428.4 | 0
BATARÌA 2-300-10 |  |  |  | 10 | 459 | 476 | 0
BATARÌA 2-300-11 |  |  |  | 11 | 504 | 523.6 | 0
BATARÌA 2-300-12 |  |  |  | 12 | 549 | 571.2 | 0
BATARÌA 2-300-13 |  |  |  | 13 | 594 | 618.8 | 0
BATARÌA 2-300-14 |  |  |  | 14 | 639 | 666.4 | 0
BATARÌA 2-300-15 |  |  |  | 15 | 684 | 714 | 0
BATARÌA 2-300-16 |  |  |  | 16 | 729 | 761.6 | 0
BATARÌA 2-300-17 |  |  |  | 17 | 774 | 809.2 | 0
BATARÌA 2-300-18 |  |  |  | 18 | 819 | 856.8 | 0
BATARÌA 2-300-19 |  |  |  | 19 | 864 | 904.4 | 0
BATARÌA 2-300-20 |  |  |  | 20 | 909 | 952 | 0
BATARÌA 2-300-21 |  |  |  | 21 | 954 | 999.6 | 0
BATARÌA 2-300-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1047.2 | 0
BATARÌA 2-300-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1094.8 | 0
BATARÌA 2-300-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1142.4 | 0
BATARÌA 2-300-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1190 | 0
BATARÌA 2-300-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1237.6 | 0
BATARÌA 2-300-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1285.2 | 0
BATARÌA 2-300-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1332.8 | 0
BATARÌA 2-300-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1380.4 | 0
BATARÌA 2-300-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1428 | 0
BATARÌA 2-300-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1475.6 | 0
BATARÌA 2-300-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 1523.2 | 0
BATARÌA 2-300-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 1570.8 | 0
BATARÌA 2-300-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 1618.4 | 0
BATARÌA 2-300-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 1666 | 0
BATARÌA 2-300-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 1713.6 | 0
BATARÌA 2-300-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 1761.2 | 0
BATARÌA 2-300-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 1808.8 | 0
BATARÌA 2-300-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 1856.4 | 0
BATARÌA 2-300-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 1904 | 0
BATARÌA 2-300-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 1951.6 | 0
BATARÌA 2-300-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 1999.2 | 0
BATARÌA 2-300-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2046.8 | 0
BATARÌA 2-300-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2094.4 | 0
BATARÌA 2-300-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2142 | 0
BATARÌA 2-300-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2189.6 | 0
BATARÌA 2-300-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 2237.2 | 0
BATARÌA 2-300-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 2284.8 | 0
BATARÌA 2-300-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 2332.4 | 0
BATARÌA 2-300-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 2380 | 0

## BATARiA 2-350
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-350
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-350-3 | 350 | 426 | 70 | 3 | 144 | 159.6 | 0
BATARÌA 2-350-4 |  |  |  | 4 | 189 | 212.8 | 0
BATARÌA 2-350-5 |  |  |  | 5 | 234 | 266 | 0
BATARÌA 2-350-6 |  |  |  | 6 | 279 | 319.2 | 0
BATARÌA 2-350-7 |  |  |  | 7 | 324 | 372.4 | 0
BATARÌA 2-350-8 |  |  |  | 8 | 369 | 425.6 | 0
BATARÌA 2-350-9 |  |  |  | 9 | 414 | 478.8 | 0
BATARÌA 2-350-10 |  |  |  | 10 | 459 | 532 | 0
BATARÌA 2-350-11 |  |  |  | 11 | 504 | 585.2 | 0
BATARÌA 2-350-12 |  |  |  | 12 | 549 | 638.4 | 0
BATARÌA 2-350-13 |  |  |  | 13 | 594 | 691.6 | 0
BATARÌA 2-350-14 |  |  |  | 14 | 639 | 744.8 | 0
BATARÌA 2-350-15 |  |  |  | 15 | 684 | 798 | 0
BATARÌA 2-350-16 |  |  |  | 16 | 729 | 851.2 | 0
BATARÌA 2-350-17 |  |  |  | 17 | 774 | 904.4 | 0
BATARÌA 2-350-18 |  |  |  | 18 | 819 | 957.6 | 0
BATARÌA 2-350-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1010.8 | 0
BATARÌA 2-350-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1064 | 0
BATARÌA 2-350-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1117.2 | 0
BATARÌA 2-350-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1170.4 | 0
BATARÌA 2-350-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1223.6 | 0
BATARÌA 2-350-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1276.8 | 0
BATARÌA 2-350-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1330 | 0
BATARÌA 2-350-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1383.2 | 0
BATARÌA 2-350-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1436.4 | 0
BATARÌA 2-350-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1489.6 | 0
BATARÌA 2-350-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1542.8 | 0
BATARÌA 2-350-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1596 | 0
BATARÌA 2-350-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1649.2 | 0
BATARÌA 2-350-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 1702.4 | 0
BATARÌA 2-350-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 1755.6 | 0
BATARÌA 2-350-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 1808.8 | 0
BATARÌA 2-350-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 1862 | 0
BATARÌA 2-350-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 1915.2 | 0
BATARÌA 2-350-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 1968.4 | 0
BATARÌA 2-350-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2021.6 | 0
BATARÌA 2-350-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2074.8 | 0
BATARÌA 2-350-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2128 | 0
BATARÌA 2-350-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2181.2 | 0
BATARÌA 2-350-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2234.4 | 0
BATARÌA 2-350-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2287.6 | 0
BATARÌA 2-350-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2340.8 | 0
BATARÌA 2-350-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2394 | 0
BATARÌA 2-350-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2447.2 | 0
BATARÌA 2-350-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 2500.4 | 0
BATARÌA 2-350-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 2553.6 | 0
BATARÌA 2-350-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 2606.8 | 0
BATARÌA 2-350-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 2660 | 0

## BATARiA 2-400
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-400
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-400-3 | 400 | 476 | 70 | 3 | 144 | 176.4 | 0
BATARÌA 2-400-4 |  |  |  | 4 | 189 | 235.2 | 0
BATARÌA 2-400-5 |  |  |  | 5 | 234 | 294 | 0
BATARÌA 2-400-6 |  |  |  | 6 | 279 | 352.8 | 0
BATARÌA 2-400-7 |  |  |  | 7 | 324 | 411.6 | 0
BATARÌA 2-400-8 |  |  |  | 8 | 369 | 470.4 | 0
BATARÌA 2-400-9 |  |  |  | 9 | 414 | 529.2 | 0
BATARÌA 2-400-10 |  |  |  | 10 | 459 | 588 | 0
BATARÌA 2-400-11 |  |  |  | 11 | 504 | 646.8 | 0
BATARÌA 2-400-12 |  |  |  | 12 | 549 | 705.6 | 0
BATARÌA 2-400-13 |  |  |  | 13 | 594 | 764.4 | 0
BATARÌA 2-400-14 |  |  |  | 14 | 639 | 823.2 | 0
BATARÌA 2-400-15 |  |  |  | 15 | 684 | 882 | 0
BATARÌA 2-400-16 |  |  |  | 16 | 729 | 940.8 | 0
BATARÌA 2-400-17 |  |  |  | 17 | 774 | 999.6 | 0
BATARÌA 2-400-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1058.4 | 0
BATARÌA 2-400-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1117.2 | 0
BATARÌA 2-400-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1176 | 0
BATARÌA 2-400-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1234.8 | 0
BATARÌA 2-400-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1293.6 | 0
BATARÌA 2-400-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1352.4 | 0
BATARÌA 2-400-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1411.2 | 0
BATARÌA 2-400-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1470 | 0
BATARÌA 2-400-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1528.8 | 0
BATARÌA 2-400-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1587.6 | 0
BATARÌA 2-400-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1646.4 | 0
BATARÌA 2-400-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1705.2 | 0
BATARÌA 2-400-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1764 | 0
BATARÌA 2-400-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1822.8 | 0
BATARÌA 2-400-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 1881.6 | 0
BATARÌA 2-400-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 1940.4 | 0
BATARÌA 2-400-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 1999.2 | 0
BATARÌA 2-400-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2058 | 0
BATARÌA 2-400-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2116.8 | 0
BATARÌA 2-400-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2175.6 | 0
BATARÌA 2-400-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2234.4 | 0
BATARÌA 2-400-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2293.2 | 0
BATARÌA 2-400-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2352 | 0
BATARÌA 2-400-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2410.8 | 0
BATARÌA 2-400-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2469.6 | 0
BATARÌA 2-400-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2528.4 | 0
BATARÌA 2-400-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2587.2 | 0
BATARÌA 2-400-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2646 | 0
BATARÌA 2-400-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2704.8 | 0
BATARÌA 2-400-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 2763.6 | 0
BATARÌA 2-400-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 2822.4 | 0
BATARÌA 2-400-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 2881.2 | 0
BATARÌA 2-400-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 2940 | 0

## BATARiA 2-450
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-450
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-450-3 | 450 | 526 | 70 | 3 | 144 | 193.2 | 0
BATARÌA 2-450-4 |  |  |  | 4 | 189 | 257.6 | 0
BATARÌA 2-450-5 |  |  |  | 5 | 234 | 322 | 0
BATARÌA 2-450-6 |  |  |  | 6 | 279 | 386.4 | 0
BATARÌA 2-450-7 |  |  |  | 7 | 324 | 450.8 | 0
BATARÌA 2-450-8 |  |  |  | 8 | 369 | 515.2 | 0
BATARÌA 2-450-9 |  |  |  | 9 | 414 | 579.6 | 0
BATARÌA 2-450-10 |  |  |  | 10 | 459 | 644 | 0
BATARÌA 2-450-11 |  |  |  | 11 | 504 | 708.4 | 0
BATARÌA 2-450-12 |  |  |  | 12 | 549 | 772.8 | 0
BATARÌA 2-450-13 |  |  |  | 13 | 594 | 837.2 | 0
BATARÌA 2-450-14 |  |  |  | 14 | 639 | 901.6 | 0
BATARÌA 2-450-15 |  |  |  | 15 | 684 | 966 | 0
BATARÌA 2-450-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1030.4 | 0
BATARÌA 2-450-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1094.8 | 0
BATARÌA 2-450-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1159.2 | 0
BATARÌA 2-450-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1223.6 | 0
BATARÌA 2-450-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1288 | 0
BATARÌA 2-450-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1352.4 | 0
BATARÌA 2-450-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1416.8 | 0
BATARÌA 2-450-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1481.2 | 0
BATARÌA 2-450-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1545.6 | 0
BATARÌA 2-450-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1610 | 0
BATARÌA 2-450-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1674.4 | 0
BATARÌA 2-450-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1738.8 | 0
BATARÌA 2-450-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1803.2 | 0
BATARÌA 2-450-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1867.6 | 0
BATARÌA 2-450-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1932 | 0
BATARÌA 2-450-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1996.4 | 0
BATARÌA 2-450-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2060.8 | 0
BATARÌA 2-450-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2125.2 | 0
BATARÌA 2-450-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2189.6 | 0
BATARÌA 2-450-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2254 | 0
BATARÌA 2-450-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2318.4 | 0
BATARÌA 2-450-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2382.8 | 0
BATARÌA 2-450-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2447.2 | 0
BATARÌA 2-450-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2511.6 | 0
BATARÌA 2-450-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2576 | 0
BATARÌA 2-450-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2640.4 | 0
BATARÌA 2-450-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2704.8 | 0
BATARÌA 2-450-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2769.2 | 0
BATARÌA 2-450-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2833.6 | 0
BATARÌA 2-450-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2898 | 0
BATARÌA 2-450-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2962.4 | 0
BATARÌA 2-450-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3026.8 | 0
BATARÌA 2-450-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3091.2 | 0
BATARÌA 2-450-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3155.6 | 0
BATARÌA 2-450-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 3220 | 0

## BATARiA 2-500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-500-3 | 500 | 576 | 70 | 3 | 144 | 210 | 0
BATARÌA 2-500-4 |  |  |  | 4 | 189 | 280 | 0
BATARÌA 2-500-5 |  |  |  | 5 | 234 | 350 | 0
BATARÌA 2-500-6 |  |  |  | 6 | 279 | 420 | 0
BATARÌA 2-500-7 |  |  |  | 7 | 324 | 490 | 0
BATARÌA 2-500-8 |  |  |  | 8 | 369 | 560 | 0
BATARÌA 2-500-9 |  |  |  | 9 | 414 | 630 | 0
BATARÌA 2-500-10 |  |  |  | 10 | 459 | 700 | 0
BATARÌA 2-500-11 |  |  |  | 11 | 504 | 770 | 0
BATARÌA 2-500-12 |  |  |  | 12 | 549 | 840 | 0
BATARÌA 2-500-13 |  |  |  | 13 | 594 | 910 | 0
BATARÌA 2-500-14 |  |  |  | 14 | 639 | 980 | 0
BATARÌA 2-500-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1050 | 0
BATARÌA 2-500-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1120 | 0
BATARÌA 2-500-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1190 | 0
BATARÌA 2-500-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1260 | 0
BATARÌA 2-500-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1330 | 0
BATARÌA 2-500-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1400 | 0
BATARÌA 2-500-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1470 | 0
BATARÌA 2-500-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1540 | 0
BATARÌA 2-500-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1610 | 0
BATARÌA 2-500-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1680 | 0
BATARÌA 2-500-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1750 | 0
BATARÌA 2-500-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1820 | 0
BATARÌA 2-500-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1890 | 0
BATARÌA 2-500-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1960 | 0
BATARÌA 2-500-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2030 | 0
BATARÌA 2-500-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2100 | 0
BATARÌA 2-500-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2170 | 0
BATARÌA 2-500-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2240 | 0
BATARÌA 2-500-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2310 | 0
BATARÌA 2-500-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2380 | 0
BATARÌA 2-500-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2450 | 0
BATARÌA 2-500-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2520 | 0
BATARÌA 2-500-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2590 | 0
BATARÌA 2-500-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2660 | 0
BATARÌA 2-500-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2730 | 0
BATARÌA 2-500-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2800 | 0
BATARÌA 2-500-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2870 | 0
BATARÌA 2-500-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2940 | 0
BATARÌA 2-500-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 3010 | 0
BATARÌA 2-500-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 3080 | 0
BATARÌA 2-500-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 3150 | 0
BATARÌA 2-500-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 3220 | 0
BATARÌA 2-500-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3290 | 0
BATARÌA 2-500-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3360 | 0
BATARÌA 2-500-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3430 | 0
BATARÌA 2-500-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 3500 | 0

## BATARiA 2-600
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-600
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-600-3 | 600 | 676 | 70 | 3 | 144 | 243.6 | 0
BATARÌA 2-600-4 |  |  |  | 4 | 189 | 324.8 | 0
BATARÌA 2-600-5 |  |  |  | 5 | 234 | 406 | 0
BATARÌA 2-600-6 |  |  |  | 6 | 279 | 487.2 | 0
BATARÌA 2-600-7 |  |  |  | 7 | 324 | 568.4 | 0
BATARÌA 2-600-8 |  |  |  | 8 | 369 | 649.6 | 0
BATARÌA 2-600-9 |  |  |  | 9 | 414 | 730.8 | 0
BATARÌA 2-600-10 |  |  |  | 10 | 459 | 812 | 0
BATARÌA 2-600-11 |  |  |  | 11 | 504 | 893.2 | 0
BATARÌA 2-600-12 |  |  |  | 12 | 549 | 974.4 | 0
BATARÌA 2-600-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1055.6 | 0
BATARÌA 2-600-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1136.8 | 0
BATARÌA 2-600-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1218 | 0
BATARÌA 2-600-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1299.2 | 0
BATARÌA 2-600-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1380.4 | 0
BATARÌA 2-600-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1461.6 | 0
BATARÌA 2-600-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1542.8 | 0
BATARÌA 2-600-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1624 | 0
BATARÌA 2-600-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1705.2 | 0
BATARÌA 2-600-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1786.4 | 0
BATARÌA 2-600-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1867.6 | 0
BATARÌA 2-600-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1948.8 | 0
BATARÌA 2-600-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 2030 | 0
BATARÌA 2-600-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2111.2 | 0
BATARÌA 2-600-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2192.4 | 0
BATARÌA 2-600-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2273.6 | 0
BATARÌA 2-600-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2354.8 | 0
BATARÌA 2-600-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2436 | 0
BATARÌA 2-600-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2517.2 | 0
BATARÌA 2-600-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2598.4 | 0
BATARÌA 2-600-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2679.6 | 0
BATARÌA 2-600-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2760.8 | 0
BATARÌA 2-600-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2842 | 0
BATARÌA 2-600-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2923.2 | 0
BATARÌA 2-600-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 3004.4 | 0
BATARÌA 2-600-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 3085.6 | 0
BATARÌA 2-600-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 3166.8 | 0
BATARÌA 2-600-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 3248 | 0
BATARÌA 2-600-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 3329.2 | 0
BATARÌA 2-600-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 3410.4 | 0
BATARÌA 2-600-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 3491.6 | 0
BATARÌA 2-600-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 3572.8 | 0
BATARÌA 2-600-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 3654 | 0
BATARÌA 2-600-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 3735.2 | 0
BATARÌA 2-600-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3816.4 | 0
BATARÌA 2-600-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3897.6 | 0
BATARÌA 2-600-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3978.8 | 0
BATARÌA 2-600-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 4060 | 0

## BATARiA 2-750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-750-3 | 750 | 826 | 70 | 3 | 144 | 294 | 0
BATARÌA 2-750-4 |  |  |  | 4 | 189 | 392 | 0
BATARÌA 2-750-5 |  |  |  | 5 | 234 | 490 | 0
BATARÌA 2-750-6 |  |  |  | 6 | 279 | 588 | 0
BATARÌA 2-750-7 |  |  |  | 7 | 324 | 686 | 0
BATARÌA 2-750-8 |  |  |  | 8 | 369 | 784 | 0
BATARÌA 2-750-9 |  |  |  | 9 | 414 | 882 | 0
BATARÌA 2-750-10 |  |  |  | 10 | 459 | 980 | 0
BATARÌA 2-750-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1078 | 0
BATARÌA 2-750-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1176 | 0
BATARÌA 2-750-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1274 | 0
BATARÌA 2-750-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1372 | 0
BATARÌA 2-750-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1470 | 0
BATARÌA 2-750-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1568 | 0
BATARÌA 2-750-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1666 | 0
BATARÌA 2-750-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1764 | 0
BATARÌA 2-750-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1862 | 0
BATARÌA 2-750-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1960 | 0
BATARÌA 2-750-21 |  |  |  | 21 | 954 | 2058 | 0
BATARÌA 2-750-22 |  |  |  | 22 | 999 | 2156 | 0
BATARÌA 2-750-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 2254 | 0
BATARÌA 2-750-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 2352 | 0
BATARÌA 2-750-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 2450 | 0
BATARÌA 2-750-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2548 | 0
BATARÌA 2-750-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2646 | 0
BATARÌA 2-750-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2744 | 0
BATARÌA 2-750-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2842 | 0
BATARÌA 2-750-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2940 | 0
BATARÌA 2-750-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 3038 | 0
BATARÌA 2-750-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 3136 | 0
BATARÌA 2-750-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 3234 | 0
BATARÌA 2-750-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 3332 | 0
BATARÌA 2-750-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 3430 | 0
BATARÌA 2-750-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 3528 | 0
BATARÌA 2-750-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 3626 | 0
BATARÌA 2-750-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 3724 | 0
BATARÌA 2-750-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 3822 | 0
BATARÌA 2-750-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 3920 | 0
BATARÌA 2-750-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 4018 | 0
BATARÌA 2-750-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 4116 | 0
BATARÌA 2-750-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 4214 | 0
BATARÌA 2-750-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 4312 | 0
BATARÌA 2-750-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 4410 | 0
BATARÌA 2-750-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 4508 | 0
BATARÌA 2-750-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 4606 | 0

## BATARiA 2-900
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-900
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-900-3 | 900 | 976 | 70 | 3 | 144 | 344.4 | 0
BATARÌA 2-900-4 |  |  |  | 4 | 189 | 459.2 | 0
BATARÌA 2-900-5 |  |  |  | 5 | 234 | 574 | 0
BATARÌA 2-900-6 |  |  |  | 6 | 279 | 688.8 | 0
BATARÌA 2-900-7 |  |  |  | 7 | 324 | 803.6 | 0
BATARÌA 2-900-8 |  |  |  | 8 | 369 | 918.4 | 0
BATARÌA 2-900-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1033.2 | 0
BATARÌA 2-900-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1148 | 0
BATARÌA 2-900-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1262.8 | 0
BATARÌA 2-900-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1377.6 | 0
BATARÌA 2-900-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1492.4 | 0
BATARÌA 2-900-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1607.2 | 0
BATARÌA 2-900-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1722 | 0
BATARÌA 2-900-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1836.8 | 0
BATARÌA 2-900-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1951.6 | 0
BATARÌA 2-900-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2066.4 | 0
BATARÌA 2-900-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2181.2 | 0
BATARÌA 2-900-20 |  |  |  | 20 | 909 | 2296 | 0

## BATARiA 2-1000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1000-3 | 1000 | 1076 | 70 | 3 | 144 | 378 | 0
BATARÌA 2-1000-4 |  |  |  | 4 | 189 | 504 | 0
BATARÌA 2-1000-5 |  |  |  | 5 | 234 | 630 | 0
BATARÌA 2-1000-6 |  |  |  | 6 | 279 | 756 | 0
BATARÌA 2-1000-7 |  |  |  | 7 | 324 | 882 | 0
BATARÌA 2-1000-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1008 | 0
BATARÌA 2-1000-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1134 | 0
BATARÌA 2-1000-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1260 | 0
BATARÌA 2-1000-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1386 | 0
BATARÌA 2-1000-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1512 | 0
BATARÌA 2-1000-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1638 | 0
BATARÌA 2-1000-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1764 | 0
BATARÌA 2-1000-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1890 | 0
BATARÌA 2-1000-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2016 | 0
BATARÌA 2-1000-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2142 | 0
BATARÌA 2-1000-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2268 | 0
BATARÌA 2-1000-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2394 | 0
BATARÌA 2-1000-20 |  |  |  | 20 | 909 | 2520 | 0

## BATARiA 2-1100
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1100
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1100-3 | 1100 | 1176 | 70 | 3 | 144 | 411.6 | 0
BATARÌA 2-1100-4 |  |  |  | 4 | 189 | 548.8 | 0
BATARÌA 2-1100-5 |  |  |  | 5 | 234 | 686 | 0
BATARÌA 2-1100-6 |  |  |  | 6 | 279 | 823.2 | 0
BATARÌA 2-1100-7 |  |  |  | 7 | 324 | 960.4 | 0
BATARÌA 2-1100-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1097.6 | 0
BATARÌA 2-1100-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1234.8 | 0
BATARÌA 2-1100-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1372 | 0
BATARÌA 2-1100-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1509.2 | 0
BATARÌA 2-1100-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1646.4 | 0
BATARÌA 2-1100-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1783.6 | 0
BATARÌA 2-1100-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1920.8 | 0
BATARÌA 2-1100-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2058 | 0
BATARÌA 2-1100-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2195.2 | 0
BATARÌA 2-1100-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2332.4 | 0
BATARÌA 2-1100-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2469.6 | 0
BATARÌA 2-1100-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2606.8 | 0
BATARÌA 2-1100-20 |  |  |  | 20 | 909 | 2744 | 0

## BATARiA 2-1250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1250-3 | 1250 | 1326 | 70 | 3 | 144 | 462 | 0
BATARÌA 2-1250-4 |  |  |  | 4 | 189 | 616 | 0
BATARÌA 2-1250-5 |  |  |  | 5 | 234 | 770 | 0
BATARÌA 2-1250-6 |  |  |  | 6 | 279 | 924 | 0
BATARÌA 2-1250-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1078 | 0
BATARÌA 2-1250-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1232 | 0
BATARÌA 2-1250-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1386 | 0
BATARÌA 2-1250-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1540 | 0
BATARÌA 2-1250-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1694 | 0
BATARÌA 2-1250-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1848 | 0
BATARÌA 2-1250-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2002 | 0
BATARÌA 2-1250-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2156 | 0
BATARÌA 2-1250-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2310 | 0
BATARÌA 2-1250-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2464 | 0
BATARÌA 2-1250-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2618 | 0
BATARÌA 2-1250-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2772 | 0
BATARÌA 2-1250-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2926 | 0
BATARÌA 2-1250-20 |  |  |  | 20 | 909 | 3080 | 0

## BATARiA 2-1500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1500-3 | 1500 | 1576 | 70 | 3 | 144 | 546 | 0
BATARÌA 2-1500-4 |  |  |  | 4 | 189 | 728 | 0
BATARÌA 2-1500-5 |  |  |  | 5 | 234 | 910 | 0
BATARÌA 2-1500-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1092 | 0
BATARÌA 2-1500-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1274 | 0
BATARÌA 2-1500-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1456 | 0
BATARÌA 2-1500-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1638 | 0
BATARÌA 2-1500-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1820 | 0
BATARÌA 2-1500-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2002 | 0
BATARÌA 2-1500-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2184 | 0
BATARÌA 2-1500-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2366 | 0
BATARÌA 2-1500-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2548 | 0
BATARÌA 2-1500-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2730 | 0
BATARÌA 2-1500-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2912 | 0
BATARÌA 2-1500-17 |  |  |  | 17 | 774 | 3094 | 0
BATARÌA 2-1500-18 |  |  |  | 18 | 819 | 3276 | 0
BATARÌA 2-1500-19 |  |  |  | 19 | 864 | 3458 | 0
BATARÌA 2-1500-20 |  |  |  | 20 | 909 | 3640 | 0

## BATARiA 2-1750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-1750-3 | 1750 | 1826 | 70 | 3 | 144 | 630 | 0
BATARÌA 2-1750-4 |  |  |  | 4 | 189 | 840 | 0
BATARÌA 2-1750-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1050 | 0
BATARÌA 2-1750-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1260 | 0
BATARÌA 2-1750-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1470 | 0
BATARÌA 2-1750-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1680 | 0
BATARÌA 2-1750-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1890 | 0
BATARÌA 2-1750-10 |  |  |  | 10 | 459 | 2100 | 0
BATARÌA 2-1750-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2310 | 0
BATARÌA 2-1750-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2520 | 0
BATARÌA 2-1750-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2730 | 0
BATARÌA 2-1750-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2940 | 0
BATARÌA 2-1750-15 |  |  |  | 15 | 684 | 3150 | 0
BATARÌA 2-1750-16 |  |  |  | 16 | 729 | 3360 | 0
BATARÌA 2-1750-17 |  |  |  | 17 | 774 | 3570 | 0
BATARÌA 2-1750-18 |  |  |  | 18 | 819 | 3780 | 0
BATARÌA 2-1750-19 |  |  |  | 19 | 864 | 3990 | 0
BATARÌA 2-1750-20 |  |  |  | 20 | 909 | 4200 | 0

## BATARiA 2-2000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 2-2000-3 | 2000 | 2076 | 70 | 3 | 144 | 714 | 0
BATARÌA 2-2000-4 |  |  |  | 4 | 189 | 952 | 0
BATARÌA 2-2000-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1190 | 0
BATARÌA 2-2000-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1428 | 0
BATARÌA 2-2000-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1666 | 0
BATARÌA 2-2000-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1904 | 0
BATARÌA 2-2000-9 |  |  |  | 9 | 414 | 2142 | 0
BATARÌA 2-2000-10 |  |  |  | 10 | 459 | 2380 | 0
BATARÌA 2-2000-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2618 | 0
BATARÌA 2-2000-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2856 | 0
BATARÌA 2-2000-13 |  |  |  | 13 | 594 | 3094 | 0
BATARÌA 2-2000-14 |  |  |  | 14 | 639 | 3332 | 0
BATARÌA 2-2000-15 |  |  |  | 15 | 684 | 3570 | 0
BATARÌA 2-2000-16 |  |  |  | 16 | 729 | 3808 | 0
BATARÌA 2-2000-17 |  |  |  | 17 | 774 | 4046 | 0
BATARÌA 2-2000-18 |  |  |  | 18 | 819 | 4284 | 0
BATARÌA 2-2000-19 |  |  |  | 19 | 864 | 4522 | 0