## BATARiA 3-250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-250-3 | 250 | 326 | 100 | 3 | 144 | 169.2 | 0
BATARÌA 3-250-4 |  |  |  | 4 | 189 | 225.6 | 0
BATARÌA 3-250-5 |  |  |  | 5 | 234 | 282 | 0
BATARÌA 3-250-6 |  |  |  | 6 | 279 | 338.4 | 0
BATARÌA 3-250-7 |  |  |  | 7 | 324 | 394.8 | 0
BATARÌA 3-250-8 |  |  |  | 8 | 369 | 451.2 | 0
BATARÌA 3-250-9 |  |  |  | 9 | 414 | 507.6 | 0
BATARÌA 3-250-10 |  |  |  | 10 | 459 | 564 | 0
BATARÌA 3-250-11 |  |  |  | 11 | 504 | 620.4 | 0
BATARÌA 3-250-12 |  |  |  | 12 | 549 | 676.8 | 0
BATARÌA 3-250-13 |  |  |  | 13 | 594 | 733.2 | 0
BATARÌA 3-250-14 |  |  |  | 14 | 639 | 789.6 | 0
BATARÌA 3-250-15 |  |  |  | 15 | 684 | 846 | 0
BATARÌA 3-250-16 |  |  |  | 16 | 729 | 902.4 | 0
BATARÌA 3-250-17 |  |  |  | 17 | 774 | 958.8 | 0
BATARÌA 3-250-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1015.2 | 0
BATARÌA 3-250-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1071.6 | 0
BATARÌA 3-250-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1128 | 0
BATARÌA 3-250-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1184.4 | 0
BATARÌA 3-250-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1240.8 | 0
BATARÌA 3-250-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1297.2 | 0
BATARÌA 3-250-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1353.6 | 0
BATARÌA 3-250-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1410 | 0
BATARÌA 3-250-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1466.4 | 0
BATARÌA 3-250-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1522.8 | 0
BATARÌA 3-250-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1579.2 | 0
BATARÌA 3-250-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1635.6 | 0
BATARÌA 3-250-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1692 | 0
BATARÌA 3-250-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1748.4 | 0
BATARÌA 3-250-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 1804.8 | 0
BATARÌA 3-250-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 1861.2 | 0
BATARÌA 3-250-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 1917.6 | 0
BATARÌA 3-250-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 1974 | 0
BATARÌA 3-250-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2030.4 | 0
BATARÌA 3-250-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2086.8 | 0
BATARÌA 3-250-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2143.2 | 0
BATARÌA 3-250-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2199.6 | 0
BATARÌA 3-250-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2256 | 0
BATARÌA 3-250-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2312.4 | 0
BATARÌA 3-250-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2368.8 | 0
BATARÌA 3-250-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2425.2 | 0
BATARÌA 3-250-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2481.6 | 0
BATARÌA 3-250-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2538 | 0
BATARÌA 3-250-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2594.4 | 0
BATARÌA 3-250-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 2650.8 | 0
BATARÌA 3-250-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 2707.2 | 0
BATARÌA 3-250-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 2763.6 | 0
BATARÌA 3-250-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 2820 | 0

## BATARiA 3-300
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-300-3 | 300 | 376 | 100 | 3 | 144 | 192.6 | 0
BATARÌA 3-300-4 |  |  |  | 4 | 189 | 256.8 | 0
BATARÌA 3-300-5 |  |  |  | 5 | 234 | 321 | 0
BATARÌA 3-300-6 |  |  |  | 6 | 279 | 385.2 | 0
BATARÌA 3-300-7 |  |  |  | 7 | 324 | 449.4 | 0
BATARÌA 3-300-8 |  |  |  | 8 | 369 | 513.6 | 0
BATARÌA 3-300-9 |  |  |  | 9 | 414 | 577.8 | 0
BATARÌA 3-300-10 |  |  |  | 10 | 459 | 642 | 0
BATARÌA 3-300-11 |  |  |  | 11 | 504 | 706.2 | 0
BATARÌA 3-300-12 |  |  |  | 12 | 549 | 770.4 | 0
BATARÌA 3-300-13 |  |  |  | 13 | 594 | 834.6 | 0
BATARÌA 3-300-14 |  |  |  | 14 | 639 | 898.8 | 0
BATARÌA 3-300-15 |  |  |  | 15 | 684 | 963 | 0
BATARÌA 3-300-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1027.2 | 0
BATARÌA 3-300-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1091.4 | 0
BATARÌA 3-300-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1155.6 | 0
BATARÌA 3-300-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1219.8 | 0
BATARÌA 3-300-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1284 | 0
BATARÌA 3-300-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1348.2 | 0
BATARÌA 3-300-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1412.4 | 0
BATARÌA 3-300-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1476.6 | 0
BATARÌA 3-300-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1540.8 | 0
BATARÌA 3-300-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1605 | 0
BATARÌA 3-300-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1669.2 | 0
BATARÌA 3-300-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1733.4 | 0
BATARÌA 3-300-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 1797.6 | 0
BATARÌA 3-300-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 1861.8 | 0
BATARÌA 3-300-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 1926 | 0
BATARÌA 3-300-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 1990.2 | 0
BATARÌA 3-300-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2054.4 | 0
BATARÌA 3-300-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2118.6 | 0
BATARÌA 3-300-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2182.8 | 0
BATARÌA 3-300-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2247 | 0
BATARÌA 3-300-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2311.2 | 0
BATARÌA 3-300-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2375.4 | 0
BATARÌA 3-300-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2439.6 | 0
BATARÌA 3-300-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2503.8 | 0
BATARÌA 3-300-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2568 | 0
BATARÌA 3-300-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2632.2 | 0
BATARÌA 3-300-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 2696.4 | 0
BATARÌA 3-300-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 2760.6 | 0
BATARÌA 3-300-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 2824.8 | 0
BATARÌA 3-300-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 2889 | 0
BATARÌA 3-300-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 2953.2 | 0
BATARÌA 3-300-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3017.4 | 0
BATARÌA 3-300-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3081.6 | 0
BATARÌA 3-300-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3145.8 | 0
BATARÌA 3-300-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 3210 | 0

## BATARiA 3-350
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-350
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-350-3 | 350 | 426 | 100 | 3 | 144 | 216 | 0
BATARÌA 3-350-4 |  |  |  | 4 | 189 | 288 | 0
BATARÌA 3-350-5 |  |  |  | 5 | 234 | 360 | 0
BATARÌA 3-350-6 |  |  |  | 6 | 279 | 432 | 0
BATARÌA 3-350-7 |  |  |  | 7 | 324 | 504 | 0
BATARÌA 3-350-8 |  |  |  | 8 | 369 | 576 | 0
BATARÌA 3-350-9 |  |  |  | 9 | 414 | 648 | 0
BATARÌA 3-350-10 |  |  |  | 10 | 459 | 720 | 0
BATARÌA 3-350-11 |  |  |  | 11 | 504 | 792 | 0
BATARÌA 3-350-12 |  |  |  | 12 | 549 | 864 | 0
BATARÌA 3-350-13 |  |  |  | 13 | 594 | 936 | 0
BATARÌA 3-350-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1008 | 0
BATARÌA 3-350-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1080 | 0
BATARÌA 3-350-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1152 | 0
BATARÌA 3-350-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1224 | 0
BATARÌA 3-350-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1296 | 0
BATARÌA 3-350-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1368 | 0
BATARÌA 3-350-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1440 | 0
BATARÌA 3-350-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1512 | 0
BATARÌA 3-350-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1584 | 0
BATARÌA 3-350-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1656 | 0
BATARÌA 3-350-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1728 | 0
BATARÌA 3-350-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1800 | 0
BATARÌA 3-350-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 1872 | 0
BATARÌA 3-350-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 1944 | 0
BATARÌA 3-350-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2016 | 0
BATARÌA 3-350-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2088 | 0
BATARÌA 3-350-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2160 | 0
BATARÌA 3-350-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2232 | 0
BATARÌA 3-350-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2304 | 0
BATARÌA 3-350-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2376 | 0
BATARÌA 3-350-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2448 | 0
BATARÌA 3-350-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2520 | 0
BATARÌA 3-350-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2592 | 0
BATARÌA 3-350-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2664 | 0
BATARÌA 3-350-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 2736 | 0
BATARÌA 3-350-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 2808 | 0
BATARÌA 3-350-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 2880 | 0
BATARÌA 3-350-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 2952 | 0
BATARÌA 3-350-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 3024 | 0
BATARÌA 3-350-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 3096 | 0
BATARÌA 3-350-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 3168 | 0
BATARÌA 3-350-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 3240 | 0
BATARÌA 3-350-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 3312 | 0
BATARÌA 3-350-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3384 | 0
BATARÌA 3-350-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3456 | 0
BATARÌA 3-350-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3528 | 0
BATARÌA 3-350-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 3600 | 0

## BATARiA 3-400
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-400
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-400-3 | 400 | 476 | 100 | 3 | 144 | 239.1 | 0
BATARÌA 3-400-4 |  |  |  | 4 | 189 | 318.8 | 0
BATARÌA 3-400-5 |  |  |  | 5 | 234 | 398.5 | 0
BATARÌA 3-400-6 |  |  |  | 6 | 279 | 478.2 | 0
BATARÌA 3-400-7 |  |  |  | 7 | 324 | 557.9 | 0
BATARÌA 3-400-8 |  |  |  | 8 | 369 | 637.6 | 0
BATARÌA 3-400-9 |  |  |  | 9 | 414 | 717.3 | 0
BATARÌA 3-400-10 |  |  |  | 10 | 459 | 797 | 0
BATARÌA 3-400-11 |  |  |  | 11 | 504 | 876.7 | 0
BATARÌA 3-400-12 |  |  |  | 12 | 549 | 956.4 | 0
BATARÌA 3-400-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1036.1 | 0
BATARÌA 3-400-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1115.8 | 0
BATARÌA 3-400-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1195.5 | 0
BATARÌA 3-400-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1275.2 | 0
BATARÌA 3-400-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1354.9 | 0
BATARÌA 3-400-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1434.6 | 0
BATARÌA 3-400-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1514.3 | 0
BATARÌA 3-400-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1594 | 0
BATARÌA 3-400-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1673.7 | 0
BATARÌA 3-400-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1753.4 | 0
BATARÌA 3-400-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 1833.1 | 0
BATARÌA 3-400-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 1912.8 | 0
BATARÌA 3-400-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 1992.5 | 0
BATARÌA 3-400-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2072.2 | 0
BATARÌA 3-400-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2151.9 | 0
BATARÌA 3-400-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2231.6 | 0
BATARÌA 3-400-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2311.3 | 0
BATARÌA 3-400-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2391 | 0
BATARÌA 3-400-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2470.7 | 0
BATARÌA 3-400-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2550.4 | 0
BATARÌA 3-400-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2630.1 | 0
BATARÌA 3-400-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2709.8 | 0
BATARÌA 3-400-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 2789.5 | 0
BATARÌA 3-400-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 2869.2 | 0
BATARÌA 3-400-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 2948.9 | 0
BATARÌA 3-400-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 3028.6 | 0
BATARÌA 3-400-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 3108.3 | 0
BATARÌA 3-400-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 3188 | 0
BATARÌA 3-400-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 3267.7 | 0
BATARÌA 3-400-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 3347.4 | 0
BATARÌA 3-400-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 3427.1 | 0
BATARÌA 3-400-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 3506.8 | 0
BATARÌA 3-400-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 3586.5 | 0
BATARÌA 3-400-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 3666.2 | 0
BATARÌA 3-400-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 3745.9 | 0
BATARÌA 3-400-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 3825.6 | 0
BATARÌA 3-400-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 3905.3 | 0
BATARÌA 3-400-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 3985 | 0

## BATARiA 3-450
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-450
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-450-3 | 450 | 526 | 100 | 3 | 144 | 262.2 | 0
BATARÌA 3-450-4 |  |  |  | 4 | 189 | 349.6 | 0
BATARÌA 3-450-5 |  |  |  | 5 | 234 | 437 | 0
BATARÌA 3-450-6 |  |  |  | 6 | 279 | 524.4 | 0
BATARÌA 3-450-7 |  |  |  | 7 | 324 | 611.8 | 0
BATARÌA 3-450-8 |  |  |  | 8 | 369 | 699.2 | 0
BATARÌA 3-450-9 |  |  |  | 9 | 414 | 786.6 | 0
BATARÌA 3-450-10 |  |  |  | 10 | 459 | 874 | 0
BATARÌA 3-450-11 |  |  |  | 11 | 504 | 961.4 | 0
BATARÌA 3-450-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1048.8 | 0
BATARÌA 3-450-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1136.2 | 0
BATARÌA 3-450-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1223.6 | 0
BATARÌA 3-450-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1311 | 0
BATARÌA 3-450-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1398.4 | 0
BATARÌA 3-450-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1485.8 | 0
BATARÌA 3-450-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1573.2 | 0
BATARÌA 3-450-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1660.6 | 0
BATARÌA 3-450-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1748 | 0
BATARÌA 3-450-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1835.4 | 0
BATARÌA 3-450-22 |  |  |  | 22 | 999 | 1922.8 | 0
BATARÌA 3-450-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 2010.2 | 0
BATARÌA 3-450-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 2097.6 | 0
BATARÌA 3-450-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 2185 | 0
BATARÌA 3-450-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2272.4 | 0
BATARÌA 3-450-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2359.8 | 0
BATARÌA 3-450-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2447.2 | 0
BATARÌA 3-450-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2534.6 | 0
BATARÌA 3-450-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2622 | 0
BATARÌA 3-450-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2709.4 | 0
BATARÌA 3-450-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 2796.8 | 0
BATARÌA 3-450-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 2884.2 | 0
BATARÌA 3-450-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 2971.6 | 0
BATARÌA 3-450-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 3059 | 0
BATARÌA 3-450-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 3146.4 | 0
BATARÌA 3-450-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 3233.8 | 0
BATARÌA 3-450-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 3321.2 | 0
BATARÌA 3-450-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 3408.6 | 0
BATARÌA 3-450-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 3496 | 0
BATARÌA 3-450-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 3583.4 | 0
BATARÌA 3-450-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 3670.8 | 0
BATARÌA 3-450-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 3758.2 | 0
BATARÌA 3-450-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 3845.6 | 0
BATARÌA 3-450-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 3933 | 0
BATARÌA 3-450-46 |  |  |  | 46 | 2079 | 4020.4 | 0
BATARÌA 3-450-47 |  |  |  | 47 | 2124 | 4107.8 | 0
BATARÌA 3-450-48 |  |  |  | 48 | 2169 | 4195.2 | 0
BATARÌA 3-450-49 |  |  |  | 49 | 2214 | 4282.6 | 0
BATARÌA 3-450-50 |  |  |  | 50 | 2259 | 4370 | 0

## BATARiA 3-500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-500-3 | 500 | 576 | 100 | 3 | 144 | 285 | 0
BATARÌA 3-500-4 |  |  |  | 4 | 189 | 380 | 0
BATARÌA 3-500-5 |  |  |  | 5 | 234 | 475 | 0
BATARÌA 3-500-6 |  |  |  | 6 | 279 | 570 | 0
BATARÌA 3-500-7 |  |  |  | 7 | 324 | 665 | 0
BATARÌA 3-500-8 |  |  |  | 8 | 369 | 760 | 0
BATARÌA 3-500-9 |  |  |  | 9 | 414 | 855 | 0
BATARÌA 3-500-10 |  |  |  | 10 | 459 | 950 | 0
BATARÌA 3-500-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1045 | 0
BATARÌA 3-500-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1140 | 0
BATARÌA 3-500-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1235 | 0
BATARÌA 3-500-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1330 | 0
BATARÌA 3-500-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1425 | 0
BATARÌA 3-500-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1520 | 0
BATARÌA 3-500-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1615 | 0
BATARÌA 3-500-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1710 | 0
BATARÌA 3-500-19 |  |  |  | 19 | 864 | 1805 | 0
BATARÌA 3-500-20 |  |  |  | 20 | 909 | 1900 | 0
BATARÌA 3-500-21 |  |  |  | 21 | 954 | 1995 | 0
BATARÌA 3-500-22 |  |  |  | 22 | 999 | 2090 | 0
BATARÌA 3-500-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 2185 | 0
BATARÌA 3-500-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 2280 | 0
BATARÌA 3-500-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 2375 | 0
BATARÌA 3-500-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2470 | 0
BATARÌA 3-500-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2565 | 0
BATARÌA 3-500-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 2660 | 0
BATARÌA 3-500-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 2755 | 0
BATARÌA 3-500-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 2850 | 0
BATARÌA 3-500-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 2945 | 0
BATARÌA 3-500-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 3040 | 0
BATARÌA 3-500-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 3135 | 0
BATARÌA 3-500-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 3230 | 0
BATARÌA 3-500-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 3325 | 0
BATARÌA 3-500-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 3420 | 0
BATARÌA 3-500-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 3515 | 0
BATARÌA 3-500-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 3610 | 0
BATARÌA 3-500-39 |  |  |  | 39 | 1764 | 3705 | 0
BATARÌA 3-500-40 |  |  |  | 40 | 1809 | 3800 | 0
BATARÌA 3-500-41 |  |  |  | 41 | 1854 | 3895 | 0
BATARÌA 3-500-42 |  |  |  | 42 | 1899 | 3990 | 0
BATARÌA 3-500-43 |  |  |  | 43 | 1944 | 4085 | 0
BATARÌA 3-500-44 |  |  |  | 44 | 1989 | 4180 | 0
BATARÌA 3-500-45 |  |  |  | 45 | 2034 | 4275 | 0

## BATARiA 3-600
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-600
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-600-3 | 600 | 676 | 100 | 3 | 144 | 330 | 0
BATARÌA 3-600-4 |  |  |  | 4 | 189 | 440 | 0
BATARÌA 3-600-5 |  |  |  | 5 | 234 | 550 | 0
BATARÌA 3-600-6 |  |  |  | 6 | 279 | 660 | 0
BATARÌA 3-600-7 |  |  |  | 7 | 324 | 770 | 0
BATARÌA 3-600-8 |  |  |  | 8 | 369 | 880 | 0
BATARÌA 3-600-9 |  |  |  | 9 | 414 | 990 | 0
BATARÌA 3-600-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1100 | 0
BATARÌA 3-600-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1210 | 0
BATARÌA 3-600-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1320 | 0
BATARÌA 3-600-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1430 | 0
BATARÌA 3-600-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1540 | 0
BATARÌA 3-600-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1650 | 0
BATARÌA 3-600-16 |  |  |  | 16 | 729 | 1760 | 0
BATARÌA 3-600-17 |  |  |  | 17 | 774 | 1870 | 0
BATARÌA 3-600-18 |  |  |  | 18 | 819 | 1980 | 0
BATARÌA 3-600-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2090 | 0
BATARÌA 3-600-20 |  |  |  | 20 | 909 | 2200 | 0
BATARÌA 3-600-21 |  |  |  | 21 | 954 | 2310 | 0
BATARÌA 3-600-22 |  |  |  | 22 | 999 | 2420 | 0
BATARÌA 3-600-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 2530 | 0
BATARÌA 3-600-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 2640 | 0
BATARÌA 3-600-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 2750 | 0
BATARÌA 3-600-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 2860 | 0
BATARÌA 3-600-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 2970 | 0
BATARÌA 3-600-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 3080 | 0
BATARÌA 3-600-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 3190 | 0
BATARÌA 3-600-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 3300 | 0
BATARÌA 3-600-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 3410 | 0
BATARÌA 3-600-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 3520 | 0
BATARÌA 3-600-33 |  |  |  | 33 | 1494 | 3630 | 0
BATARÌA 3-600-34 |  |  |  | 34 | 1539 | 3740 | 0
BATARÌA 3-600-35 |  |  |  | 35 | 1584 | 3850 | 0
BATARÌA 3-600-36 |  |  |  | 36 | 1629 | 3960 | 0
BATARÌA 3-600-37 |  |  |  | 37 | 1674 | 4070 | 0
BATARÌA 3-600-38 |  |  |  | 38 | 1719 | 4180 | 0

## BATARiA 3-750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-750-3 | 750 | 826 | 100 | 3 | 144 | 396.3 | 0
BATARÌA 3-750-4 |  |  |  | 4 | 189 | 528.4 | 0
BATARÌA 3-750-5 |  |  |  | 5 | 234 | 660.5 | 0
BATARÌA 3-750-6 |  |  |  | 6 | 279 | 792.6 | 0
BATARÌA 3-750-7 |  |  |  | 7 | 324 | 924.7 | 0
BATARÌA 3-750-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1056.8 | 0
BATARÌA 3-750-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1188.9 | 0
BATARÌA 3-750-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1321 | 0
BATARÌA 3-750-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1453.1 | 0
BATARÌA 3-750-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1585.2 | 0
BATARÌA 3-750-13 |  |  |  | 13 | 594 | 1717.3 | 0
BATARÌA 3-750-14 |  |  |  | 14 | 639 | 1849.4 | 0
BATARÌA 3-750-15 |  |  |  | 15 | 684 | 1981.5 | 0
BATARÌA 3-750-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2113.6 | 0
BATARÌA 3-750-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2245.7 | 0
BATARÌA 3-750-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2377.8 | 0
BATARÌA 3-750-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2509.9 | 0
BATARÌA 3-750-20 |  |  |  | 20 | 909 | 2642 | 0
BATARÌA 3-750-21 |  |  |  | 21 | 954 | 2774.1 | 0
BATARÌA 3-750-22 |  |  |  | 22 | 999 | 2906.2 | 0
BATARÌA 3-750-23 |  |  |  | 23 | 1044 | 3038.3 | 0
BATARÌA 3-750-24 |  |  |  | 24 | 1089 | 3170.4 | 0
BATARÌA 3-750-25 |  |  |  | 25 | 1134 | 3302.5 | 0
BATARÌA 3-750-26 |  |  |  | 26 | 1179 | 3434.6 | 0
BATARÌA 3-750-27 |  |  |  | 27 | 1224 | 3566.7 | 0
BATARÌA 3-750-28 |  |  |  | 28 | 1269 | 3698.8 | 0
BATARÌA 3-750-29 |  |  |  | 29 | 1314 | 3830.9 | 0
BATARÌA 3-750-30 |  |  |  | 30 | 1359 | 3963 | 0
BATARÌA 3-750-31 |  |  |  | 31 | 1404 | 4095.1 | 0
BATARÌA 3-750-32 |  |  |  | 32 | 1449 | 4227.2 | 0

## BATARiA 3-900
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-900
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-900-3 | 900 | 976 | 100 | 3 | 144 | 462 | 0
BATARÌA 3-900-4 |  |  |  | 4 | 189 | 616 | 0
BATARÌA 3-900-5 |  |  |  | 5 | 234 | 770 | 0
BATARÌA 3-900-6 |  |  |  | 6 | 279 | 924 | 0
BATARÌA 3-900-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1078 | 0
BATARÌA 3-900-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1232 | 0
BATARÌA 3-900-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1386 | 0
BATARÌA 3-900-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1540 | 0
BATARÌA 3-900-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1694 | 0
BATARÌA 3-900-12 |  |  |  | 12 | 549 | 1848 | 0
BATARÌA 3-900-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2002 | 0
BATARÌA 3-900-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2156 | 0
BATARÌA 3-900-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2310 | 0
BATARÌA 3-900-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2464 | 0
BATARÌA 3-900-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2618 | 0
BATARÌA 3-900-18 |  |  |  | 18 | 819 | 2772 | 0
BATARÌA 3-900-19 |  |  |  | 19 | 864 | 2926 | 0
BATARÌA 3-900-20 |  |  |  | 20 | 909 | 3080 | 0

## BATARiA 3-1000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-1000-3 | 1000 | 1076 | 100 | 3 | 144 | 505.2 | 0
BATARÌA 3-1000-4 |  |  |  | 4 | 189 | 673.6 | 0
BATARÌA 3-1000-5 |  |  |  | 5 | 234 | 842 | 0
BATARÌA 3-1000-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1010.4 | 0
BATARÌA 3-1000-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1178.8 | 0
BATARÌA 3-1000-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1347.2 | 0
BATARÌA 3-1000-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1515.6 | 0
BATARÌA 3-1000-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1684 | 0
BATARÌA 3-1000-11 |  |  |  | 11 | 504 | 1852.4 | 0
BATARÌA 3-1000-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2020.8 | 0
BATARÌA 3-1000-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2189.2 | 0
BATARÌA 3-1000-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2357.6 | 0
BATARÌA 3-1000-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2526 | 0
BATARÌA 3-1000-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2694.4 | 0
BATARÌA 3-1000-17 |  |  |  | 17 | 774 | 2862.8 | 0
BATARÌA 3-1000-18 |  |  |  | 18 | 819 | 3031.2 | 0
BATARÌA 3-1000-19 |  |  |  | 19 | 864 | 3199.6 | 0
BATARÌA 3-1000-20 |  |  |  | 20 | 909 | 3368 | 0

## BATARiA 3-1100
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-1100
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-1100-3 | 1100 | 1176 | 100 | 3 | 144 | 548.1 | 0
BATARÌA 3-1100-4 |  |  |  | 4 | 189 | 730.8 | 0
BATARÌA 3-1100-5 |  |  |  | 5 | 234 | 913.5 | 0
BATARÌA 3-1100-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1096.2 | 0
BATARÌA 3-1100-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1278.9 | 0
BATARÌA 3-1100-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1461.6 | 0
BATARÌA 3-1100-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1644.3 | 0
BATARÌA 3-1100-10 |  |  |  | 10 | 459 | 1827 | 0
BATARÌA 3-1100-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2009.7 | 0
BATARÌA 3-1100-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2192.4 | 0
BATARÌA 3-1100-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2375.1 | 0
BATARÌA 3-1100-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2557.8 | 0
BATARÌA 3-1100-15 |  |  |  | 15 | 684 | 2740.5 | 0
BATARÌA 3-1100-16 |  |  |  | 16 | 729 | 2923.2 | 0
BATARÌA 3-1100-17 |  |  |  | 17 | 774 | 3105.9 | 0
BATARÌA 3-1100-18 |  |  |  | 18 | 819 | 3288.6 | 0
BATARÌA 3-1100-19 |  |  |  | 19 | 864 | 3471.3 | 0
BATARÌA 3-1100-20 |  |  |  | 20 | 909 | 3654 | 0

## BATARiA 3-1250
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-1250-3 | 1250 | 1326 | 100 | 3 | 144 | 611.7 | 0
BATARÌA 3-1250-4 |  |  |  | 4 | 189 | 815.6 | 0
BATARÌA 3-1250-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1019.5 | 0
BATARÌA 3-1250-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1223.4 | 0
BATARÌA 3-1250-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1427.3 | 0
BATARÌA 3-1250-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1631.2 | 0
BATARÌA 3-1250-9 |  |  |  | 9 | 414 | 1835.1 | 0
BATARÌA 3-1250-10 |  |  |  | 10 | 459 | 2039 | 0
BATARÌA 3-1250-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2242.9 | 0
BATARÌA 3-1250-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2446.8 | 0
BATARÌA 3-1250-13 |  |  |  | 13 | 594 | 2650.7 | 0
BATARÌA 3-1250-14 |  |  |  | 14 | 639 | 2854.6 | 0
BATARÌA 3-1250-15 |  |  |  | 15 | 684 | 3058.5 | 0
BATARÌA 3-1250-16 |  |  |  | 16 | 729 | 3262.4 | 0
BATARÌA 3-1250-17 |  |  |  | 17 | 774 | 3466.3 | 0
BATARÌA 3-1250-18 |  |  |  | 18 | 819 | 3670.2 | 0
BATARÌA 3-1250-19 |  |  |  | 19 | 864 | 3874.1 | 0
BATARÌA 3-1250-20 |  |  |  | 20 | 909 | 4078 | 0

## BATARiA 3-1500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-1500-3 | 1500 | 1576 | 100 | 3 | 144 | 716.7 | 0
BATARÌA 3-1500-4 |  |  |  | 4 | 189 | 955.6 | 0
BATARÌA 3-1500-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1194.5 | 0
BATARÌA 3-1500-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1433.4 | 0
BATARÌA 3-1500-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1672.3 | 0
BATARÌA 3-1500-8 |  |  |  | 8 | 369 | 1911.2 | 0
BATARÌA 3-1500-9 |  |  |  | 9 | 414 | 2150.1 | 0
BATARÌA 3-1500-10 |  |  |  | 10 | 459 | 2389 | 0
BATARÌA 3-1500-11 |  |  |  | 11 | 504 | 2627.9 | 0
BATARÌA 3-1500-12 |  |  |  | 12 | 549 | 2866.8 | 0
BATARÌA 3-1500-13 |  |  |  | 13 | 594 | 3105.7 | 0
BATARÌA 3-1500-14 |  |  |  | 14 | 639 | 3344.6 | 0
BATARÌA 3-1500-15 |  |  |  | 15 | 684 | 3583.5 | 0
BATARÌA 3-1500-16 |  |  |  | 16 | 729 | 3822.4 | 0
BATARÌA 3-1500-17 |  |  |  | 17 | 774 | 4061.3 | 0

## BATARiA 3-1750
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-1750-3 | 1750 | 1826 | 100 | 3 | 144 | 820.2 | 0
BATARÌA 3-1750-4 |  |  |  | 4 | 189 | 1093.6 | 0
BATARÌA 3-1750-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1367 | 0
BATARÌA 3-1750-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1640.4 | 0
BATARÌA 3-1750-7 |  |  |  | 7 | 324 | 1913.8 | 0
BATARÌA 3-1750-8 |  |  |  | 8 | 369 | 2187.2 | 0
BATARÌA 3-1750-9 |  |  |  | 9 | 414 | 2460.6 | 0
BATARÌA 3-1750-10 |  |  |  | 10 | 459 | 2734 | 0
BATARÌA 3-1750-11 |  |  |  | 11 | 504 | 3007.4 | 0
BATARÌA 3-1750-12 |  |  |  | 12 | 549 | 3280.8 | 0
BATARÌA 3-1750-13 |  |  |  | 13 | 594 | 3554.2 | 0
BATARÌA 3-1750-14 |  |  |  | 14 | 639 | 3827.6 | 0

## BATARiA 3-2000
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 0 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 0 |  |  | Температурный напор - | 0
| Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 0
BATARÌA 3-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
BATARÌA 3-2000-3 | 2000 | 2076 | 100 | 3 | 144 | 922.5 | 0
BATARÌA 3-2000-4 |  |  |  | 4 | 189 | 1230 | 0
BATARÌA 3-2000-5 |  |  |  | 5 | 234 | 1537.5 | 0
BATARÌA 3-2000-6 |  |  |  | 6 | 279 | 1845 | 0
BATARÌA 3-2000-7 |  |  |  | 7 | 324 | 2152.5 | 0
BATARÌA 3-2000-8 |  |  |  | 8 | 369 | 2460 | 0
BATARÌA 3-2000-9 |  |  |  | 9 | 414 | 2767.5 | 0
BATARÌA 3-2000-10 |  |  |  | 10 | 459 | 3075 | 0
BATARÌA 3-2000-11 |  |  |  | 11 | 504 | 3382.5 | 0
BATARÌA 3-2000-12 |  |  |  | 12 | 549 | 3690 | 0
BATARÌA 3-2000-13 |  |  |  | 13 | 594 | 3997.5 | 0