## Гармония А20 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-300 | [6 empty] | Гармония А20 2-300
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-300-4 | 300 | 50 | 4 | 121 | 96.8 | 0 | Гармония А20 2-300-4 | 300 | 68 | 4 | 121 | 148.8 | 0
Гармония А20 1-300-5 |  |  | 5 | 151 | 121 | 0 | Гармония А20 2-300-5 |  |  | 5 | 151 | 186 | 0
Гармония А20 1-300-6 |  |  | 6 | 181 | 145.2 | 0 | Гармония А20 2-300-6 |  |  | 6 | 181 | 223.2 | 0
Гармония А20 1-300-7 |  |  | 7 | 211 | 169.4 | 0 | Гармония А20 2-300-7 |  |  | 7 | 211 | 260.4 | 0
Гармония А20 1-300-8 |  |  | 8 | 241 | 193.6 | 0 | Гармония А20 2-300-8 |  |  | 8 | 241 | 297.6 | 0
Гармония А20 1-300-9 |  |  | 9 | 271 | 217.8 | 0 | Гармония А20 2-300-9 |  |  | 9 | 271 | 334.8 | 0
Гармония А20 1-300-10 |  |  | 10 | 301 | 242 | 0 | Гармония А20 2-300-10 |  |  | 10 | 301 | 372 | 0
Гармония А20 1-300-11 |  |  | 11 | 331 | 266.2 | 0 | Гармония А20 2-300-11 |  |  | 11 | 331 | 409.2 | 0
Гармония А20 1-300-12 |  |  | 12 | 361 | 290.4 | 0 | Гармония А20 2-300-12 |  |  | 12 | 361 | 446.4 | 0
Гармония А20 1-300-13 |  |  | 13 | 391 | 314.6 | 0 | Гармония А20 2-300-13 |  |  | 13 | 391 | 483.6 | 0
Гармония А20 1-300-14 |  |  | 14 | 421 | 338.8 | 0 | Гармония А20 2-300-14 |  |  | 14 | 421 | 520.8 | 0
Гармония А20 1-300-15 |  |  | 15 | 451 | 363 | 0 | Гармония А20 2-300-15 |  |  | 15 | 451 | 558 | 0
Гармония А20 1-300-16 |  |  | 16 | 481 | 387.2 | 0 | Гармония А20 2-300-16 |  |  | 16 | 481 | 595.2 | 0
Гармония А20 1-300-17 |  |  | 17 | 511 | 411.4 | 0 | Гармония А20 2-300-17 |  |  | 17 | 511 | 632.4 | 0
Гармония А20 1-300-18 |  |  | 18 | 541 | 435.6 | 0 | Гармония А20 2-300-18 |  |  | 18 | 541 | 669.6 | 0
Гармония А20 1-300-19 |  |  | 19 | 571 | 459.8 | 0 | Гармония А20 2-300-19 |  |  | 19 | 571 | 706.8 | 0
Гармония А20 1-300-20 |  |  | 20 | 601 | 484 | 0 | Гармония А20 2-300-20 |  |  | 20 | 601 | 744 | 0
Гармония А20 1-300-21 |  |  | 21 | 631 | 508.2 | 0 | Гармония А20 2-300-21 |  |  | 21 | 631 | 781.2 | 0
Гармония А20 1-300-22 |  |  | 22 | 661 | 532.4 | 0 | Гармония А20 2-300-22 |  |  | 22 | 661 | 818.4 | 0
Гармония А20 1-300-23 |  |  | 23 | 691 | 556.6 | 0 | Гармония А20 2-300-23 |  |  | 23 | 691 | 855.6 | 0
Гармония А20 1-300-24 |  |  | 24 | 721 | 580.8 | 0 | Гармония А20 2-300-24 |  |  | 24 | 721 | 892.8 | 0
Гармония А20 1-300-25 |  |  | 25 | 751 | 605 | 0 | Гармония А20 2-300-25 |  |  | 25 | 751 | 930 | 0
Гармония А20 1-300-26 |  |  | 26 | 781 | 629.2 | 0 | Гармония А20 2-300-26 |  |  | 26 | 781 | 967.2 | 0
Гармония А20 1-300-27 |  |  | 27 | 811 | 653.4 | 0 | Гармония А20 2-300-27 |  |  | 27 | 811 | 1004.4 | 0
Гармония А20 1-300-28 |  |  | 28 | 841 | 677.6 | 0 | Гармония А20 2-300-28 |  |  | 28 | 841 | 1041.6 | 0
Гармония А20 1-300-29 |  |  | 29 | 871 | 701.8 | 0 | Гармония А20 2-300-29 |  |  | 29 | 871 | 1078.8 | 0
Гармония А20 1-300-30 |  |  | 30 | 901 | 726 | 0 | Гармония А20 2-300-30 |  |  | 30 | 901 | 1116 | 0
Гармония А20 1-300-31 |  |  | 31 | 931 | 750.2 | 0 | Гармония А20 2-300-31 |  |  | 31 | 931 | 1153.2 | 0
Гармония А20 1-300-32 |  |  | 32 | 961 | 774.4 | 0 | Гармония А20 2-300-32 |  |  | 32 | 961 | 1190.4 | 0
Гармония А20 1-300-33 |  |  | 33 | 991 | 798.6 | 0 | Гармония А20 2-300-33 |  |  | 33 | 991 | 1227.6 | 0
Гармония А20 1-300-34 |  |  | 34 | 1021 | 822.8 | 0 | Гармония А20 2-300-34 |  |  | 34 | 1021 | 1264.8 | 0
Гармония А20 1-300-35 |  |  | 35 | 1051 | 847 | 0 | Гармония А20 2-300-35 |  |  | 35 | 1051 | 1302 | 0
Гармония А20 1-300-36 |  |  | 36 | 1081 | 871.2 | 0 | Гармония А20 2-300-36 |  |  | 36 | 1081 | 1339.2 | 0
Гармония А20 1-300-37 |  |  | 37 | 1111 | 895.4 | 0 | Гармония А20 2-300-37 |  |  | 37 | 1111 | 1376.4 | 0
Гармония А20 1-300-38 |  |  | 38 | 1141 | 919.6 | 0 | Гармония А20 2-300-38 |  |  | 38 | 1141 | 1413.6 | 0
Гармония А20 1-300-39 |  |  | 39 | 1171 | 943.8 | 0 | Гармония А20 2-300-39 |  |  | 39 | 1171 | 1450.8 | 0
Гармония А20 1-300-40 |  |  | 40 | 1201 | 968 | 0 | Гармония А20 2-300-40 |  |  | 40 | 1201 | 1488 | 0
Гармония А20 1-300-41 |  |  | 41 | 1231 | 992.2 | 0 | Гармония А20 2-300-41 |  |  | 41 | 1231 | 1525.2 | 0
Гармония А20 1-300-42 |  |  | 42 | 1261 | 1016.4 | 0 | Гармония А20 2-300-42 |  |  | 42 | 1261 | 1562.4 | 0
Гармония А20 1-300-43 |  |  | 43 | 1291 | 1040.6 | 0 | Гармония А20 2-300-43 |  |  | 43 | 1291 | 1599.6 | 0
Гармония А20 1-300-44 |  |  | 44 | 1321 | 1064.8 | 0 | Гармония А20 2-300-44 |  |  | 44 | 1321 | 1636.8 | 0
Гармония А20 1-300-45 |  |  | 45 | 1351 | 1089 | 0 | Гармония А20 2-300-45 |  |  | 45 | 1351 | 1674 | 0
Гармония А20 1-300-46 |  |  | 46 | 1381 | 1113.2 | 0 | Гармония А20 2-300-46 |  |  | 46 | 1381 | 1711.2 | 0
Гармония А20 1-300-47 |  |  | 47 | 1411 | 1137.4 | 0 | Гармония А20 2-300-47 |  |  | 47 | 1411 | 1748.4 | 0
Гармония А20 1-300-48 |  |  | 48 | 1441 | 1161.6 | 0 | Гармония А20 2-300-48 |  |  | 48 | 1441 | 1785.6 | 0
Гармония А20 1-300-49 |  |  | 49 | 1471 | 1185.8 | 0 | Гармония А20 2-300-49 |  |  | 49 | 1471 | 1822.8 | 0
Гармония А20 1-300-50 |  |  | 50 | 1501 | 1210 | 0 | Гармония А20 2-300-50 |  |  | 50 | 1501 | 1860 | 0
Гармония А20 1-300-51 |  |  | 51 | 1531 | 1234.2 | 0 | Гармония А20 2-300-51 |  |  | 51 | 1531 | 1897.2 | 0
Гармония А20 1-300-52 |  |  | 52 | 1561 | 1258.4 | 0 | Гармония А20 2-300-52 |  |  | 52 | 1561 | 1934.4 | 0
Гармония А20 1-300-53 |  |  | 53 | 1591 | 1282.6 | 0 | Гармония А20 2-300-53 |  |  | 53 | 1591 | 1971.6 | 0
Гармония А20 1-300-54 |  |  | 54 | 1621 | 1306.8 | 0 | Гармония А20 2-300-54 |  |  | 54 | 1621 | 2008.8 | 0
Гармония А20 1-300-55 |  |  | 55 | 1651 | 1331 | 0 | Гармония А20 2-300-55 |  |  | 55 | 1651 | 2046 | 0
Гармония А20 1-300-56 |  |  | 56 | 1681 | 1355.2 | 0 | Гармония А20 2-300-56 |  |  | 56 | 1681 | 2083.2 | 0
Гармония А20 1-300-57 |  |  | 57 | 1711 | 1379.4 | 0 | Гармония А20 2-300-57 |  |  | 57 | 1711 | 2120.4 | 0
Гармония А20 1-300-58 |  |  | 58 | 1741 | 1403.6 | 0 | Гармония А20 2-300-58 |  |  | 58 | 1741 | 2157.6 | 0
Гармония А20 1-300-59 |  |  | 59 | 1771 | 1427.8 | 0 | Гармония А20 2-300-59 |  |  | 59 | 1771 | 2194.8 | 0
Гармония А20 1-300-60 |  |  | 60 | 1801 | 1452 | 0 | Гармония А20 2-300-60 |  |  | 60 | 1801 | 2232 | 0
Гармония А20 1-300-61 |  |  | 61 | 1831 | 1476.2 | 0 | Гармония А20 2-300-61 |  |  | 61 | 1831 | 2269.2 | 0
Гармония А20 1-300-62 |  |  | 62 | 1861 | 1500.4 | 0 | Гармония А20 2-300-62 |  |  | 62 | 1861 | 2306.4 | 0
Гармония А20 1-300-63 |  |  | 63 | 1891 | 1524.6 | 0 | Гармония А20 2-300-63 |  |  | 63 | 1891 | 2343.6 | 0
Гармония А20 1-300-64 |  |  | 64 | 1921 | 1548.8 | 0 | Гармония А20 2-300-64 |  |  | 64 | 1921 | 2380.8 | 0
Гармония А20 1-300-65 |  |  | 65 | 1951 | 1573 | 0 | Гармония А20 2-300-65 |  |  | 65 | 1951 | 2418 | 0
Гармония А20 1-300-66 |  |  | 66 | 1981 | 1597.2 | 0 | Гармония А20 2-300-66 |  |  | 66 | 1981 | 2455.2 | 0
Гармония А20 1-300-67 |  |  | 67 | 2011 | 1621.4 | 0 | Гармония А20 2-300-67 |  |  | 67 | 2011 | 2492.4 | 0
Гармония А20 1-300-68 |  |  | 68 | 2041 | 1645.6 | 0 | Гармония А20 2-300-68 |  |  | 68 | 2041 | 2529.6 | 0
Гармония А20 1-300-69 |  |  | 69 | 2071 | 1669.8 | 0 | Гармония А20 2-300-69 |  |  | 69 | 2071 | 2566.8 | 0
Гармония А20 1-300-70 |  |  | 70 | 2101 | 1694 | 0 | Гармония А20 2-300-70 |  |  | 70 | 2101 | 2604 | 0
Гармония А20 1-300-71 |  |  | 71 | 2131 | 1718.2 | 0 | Гармония А20 2-300-71 |  |  | 71 | 2131 | 2641.2 | 0
Гармония А20 1-300-72 |  |  | 72 | 2161 | 1742.4 | 0 | Гармония А20 2-300-72 |  |  | 72 | 2161 | 2678.4 | 0
Гармония А20 1-300-73 |  |  | 73 | 2191 | 1766.6 | 0 | Гармония А20 2-300-73 |  |  | 73 | 2191 | 2715.6 | 0
Гармония А20 1-300-74 |  |  | 74 | 2221 | 1790.8 | 0 | Гармония А20 2-300-74 |  |  | 74 | 2221 | 2752.8 | 0
Гармония А20 1-300-75 |  |  | 75 | 2251 | 1815 | 0 | Гармония А20 2-300-75 |  |  | 75 | 2251 | 2790 | 0

## Гармония А20 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-500 | [6 empty] | Гармония А20 2-500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-500-4 | 500 | 50 | 4 | 121 | 155.6 | 0 | Гармония А20 2-500-4 | 500 | 68 | 4 | 121 | 233.2 | 0
Гармония А20 1-500-5 |  |  | 5 | 151 | 194.5 | 0 | Гармония А20 2-500-5 |  |  | 5 | 151 | 291.5 | 0
Гармония А20 1-500-6 |  |  | 6 | 181 | 233.4 | 0 | Гармония А20 2-500-6 |  |  | 6 | 181 | 349.8 | 0
Гармония А20 1-500-7 |  |  | 7 | 211 | 272.3 | 0 | Гармония А20 2-500-7 |  |  | 7 | 211 | 408.1 | 0
Гармония А20 1-500-8 |  |  | 8 | 241 | 311.2 | 0 | Гармония А20 2-500-8 |  |  | 8 | 241 | 466.4 | 0
Гармония А20 1-500-9 |  |  | 9 | 271 | 350.1 | 0 | Гармония А20 2-500-9 |  |  | 9 | 271 | 524.7 | 0
Гармония А20 1-500-10 |  |  | 10 | 301 | 389 | 0 | Гармония А20 2-500-10 |  |  | 10 | 301 | 583 | 0
Гармония А20 1-500-11 |  |  | 11 | 331 | 427.9 | 0 | Гармония А20 2-500-11 |  |  | 11 | 331 | 641.3 | 0
Гармония А20 1-500-12 |  |  | 12 | 361 | 466.8 | 0 | Гармония А20 2-500-12 |  |  | 12 | 361 | 699.6 | 0
Гармония А20 1-500-13 |  |  | 13 | 391 | 505.7 | 0 | Гармония А20 2-500-13 |  |  | 13 | 391 | 757.9 | 0
Гармония А20 1-500-14 |  |  | 14 | 421 | 544.6 | 0 | Гармония А20 2-500-14 |  |  | 14 | 421 | 816.2 | 0
Гармония А20 1-500-15 |  |  | 15 | 451 | 583.5 | 0 | Гармония А20 2-500-15 |  |  | 15 | 451 | 874.5 | 0
Гармония А20 1-500-16 |  |  | 16 | 481 | 622.4 | 0 | Гармония А20 2-500-16 |  |  | 16 | 481 | 932.8 | 0
Гармония А20 1-500-17 |  |  | 17 | 511 | 661.3 | 0 | Гармония А20 2-500-17 |  |  | 17 | 511 | 991.1 | 0
Гармония А20 1-500-18 |  |  | 18 | 541 | 700.2 | 0 | Гармония А20 2-500-18 |  |  | 18 | 541 | 1049.4 | 0
Гармония А20 1-500-19 |  |  | 19 | 571 | 739.1 | 0 | Гармония А20 2-500-19 |  |  | 19 | 571 | 1107.7 | 0
Гармония А20 1-500-20 |  |  | 20 | 601 | 778 | 0 | Гармония А20 2-500-20 |  |  | 20 | 601 | 1166 | 0
Гармония А20 1-500-21 |  |  | 21 | 631 | 816.9 | 0 | Гармония А20 2-500-21 |  |  | 21 | 631 | 1224.3 | 0
Гармония А20 1-500-22 |  |  | 22 | 661 | 855.8 | 0 | Гармония А20 2-500-22 |  |  | 22 | 661 | 1282.6 | 0
Гармония А20 1-500-23 |  |  | 23 | 691 | 894.7 | 0 | Гармония А20 2-500-23 |  |  | 23 | 691 | 1340.9 | 0
Гармония А20 1-500-24 |  |  | 24 | 721 | 933.6 | 0 | Гармония А20 2-500-24 |  |  | 24 | 721 | 1399.2 | 0
Гармония А20 1-500-25 |  |  | 25 | 751 | 972.5 | 0 | Гармония А20 2-500-25 |  |  | 25 | 751 | 1457.5 | 0
Гармония А20 1-500-26 |  |  | 26 | 781 | 1011.4 | 0 | Гармония А20 2-500-26 |  |  | 26 | 781 | 1515.8 | 0
Гармония А20 1-500-27 |  |  | 27 | 811 | 1050.3 | 0 | Гармония А20 2-500-27 |  |  | 27 | 811 | 1574.1 | 0
Гармония А20 1-500-28 |  |  | 28 | 841 | 1089.2 | 0 | Гармония А20 2-500-28 |  |  | 28 | 841 | 1632.4 | 0
Гармония А20 1-500-29 |  |  | 29 | 871 | 1128.1 | 0 | Гармония А20 2-500-29 |  |  | 29 | 871 | 1690.7 | 0
Гармония А20 1-500-30 |  |  | 30 | 901 | 1167 | 0 | Гармония А20 2-500-30 |  |  | 30 | 901 | 1749 | 0
Гармония А20 1-500-31 |  |  | 31 | 931 | 1205.9 | 0 | Гармония А20 2-500-31 |  |  | 31 | 931 | 1807.3 | 0
Гармония А20 1-500-32 |  |  | 32 | 961 | 1244.8 | 0 | Гармония А20 2-500-32 |  |  | 32 | 961 | 1865.6 | 0
Гармония А20 1-500-33 |  |  | 33 | 991 | 1283.7 | 0 | Гармония А20 2-500-33 |  |  | 33 | 991 | 1923.9 | 0
Гармония А20 1-500-34 |  |  | 34 | 1021 | 1322.6 | 0 | Гармония А20 2-500-34 |  |  | 34 | 1021 | 1982.2 | 0
Гармония А20 1-500-35 |  |  | 35 | 1051 | 1361.5 | 0 | Гармония А20 2-500-35 |  |  | 35 | 1051 | 2040.5 | 0
Гармония А20 1-500-36 |  |  | 36 | 1081 | 1400.4 | 0 | Гармония А20 2-500-36 |  |  | 36 | 1081 | 2098.8 | 0
Гармония А20 1-500-37 |  |  | 37 | 1111 | 1439.3 | 0 | Гармония А20 2-500-37 |  |  | 37 | 1111 | 2157.1 | 0
Гармония А20 1-500-38 |  |  | 38 | 1141 | 1478.2 | 0 | Гармония А20 2-500-38 |  |  | 38 | 1141 | 2215.4 | 0
Гармония А20 1-500-39 |  |  | 39 | 1171 | 1517.1 | 0 | Гармония А20 2-500-39 |  |  | 39 | 1171 | 2273.7 | 0
Гармония А20 1-500-40 |  |  | 40 | 1201 | 1556 | 0 | Гармония А20 2-500-40 |  |  | 40 | 1201 | 2332 | 0
Гармония А20 1-500-41 |  |  | 41 | 1231 | 1594.9 | 0 | Гармония А20 2-500-41 |  |  | 41 | 1231 | 2390.3 | 0
Гармония А20 1-500-42 |  |  | 42 | 1261 | 1633.8 | 0 | Гармония А20 2-500-42 |  |  | 42 | 1261 | 2448.6 | 0
Гармония А20 1-500-43 |  |  | 43 | 1291 | 1672.7 | 0 | Гармония А20 2-500-43 |  |  | 43 | 1291 | 2506.9 | 0
Гармония А20 1-500-44 |  |  | 44 | 1321 | 1711.6 | 0 | Гармония А20 2-500-44 |  |  | 44 | 1321 | 2565.2 | 0
Гармония А20 1-500-45 |  |  | 45 | 1351 | 1750.5 | 0 | Гармония А20 2-500-45 |  |  | 45 | 1351 | 2623.5 | 0
Гармония А20 1-500-46 |  |  | 46 | 1381 | 1789.4 | 0 | Гармония А20 2-500-46 |  |  | 46 | 1381 | 2681.8 | 0
Гармония А20 1-500-47 |  |  | 47 | 1411 | 1828.3 | 0 | Гармония А20 2-500-47 |  |  | 47 | 1411 | 2740.1 | 0
Гармония А20 1-500-48 |  |  | 48 | 1441 | 1867.2 | 0 | Гармония А20 2-500-48 |  |  | 48 | 1441 | 2798.4 | 0
Гармония А20 1-500-49 |  |  | 49 | 1471 | 1906.1 | 0 | Гармония А20 2-500-49 |  |  | 49 | 1471 | 2856.7 | 0
Гармония А20 1-500-50 |  |  | 50 | 1501 | 1945 | 0 | Гармония А20 2-500-50 |  |  | 50 | 1501 | 2915 | 0
Гармония А20 1-500-51 |  |  | 51 | 1531 | 1983.9 | 0 | Гармония А20 2-500-51 |  |  | 51 | 1531 | 2973.3 | 0
Гармония А20 1-500-52 |  |  | 52 | 1561 | 2022.8 | 0 | Гармония А20 2-500-52 |  |  | 52 | 1561 | 3031.6 | 0
Гармония А20 1-500-53 |  |  | 53 | 1591 | 2061.7 | 0 | Гармония А20 2-500-53 |  |  | 53 | 1591 | 3089.9 | 0
Гармония А20 1-500-54 |  |  | 54 | 1621 | 2100.6 | 0 | Гармония А20 2-500-54 |  |  | 54 | 1621 | 3148.2 | 0
Гармония А20 1-500-55 |  |  | 55 | 1651 | 2139.5 | 0 | Гармония А20 2-500-55 |  |  | 55 | 1651 | 3206.5 | 0
Гармония А20 1-500-56 |  |  | 56 | 1681 | 2178.4 | 0 | Гармония А20 2-500-56 |  |  | 56 | 1681 | 3264.8 | 0
Гармония А20 1-500-57 |  |  | 57 | 1711 | 2217.3 | 0 | Гармония А20 2-500-57 |  |  | 57 | 1711 | 3323.1 | 0
Гармония А20 1-500-58 |  |  | 58 | 1741 | 2256.2 | 0 | Гармония А20 2-500-58 |  |  | 58 | 1741 | 3381.4 | 0
Гармония А20 1-500-59 |  |  | 59 | 1771 | 2295.1 | 0 | Гармония А20 2-500-59 |  |  | 59 | 1771 | 3439.7 | 0
Гармония А20 1-500-60 |  |  | 60 | 1801 | 2334 | 0 | Гармония А20 2-500-60 |  |  | 60 | 1801 | 3498 | 0
Гармония А20 1-500-61 |  |  | 61 | 1831 | 2372.9 | 0 | Гармония А20 2-500-61 |  |  | 61 | 1831 | 3556.3 | 0
Гармония А20 1-500-62 |  |  | 62 | 1861 | 2411.8 | 0 | Гармония А20 2-500-62 |  |  | 62 | 1861 | 3614.6 | 0
Гармония А20 1-500-63 |  |  | 63 | 1891 | 2450.7 | 0 | Гармония А20 2-500-63 |  |  | 63 | 1891 | 3672.9 | 0
Гармония А20 1-500-64 |  |  | 64 | 1921 | 2489.6 | 0 | Гармония А20 2-500-64 |  |  | 64 | 1921 | 3731.2 | 0
Гармония А20 1-500-65 |  |  | 65 | 1951 | 2528.5 | 0 | Гармония А20 2-500-65 |  |  | 65 | 1951 | 3789.5 | 0
Гармония А20 1-500-66 |  |  | 66 | 1981 | 2567.4 | 0 | Гармония А20 2-500-66 |  |  | 66 | 1981 | 3847.8 | 0
Гармония А20 1-500-67 |  |  | 67 | 2011 | 2606.3 | 0 | Гармония А20 2-500-67 |  |  | 67 | 2011 | 3906.1 | 0
Гармония А20 1-500-68 |  |  | 68 | 2041 | 2645.2 | 0 | Гармония А20 2-500-68 |  |  | 68 | 2041 | 3964.4 | 0
Гармония А20 1-500-69 |  |  | 69 | 2071 | 2684.1 | 0 | Гармония А20 2-500-69 |  |  | 69 | 2071 | 4022.7 | 0
Гармония А20 1-500-70 |  |  | 70 | 2101 | 2723 | 0 | Гармония А20 2-500-70 |  |  | 70 | 2101 | 4081 | 0
Гармония А20 1-500-71 |  |  | 71 | 2131 | 2761.9 | 0 | Гармония А20 2-500-71 |  |  | 71 | 2131 | 4139.3 | 0
Гармония А20 1-500-72 |  |  | 72 | 2161 | 2800.8 | 0 | Гармония А20 2-500-72 |  |  | 72 | 2161 | 4197.6 | 0
Гармония А20 1-500-73 |  |  | 73 | 2191 | 2839.7 | 0 | Гармония А20 2-500-73 |  |  | 73 | 2191 | 4255.9 | 0
Гармония А20 1-500-74 |  |  | 74 | 2221 | 2878.6 | 0 | Гармония А20 2-500-74 |  |  | 74 | 2221 | 4314.2 | 0
Гармония А20 1-500-75 |  |  | 75 | 2251 | 2917.5 | 0 | Гармония А20 2-500-75 |  |  | 75 | 2251 | 4372.5 | 0

## Гармония А20 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-750 | [6 empty] | Гармония А20 2-750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-750-4 | 750 | 50 | 4 | 121 | 196.4 | 0 | Гармония А20 2-750-4 | 750 | 68 | 4 | 121 | 310.4 | 0
Гармония А20 1-750-5 |  |  | 5 | 151 | 245.5 | 0 | Гармония А20 2-750-5 |  |  | 5 | 151 | 388 | 0
Гармония А20 1-750-6 |  |  | 6 | 181 | 294.6 | 0 | Гармония А20 2-750-6 |  |  | 6 | 181 | 465.6 | 0
Гармония А20 1-750-7 |  |  | 7 | 211 | 343.7 | 0 | Гармония А20 2-750-7 |  |  | 7 | 211 | 543.2 | 0
Гармония А20 1-750-8 |  |  | 8 | 241 | 392.8 | 0 | Гармония А20 2-750-8 |  |  | 8 | 241 | 620.8 | 0
Гармония А20 1-750-9 |  |  | 9 | 271 | 441.9 | 0 | Гармония А20 2-750-9 |  |  | 9 | 271 | 698.4 | 0
Гармония А20 1-750-10 |  |  | 10 | 301 | 491 | 0 | Гармония А20 2-750-10 |  |  | 10 | 301 | 776 | 0
Гармония А20 1-750-11 |  |  | 11 | 331 | 540.1 | 0 | Гармония А20 2-750-11 |  |  | 11 | 331 | 853.6 | 0
Гармония А20 1-750-12 |  |  | 12 | 361 | 589.2 | 0 | Гармония А20 2-750-12 |  |  | 12 | 361 | 931.2 | 0
Гармония А20 1-750-13 |  |  | 13 | 391 | 638.3 | 0 | Гармония А20 2-750-13 |  |  | 13 | 391 | 1008.8 | 0
Гармония А20 1-750-14 |  |  | 14 | 421 | 687.4 | 0 | Гармония А20 2-750-14 |  |  | 14 | 421 | 1086.4 | 0
Гармония А20 1-750-15 |  |  | 15 | 451 | 736.5 | 0 | Гармония А20 2-750-15 |  |  | 15 | 451 | 1164 | 0
Гармония А20 1-750-16 |  |  | 16 | 481 | 785.6 | 0 | Гармония А20 2-750-16 |  |  | 16 | 481 | 1241.6 | 0
Гармония А20 1-750-17 |  |  | 17 | 511 | 834.7 | 0 | Гармония А20 2-750-17 |  |  | 17 | 511 | 1319.2 | 0
Гармония А20 1-750-18 |  |  | 18 | 541 | 883.8 | 0 | Гармония А20 2-750-18 |  |  | 18 | 541 | 1396.8 | 0
Гармония А20 1-750-19 |  |  | 19 | 571 | 932.9 | 0 | Гармония А20 2-750-19 |  |  | 19 | 571 | 1474.4 | 0
Гармония А20 1-750-20 |  |  | 20 | 601 | 982 | 0 | Гармония А20 2-750-20 |  |  | 20 | 601 | 1552 | 0
Гармония А20 1-750-21 |  |  | 21 | 631 | 1031.1 | 0 | Гармония А20 2-750-21 |  |  | 21 | 631 | 1629.6 | 0
Гармония А20 1-750-22 |  |  | 22 | 661 | 1080.2 | 0 | Гармония А20 2-750-22 |  |  | 22 | 661 | 1707.2 | 0
Гармония А20 1-750-23 |  |  | 23 | 691 | 1129.3 | 0 | Гармония А20 2-750-23 |  |  | 23 | 691 | 1784.8 | 0
Гармония А20 1-750-24 |  |  | 24 | 721 | 1178.4 | 0 | Гармония А20 2-750-24 |  |  | 24 | 721 | 1862.4 | 0
Гармония А20 1-750-25 |  |  | 25 | 751 | 1227.5 | 0 | Гармония А20 2-750-25 |  |  | 25 | 751 | 1940 | 0
Гармония А20 1-750-26 |  |  | 26 | 781 | 1276.6 | 0 | Гармония А20 2-750-26 |  |  | 26 | 781 | 2017.6 | 0
Гармония А20 1-750-27 |  |  | 27 | 811 | 1325.7 | 0 | Гармония А20 2-750-27 |  |  | 27 | 811 | 2095.2 | 0
Гармония А20 1-750-28 |  |  | 28 | 841 | 1374.8 | 0 | Гармония А20 2-750-28 |  |  | 28 | 841 | 2172.8 | 0
Гармония А20 1-750-29 |  |  | 29 | 871 | 1423.9 | 0 | Гармония А20 2-750-29 |  |  | 29 | 871 | 2250.4 | 0
Гармония А20 1-750-30 |  |  | 30 | 901 | 1473 | 0 | Гармония А20 2-750-30 |  |  | 30 | 901 | 2328 | 0
Гармония А20 1-750-31 |  |  | 31 | 931 | 1522.1 | 0 | Гармония А20 2-750-31 |  |  | 31 | 931 | 2405.6 | 0
Гармония А20 1-750-32 |  |  | 32 | 961 | 1571.2 | 0 | Гармония А20 2-750-32 |  |  | 32 | 961 | 2483.2 | 0
Гармония А20 1-750-33 |  |  | 33 | 991 | 1620.3 | 0 | Гармония А20 2-750-33 |  |  | 33 | 991 | 2560.8 | 0
Гармония А20 1-750-34 |  |  | 34 | 1021 | 1669.4 | 0 | Гармония А20 2-750-34 |  |  | 34 | 1021 | 2638.4 | 0
Гармония А20 1-750-35 |  |  | 35 | 1051 | 1718.5 | 0 | Гармония А20 2-750-35 |  |  | 35 | 1051 | 2716 | 0
Гармония А20 1-750-36 |  |  | 36 | 1081 | 1767.6 | 0 | Гармония А20 2-750-36 |  |  | 36 | 1081 | 2793.6 | 0
Гармония А20 1-750-37 |  |  | 37 | 1111 | 1816.7 | 0 | Гармония А20 2-750-37 |  |  | 37 | 1111 | 2871.2 | 0
Гармония А20 1-750-38 |  |  | 38 | 1141 | 1865.8 | 0 | Гармония А20 2-750-38 |  |  | 38 | 1141 | 2948.8 | 0
Гармония А20 1-750-39 |  |  | 39 | 1171 | 1914.9 | 0 | Гармония А20 2-750-39 |  |  | 39 | 1171 | 3026.4 | 0
Гармония А20 1-750-40 |  |  | 40 | 1201 | 1964 | 0 | Гармония А20 2-750-40 |  |  | 40 | 1201 | 3104 | 0
Гармония А20 1-750-41 |  |  | 41 | 1231 | 2013.1 | 0 | Гармония А20 2-750-41 |  |  | 41 | 1231 | 3181.6 | 0
Гармония А20 1-750-42 |  |  | 42 | 1261 | 2062.2 | 0 | Гармония А20 2-750-42 |  |  | 42 | 1261 | 3259.2 | 0
Гармония А20 1-750-43 |  |  | 43 | 1291 | 2111.3 | 0 | Гармония А20 2-750-43 |  |  | 43 | 1291 | 3336.8 | 0
Гармония А20 1-750-44 |  |  | 44 | 1321 | 2160.4 | 0 | Гармония А20 2-750-44 |  |  | 44 | 1321 | 3414.4 | 0
Гармония А20 1-750-45 |  |  | 45 | 1351 | 2209.5 | 0 | Гармония А20 2-750-45 |  |  | 45 | 1351 | 3492 | 0
Гармония А20 1-750-46 |  |  | 46 | 1381 | 2258.6 | 0 | Гармония А20 2-750-46 |  |  | 46 | 1381 | 3569.6 | 0
Гармония А20 1-750-47 |  |  | 47 | 1411 | 2307.7 | 0 | Гармония А20 2-750-47 |  |  | 47 | 1411 | 3647.2 | 0
Гармония А20 1-750-48 |  |  | 48 | 1441 | 2356.8 | 0 | Гармония А20 2-750-48 |  |  | 48 | 1441 | 3724.8 | 0
Гармония А20 1-750-49 |  |  | 49 | 1471 | 2405.9 | 0 | Гармония А20 2-750-49 |  |  | 49 | 1471 | 3802.4 | 0
Гармония А20 1-750-50 |  |  | 50 | 1501 | 2455 | 0 | Гармония А20 2-750-50 |  |  | 50 | 1501 | 3880 | 0
Гармония А20 1-750-51 |  |  | 51 | 1531 | 2504.1 | 0 | Гармония А20 2-750-51 |  |  | 51 | 1531 | 3957.6 | 0
Гармония А20 1-750-52 |  |  | 52 | 1561 | 2553.2 | 0 | Гармония А20 2-750-52 |  |  | 52 | 1561 | 4035.2 | 0
Гармония А20 1-750-53 |  |  | 53 | 1591 | 2602.3 | 0 | Гармония А20 2-750-53 |  |  | 53 | 1591 | 4112.8 | 0
Гармония А20 1-750-54 |  |  | 54 | 1621 | 2651.4 | 0 | Гармония А20 2-750-54 |  |  | 54 | 1621 | 4190.4 | 0
Гармония А20 1-750-55 |  |  | 55 | 1651 | 2700.5 | 0 | Гармония А20 2-750-55 |  |  | 55 | 1651 | 4268 | 0
Гармония А20 1-750-56 |  |  | 56 | 1681 | 2749.6 | 0 | Гармония А20 2-750-56 |  |  | 56 | 1681 | 4345.6 | 0
Гармония А20 1-750-57 |  |  | 57 | 1711 | 2798.7 | 0 | Гармония А20 2-750-57 |  |  | 57 | 1711 | 4423.2 | 0
Гармония А20 1-750-58 |  |  | 58 | 1741 | 2847.8 | 0 | Гармония А20 2-750-58 |  |  | 58 | 1741 | 4500.8 | 0
Гармония А20 1-750-59 |  |  | 59 | 1771 | 2896.9 | 0 | Гармония А20 2-750-59 |  |  | 59 | 1771 | 4578.4 | 0
Гармония А20 1-750-60 |  |  | 60 | 1801 | 2946 | 0 | Гармония А20 2-750-60 |  |  | 60 | 1801 | 4656 | 0
Гармония А20 1-750-61 |  |  | 61 | 1831 | 2995.1 | 0 | Гармония А20 2-750-61 |  |  | 61 | 1831 | 4733.6 | 0
Гармония А20 1-750-62 |  |  | 62 | 1861 | 3044.2 | 0 | Гармония А20 2-750-62 |  |  | 62 | 1861 | 4811.2 | 0
Гармония А20 1-750-63 |  |  | 63 | 1891 | 3093.3 | 0 | Гармония А20 2-750-63 |  |  | 63 | 1891 | 4888.8 | 0
Гармония А20 1-750-64 |  |  | 64 | 1921 | 3142.4 | 0 | Гармония А20 2-750-64 |  |  | 64 | 1921 | 4966.4 | 0
Гармония А20 1-750-65 |  |  | 65 | 1951 | 3191.5 | 0 | Гармония А20 2-750-65 |  |  | 65 | 1951 | 5044 | 0
Гармония А20 1-750-66 |  |  | 66 | 1981 | 3240.6 | 0
Гармония А20 1-750-67 |  |  | 67 | 2011 | 3289.7 | 0
Гармония А20 1-750-68 |  |  | 68 | 2041 | 3338.8 | 0
Гармония А20 1-750-69 |  |  | 69 | 2071 | 3387.9 | 0
Гармония А20 1-750-70 |  |  | 70 | 2101 | 3437 | 0
Гармония А20 1-750-71 |  |  | 71 | 2131 | 3486.1 | 0
Гармония А20 1-750-72 |  |  | 72 | 2161 | 3535.2 | 0
Гармония А20 1-750-73 |  |  | 73 | 2191 | 3584.3 | 0
Гармония А20 1-750-74 |  |  | 74 | 2221 | 3633.4 | 0
Гармония А20 1-750-75 |  |  | 75 | 2251 | 3682.5 | 0

## Гармония А20 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-1000 | [6 empty] | Гармония А20 2-1000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-1000-4 | 1000 | 50 | 4 | 121 | 251.6 | 0 | Гармония А20 2-1000-4 | 1000 | 68 | 4 | 121 | 399.2 | 0
Гармония А20 1-1000-5 |  |  | 5 | 151 | 314.5 | 0 | Гармония А20 2-1000-5 |  |  | 5 | 151 | 499 | 0
Гармония А20 1-1000-6 |  |  | 6 | 181 | 377.4 | 0 | Гармония А20 2-1000-6 |  |  | 6 | 181 | 598.8 | 0
Гармония А20 1-1000-7 |  |  | 7 | 211 | 440.3 | 0 | Гармония А20 2-1000-7 |  |  | 7 | 211 | 698.6 | 0
Гармония А20 1-1000-8 |  |  | 8 | 241 | 503.2 | 0 | Гармония А20 2-1000-8 |  |  | 8 | 241 | 798.4 | 0
Гармония А20 1-1000-9 |  |  | 9 | 271 | 566.1 | 0 | Гармония А20 2-1000-9 |  |  | 9 | 271 | 898.2 | 0
Гармония А20 1-1000-10 |  |  | 10 | 301 | 629 | 0 | Гармония А20 2-1000-10 |  |  | 10 | 301 | 998 | 0
Гармония А20 1-1000-11 |  |  | 11 | 331 | 691.9 | 0 | Гармония А20 2-1000-11 |  |  | 11 | 331 | 1097.8 | 0
Гармония А20 1-1000-12 |  |  | 12 | 361 | 754.8 | 0 | Гармония А20 2-1000-12 |  |  | 12 | 361 | 1197.6 | 0
Гармония А20 1-1000-13 |  |  | 13 | 391 | 817.7 | 0 | Гармония А20 2-1000-13 |  |  | 13 | 391 | 1297.4 | 0
Гармония А20 1-1000-14 |  |  | 14 | 421 | 880.6 | 0 | Гармония А20 2-1000-14 |  |  | 14 | 421 | 1397.2 | 0
Гармония А20 1-1000-15 |  |  | 15 | 451 | 943.5 | 0 | Гармония А20 2-1000-15 |  |  | 15 | 451 | 1497 | 0
Гармония А20 1-1000-16 |  |  | 16 | 481 | 1006.4 | 0 | Гармония А20 2-1000-16 |  |  | 16 | 481 | 1596.8 | 0
Гармония А20 1-1000-17 |  |  | 17 | 511 | 1069.3 | 0 | Гармония А20 2-1000-17 |  |  | 17 | 511 | 1696.6 | 0
Гармония А20 1-1000-18 |  |  | 18 | 541 | 1132.2 | 0 | Гармония А20 2-1000-18 |  |  | 18 | 541 | 1796.4 | 0
Гармония А20 1-1000-19 |  |  | 19 | 571 | 1195.1 | 0 | Гармония А20 2-1000-19 |  |  | 19 | 571 | 1896.2 | 0
Гармония А20 1-1000-20 |  |  | 20 | 601 | 1258 | 0 | Гармония А20 2-1000-20 |  |  | 20 | 601 | 1996 | 0
Гармония А20 1-1000-21 |  |  | 21 | 631 | 1320.9 | 0 | Гармония А20 2-1000-21 |  |  | 21 | 631 | 2095.8 | 0
Гармония А20 1-1000-22 |  |  | 22 | 661 | 1383.8 | 0 | Гармония А20 2-1000-22 |  |  | 22 | 661 | 2195.6 | 0
Гармония А20 1-1000-23 |  |  | 23 | 691 | 1446.7 | 0 | Гармония А20 2-1000-23 |  |  | 23 | 691 | 2295.4 | 0
Гармония А20 1-1000-24 |  |  | 24 | 721 | 1509.6 | 0 | Гармония А20 2-1000-24 |  |  | 24 | 721 | 2395.2 | 0
Гармония А20 1-1000-25 |  |  | 25 | 751 | 1572.5 | 0 | Гармония А20 2-1000-25 |  |  | 25 | 751 | 2495 | 0
Гармония А20 1-1000-26 |  |  | 26 | 781 | 1635.4 | 0 | Гармония А20 2-1000-26 |  |  | 26 | 781 | 2594.8 | 0
Гармония А20 1-1000-27 |  |  | 27 | 811 | 1698.3 | 0 | Гармония А20 2-1000-27 |  |  | 27 | 811 | 2694.6 | 0
Гармония А20 1-1000-28 |  |  | 28 | 841 | 1761.2 | 0 | Гармония А20 2-1000-28 |  |  | 28 | 841 | 2794.4 | 0
Гармония А20 1-1000-29 |  |  | 29 | 871 | 1824.1 | 0 | Гармония А20 2-1000-29 |  |  | 29 | 871 | 2894.2 | 0
Гармония А20 1-1000-30 |  |  | 30 | 901 | 1887 | 0 | Гармония А20 2-1000-30 |  |  | 30 | 901 | 2994 | 0
Гармония А20 1-1000-31 |  |  | 31 | 931 | 1949.9 | 0 | Гармония А20 2-1000-31 |  |  | 31 | 931 | 3093.8 | 0
Гармония А20 1-1000-32 |  |  | 32 | 961 | 2012.8 | 0 | Гармония А20 2-1000-32 |  |  | 32 | 961 | 3193.6 | 0

## Гармония А20 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-1250 | [6 empty] | Гармония А20 2-1250
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-1250-4 | 1250 | 50 | 4 | 121 | 307.6 | 0 | Гармония А20 2-1250-4 | 1250 | 68 | 4 | 121 | 487.2 | 0
Гармония А20 1-1250-5 |  |  | 5 | 151 | 384.5 | 0 | Гармония А20 2-1250-5 |  |  | 5 | 151 | 609 | 0
Гармония А20 1-1250-6 |  |  | 6 | 181 | 461.4 | 0 | Гармония А20 2-1250-6 |  |  | 6 | 181 | 730.8 | 0
Гармония А20 1-1250-7 |  |  | 7 | 211 | 538.3 | 0 | Гармония А20 2-1250-7 |  |  | 7 | 211 | 852.6 | 0
Гармония А20 1-1250-8 |  |  | 8 | 241 | 615.2 | 0 | Гармония А20 2-1250-8 |  |  | 8 | 241 | 974.4 | 0
Гармония А20 1-1250-9 |  |  | 9 | 271 | 692.1 | 0 | Гармония А20 2-1250-9 |  |  | 9 | 271 | 1096.2 | 0
Гармония А20 1-1250-10 |  |  | 10 | 301 | 769 | 0 | Гармония А20 2-1250-10 |  |  | 10 | 301 | 1218 | 0
Гармония А20 1-1250-11 |  |  | 11 | 331 | 845.9 | 0 | Гармония А20 2-1250-11 |  |  | 11 | 331 | 1339.8 | 0
Гармония А20 1-1250-12 |  |  | 12 | 361 | 922.8 | 0 | Гармония А20 2-1250-12 |  |  | 12 | 361 | 1461.6 | 0
Гармония А20 1-1250-13 |  |  | 13 | 391 | 999.7 | 0 | Гармония А20 2-1250-13 |  |  | 13 | 391 | 1583.4 | 0
Гармония А20 1-1250-14 |  |  | 14 | 421 | 1076.6 | 0 | Гармония А20 2-1250-14 |  |  | 14 | 421 | 1705.2 | 0
Гармония А20 1-1250-15 |  |  | 15 | 451 | 1153.5 | 0 | Гармония А20 2-1250-15 |  |  | 15 | 451 | 1827 | 0
Гармония А20 1-1250-16 |  |  | 16 | 481 | 1230.4 | 0 | Гармония А20 2-1250-16 |  |  | 16 | 481 | 1948.8 | 0
Гармония А20 1-1250-17 |  |  | 17 | 511 | 1307.3 | 0 | Гармония А20 2-1250-17 |  |  | 17 | 511 | 2070.6 | 0
Гармония А20 1-1250-18 |  |  | 18 | 541 | 1384.2 | 0 | Гармония А20 2-1250-18 |  |  | 18 | 541 | 2192.4 | 0
Гармония А20 1-1250-19 |  |  | 19 | 571 | 1461.1 | 0 | Гармония А20 2-1250-19 |  |  | 19 | 571 | 2314.2 | 0
Гармония А20 1-1250-20 |  |  | 20 | 601 | 1538 | 0 | Гармония А20 2-1250-20 |  |  | 20 | 601 | 2436 | 0
Гармония А20 1-1250-21 |  |  | 21 | 631 | 1614.9 | 0 | Гармония А20 2-1250-21 |  |  | 21 | 631 | 2557.8 | 0
Гармония А20 1-1250-22 |  |  | 22 | 661 | 1691.8 | 0 | Гармония А20 2-1250-22 |  |  | 22 | 661 | 2679.6 | 0
Гармония А20 1-1250-23 |  |  | 23 | 691 | 1768.7 | 0 | Гармония А20 2-1250-23 |  |  | 23 | 691 | 2801.4 | 0
Гармония А20 1-1250-24 |  |  | 24 | 721 | 1845.6 | 0 | Гармония А20 2-1250-24 |  |  | 24 | 721 | 2923.2 | 0
Гармония А20 1-1250-25 |  |  | 25 | 751 | 1922.5 | 0 | Гармония А20 2-1250-25 |  |  | 25 | 751 | 3045 | 0
Гармония А20 1-1250-26 |  |  | 26 | 781 | 1999.4 | 0 | Гармония А20 2-1250-26 |  |  | 26 | 781 | 3166.8 | 0
Гармония А20 1-1250-27 |  |  | 27 | 811 | 2076.3 | 0 | Гармония А20 2-1250-27 |  |  | 27 | 811 | 3288.6 | 0
Гармония А20 1-1250-28 |  |  | 28 | 841 | 2153.2 | 0 | Гармония А20 2-1250-28 |  |  | 28 | 841 | 3410.4 | 0
Гармония А20 1-1250-29 |  |  | 29 | 871 | 2230.1 | 0 | Гармония А20 2-1250-29 |  |  | 29 | 871 | 3532.2 | 0
Гармония А20 1-1250-30 |  |  | 30 | 901 | 2307 | 0 | Гармония А20 2-1250-30 |  |  | 30 | 901 | 3654 | 0
Гармония А20 1-1250-31 |  |  | 31 | 931 | 2383.9 | 0 | Гармония А20 2-1250-31 |  |  | 31 | 931 | 3775.8 | 0
Гармония А20 1-1250-32 |  |  | 32 | 961 | 2460.8 | 0 | Гармония А20 2-1250-32 |  |  | 32 | 961 | 3897.6 | 0

## Гармония А20 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-1500 | [6 empty] | Гармония А20 2-1500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-1500-4 | 1500 | 50 | 4 | 121 | 363.6 | 0 | Гармония А20 2-1500-4 | 1500 | 68 | 4 | 121 | 574.4 | 0
Гармония А20 1-1500-5 |  |  | 5 | 151 | 454.5 | 0 | Гармония А20 2-1500-5 |  |  | 5 | 151 | 718 | 0
Гармония А20 1-1500-6 |  |  | 6 | 181 | 545.4 | 0 | Гармония А20 2-1500-6 |  |  | 6 | 181 | 861.6 | 0
Гармония А20 1-1500-7 |  |  | 7 | 211 | 636.3 | 0 | Гармония А20 2-1500-7 |  |  | 7 | 211 | 1005.2 | 0
Гармония А20 1-1500-8 |  |  | 8 | 241 | 727.2 | 0 | Гармония А20 2-1500-8 |  |  | 8 | 241 | 1148.8 | 0
Гармония А20 1-1500-9 |  |  | 9 | 271 | 818.1 | 0 | Гармония А20 2-1500-9 |  |  | 9 | 271 | 1292.4 | 0
Гармония А20 1-1500-10 |  |  | 10 | 301 | 909 | 0 | Гармония А20 2-1500-10 |  |  | 10 | 301 | 1436 | 0
Гармония А20 1-1500-11 |  |  | 11 | 331 | 999.9 | 0 | Гармония А20 2-1500-11 |  |  | 11 | 331 | 1579.6 | 0
Гармония А20 1-1500-12 |  |  | 12 | 361 | 1090.8 | 0 | Гармония А20 2-1500-12 |  |  | 12 | 361 | 1723.2 | 0
Гармония А20 1-1500-13 |  |  | 13 | 391 | 1181.7 | 0 | Гармония А20 2-1500-13 |  |  | 13 | 391 | 1866.8 | 0
Гармония А20 1-1500-14 |  |  | 14 | 421 | 1272.6 | 0 | Гармония А20 2-1500-14 |  |  | 14 | 421 | 2010.4 | 0
Гармония А20 1-1500-15 |  |  | 15 | 451 | 1363.5 | 0 | Гармония А20 2-1500-15 |  |  | 15 | 451 | 2154 | 0
Гармония А20 1-1500-16 |  |  | 16 | 481 | 1454.4 | 0 | Гармония А20 2-1500-16 |  |  | 16 | 481 | 2297.6 | 0
Гармония А20 1-1500-17 |  |  | 17 | 511 | 1545.3 | 0 | Гармония А20 2-1500-17 |  |  | 17 | 511 | 2441.2 | 0
Гармония А20 1-1500-18 |  |  | 18 | 541 | 1636.2 | 0 | Гармония А20 2-1500-18 |  |  | 18 | 541 | 2584.8 | 0
Гармония А20 1-1500-19 |  |  | 19 | 571 | 1727.1 | 0 | Гармония А20 2-1500-19 |  |  | 19 | 571 | 2728.4 | 0
Гармония А20 1-1500-20 |  |  | 20 | 601 | 1818 | 0 | Гармония А20 2-1500-20 |  |  | 20 | 601 | 2872 | 0
Гармония А20 1-1500-21 |  |  | 21 | 631 | 1908.9 | 0 | Гармония А20 2-1500-21 |  |  | 21 | 631 | 3015.6 | 0
Гармония А20 1-1500-22 |  |  | 22 | 661 | 1999.8 | 0 | Гармония А20 2-1500-22 |  |  | 22 | 661 | 3159.2 | 0
Гармония А20 1-1500-23 |  |  | 23 | 691 | 2090.7 | 0 | Гармония А20 2-1500-23 |  |  | 23 | 691 | 3302.8 | 0
Гармония А20 1-1500-24 |  |  | 24 | 721 | 2181.6 | 0 | Гармония А20 2-1500-24 |  |  | 24 | 721 | 3446.4 | 0
Гармония А20 1-1500-25 |  |  | 25 | 751 | 2272.5 | 0 | Гармония А20 2-1500-25 |  |  | 25 | 751 | 3590 | 0
Гармония А20 1-1500-26 |  |  | 26 | 781 | 2363.4 | 0 | Гармония А20 2-1500-26 |  |  | 26 | 781 | 3733.6 | 0
Гармония А20 1-1500-27 |  |  | 27 | 811 | 2454.3 | 0 | Гармония А20 2-1500-27 |  |  | 27 | 811 | 3877.2 | 0
Гармония А20 1-1500-28 |  |  | 28 | 841 | 2545.2 | 0 | Гармония А20 2-1500-28 |  |  | 28 | 841 | 4020.8 | 0
Гармония А20 1-1500-29 |  |  | 29 | 871 | 2636.1 | 0 | Гармония А20 2-1500-29 |  |  | 29 | 871 | 4164.4 | 0
Гармония А20 1-1500-30 |  |  | 30 | 901 | 2727 | 0 | Гармония А20 2-1500-30 |  |  | 30 | 901 | 4308 | 0
Гармония А20 1-1500-31 |  |  | 31 | 931 | 2817.9 | 0 | Гармония А20 2-1500-31 |  |  | 31 | 931 | 4451.6 | 0
Гармония А20 1-1500-32 |  |  | 32 | 961 | 2908.8 | 0 | Гармония А20 2-1500-32 |  |  | 32 | 961 | 4595.2 | 0

## Гармония А20 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-1750 | [6 empty] | Гармония А20 2-1750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-1750-4 | 1750 | 50 | 4 | 121 | 420 | 0 | Гармония А20 2-1750-4 | 1750 | 68 | 4 | 121 | 661.2 | 0
Гармония А20 1-1750-5 |  |  | 5 | 151 | 525 | 0 | Гармония А20 2-1750-5 |  |  | 5 | 151 | 826.5 | 0
Гармония А20 1-1750-6 |  |  | 6 | 181 | 630 | 0 | Гармония А20 2-1750-6 |  |  | 6 | 181 | 991.8 | 0
Гармония А20 1-1750-7 |  |  | 7 | 211 | 735 | 0 | Гармония А20 2-1750-7 |  |  | 7 | 211 | 1157.1 | 0
Гармония А20 1-1750-8 |  |  | 8 | 241 | 840 | 0 | Гармония А20 2-1750-8 |  |  | 8 | 241 | 1322.4 | 0
Гармония А20 1-1750-9 |  |  | 9 | 271 | 945 | 0 | Гармония А20 2-1750-9 |  |  | 9 | 271 | 1487.7 | 0
Гармония А20 1-1750-10 |  |  | 10 | 301 | 1050 | 0 | Гармония А20 2-1750-10 |  |  | 10 | 301 | 1653 | 0
Гармония А20 1-1750-11 |  |  | 11 | 331 | 1155 | 0 | Гармония А20 2-1750-11 |  |  | 11 | 331 | 1818.3 | 0
Гармония А20 1-1750-12 |  |  | 12 | 361 | 1260 | 0 | Гармония А20 2-1750-12 |  |  | 12 | 361 | 1983.6 | 0
Гармония А20 1-1750-13 |  |  | 13 | 391 | 1365 | 0 | Гармония А20 2-1750-13 |  |  | 13 | 391 | 2148.9 | 0
Гармония А20 1-1750-14 |  |  | 14 | 421 | 1470 | 0 | Гармония А20 2-1750-14 |  |  | 14 | 421 | 2314.2 | 0
Гармония А20 1-1750-15 |  |  | 15 | 451 | 1575 | 0 | Гармония А20 2-1750-15 |  |  | 15 | 451 | 2479.5 | 0
Гармония А20 1-1750-16 |  |  | 16 | 481 | 1680 | 0 | Гармония А20 2-1750-16 |  |  | 16 | 481 | 2644.8 | 0
Гармония А20 1-1750-17 |  |  | 17 | 511 | 1785 | 0 | Гармония А20 2-1750-17 |  |  | 17 | 511 | 2810.1 | 0
Гармония А20 1-1750-18 |  |  | 18 | 541 | 1890 | 0 | Гармония А20 2-1750-18 |  |  | 18 | 541 | 2975.4 | 0
Гармония А20 1-1750-19 |  |  | 19 | 571 | 1995 | 0 | Гармония А20 2-1750-19 |  |  | 19 | 571 | 3140.7 | 0
Гармония А20 1-1750-20 |  |  | 20 | 601 | 2100 | 0 | Гармония А20 2-1750-20 |  |  | 20 | 601 | 3306 | 0
Гармония А20 1-1750-21 |  |  | 21 | 631 | 2205 | 0 | Гармония А20 2-1750-21 |  |  | 21 | 631 | 3471.3 | 0
Гармония А20 1-1750-22 |  |  | 22 | 661 | 2310 | 0 | Гармония А20 2-1750-22 |  |  | 22 | 661 | 3636.6 | 0
Гармония А20 1-1750-23 |  |  | 23 | 691 | 2415 | 0 | Гармония А20 2-1750-23 |  |  | 23 | 691 | 3801.9 | 0
Гармония А20 1-1750-24 |  |  | 24 | 721 | 2520 | 0 | Гармония А20 2-1750-24 |  |  | 24 | 721 | 3967.2 | 0
Гармония А20 1-1750-25 |  |  | 25 | 751 | 2625 | 0 | Гармония А20 2-1750-25 |  |  | 25 | 751 | 4132.5 | 0
Гармония А20 1-1750-26 |  |  | 26 | 781 | 2730 | 0 | Гармония А20 2-1750-26 |  |  | 26 | 781 | 4297.8 | 0
Гармония А20 1-1750-27 |  |  | 27 | 811 | 2835 | 0 | Гармония А20 2-1750-27 |  |  | 27 | 811 | 4463.1 | 0
Гармония А20 1-1750-28 |  |  | 28 | 841 | 2940 | 0 | Гармония А20 2-1750-28 |  |  | 28 | 841 | 4628.4 | 0
Гармония А20 1-1750-29 |  |  | 29 | 871 | 3045 | 0 | Гармония А20 2-1750-29 |  |  | 29 | 871 | 4793.7 | 0
Гармония А20 1-1750-30 |  |  | 30 | 901 | 3150 | 0 | Гармония А20 2-1750-30 |  |  | 30 | 901 | 4959 | 0
Гармония А20 1-1750-31 |  |  | 31 | 931 | 3255 | 0
Гармония А20 1-1750-32 |  |  | 32 | 961 | 3360 | 0

## Гармония А20 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Гармония А20 1-2000 | [6 empty] | Гармония А20 2-2000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Гармония А20 1-2000-4 | 2000 | 50 | 4 | 121 | 476.8 | 0 | Гармония А20 2-2000-4 | 2000 | 68 | 4 | 121 | 747.2 | 0
Гармония А20 1-2000-5 |  |  | 5 | 151 | 596 | 0 | Гармония А20 2-2000-5 |  |  | 5 | 151 | 934 | 0
Гармония А20 1-2000-6 |  |  | 6 | 181 | 715.2 | 0 | Гармония А20 2-2000-6 |  |  | 6 | 181 | 1120.8 | 0
Гармония А20 1-2000-7 |  |  | 7 | 211 | 834.4 | 0 | Гармония А20 2-2000-7 |  |  | 7 | 211 | 1307.6 | 0
Гармония А20 1-2000-8 |  |  | 8 | 241 | 953.6 | 0 | Гармония А20 2-2000-8 |  |  | 8 | 241 | 1494.4 | 0
Гармония А20 1-2000-9 |  |  | 9 | 271 | 1072.8 | 0 | Гармония А20 2-2000-9 |  |  | 9 | 271 | 1681.2 | 0
Гармония А20 1-2000-10 |  |  | 10 | 301 | 1192 | 0 | Гармония А20 2-2000-10 |  |  | 10 | 301 | 1868 | 0
Гармония А20 1-2000-11 |  |  | 11 | 331 | 1311.2 | 0 | Гармония А20 2-2000-11 |  |  | 11 | 331 | 2054.8 | 0
Гармония А20 1-2000-12 |  |  | 12 | 361 | 1430.4 | 0 | Гармония А20 2-2000-12 |  |  | 12 | 361 | 2241.6 | 0
Гармония А20 1-2000-13 |  |  | 13 | 391 | 1549.6 | 0 | Гармония А20 2-2000-13 |  |  | 13 | 391 | 2428.4 | 0
Гармония А20 1-2000-14 |  |  | 14 | 421 | 1668.8 | 0 | Гармония А20 2-2000-14 |  |  | 14 | 421 | 2615.2 | 0
Гармония А20 1-2000-15 |  |  | 15 | 451 | 1788 | 0 | Гармония А20 2-2000-15 |  |  | 15 | 451 | 2802 | 0
Гармония А20 1-2000-16 |  |  | 16 | 481 | 1907.2 | 0 | Гармония А20 2-2000-16 |  |  | 16 | 481 | 2988.8 | 0
Гармония А20 1-2000-17 |  |  | 17 | 511 | 2026.4 | 0 | Гармония А20 2-2000-17 |  |  | 17 | 511 | 3175.6 | 0
Гармония А20 1-2000-18 |  |  | 18 | 541 | 2145.6 | 0 | Гармония А20 2-2000-18 |  |  | 18 | 541 | 3362.4 | 0
Гармония А20 1-2000-19 |  |  | 19 | 571 | 2264.8 | 0 | Гармония А20 2-2000-19 |  |  | 19 | 571 | 3549.2 | 0
Гармония А20 1-2000-20 |  |  | 20 | 601 | 2384 | 0 | Гармония А20 2-2000-20 |  |  | 20 | 601 | 3736 | 0
Гармония А20 1-2000-21 |  |  | 21 | 631 | 2503.2 | 0 | Гармония А20 2-2000-21 |  |  | 21 | 631 | 3922.8 | 0
Гармония А20 1-2000-22 |  |  | 22 | 661 | 2622.4 | 0 | Гармония А20 2-2000-22 |  |  | 22 | 661 | 4109.6 | 0
Гармония А20 1-2000-23 |  |  | 23 | 691 | 2741.6 | 0 | Гармония А20 2-2000-23 |  |  | 23 | 691 | 4296.4 | 0
Гармония А20 1-2000-24 |  |  | 24 | 721 | 2860.8 | 0 | Гармония А20 2-2000-24 |  |  | 24 | 721 | 4483.2 | 0
Гармония А20 1-2000-25 |  |  | 25 | 751 | 2980 | 0 | Гармония А20 2-2000-25 |  |  | 25 | 751 | 4670 | 0
Гармония А20 1-2000-26 |  |  | 26 | 781 | 3099.2 | 0
Гармония А20 1-2000-27 |  |  | 27 | 811 | 3218.4 | 0
Гармония А20 1-2000-28 |  |  | 28 | 841 | 3337.6 | 0
Гармония А20 1-2000-29 |  |  | 29 | 871 | 3456.8 | 0
Гармония А20 1-2000-30 |  |  | 30 | 901 | 3576 | 0
Гармония А20 1-2000-31 |  |  | 31 | 931 | 3695.2 | 0
Гармония А20 1-2000-32 |  |  | 32 | 961 | 3814.4 | 0