## Элегант 110х250-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х250 - 1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х250х500 - 1то | 110 | 250 | 500 | 295.09 | 0
Элегант 110х250х600 - 1то |  |  | 600 | 423.39 | 0
Элегант 110х250х700 - 1то |  |  | 700 | 551.69 | 0
Элегант 110х250х800 - 1то |  |  | 800 | 679.99 | 0
Элегант 110х250х900 - 1то |  |  | 900 | 808.29 | 0
Элегант 110х250х1000 - 1то |  |  | 1000 | 936.59 | 0
Элегант 110х250х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1064.89 | 0
Элегант 110х250х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1193.19 | 0
Элегант 110х250х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1321.49 | 0
Элегант 110х250х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1449.79 | 0
Элегант 110х250х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1578.09 | 0
Элегант 110х250х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1706.39 | 0
Элегант 110х250х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1834.69 | 0
Элегант 110х250х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1962.99 | 0
Элегант 110х250х1900 - 1то |  |  | 1900 | 2091.29 | 0
Элегант 110х250х2000 - 1то |  |  | 2000 | 2219.59 | 0
Элегант 110х250х2100 - 1то |  |  | 2100 | 2347.89 | 0
Элегант 110х250х2200 - 1то |  |  | 2200 | 2476.19 | 0
Элегант 110х250х2300 - 1то |  |  | 2300 | 2604.49 | 0

## Элегант 110х250-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х250-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х250х500 - 2то | 110 | 250 | 500 | 456.66 | 0
Элегант 110х250х600 - 2то |  |  | 600 | 611.46 | 0
Элегант 110х250х700 - 2то |  |  | 700 | 766.26 | 0
Элегант 110х250х800 - 2то |  |  | 800 | 921.06 | 0
Элегант 110х250х900 - 2то |  |  | 900 | 1075.86 | 0
Элегант 110х250х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1230.66 | 0
Элегант 110х250х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1385.46 | 0
Элегант 110х250х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1540.26 | 0
Элегант 110х250х1300 - 2то |  |  | 1300 | 1695.06 | 0
Элегант 110х250х1400 - 2то |  |  | 1400 | 1849.86 | 0
Элегант 110х250х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2004.66 | 0
Элегант 110х250х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2159.46 | 0
Элегант 110х250х1700 - 2то |  |  | 1700 | 2314.26 | 0
Элегант 110х250х1800 - 2то |  |  | 1800 | 2469.06 | 0
Элегант 110х250х1900 - 2то |  |  | 1900 | 2623.86 | 0
Элегант 110х250х2000 - 2то |  |  | 2000 | 2778.66 | 0
Элегант 110х250х2100 - 2то |  |  | 2100 | 2933.46 | 0
Элегант 110х250х2200 - 2то |  |  | 2200 | 3088.26 | 0
Элегант 110х250х2300 - 2то |  |  | 2300 | 3243.06 | 0

## Элегант 110х400-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х400-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х400х500 - 1то | 110 | 400 | 500 | 363.63 | 0
Элегант 110х400х600 - 1то |  |  | 600 | 521.73 | 0
Элегант 110х400х700 - 1то |  |  | 700 | 679.83 | 0
Элегант 110х400х800 - 1то |  |  | 800 | 837.93 | 0
Элегант 110х400х900 - 1то |  |  | 900 | 996.03 | 0
Элегант 110х400х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1154.13 | 0
Элегант 110х400х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1312.23 | 0
Элегант 110х400х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1470.33 | 0
Элегант 110х400х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1628.43 | 0
Элегант 110х400х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1786.53 | 0
Элегант 110х400х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1944.63 | 0
Элегант 110х400х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2102.73 | 0
Элегант 110х400х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2260.83 | 0
Элегант 110х400х1800 - 1то |  |  | 1800 | 2418.93 | 0
Элегант 110х400х1900 - 1то |  |  | 1900 | 2577.03 | 0
Элегант 110х400х2000 - 1то |  |  | 2000 | 2735.13 | 0
Элегант 110х400х2100 - 1то |  |  | 2100 | 2893.23 | 0
Элегант 110х400х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3051.33 | 0
Элегант 110х400х2300 - 1то |  |  | 2300 | 3209.43 | 0

## Элегант 110х400-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х400-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х400х500 - 2то | 110 | 400 | 500 | 549.29 | 0
Элегант 110х400х600 - 2то |  |  | 600 | 735.49 | 0
Элегант 110х400х700 - 2то |  |  | 700 | 921.69 | 0
Элегант 110х400х800 - 2то |  |  | 800 | 1107.89 | 0
Элегант 110х400х900 - 2то |  |  | 900 | 1294.09 | 0
Элегант 110х400х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1480.29 | 0
Элегант 110х400х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1666.49 | 0
Элегант 110х400х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1852.69 | 0
Элегант 110х400х1300 - 2то |  |  | 1300 | 2038.89 | 0
Элегант 110х400х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2225.09 | 0
Элегант 110х400х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2411.29 | 0
Элегант 110х400х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2597.49 | 0
Элегант 110х400х1700 - 2то |  |  | 1700 | 2783.69 | 0
Элегант 110х400х1800 - 2то |  |  | 1800 | 2969.89 | 0
Элегант 110х400х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3156.09 | 0
Элегант 110х400х2000 - 2то |  |  | 2000 | 3342.29 | 0
Элегант 110х400х2100 - 2то |  |  | 2100 | 3528.49 | 0
Элегант 110х400х2200 - 2то |  |  | 2200 | 3714.69 | 0
Элегант 110х400х2300 - 2то |  |  | 2300 | 3900.89 | 0

## Элегант 110х400-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х400-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х400х500 - 3то | 110 | 400 | 500 | 579.6 | 0
Элегант 110х400х600 - 3то |  |  | 600 | 786.6 | 0
Элегант 110х400х700 - 3то |  |  | 700 | 993.6 | 0
Элегант 110х400х800 - 3то |  |  | 800 | 1200.6 | 0
Элегант 110х400х900 - 3то |  |  | 900 | 1407.6 | 0
Элегант 110х400х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1614.6 | 0
Элегант 110х400х1100 - 3то |  |  | 1100 | 1821.6 | 0
Элегант 110х400х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2028.6 | 0
Элегант 110х400х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2235.6 | 0
Элегант 110х400х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2442.6 | 0
Элегант 110х400х1500 - 3то |  |  | 1500 | 2649.6 | 0
Элегант 110х400х1600 - 3то |  |  | 1600 | 2856.6 | 0
Элегант 110х400х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3063.6 | 0
Элегант 110х400х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3270.6 | 0
Элегант 110х400х1900 - 3то |  |  | 1900 | 3477.6 | 0
Элегант 110х400х2000 - 3то |  |  | 2000 | 3684.6 | 0
Элегант 110х400х2100 - 3то |  |  | 2100 | 3891.6 | 0
Элегант 110х400х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4098.6 | 0
Элегант 110х400х2300 - 3то |  |  | 2300 | 4305.6 | 0

## Элегант 110х400-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант 110х400-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант 110х400х500 - 4то | 110 | 400 | 500 | 620.48 | 0
Элегант 110х400х600 - 4то |  |  | 600 | 842.08 | 0
Элегант 110х400х700 - 4то |  |  | 700 | 1063.68 | 0
Элегант 110х400х800 - 4то |  |  | 800 | 1285.28 | 0
Элегант 110х400х900 - 4то |  |  | 900 | 1506.88 | 0
Элегант 110х400х1000 - 4то |  |  | 1000 | 1728.48 | 0
Элегант 110х400х1100 - 4то |  |  | 1100 | 1950.08 | 0
Элегант 110х400х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2171.68 | 0
Элегант 110х400х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2393.28 | 0
Элегант 110х400х1400 - 4то |  |  | 1400 | 2614.88 | 0
Элегант 110х400х1500 - 4то |  |  | 1500 | 2836.48 | 0
Элегант 110х400х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3058.08 | 0
Элегант 110х400х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3279.68 | 0
Элегант 110х400х1800 - 4то |  |  | 1800 | 3501.28 | 0
Элегант 110х400х1900 - 4то |  |  | 1900 | 3722.88 | 0
Элегант 110х400х2000 - 4то |  |  | 2000 | 3944.48 | 0
Элегант 110х400х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4166.08 | 0
Элегант 110х400х2200 - 4то |  |  | 2200 | 4387.68 | 0
Элегант 110х400х2300 - 4то |  |  | 2300 | 4609.28 | 0