## Элегант плюс 80х250-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 80х250 - 1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 80х250х500 - 1то | 80 | 250 | 500 | 230.395 | 0
Элегант плюс 80х250х600 - 1то |  |  | 600 | 308.495 | 0
Элегант плюс 80х250х700 - 1то |  |  | 700 | 386.595 | 0
Элегант плюс 80х250х800 - 1то |  |  | 800 | 464.695 | 0
Элегант плюс 80х250х900 - 1то |  |  | 900 | 542.795 | 0
Элегант плюс 80х250х1000 - 1то |  |  | 1000 | 620.895 | 0
Элегант плюс 80х250х1100 - 1то |  |  | 1100 | 698.995 | 0
Элегант плюс 80х250х1200 - 1то |  |  | 1200 | 777.095 | 0
Элегант плюс 80х250х1300 - 1то |  |  | 1300 | 855.195 | 0
Элегант плюс 80х250х1400 - 1то |  |  | 1400 | 933.295 | 0
Элегант плюс 80х250х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1011.395 | 0
Элегант плюс 80х250х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1089.495 | 0
Элегант плюс 80х250х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1167.595 | 0
Элегант плюс 80х250х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1245.695 | 0
Элегант плюс 80х250х1900 - 1то |  |  | 1900 | 1323.795 | 0
Элегант плюс 80х250х2000 - 1то |  |  | 2000 | 1401.895 | 0
Элегант плюс 80х250х2100 - 1то |  |  | 2100 | 1479.995 | 0
Элегант плюс 80х250х2200 - 1то |  |  | 2200 | 1558.095 | 0
Элегант плюс 80х250х2300 - 1то |  |  | 2300 | 1636.195 | 0

## Элегант плюс 130х250-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х250 - 1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х250х500 - 1то | 130 | 250 | 500 | 295.09 | 0
Элегант плюс 130х250х600 - 1то |  |  | 600 | 423.39 | 0
Элегант плюс 130х250х700 - 1то |  |  | 700 | 551.69 | 0
Элегант плюс 130х250х800 - 1то |  |  | 800 | 679.99 | 0
Элегант плюс 130х250х900 - 1то |  |  | 900 | 808.29 | 0
Элегант плюс 130х250х1000 - 1то |  |  | 1000 | 936.59 | 0
Элегант плюс 130х250х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1064.89 | 0
Элегант плюс 130х250х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1193.19 | 0
Элегант плюс 130х250х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1321.49 | 0
Элегант плюс 130х250х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1449.79 | 0
Элегант плюс 130х250х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1578.09 | 0
Элегант плюс 130х250х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1706.39 | 0
Элегант плюс 130х250х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1834.69 | 0
Элегант плюс 130х250х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1962.99 | 0
Элегант плюс 130х250х1900 - 1то |  |  | 1900 | 2091.29 | 0
Элегант плюс 130х250х2000 - 1то |  |  | 2000 | 2219.59 | 0
Элегант плюс 130х250х2100 - 1то |  |  | 2100 | 2347.89 | 0
Элегант плюс 130х250х2200 - 1то |  |  | 2200 | 2476.19 | 0
Элегант плюс 130х250х2300 - 1то |  |  | 2300 | 2604.49 | 0

## Элегант плюс 130х250-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х250-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х250х500 - 2то | 130 | 250 | 500 | 456.66 | 0
Элегант плюс 130х250х600 - 2то |  |  | 600 | 611.46 | 0
Элегант плюс 130х250х700 - 2то |  |  | 700 | 766.26 | 0
Элегант плюс 130х250х800 - 2то |  |  | 800 | 921.06 | 0
Элегант плюс 130х250х900 - 2то |  |  | 900 | 1075.86 | 0
Элегант плюс 130х250х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1230.66 | 0
Элегант плюс 130х250х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1385.46 | 0
Элегант плюс 130х250х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1540.26 | 0
Элегант плюс 130х250х1300 - 2то |  |  | 1300 | 1695.06 | 0
Элегант плюс 130х250х1400 - 2то |  |  | 1400 | 1849.86 | 0
Элегант плюс 130х250х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2004.66 | 0
Элегант плюс 130х250х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2159.46 | 0
Элегант плюс 130х250х1700 - 2то |  |  | 1700 | 2314.26 | 0
Элегант плюс 130х250х1800 - 2то |  |  | 1800 | 2469.06 | 0
Элегант плюс 130х250х1900 - 2то |  |  | 1900 | 2623.86 | 0
Элегант плюс 130х250х2000 - 2то |  |  | 2000 | 2778.66 | 0
Элегант плюс 130х250х2100 - 2то |  |  | 2100 | 2933.46 | 0
Элегант плюс 130х250х2200 - 2то |  |  | 2200 | 3088.26 | 0
Элегант плюс 130х250х2300 - 2то |  |  | 2300 | 3243.06 | 0

## Элегант плюс 180х250-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х250-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х250х500 - 3то | 180 | 250 | 500 | 770.805 | 0
Элегант плюс 180х250х600 - 3то |  |  | 600 | 1015.505 | 0
Элегант плюс 180х250х700 - 3то |  |  | 700 | 1260.205 | 0
Элегант плюс 180х250х800 - 3то |  |  | 800 | 1504.905 | 0
Элегант плюс 180х250х900 - 3то |  |  | 900 | 1749.605 | 0
Элегант плюс 180х250х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1994.305 | 0
Элегант плюс 180х250х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2239.005 | 0
Элегант плюс 180х250х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2483.705 | 0
Элегант плюс 180х250х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2728.405 | 0
Элегант плюс 180х250х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2973.105 | 0
Элегант плюс 180х250х1500 - 3то |  |  | 1500 | 3217.805 | 0
Элегант плюс 180х250х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3462.505 | 0
Элегант плюс 180х250х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3707.205 | 0
Элегант плюс 180х250х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3951.905 | 0
Элегант плюс 180х250х1900 - 3то |  |  | 1900 | 4196.605 | 0
Элегант плюс 180х250х2000 - 3то |  |  | 2000 | 4441.305 | 0
Элегант плюс 180х250х2100 - 3то |  |  | 2100 | 4686.005 | 0
Элегант плюс 180х250х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4930.705 | 0
Элегант плюс 180х250х2300 - 3то |  |  | 2300 | 5175.405 | 0

## Элегант плюс 230х250-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х250-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х250х500 - 4то | 230 | 250 | 500 | 804.16 | 0
Элегант плюс 230х250х600 - 4то |  |  | 600 | 1091.36 | 0
Элегант плюс 230х250х700 - 4то |  |  | 700 | 1378.56 | 0
Элегант плюс 230х250х800 - 4то |  |  | 800 | 1665.76 | 0
Элегант плюс 230х250х900 - 4то |  |  | 900 | 1952.96 | 0
Элегант плюс 230х250х1000 - 4то |  |  | 1000 | 2240.16 | 0
Элегант плюс 230х250х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2527.36 | 0
Элегант плюс 230х250х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2814.56 | 0
Элегант плюс 230х250х1300 - 4то |  |  | 1300 | 3101.76 | 0
Элегант плюс 230х250х1400 - 4то |  |  | 1400 | 3388.96 | 0
Элегант плюс 230х250х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3676.16 | 0
Элегант плюс 230х250х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3963.36 | 0
Элегант плюс 230х250х1700 - 4то |  |  | 1700 | 4250.56 | 0
Элегант плюс 230х250х1800 - 4то |  |  | 1800 | 4537.76 | 0
Элегант плюс 230х250х1900 - 4то |  |  | 1900 | 4824.96 | 0
Элегант плюс 230х250х2000 - 4то |  |  | 2000 | 5112.16 | 0
Элегант плюс 230х250х2100 - 4то |  |  | 2100 | 5399.36 | 0
Элегант плюс 230х250х2200 - 4то |  |  | 2200 | 5686.56 | 0
Элегант плюс 230х250х2300 - 4то |  |  | 2300 | 5973.76 | 0

## Элегант плюс 230х250-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х250-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х250х500 - 6то | 230 | 250 | 500 | 866.32 | 0
Элегант плюс 230х250х600 - 6то |  |  | 600 | 1175.72 | 0
Элегант плюс 230х250х700 - 6то |  |  | 700 | 1485.12 | 0
Элегант плюс 230х250х800 - 6то |  |  | 800 | 1794.52 | 0
Элегант плюс 230х250х900 - 6то |  |  | 900 | 2103.92 | 0
Элегант плюс 230х250х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2413.32 | 0
Элегант плюс 230х250х1100 - 6то |  |  | 1100 | 2722.72 | 0
Элегант плюс 230х250х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3032.12 | 0
Элегант плюс 230х250х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3341.52 | 0
Элегант плюс 230х250х1400 - 6то |  |  | 1400 | 3650.92 | 0
Элегант плюс 230х250х1500 - 6то |  |  | 1500 | 3960.32 | 0
Элегант плюс 230х250х1600 - 6то |  |  | 1600 | 4269.72 | 0
Элегант плюс 230х250х1700 - 6то |  |  | 1700 | 4579.12 | 0
Элегант плюс 230х250х1800 - 6то |  |  | 1800 | 4888.52 | 0
Элегант плюс 230х250х1900 - 6то |  |  | 1900 | 5197.92 | 0
Элегант плюс 230х250х2000 - 6то |  |  | 2000 | 5507.32 | 0
Элегант плюс 230х250х2100 - 6то |  |  | 2100 | 5816.72 | 0
Элегант плюс 230х250х2200 - 6то |  |  | 2200 | 6126.12 | 0
Элегант плюс 230х250х2300 - 6то |  |  | 2300 | 6435.52 | 0