## Элегант плюс 80х400-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 80х400 - 1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 80х400х500 - 1то | 80 | 400 | 500 | 257.535 | 0
Элегант плюс 80х400х600 - 1то |  |  | 600 | 344.835 | 0
Элегант плюс 80х400х700 - 1то |  |  | 700 | 432.135 | 0
Элегант плюс 80х400х800 - 1то |  |  | 800 | 519.435 | 0
Элегант плюс 80х400х900 - 1то |  |  | 900 | 606.735 | 0
Элегант плюс 80х400х1000 - 1то |  |  | 1000 | 694.035 | 0
Элегант плюс 80х400х1100 - 1то |  |  | 1100 | 781.335 | 0
Элегант плюс 80х400х1200 - 1то |  |  | 1200 | 868.635 | 0
Элегант плюс 80х400х1300 - 1то |  |  | 1300 | 955.935 | 0
Элегант плюс 80х400х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1043.235 | 0
Элегант плюс 80х400х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1130.535 | 0
Элегант плюс 80х400х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1217.835 | 0
Элегант плюс 80х400х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1305.135 | 0
Элегант плюс 80х400х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1392.435 | 0
Элегант плюс 80х400х1900 - 1то |  |  | 1900 | 1479.735 | 0
Элегант плюс 80х400х2000 - 1то |  |  | 2000 | 1567.035 | 0
Элегант плюс 80х400х2100 - 1то |  |  | 2100 | 1654.335 | 0
Элегант плюс 80х400х2200 - 1то |  |  | 2200 | 1741.635 | 0
Элегант плюс 80х400х2300 - 1то |  |  | 2300 | 1828.935 | 0

## Элегант плюс 130х400-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х400-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х400х500 - 1то | 130 | 400 | 500 | 363.63 | 0
Элегант плюс 130х400х600 - 1то |  |  | 600 | 521.73 | 0
Элегант плюс 130х400х700 - 1то |  |  | 700 | 679.83 | 0
Элегант плюс 130х400х800 - 1то |  |  | 800 | 837.93 | 0
Элегант плюс 130х400х900 - 1то |  |  | 900 | 996.03 | 0
Элегант плюс 130х400х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1154.13 | 0
Элегант плюс 130х400х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1312.23 | 0
Элегант плюс 130х400х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1470.33 | 0
Элегант плюс 130х400х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1628.43 | 0
Элегант плюс 130х400х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1786.53 | 0
Элегант плюс 130х400х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1944.63 | 0
Элегант плюс 130х400х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2102.73 | 0
Элегант плюс 130х400х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2260.83 | 0
Элегант плюс 130х400х1800 - 1то |  |  | 1800 | 2418.93 | 0
Элегант плюс 130х400х1900 - 1то |  |  | 1900 | 2577.03 | 0
Элегант плюс 130х400х2000 - 1то |  |  | 2000 | 2735.13 | 0
Элегант плюс 130х400х2100 - 1то |  |  | 2100 | 2893.23 | 0
Элегант плюс 130х400х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3051.33 | 0
Элегант плюс 130х400х2300 - 1то |  |  | 2300 | 3209.43 | 0

## Элегант плюс 130х400-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 130х400-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х400х500 - 2то | 130 | 400 | 500 | 537.93 | 345.014
Элегант плюс 130х400х600 - 2то |  |  | 600 | 720.28 | 461.9685
Элегант плюс 130х400х700 - 2то |  |  | 700 | 902.63 | 578.9229
Элегант плюс 130х400х800 - 2то |  |  | 800 | 1084.98 | 695.8774
Элегант плюс 130х400х900 - 2то |  |  | 900 | 1267.33 | 812.8318
Элегант плюс 130х400х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1449.68 | 929.7863
Элегант плюс 130х400х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1632.03 | 1046.7407
Элегант плюс 130х400х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1814.38 | 1163.6952
Элегант плюс 130х400х1300 - 2то |  |  | 1300 | 1996.73 | 1280.6497
Элегант плюс 130х400х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2179.08 | 1397.6041
Элегант плюс 130х400х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2361.43 | 1514.5586
Элегант плюс 130х400х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2543.78 | 1631.513
Элегант плюс 130х400х1700 - 2то |  |  | 1700 | 2726.13 | 1748.4675
Элегант плюс 130х400х1800 - 2то |  |  | 1800 | 2908.48 | 1865.4219
Элегант плюс 130х400х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3090.83 | 1982.3764
Элегант плюс 130х400х2000 - 2то |  |  | 2000 | 3273.18 | 2099.3308
Элегант плюс 130х400х2100 - 2то |  |  | 2100 | 3455.53 | 2216.2853
Элегант плюс 130х400х2200 - 2то |  |  | 2200 | 3637.88 | 2333.2397
Элегант плюс 130х400х2300 - 2то |  |  | 2300 | 3820.23 | 2450.1942

## Элегант плюс 130х400-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 130х400-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х400х500 - 3то | 130 | 400 | 500 | 579.6 | 368.0065
Элегант плюс 130х400х600 - 3то |  |  | 600 | 786.6 | 499.4374
Элегант плюс 130х400х700 - 3то |  |  | 700 | 993.6 | 630.8683
Элегант плюс 130х400х800 - 3то |  |  | 800 | 1200.6 | 762.2992
Элегант плюс 130х400х900 - 3то |  |  | 900 | 1407.6 | 893.7302
Элегант плюс 130х400х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1614.6 | 1025.1611
Элегант плюс 130х400х1100 - 3то |  |  | 1100 | 1821.6 | 1156.592
Элегант плюс 130х400х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2028.6 | 1288.0229
Элегант плюс 130х400х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2235.6 | 1419.4538
Элегант плюс 130х400х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2442.6 | 1550.8847
Элегант плюс 130х400х1500 - 3то |  |  | 1500 | 2649.6 | 1682.3156
Элегант плюс 130х400х1600 - 3то |  |  | 1600 | 2856.6 | 1813.7465
Элегант плюс 130х400х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3063.6 | 1945.1774
Элегант плюс 130х400х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3270.6 | 2076.6083
Элегант плюс 130х400х1900 - 3то |  |  | 1900 | 3477.6 | 2208.0392
Элегант плюс 130х400х2000 - 3то |  |  | 2000 | 3684.6 | 2339.4701
Элегант плюс 130х400х2100 - 3то |  |  | 2100 | 3891.6 | 2470.901
Элегант плюс 130х400х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4098.6 | 2602.3319
Элегант плюс 130х400х2300 - 3то |  |  | 2300 | 4305.6 | 2733.7628

## Элегант плюс 130х400-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 130х400-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х400х500 - 4то | 130 | 400 | 500 | 620.48 | 393.9625
Элегант плюс 130х400х600 - 4то |  |  | 600 | 842.08 | 534.6635
Элегант плюс 130х400х700 - 4то |  |  | 700 | 1063.68 | 675.3644
Элегант плюс 130х400х800 - 4то |  |  | 800 | 1285.28 | 816.0653
Элегант плюс 130х400х900 - 4то |  |  | 900 | 1506.88 | 956.7662
Элегант плюс 130х400х1000 - 4то |  |  | 1000 | 1728.48 | 1097.4671
Элегант плюс 130х400х1100 - 4то |  |  | 1100 | 1950.08 | 1238.168
Элегант плюс 130х400х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2171.68 | 1378.8689
Элегант плюс 130х400х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2393.28 | 1519.5698
Элегант плюс 130х400х1400 - 4то |  |  | 1400 | 2614.88 | 1660.2707
Элегант плюс 130х400х1500 - 4то |  |  | 1500 | 2836.48 | 1800.9717
Элегант плюс 130х400х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3058.08 | 1941.6726
Элегант плюс 130х400х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3279.68 | 2082.3735
Элегант плюс 130х400х1800 - 4то |  |  | 1800 | 3501.28 | 2223.0744
Элегант плюс 130х400х1900 - 4то |  |  | 1900 | 3722.88 | 2363.7753
Элегант плюс 130х400х2000 - 4то |  |  | 2000 | 3944.48 | 2504.4762
Элегант плюс 130х400х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4166.08 | 2645.1771
Элегант плюс 130х400х2200 - 4то |  |  | 2200 | 4387.68 | 2785.878
Элегант плюс 130х400х2300 - 4то |  |  | 2300 | 4609.28 | 2926.5789

## Элегант плюс 180х400-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 180х400-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х400х500 - 3то | 180 | 400 | 500 | 836.01 | 536.1946
Элегант плюс 180х400х600 - 3то |  |  | 600 | 1101.41 | 706.4152
Элегант плюс 180х400х700 - 3то |  |  | 700 | 1366.81 | 876.6357
Элегант плюс 180х400х800 - 3то |  |  | 800 | 1632.21 | 1046.8562
Элегант плюс 180х400х900 - 3то |  |  | 900 | 1897.61 | 1217.0767
Элегант плюс 180х400х1000 - 3то |  |  | 1000 | 2163.01 | 1387.2972
Элегант плюс 180х400х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2428.41 | 1557.5178
Элегант плюс 180х400х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2693.81 | 1727.7383
Элегант плюс 180х400х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2959.21 | 1897.9588
Элегант плюс 180х400х1400 - 3то |  |  | 1400 | 3224.61 | 2068.1793
Элегант плюс 180х400х1500 - 3то |  |  | 1500 | 3490.01 | 2238.3998
Элегант плюс 180х400х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3755.41 | 2408.6203
Элегант плюс 180х400х1700 - 3то |  |  | 1700 | 4020.81 | 2578.8409
Элегант плюс 180х400х1800 - 3то |  |  | 1800 | 4286.21 | 2749.0614
Элегант плюс 180х400х1900 - 3то |  |  | 1900 | 4551.61 | 2919.2819
Элегант плюс 180х400х2000 - 3то |  |  | 2000 | 4817.01 | 3089.5024
Элегант плюс 180х400х2100 - 3то |  |  | 2100 | 5082.41 | 3259.7229
Элегант плюс 180х400х2200 - 3то |  |  | 2200 | 5347.81 | 3429.9435
Элегант плюс 180х400х2300 - 3то |  |  | 2300 | 5613.21 | 3600.164

## Элегант плюс 180х400-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х400-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х400х500 - 6то | 180 | 400 | 500 | 850.36 | 0
Элегант плюс 180х400х600 - 6то |  |  | 600 | 1154.06 | 0
Элегант плюс 180х400х700 - 6то |  |  | 700 | 1457.76 | 0
Элегант плюс 180х400х800 - 6то |  |  | 800 | 1761.46 | 0
Элегант плюс 180х400х900 - 6то |  |  | 900 | 2065.16 | 0
Элегант плюс 180х400х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2368.86 | 0
Элегант плюс 180х400х1100 - 6то |  |  | 1100 | 2672.56 | 0
Элегант плюс 180х400х1200 - 6то |  |  | 1200 | 2976.26 | 0
Элегант плюс 180х400х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3279.96 | 0
Элегант плюс 180х400х1400 - 6то |  |  | 1400 | 3583.66 | 0
Элегант плюс 180х400х1500 - 6то |  |  | 1500 | 3887.36 | 0
Элегант плюс 180х400х1600 - 6то |  |  | 1600 | 4191.06 | 0
Элегант плюс 180х400х1700 - 6то |  |  | 1700 | 4494.76 | 0
Элегант плюс 180х400х1800 - 6то |  |  | 1800 | 4798.46 | 0
Элегант плюс 180х400х1900 - 6то |  |  | 1900 | 5102.16 | 0
Элегант плюс 180х400х2000 - 6то |  |  | 2000 | 5405.86 | 0
Элегант плюс 180х400х2100 - 6то |  |  | 2100 | 5709.56 | 0
Элегант плюс 180х400х2200 - 6то |  |  | 2200 | 6013.26 | 0
Элегант плюс 180х400х2300 - 6то |  |  | 2300 | 6316.96 | 0

## Элегант плюс 230х400-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 230х400-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х400х500 - 4то | 230 | 400 | 500 | 962.08 | 617.0526
Элегант плюс 230х400х600 - 4то |  |  | 600 | 1305.68 | 837.4285
Элегант плюс 230х400х700 - 4то |  |  | 700 | 1649.28 | 1057.8044
Элегант плюс 230х400х800 - 4то |  |  | 800 | 1992.88 | 1278.1804
Элегант плюс 230х400х900 - 4то |  |  | 900 | 2336.48 | 1498.5563
Элегант плюс 230х400х1000 - 4то |  |  | 1000 | 2680.08 | 1718.9322
Элегант плюс 230х400х1100 - 4то |  |  | 1100 | 3023.68 | 1939.3081
Элегант плюс 230х400х1200 - 4то |  |  | 1200 | 3367.28 | 2159.6841
Элегант плюс 230х400х1300 - 4то |  |  | 1300 | 3710.88 | 2380.06
Элегант плюс 230х400х1400 - 4то |  |  | 1400 | 4054.48 | 2600.4359
Элегант плюс 230х400х1500 - 4то |  |  | 1500 | 4398.08 | 2820.8118
Элегант плюс 230х400х1600 - 4то |  |  | 1600 | 4741.68 | 3041.1878
Элегант плюс 230х400х1700 - 4то |  |  | 1700 | 5085.28 | 3261.5637
Элегант плюс 230х400х1800 - 4то |  |  | 1800 | 5428.88 | 3481.9396
Элегант плюс 230х400х1900 - 4то |  |  | 1900 | 5772.48 | 3702.3155
Элегант плюс 230х400х2000 - 4то |  |  | 2000 | 6116.08 | 3922.6915
Элегант плюс 230х400х2100 - 4то |  |  | 2100 | 6459.68 | 4143.0674
Элегант плюс 230х400х2200 - 4то |  |  | 2200 | 6803.28 | 4363.4433
Элегант плюс 230х400х2300 - 4то |  |  | 2300 | 7146.88 | 4583.8192

## Элегант плюс 230х400-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 230х400-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х400х500 - 6то | 230 | 400 | 500 | 1022 | 644.5483
Элегант плюс 230х400х600 - 6то |  |  | 600 | 1387 | 874.7442
Элегант плюс 230х400х700 - 6то |  |  | 700 | 1752 | 1104.94
Элегант плюс 230х400х800 - 6то |  |  | 800 | 2117 | 1335.1358
Элегант плюс 230х400х900 - 6то |  |  | 900 | 2482 | 1565.3317
Элегант плюс 230х400х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2847 | 1795.5275
Элегант плюс 230х400х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3212 | 2025.7233
Элегант плюс 230х400х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3577 | 2255.9192
Элегант плюс 230х400х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3942 | 2486.115
Элегант плюс 230х400х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4307 | 2716.3108
Элегант плюс 230х400х1500 - 6то |  |  | 1500 | 4672 | 2946.5066
Элегант плюс 230х400х1600 - 6то |  |  | 1600 | 5037 | 3176.7025
Элегант плюс 230х400х1700 - 6то |  |  | 1700 | 5402 | 3406.8983
Элегант плюс 230х400х1800 - 6то |  |  | 1800 | 5767 | 3637.0941
Элегант плюс 230х400х1900 - 6то |  |  | 1900 | 6132 | 3867.29
Элегант плюс 230х400х2000 - 6то |  |  | 2000 | 6497 | 4097.4858
Элегант плюс 230х400х2100 - 6то |  |  | 2100 | 6862 | 4327.6816
Элегант плюс 230х400х2200 - 6то |  |  | 2200 | 7227 | 4557.8775
Элегант плюс 230х400х2300 - 6то |  |  | 2300 | 7592 | 4788.0733

## Элегант плюс 230х400-8то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант плюс 230х400-8то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х400х500 - 8то | 230 | 400 | 500 | 1076.04 | 678.6299
Элегант плюс 230х400х600 - 8то |  |  | 600 | 1460.34 | 920.9978
Элегант плюс 230х400х700 - 8то |  |  | 700 | 1844.64 | 1163.3656
Элегант плюс 230х400х800 - 8то |  |  | 800 | 2228.94 | 1405.7334
Элегант плюс 230х400х900 - 8то |  |  | 900 | 2613.24 | 1648.1012
Элегант плюс 230х400х1000 - 8то |  |  | 1000 | 2997.54 | 1890.4691
Элегант плюс 230х400х1100 - 8то |  |  | 1100 | 3381.84 | 2132.8369
Элегант плюс 230х400х1200 - 8то |  |  | 1200 | 3766.14 | 2375.2047
Элегант плюс 230х400х1300 - 8то |  |  | 1300 | 4150.44 | 2617.5726
Элегант плюс 230х400х1400 - 8то |  |  | 1400 | 4534.74 | 2859.9404
Элегант плюс 230х400х1500 - 8то |  |  | 1500 | 4919.04 | 3102.3082
Элегант плюс 230х400х1600 - 8то |  |  | 1600 | 5303.34 | 3344.6761
Элегант плюс 230х400х1700 - 8то |  |  | 1700 | 5687.64 | 3587.0439
Элегант плюс 230х400х1800 - 8то |  |  | 1800 | 6071.94 | 3829.4117
Элегант плюс 230х400х1900 - 8то |  |  | 1900 | 6456.24 | 4071.7796
Элегант плюс 230х400х2000 - 8то |  |  | 2000 | 6840.54 | 4314.1474
Элегант плюс 230х400х2100 - 8то |  |  | 2100 | 7224.84 | 4556.5152
Элегант плюс 230х400х2200 - 8то |  |  | 2200 | 7609.14 | 4798.883
Элегант плюс 230х400х2300 - 8то |  |  | 2300 | 7993.44 | 5041.2509