## Элегант плюс 130х500-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х500-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х500х500 - 1то | 130 | 500 | 500 | 399.51 | 0
Элегант плюс 130х500х600 - 1то |  |  | 600 | 573.21 | 0
Элегант плюс 130х500х700 - 1то |  |  | 700 | 746.91 | 0
Элегант плюс 130х500х800 - 1то |  |  | 800 | 920.61 | 0
Элегант плюс 130х500х900 - 1то |  |  | 900 | 1094.31 | 0
Элегант плюс 130х500х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1268.01 | 0
Элегант плюс 130х500х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1441.71 | 0
Элегант плюс 130х500х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1615.41 | 0
Элегант плюс 130х500х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1789.11 | 0
Элегант плюс 130х500х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1962.81 | 0
Элегант плюс 130х500х1500 - 1то |  |  | 1500 | 2136.51 | 0
Элегант плюс 130х500х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2310.21 | 0
Элегант плюс 130х500х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2483.91 | 0
Элегант плюс 130х500х1800 - 1то |  |  | 1800 | 2657.61 | 0
Элегант плюс 130х500х1900 - 1то |  |  | 1900 | 2831.31 | 0
Элегант плюс 130х500х2000 - 1то |  |  | 2000 | 3005.01 | 0
Элегант плюс 130х500х2100 - 1то |  |  | 2100 | 3178.71 | 0
Элегант плюс 130х500х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3352.41 | 0
Элегант плюс 130х500х2300 - 1то |  |  | 2300 | 3526.11 | 0

## Элегант плюс 130х500-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х500-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х500х500 - 2то | 130 | 500 | 500 | 594.72 | 0
Элегант плюс 130х500х600 - 2то |  |  | 600 | 796.32 | 0
Элегант плюс 130х500х700 - 2то |  |  | 700 | 997.92 | 0
Элегант плюс 130х500х800 - 2то |  |  | 800 | 1199.52 | 0
Элегант плюс 130х500х900 - 2то |  |  | 900 | 1401.12 | 0
Элегант плюс 130х500х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1602.72 | 0
Элегант плюс 130х500х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1804.32 | 0
Элегант плюс 130х500х1200 - 2то |  |  | 1200 | 2005.92 | 0
Элегант плюс 130х500х1300 - 2то |  |  | 1300 | 2207.52 | 0
Элегант плюс 130х500х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2409.12 | 0
Элегант плюс 130х500х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2610.72 | 0
Элегант плюс 130х500х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2812.32 | 0
Элегант плюс 130х500х1700 - 2то |  |  | 1700 | 3013.92 | 0
Элегант плюс 130х500х1800 - 2то |  |  | 1800 | 3215.52 | 0
Элегант плюс 130х500х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3417.12 | 0
Элегант плюс 130х500х2000 - 2то |  |  | 2000 | 3618.72 | 0
Элегант плюс 130х500х2100 - 2то |  |  | 2100 | 3820.32 | 0
Элегант плюс 130х500х2200 - 2то |  |  | 2200 | 4021.92 | 0
Элегант плюс 130х500х2300 - 2то |  |  | 2300 | 4223.52 | 0

## Элегант плюс 130х500-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х500-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х500х500 - 3то | 130 | 500 | 500 | 614.6 | 0
Элегант плюс 130х500х600 - 3то |  |  | 600 | 834.1 | 0
Элегант плюс 130х500х700 - 3то |  |  | 700 | 1053.6 | 0
Элегант плюс 130х500х800 - 3то |  |  | 800 | 1273.1 | 0
Элегант плюс 130х500х900 - 3то |  |  | 900 | 1492.6 | 0
Элегант плюс 130х500х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1712.1 | 0
Элегант плюс 130х500х1100 - 3то |  |  | 1100 | 1931.6 | 0
Элегант плюс 130х500х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2151.1 | 0
Элегант плюс 130х500х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2370.6 | 0
Элегант плюс 130х500х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2590.1 | 0
Элегант плюс 130х500х1500 - 3то |  |  | 1500 | 2809.6 | 0
Элегант плюс 130х500х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3029.1 | 0
Элегант плюс 130х500х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3248.6 | 0
Элегант плюс 130х500х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3468.1 | 0
Элегант плюс 130х500х1900 - 3то |  |  | 1900 | 3687.6 | 0
Элегант плюс 130х500х2000 - 3то |  |  | 2000 | 3907.1 | 0
Элегант плюс 130х500х2100 - 3то |  |  | 2100 | 4126.6 | 0
Элегант плюс 130х500х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4346.1 | 0
Элегант плюс 130х500х2300 - 3то |  |  | 2300 | 4565.6 | 0

## Элегант плюс 130х500-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х500-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х500х500 - 4то | 130 | 500 | 500 | 658 | 0
Элегант плюс 130х500х600 - 4то |  |  | 600 | 893 | 0
Элегант плюс 130х500х700 - 4то |  |  | 700 | 1128 | 0
Элегант плюс 130х500х800 - 4то |  |  | 800 | 1363 | 0
Элегант плюс 130х500х900 - 4то |  |  | 900 | 1598 | 0
Элегант плюс 130х500х1000 - 4то |  |  | 1000 | 1833 | 0
Элегант плюс 130х500х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2068 | 0
Элегант плюс 130х500х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2303 | 0
Элегант плюс 130х500х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2538 | 0
Элегант плюс 130х500х1400 - 4то |  |  | 1400 | 2773 | 0
Элегант плюс 130х500х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3008 | 0
Элегант плюс 130х500х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3243 | 0
Элегант плюс 130х500х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3478 | 0
Элегант плюс 130х500х1800 - 4то |  |  | 1800 | 3713 | 0
Элегант плюс 130х500х1900 - 4то |  |  | 1900 | 3948 | 0
Элегант плюс 130х500х2000 - 4то |  |  | 2000 | 4183 | 0
Элегант плюс 130х500х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4418 | 0
Элегант плюс 130х500х2200 - 4то |  |  | 2200 | 4653 | 0
Элегант плюс 130х500х2300 - 4то |  |  | 2300 | 4888 | 0

## Элегант плюс 180х500-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х500-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х500х500 - 3то | 180 | 500 | 500 | 907.515 | 0
Элегант плюс 180х500х600 - 3то |  |  | 600 | 1195.615 | 0
Элегант плюс 180х500х700 - 3то |  |  | 700 | 1483.715 | 0
Элегант плюс 180х500х800 - 3то |  |  | 800 | 1771.815 | 0
Элегант плюс 180х500х900 - 3то |  |  | 900 | 2059.915 | 0
Элегант плюс 180х500х1000 - 3то |  |  | 1000 | 2348.015 | 0
Элегант плюс 180х500х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2636.115 | 0
Элегант плюс 180х500х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2924.215 | 0
Элегант плюс 180х500х1300 - 3то |  |  | 1300 | 3212.315 | 0
Элегант плюс 180х500х1400 - 3то |  |  | 1400 | 3500.415 | 0
Элегант плюс 180х500х1500 - 3то |  |  | 1500 | 3788.515 | 0
Элегант плюс 180х500х1600 - 3то |  |  | 1600 | 4076.615 | 0
Элегант плюс 180х500х1700 - 3то |  |  | 1700 | 4364.715 | 0
Элегант плюс 180х500х1800 - 3то |  |  | 1800 | 4652.815 | 0
Элегант плюс 180х500х1900 - 3то |  |  | 1900 | 4940.915 | 0
Элегант плюс 180х500х2000 - 3то |  |  | 2000 | 5229.015 | 0
Элегант плюс 180х500х2100 - 3то |  |  | 2100 | 5517.115 | 0
Элегант плюс 180х500х2200 - 3то |  |  | 2200 | 5805.215 | 0
Элегант плюс 180х500х2300 - 3то |  |  | 2300 | 6093.315 | 0

## Элегант плюс 180х500-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х500-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х500х500 - 6то | 180 | 500 | 500 | 910 | 0
Элегант плюс 180х500х600 - 6то |  |  | 600 | 1235 | 0
Элегант плюс 180х500х700 - 6то |  |  | 700 | 1560 | 0
Элегант плюс 180х500х800 - 6то |  |  | 800 | 1885 | 0
Элегант плюс 180х500х900 - 6то |  |  | 900 | 2210 | 0
Элегант плюс 180х500х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2535 | 0
Элегант плюс 180х500х1100 - 6то |  |  | 1100 | 2860 | 0
Элегант плюс 180х500х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3185 | 0
Элегант плюс 180х500х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3510 | 0
Элегант плюс 180х500х1400 - 6то |  |  | 1400 | 3835 | 0
Элегант плюс 180х500х1500 - 6то |  |  | 1500 | 4160 | 0
Элегант плюс 180х500х1600 - 6то |  |  | 1600 | 4485 | 0
Элегант плюс 180х500х1700 - 6то |  |  | 1700 | 4810 | 0
Элегант плюс 180х500х1800 - 6то |  |  | 1800 | 5135 | 0
Элегант плюс 180х500х1900 - 6то |  |  | 1900 | 5460 | 0
Элегант плюс 180х500х2000 - 6то |  |  | 2000 | 5785 | 0
Элегант плюс 180х500х2100 - 6то |  |  | 2100 | 6110 | 0
Элегант плюс 180х500х2200 - 6то |  |  | 2200 | 6435 | 0
Элегант плюс 180х500х2300 - 6то |  |  | 2300 | 6760 | 0

## Элегант плюс 230х500-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х500-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х500х500 - 4то | 230 | 500 | 500 | 1046.92 | 0
Элегант плюс 230х500х600 - 4то |  |  | 600 | 1420.82 | 0
Элегант плюс 230х500х700 - 4то |  |  | 700 | 1794.72 | 0
Элегант плюс 230х500х800 - 4то |  |  | 800 | 2168.62 | 0
Элегант плюс 230х500х900 - 4то |  |  | 900 | 2542.52 | 0
Элегант плюс 230х500х1000 - 4то |  |  | 1000 | 2916.42 | 0
Элегант плюс 230х500х1100 - 4то |  |  | 1100 | 3290.32 | 0
Элегант плюс 230х500х1200 - 4то |  |  | 1200 | 3664.22 | 0
Элегант плюс 230х500х1300 - 4то |  |  | 1300 | 4038.12 | 0
Элегант плюс 230х500х1400 - 4то |  |  | 1400 | 4412.02 | 0
Элегант плюс 230х500х1500 - 4то |  |  | 1500 | 4785.92 | 0
Элегант плюс 230х500х1600 - 4то |  |  | 1600 | 5159.82 | 0
Элегант плюс 230х500х1700 - 4то |  |  | 1700 | 5533.72 | 0
Элегант плюс 230х500х1800 - 4то |  |  | 1800 | 5907.62 | 0
Элегант плюс 230х500х1900 - 4то |  |  | 1900 | 6281.52 | 0
Элегант плюс 230х500х2000 - 4то |  |  | 2000 | 6655.42 | 0
Элегант плюс 230х500х2100 - 4то |  |  | 2100 | 7029.32 | 0
Элегант плюс 230х500х2200 - 4то |  |  | 2200 | 7403.22 | 0
Элегант плюс 230х500х2300 - 4то |  |  | 2300 | 7777.12 | 0

## Элегант плюс 230х500-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х500-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х500х500 - 6то | 230 | 500 | 500 | 1104.88 | 0
Элегант плюс 230х500х600 - 6то |  |  | 600 | 1499.48 | 0
Элегант плюс 230х500х700 - 6то |  |  | 700 | 1894.08 | 0
Элегант плюс 230х500х800 - 6то |  |  | 800 | 2288.68 | 0
Элегант плюс 230х500х900 - 6то |  |  | 900 | 2683.28 | 0
Элегант плюс 230х500х1000 - 6то |  |  | 1000 | 3077.88 | 0
Элегант плюс 230х500х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3472.48 | 0
Элегант плюс 230х500х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3867.08 | 0
Элегант плюс 230х500х1300 - 6то |  |  | 1300 | 4261.68 | 0
Элегант плюс 230х500х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4656.28 | 0
Элегант плюс 230х500х1500 - 6то |  |  | 1500 | 5050.88 | 0
Элегант плюс 230х500х1600 - 6то |  |  | 1600 | 5445.48 | 0
Элегант плюс 230х500х1700 - 6то |  |  | 1700 | 5840.08 | 0
Элегант плюс 230х500х1800 - 6то |  |  | 1800 | 6234.68 | 0
Элегант плюс 230х500х1900 - 6то |  |  | 1900 | 6629.28 | 0
Элегант плюс 230х500х2000 - 6то |  |  | 2000 | 7023.88 | 0
Элегант плюс 230х500х2100 - 6то |  |  | 2100 | 7418.48 | 0
Элегант плюс 230х500х2200 - 6то |  |  | 2200 | 7813.08 | 0
Элегант плюс 230х500х2300 - 6то |  |  | 2300 | 8207.68 | 0

## Элегант плюс 230х500-8то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х500-8то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х500х500 - 8то | 230 | 500 | 500 | 1157.52 | 0
Элегант плюс 230х500х600 - 8то |  |  | 600 | 1570.92 | 0
Элегант плюс 230х500х700 - 8то |  |  | 700 | 1984.32 | 0
Элегант плюс 230х500х800 - 8то |  |  | 800 | 2397.72 | 0
Элегант плюс 230х500х900 - 8то |  |  | 900 | 2811.12 | 0
Элегант плюс 230х500х1000 - 8то |  |  | 1000 | 3224.52 | 0
Элегант плюс 230х500х1100 - 8то |  |  | 1100 | 3637.92 | 0
Элегант плюс 230х500х1200 - 8то |  |  | 1200 | 4051.32 | 0
Элегант плюс 230х500х1300 - 8то |  |  | 1300 | 4464.72 | 0
Элегант плюс 230х500х1400 - 8то |  |  | 1400 | 4878.12 | 0
Элегант плюс 230х500х1500 - 8то |  |  | 1500 | 5291.52 | 0
Элегант плюс 230х500х1600 - 8то |  |  | 1600 | 5704.92 | 0
Элегант плюс 230х500х1700 - 8то |  |  | 1700 | 6118.32 | 0
Элегант плюс 230х500х1800 - 8то |  |  | 1800 | 6531.72 | 0
Элегант плюс 230х500х1900 - 8то |  |  | 1900 | 6945.12 | 0
Элегант плюс 230х500х2000 - 8то |  |  | 2000 | 7358.52 | 0
Элегант плюс 230х500х2100 - 8то |  |  | 2100 | 7771.92 | 0
Элегант плюс 230х500х2200 - 8то |  |  | 2200 | 8185.32 | 0
Элегант плюс 230х500х2300 - 8то |  |  | 2300 | 8598.72 | 0