## Элегант плюс 130х600-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х600-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х600х500 - 1то | 130 | 600 | 500 | 428.26 | 0
Элегант плюс 130х600х600 - 1то |  |  | 600 | 614.46 | 0
Элегант плюс 130х600х700 - 1то |  |  | 700 | 800.66 | 0
Элегант плюс 130х600х800 - 1то |  |  | 800 | 986.86 | 0
Элегант плюс 130х600х900 - 1то |  |  | 900 | 1173.06 | 0
Элегант плюс 130х600х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1359.26 | 0
Элегант плюс 130х600х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1545.46 | 0
Элегант плюс 130х600х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1731.66 | 0
Элегант плюс 130х600х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1917.86 | 0
Элегант плюс 130х600х1400 - 1то |  |  | 1400 | 2104.06 | 0
Элегант плюс 130х600х1500 - 1то |  |  | 1500 | 2290.26 | 0
Элегант плюс 130х600х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2476.46 | 0
Элегант плюс 130х600х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2662.66 | 0
Элегант плюс 130х600х1800 - 1то |  |  | 1800 | 2848.86 | 0
Элегант плюс 130х600х1900 - 1то |  |  | 1900 | 3035.06 | 0
Элегант плюс 130х600х2000 - 1то |  |  | 2000 | 3221.26 | 0
Элегант плюс 130х600х2100 - 1то |  |  | 2100 | 3407.46 | 0
Элегант плюс 130х600х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3593.66 | 0
Элегант плюс 130х600х2300 - 1то |  |  | 2300 | 3779.86 | 0

## Элегант плюс 130х600-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х600-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х600х500 - 2то | 130 | 600 | 500 | 630.415 | 0
Элегант плюс 130х600х600 - 2то |  |  | 600 | 844.115 | 0
Элегант плюс 130х600х700 - 2то |  |  | 700 | 1057.815 | 0
Элегант плюс 130х600х800 - 2то |  |  | 800 | 1271.515 | 0
Элегант плюс 130х600х900 - 2то |  |  | 900 | 1485.215 | 0
Элегант плюс 130х600х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1698.915 | 0
Элегант плюс 130х600х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1912.615 | 0
Элегант плюс 130х600х1200 - 2то |  |  | 1200 | 2126.315 | 0
Элегант плюс 130х600х1300 - 2то |  |  | 1300 | 2340.015 | 0
Элегант плюс 130х600х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2553.715 | 0
Элегант плюс 130х600х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2767.415 | 0
Элегант плюс 130х600х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2981.115 | 0
Элегант плюс 130х600х1700 - 2то |  |  | 1700 | 3194.815 | 0
Элегант плюс 130х600х1800 - 2то |  |  | 1800 | 3408.515 | 0
Элегант плюс 130х600х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3622.215 | 0
Элегант плюс 130х600х2000 - 2то |  |  | 2000 | 3835.915 | 0
Элегант плюс 130х600х2100 - 2то |  |  | 2100 | 4049.615 | 0
Элегант плюс 130х600х2200 - 2то |  |  | 2200 | 4263.315 | 0
Элегант плюс 130х600х2300 - 2то |  |  | 2300 | 4477.015 | 0

## Элегант плюс 130х600-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х600-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х600х500 - 3то | 130 | 600 | 500 | 649.32 | 0
Элегант плюс 130х600х600 - 3то |  |  | 600 | 881.22 | 0
Элегант плюс 130х600х700 - 3то |  |  | 700 | 1113.12 | 0
Элегант плюс 130х600х800 - 3то |  |  | 800 | 1345.02 | 0
Элегант плюс 130х600х900 - 3то |  |  | 900 | 1576.92 | 0
Элегант плюс 130х600х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1808.82 | 0
Элегант плюс 130х600х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2040.72 | 0
Элегант плюс 130х600х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2272.62 | 0
Элегант плюс 130х600х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2504.52 | 0
Элегант плюс 130х600х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2736.42 | 0
Элегант плюс 130х600х1500 - 3то |  |  | 1500 | 2968.32 | 0
Элегант плюс 130х600х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3200.22 | 0
Элегант плюс 130х600х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3432.12 | 0
Элегант плюс 130х600х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3664.02 | 0
Элегант плюс 130х600х1900 - 3то |  |  | 1900 | 3895.92 | 0
Элегант плюс 130х600х2000 - 3то |  |  | 2000 | 4127.82 | 0
Элегант плюс 130х600х2100 - 3то |  |  | 2100 | 4359.72 | 0
Элегант плюс 130х600х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4591.62 | 0
Элегант плюс 130х600х2300 - 3то |  |  | 2300 | 4823.52 | 0

## Элегант плюс 130х600-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х600-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х600х500 - 4то | 130 | 600 | 500 | 694.4 | 0
Элегант плюс 130х600х600 - 4то |  |  | 600 | 942.4 | 0
Элегант плюс 130х600х700 - 4то |  |  | 700 | 1190.4 | 0
Элегант плюс 130х600х800 - 4то |  |  | 800 | 1438.4 | 0
Элегант плюс 130х600х900 - 4то |  |  | 900 | 1686.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1000 - 4то |  |  | 1000 | 1934.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2182.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2430.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2678.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1400 - 4то |  |  | 1400 | 2926.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3174.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3422.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3670.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1800 - 4то |  |  | 1800 | 3918.4 | 0
Элегант плюс 130х600х1900 - 4то |  |  | 1900 | 4166.4 | 0
Элегант плюс 130х600х2000 - 4то |  |  | 2000 | 4414.4 | 0
Элегант плюс 130х600х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4662.4 | 0
Элегант плюс 130х600х2200 - 4то |  |  | 2200 | 4910.4 | 0
Элегант плюс 130х600х2300 - 4то |  |  | 2300 | 5158.4 | 0

## Элегант плюс 180х600-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х600-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х600х500 - 3то | 180 | 600 | 500 | 963.9 | 0
Элегант плюс 180х600х600 - 3то |  |  | 600 | 1269.9 | 0
Элегант плюс 180х600х700 - 3то |  |  | 700 | 1575.9 | 0
Элегант плюс 180х600х800 - 3то |  |  | 800 | 1881.9 | 0
Элегант плюс 180х600х900 - 3то |  |  | 900 | 2187.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1000 - 3то |  |  | 1000 | 2493.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2799.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1200 - 3то |  |  | 1200 | 3105.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1300 - 3то |  |  | 1300 | 3411.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1400 - 3то |  |  | 1400 | 3717.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1500 - 3то |  |  | 1500 | 4023.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1600 - 3то |  |  | 1600 | 4329.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1700 - 3то |  |  | 1700 | 4635.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1800 - 3то |  |  | 1800 | 4941.9 | 0
Элегант плюс 180х600х1900 - 3то |  |  | 1900 | 5247.9 | 0
Элегант плюс 180х600х2000 - 3то |  |  | 2000 | 5553.9 | 0
Элегант плюс 180х600х2100 - 3то |  |  | 2100 | 5859.9 | 0
Элегант плюс 180х600х2200 - 3то |  |  | 2200 | 6165.9 | 0
Элегант плюс 180х600х2300 - 3то |  |  | 2300 | 6471.9 | 0

## Элегант плюс 180х600-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х600-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х600х500 - 6то | 180 | 600 | 500 | 968.24 | 0
Элегант плюс 180х600х600 - 6то |  |  | 600 | 1314.04 | 0
Элегант плюс 180х600х700 - 6то |  |  | 700 | 1659.84 | 0
Элегант плюс 180х600х800 - 6то |  |  | 800 | 2005.64 | 0
Элегант плюс 180х600х900 - 6то |  |  | 900 | 2351.44 | 0
Элегант плюс 180х600х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2697.24 | 0
Элегант плюс 180х600х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3043.04 | 0
Элегант плюс 180х600х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3388.84 | 0
Элегант плюс 180х600х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3734.64 | 0
Элегант плюс 180х600х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4080.44 | 0
Элегант плюс 180х600х1500 - 6то |  |  | 1500 | 4426.24 | 0
Элегант плюс 180х600х1600 - 6то |  |  | 1600 | 4772.04 | 0
Элегант плюс 180х600х1700 - 6то |  |  | 1700 | 5117.84 | 0
Элегант плюс 180х600х1800 - 6то |  |  | 1800 | 5463.64 | 0
Элегант плюс 180х600х1900 - 6то |  |  | 1900 | 5809.44 | 0
Элегант плюс 180х600х2000 - 6то |  |  | 2000 | 6155.24 | 0
Элегант плюс 180х600х2100 - 6то |  |  | 2100 | 6501.04 | 0
Элегант плюс 180х600х2200 - 6то |  |  | 2200 | 6846.84 | 0
Элегант плюс 180х600х2300 - 6то |  |  | 2300 | 7192.64 | 0

## Элегант плюс 230х600-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х600-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х600х500 - 4то | 230 | 600 | 500 | 1116.92 | 0
Элегант плюс 230х600х600 - 4то |  |  | 600 | 1515.82 | 0
Элегант плюс 230х600х700 - 4то |  |  | 700 | 1914.72 | 0
Элегант плюс 230х600х800 - 4то |  |  | 800 | 2313.62 | 0
Элегант плюс 230х600х900 - 4то |  |  | 900 | 2712.52 | 0
Элегант плюс 230х600х1000 - 4то |  |  | 1000 | 3111.42 | 0
Элегант плюс 230х600х1100 - 4то |  |  | 1100 | 3510.32 | 0
Элегант плюс 230х600х1200 - 4то |  |  | 1200 | 3909.22 | 0
Элегант плюс 230х600х1300 - 4то |  |  | 1300 | 4308.12 | 0
Элегант плюс 230х600х1400 - 4то |  |  | 1400 | 4707.02 | 0
Элегант плюс 230х600х1500 - 4то |  |  | 1500 | 5105.92 | 0
Элегант плюс 230х600х1600 - 4то |  |  | 1600 | 5504.82 | 0
Элегант плюс 230х600х1700 - 4то |  |  | 1700 | 5903.72 | 0
Элегант плюс 230х600х1800 - 4то |  |  | 1800 | 6302.62 | 0
Элегант плюс 230х600х1900 - 4то |  |  | 1900 | 6701.52 | 0
Элегант плюс 230х600х2000 - 4то |  |  | 2000 | 7100.42 | 0
Элегант плюс 230х600х2100 - 4то |  |  | 2100 | 7499.32 | 0
Элегант плюс 230х600х2200 - 4то |  |  | 2200 | 7898.22 | 0
Элегант плюс 230х600х2300 - 4то |  |  | 2300 | 8297.12 | 0

## Элегант плюс 230х600-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х600-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х600х500 - 6то | 230 | 600 | 500 | 1180.76 | 0
Элегант плюс 230х600х600 - 6то |  |  | 600 | 1602.46 | 0
Элегант плюс 230х600х700 - 6то |  |  | 700 | 2024.16 | 0
Элегант плюс 230х600х800 - 6то |  |  | 800 | 2445.86 | 0
Элегант плюс 230х600х900 - 6то |  |  | 900 | 2867.56 | 0
Элегант плюс 230х600х1000 - 6то |  |  | 1000 | 3289.26 | 0
Элегант плюс 230х600х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3710.96 | 0
Элегант плюс 230х600х1200 - 6то |  |  | 1200 | 4132.66 | 0
Элегант плюс 230х600х1300 - 6то |  |  | 1300 | 4554.36 | 0
Элегант плюс 230х600х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4976.06 | 0
Элегант плюс 230х600х1500 - 6то |  |  | 1500 | 5397.76 | 0
Элегант плюс 230х600х1600 - 6то |  |  | 1600 | 5819.46 | 0
Элегант плюс 230х600х1700 - 6то |  |  | 1700 | 6241.16 | 0
Элегант плюс 230х600х1800 - 6то |  |  | 1800 | 6662.86 | 0
Элегант плюс 230х600х1900 - 6то |  |  | 1900 | 7084.56 | 0
Элегант плюс 230х600х2000 - 6то |  |  | 2000 | 7506.26 | 0
Элегант плюс 230х600х2100 - 6то |  |  | 2100 | 7927.96 | 0
Элегант плюс 230х600х2200 - 6то |  |  | 2200 | 8349.66 | 0
Элегант плюс 230х600х2300 - 6то |  |  | 2300 | 8771.36 | 0

## Элегант плюс 230х600-8то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х600-8то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х600х500 - 8то | 230 | 600 | 500 | 1239 | 0
Элегант плюс 230х600х600 - 8то |  |  | 600 | 1681.5 | 0
Элегант плюс 230х600х700 - 8то |  |  | 700 | 2124 | 0
Элегант плюс 230х600х800 - 8то |  |  | 800 | 2566.5 | 0
Элегант плюс 230х600х900 - 8то |  |  | 900 | 3009 | 0
Элегант плюс 230х600х1000 - 8то |  |  | 1000 | 3451.5 | 0
Элегант плюс 230х600х1100 - 8то |  |  | 1100 | 3894 | 0
Элегант плюс 230х600х1200 - 8то |  |  | 1200 | 4336.5 | 0
Элегант плюс 230х600х1300 - 8то |  |  | 1300 | 4779 | 0
Элегант плюс 230х600х1400 - 8то |  |  | 1400 | 5221.5 | 0
Элегант плюс 230х600х1500 - 8то |  |  | 1500 | 5664 | 0
Элегант плюс 230х600х1600 - 8то |  |  | 1600 | 6106.5 | 0
Элегант плюс 230х600х1700 - 8то |  |  | 1700 | 6549 | 0
Элегант плюс 230х600х1800 - 8то |  |  | 1800 | 6991.5 | 0
Элегант плюс 230х600х1900 - 8то |  |  | 1900 | 7434 | 0
Элегант плюс 230х600х2000 - 8то |  |  | 2000 | 7876.5 | 0
Элегант плюс 230х600х2100 - 8то |  |  | 2100 | 8319 | 0
Элегант плюс 230х600х2200 - 8то |  |  | 2200 | 8761.5 | 0
Элегант плюс 230х600х2300 - 8то |  |  | 2300 | 9204 | 0