## Элегант плюс 130х700-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х700-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х700х500 - 1то | 130 | 700 | 500 | 449.88 | 0
Элегант плюс 130х700х600 - 1то |  |  | 600 | 645.48 | 0
Элегант плюс 130х700х700 - 1то |  |  | 700 | 841.08 | 0
Элегант плюс 130х700х800 - 1то |  |  | 800 | 1036.68 | 0
Элегант плюс 130х700х900 - 1то |  |  | 900 | 1232.28 | 0
Элегант плюс 130х700х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1427.88 | 0
Элегант плюс 130х700х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1623.48 | 0
Элегант плюс 130х700х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1819.08 | 0
Элегант плюс 130х700х1300 - 1то |  |  | 1300 | 2014.68 | 0
Элегант плюс 130х700х1400 - 1то |  |  | 1400 | 2210.28 | 0
Элегант плюс 130х700х1500 - 1то |  |  | 1500 | 2405.88 | 0
Элегант плюс 130х700х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2601.48 | 0
Элегант плюс 130х700х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2797.08 | 0
Элегант плюс 130х700х1800 - 1то |  |  | 1800 | 2992.68 | 0
Элегант плюс 130х700х1900 - 1то |  |  | 1900 | 3188.28 | 0
Элегант плюс 130х700х2000 - 1то |  |  | 2000 | 3383.88 | 0
Элегант плюс 130х700х2100 - 1то |  |  | 2100 | 3579.48 | 0
Элегант плюс 130х700х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3775.08 | 0
Элегант плюс 130х700х2300 - 1то |  |  | 2300 | 3970.68 | 0

## Элегант плюс 130х700-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х700-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х700х500 - 2то | 130 | 700 | 500 | 659.03 | 0
Элегант плюс 130х700х600 - 2то |  |  | 600 | 882.43 | 0
Элегант плюс 130х700х700 - 2то |  |  | 700 | 1105.83 | 0
Элегант плюс 130х700х800 - 2то |  |  | 800 | 1329.23 | 0
Элегант плюс 130х700х900 - 2то |  |  | 900 | 1552.63 | 0
Элегант плюс 130х700х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1776.03 | 0
Элегант плюс 130х700х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1999.43 | 0
Элегант плюс 130х700х1200 - 2то |  |  | 1200 | 2222.83 | 0
Элегант плюс 130х700х1300 - 2то |  |  | 1300 | 2446.23 | 0
Элегант плюс 130х700х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2669.63 | 0
Элегант плюс 130х700х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2893.03 | 0
Элегант плюс 130х700х1600 - 2то |  |  | 1600 | 3116.43 | 0
Элегант плюс 130х700х1700 - 2то |  |  | 1700 | 3339.83 | 0
Элегант плюс 130х700х1800 - 2то |  |  | 1800 | 3563.23 | 0
Элегант плюс 130х700х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3786.63 | 0
Элегант плюс 130х700х2000 - 2то |  |  | 2000 | 4010.03 | 0
Элегант плюс 130х700х2100 - 2то |  |  | 2100 | 4233.43 | 0
Элегант плюс 130х700х2200 - 2то |  |  | 2200 | 4456.83 | 0
Элегант плюс 130х700х2300 - 2то |  |  | 2300 | 4680.23 | 0

## Элегант плюс 130х700-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х700-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х700х500 - 3то | 130 | 700 | 500 | 682.92 | 0
Элегант плюс 130х700х600 - 3то |  |  | 600 | 926.82 | 0
Элегант плюс 130х700х700 - 3то |  |  | 700 | 1170.72 | 0
Элегант плюс 130х700х800 - 3то |  |  | 800 | 1414.62 | 0
Элегант плюс 130х700х900 - 3то |  |  | 900 | 1658.52 | 0
Элегант плюс 130х700х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1902.42 | 0
Элегант плюс 130х700х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2146.32 | 0
Элегант плюс 130х700х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2390.22 | 0
Элегант плюс 130х700х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2634.12 | 0
Элегант плюс 130х700х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2878.02 | 0
Элегант плюс 130х700х1500 - 3то |  |  | 1500 | 3121.92 | 0
Элегант плюс 130х700х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3365.82 | 0
Элегант плюс 130х700х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3609.72 | 0
Элегант плюс 130х700х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3853.62 | 0
Элегант плюс 130х700х1900 - 3то |  |  | 1900 | 4097.52 | 0
Элегант плюс 130х700х2000 - 3то |  |  | 2000 | 4341.42 | 0
Элегант плюс 130х700х2100 - 3то |  |  | 2100 | 4585.32 | 0
Элегант плюс 130х700х2200 - 3то |  |  | 2200 | 4829.22 | 0
Элегант плюс 130х700х2300 - 3то |  |  | 2300 | 5073.12 | 0

## Элегант плюс 130х700-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х700-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х700х500 - 4то | 130 | 700 | 500 | 730.8 | 0
Элегант плюс 130х700х600 - 4то |  |  | 600 | 991.8 | 0
Элегант плюс 130х700х700 - 4то |  |  | 700 | 1252.8 | 0
Элегант плюс 130х700х800 - 4то |  |  | 800 | 1513.8 | 0
Элегант плюс 130х700х900 - 4то |  |  | 900 | 1774.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1000 - 4то |  |  | 1000 | 2035.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2296.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2557.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2818.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1400 - 4то |  |  | 1400 | 3079.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3340.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3601.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3862.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1800 - 4то |  |  | 1800 | 4123.8 | 0
Элегант плюс 130х700х1900 - 4то |  |  | 1900 | 4384.8 | 0
Элегант плюс 130х700х2000 - 4то |  |  | 2000 | 4645.8 | 0
Элегант плюс 130х700х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4906.8 | 0
Элегант плюс 130х700х2200 - 4то |  |  | 2200 | 5167.8 | 0
Элегант плюс 130х700х2300 - 4то |  |  | 2300 | 5428.8 | 0

## Элегант плюс 180х700-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х700-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х700х500 - 3то | 180 | 700 | 500 | 1011.78 | 0
Элегант плюс 180х700х600 - 3то |  |  | 600 | 1332.98 | 0
Элегант плюс 180х700х700 - 3то |  |  | 700 | 1654.18 | 0
Элегант плюс 180х700х800 - 3то |  |  | 800 | 1975.38 | 0
Элегант плюс 180х700х900 - 3то |  |  | 900 | 2296.58 | 0
Элегант плюс 180х700х1000 - 3то |  |  | 1000 | 2617.78 | 0
Элегант плюс 180х700х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2938.98 | 0
Элегант плюс 180х700х1200 - 3то |  |  | 1200 | 3260.18 | 0
Элегант плюс 180х700х1300 - 3то |  |  | 1300 | 3581.38 | 0
Элегант плюс 180х700х1400 - 3то |  |  | 1400 | 3902.58 | 0
Элегант плюс 180х700х1500 - 3то |  |  | 1500 | 4223.78 | 0
Элегант плюс 180х700х1600 - 3то |  |  | 1600 | 4544.98 | 0
Элегант плюс 180х700х1700 - 3то |  |  | 1700 | 4866.18 | 0
Элегант плюс 180х700х1800 - 3то |  |  | 1800 | 5187.38 | 0
Элегант плюс 180х700х1900 - 3то |  |  | 1900 | 5508.58 | 0
Элегант плюс 180х700х2000 - 3то |  |  | 2000 | 5829.78 | 0
Элегант плюс 180х700х2100 - 3то |  |  | 2100 | 6150.98 | 0
Элегант плюс 180х700х2200 - 3то |  |  | 2200 | 6472.18 | 0
Элегант плюс 180х700х2300 - 3то |  |  | 2300 | 6793.38 | 0

## Элегант плюс 180х700-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х700-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х700х500 - 6то | 180 | 700 | 500 | 1025.08 | 0
Элегант плюс 180х700х600 - 6то |  |  | 600 | 1391.18 | 0
Элегант плюс 180х700х700 - 6то |  |  | 700 | 1757.28 | 0
Элегант плюс 180х700х800 - 6то |  |  | 800 | 2123.38 | 0
Элегант плюс 180х700х900 - 6то |  |  | 900 | 2489.48 | 0
Элегант плюс 180х700х1000 - 6то |  |  | 1000 | 2855.58 | 0
Элегант плюс 180х700х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3221.68 | 0
Элегант плюс 180х700х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3587.78 | 0
Элегант плюс 180х700х1300 - 6то |  |  | 1300 | 3953.88 | 0
Элегант плюс 180х700х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4319.98 | 0
Элегант плюс 180х700х1500 - 6то |  |  | 1500 | 4686.08 | 0
Элегант плюс 180х700х1600 - 6то |  |  | 1600 | 5052.18 | 0
Элегант плюс 180х700х1700 - 6то |  |  | 1700 | 5418.28 | 0
Элегант плюс 180х700х1800 - 6то |  |  | 1800 | 5784.38 | 0
Элегант плюс 180х700х1900 - 6то |  |  | 1900 | 6150.48 | 0
Элегант плюс 180х700х2000 - 6то |  |  | 2000 | 6516.58 | 0
Элегант плюс 180х700х2100 - 6то |  |  | 2100 | 6882.68 | 0
Элегант плюс 180х700х2200 - 6то |  |  | 2200 | 7248.78 | 0
Элегант плюс 180х700х2300 - 6то |  |  | 2300 | 7614.88 | 0

## Элегант плюс 230х700-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х700-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х700х500 - 4то | 230 | 700 | 500 | 1171.24 | 0
Элегант плюс 230х700х600 - 4то |  |  | 600 | 1589.54 | 0
Элегант плюс 230х700х700 - 4то |  |  | 700 | 2007.84 | 0
Элегант плюс 230х700х800 - 4то |  |  | 800 | 2426.14 | 0
Элегант плюс 230х700х900 - 4то |  |  | 900 | 2844.44 | 0
Элегант плюс 230х700х1000 - 4то |  |  | 1000 | 3262.74 | 0
Элегант плюс 230х700х1100 - 4то |  |  | 1100 | 3681.04 | 0
Элегант плюс 230х700х1200 - 4то |  |  | 1200 | 4099.34 | 0
Элегант плюс 230х700х1300 - 4то |  |  | 1300 | 4517.64 | 0
Элегант плюс 230х700х1400 - 4то |  |  | 1400 | 4935.94 | 0
Элегант плюс 230х700х1500 - 4то |  |  | 1500 | 5354.24 | 0
Элегант плюс 230х700х1600 - 4то |  |  | 1600 | 5772.54 | 0
Элегант плюс 230х700х1700 - 4то |  |  | 1700 | 6190.84 | 0
Элегант плюс 230х700х1800 - 4то |  |  | 1800 | 6609.14 | 0
Элегант плюс 230х700х1900 - 4то |  |  | 1900 | 7027.44 | 0
Элегант плюс 230х700х2000 - 4то |  |  | 2000 | 7445.74 | 0
Элегант плюс 230х700х2100 - 4то |  |  | 2100 | 7864.04 | 0
Элегант плюс 230х700х2200 - 4то |  |  | 2200 | 8282.34 | 0
Элегант плюс 230х700х2300 - 4то |  |  | 2300 | 8700.64 | 0

## Элегант плюс 230х700-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х700-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х700х500 - 6то | 230 | 700 | 500 | 1247.12 | 0
Элегант плюс 230х700х600 - 6то |  |  | 600 | 1692.52 | 0
Элегант плюс 230х700х700 - 6то |  |  | 700 | 2137.92 | 0
Элегант плюс 230х700х800 - 6то |  |  | 800 | 2583.32 | 0
Элегант плюс 230х700х900 - 6то |  |  | 900 | 3028.72 | 0
Элегант плюс 230х700х1000 - 6то |  |  | 1000 | 3474.12 | 0
Элегант плюс 230х700х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3919.52 | 0
Элегант плюс 230х700х1200 - 6то |  |  | 1200 | 4364.92 | 0
Элегант плюс 230х700х1300 - 6то |  |  | 1300 | 4810.32 | 0
Элегант плюс 230х700х1400 - 6то |  |  | 1400 | 5255.72 | 0
Элегант плюс 230х700х1500 - 6то |  |  | 1500 | 5701.12 | 0
Элегант плюс 230х700х1600 - 6то |  |  | 1600 | 6146.52 | 0
Элегант плюс 230х700х1700 - 6то |  |  | 1700 | 6591.92 | 0
Элегант плюс 230х700х1800 - 6то |  |  | 1800 | 7037.32 | 0
Элегант плюс 230х700х1900 - 6то |  |  | 1900 | 7482.72 | 0
Элегант плюс 230х700х2000 - 6то |  |  | 2000 | 7928.12 | 0
Элегант плюс 230х700х2100 - 6то |  |  | 2100 | 8373.52 | 0
Элегант плюс 230х700х2200 - 6то |  |  | 2200 | 8818.92 | 0
Элегант плюс 230х700х2300 - 6то |  |  | 2300 | 9264.32 | 0

## Элегант плюс 230х700-8то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х700-8то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х700х500 - 8то | 230 | 700 | 500 | 1239 | 0
Элегант плюс 230х700х600 - 8то |  |  | 600 | 1681.5 | 0
Элегант плюс 230х700х700 - 8то |  |  | 700 | 2124 | 0
Элегант плюс 230х700х800 - 8то |  |  | 800 | 2566.5 | 0
Элегант плюс 230х700х900 - 8то |  |  | 900 | 3009 | 0
Элегант плюс 230х700х1000 - 8то |  |  | 1000 | 3451.5 | 0
Элегант плюс 230х700х1100 - 8то |  |  | 1100 | 3894 | 0
Элегант плюс 230х700х1200 - 8то |  |  | 1200 | 4336.5 | 0
Элегант плюс 230х700х1300 - 8то |  |  | 1300 | 4779 | 0
Элегант плюс 230х700х1400 - 8то |  |  | 1400 | 5221.5 | 0
Элегант плюс 230х700х1500 - 8то |  |  | 1500 | 5664 | 0
Элегант плюс 230х700х1600 - 8то |  |  | 1600 | 6106.5 | 0
Элегант плюс 230х700х1700 - 8то |  |  | 1700 | 6549 | 0
Элегант плюс 230х700х1800 - 8то |  |  | 1800 | 6991.5 | 0
Элегант плюс 230х700х1900 - 8то |  |  | 1900 | 7434 | 0
Элегант плюс 230х700х2000 - 8то |  |  | 2000 | 7876.5 | 0
Элегант плюс 230х700х2100 - 8то |  |  | 2100 | 8319 | 0
Элегант плюс 230х700х2200 - 8то |  |  | 2200 | 8761.5 | 0
Элегант плюс 230х700х2300 - 8то |  |  | 2300 | 9204 | 0