## Элегант плюс 130х800-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х800-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х800х500 - 1то | 130 | 800 | 500 | 466.21 | 0
Элегант плюс 130х800х600 - 1то |  |  | 600 | 668.91 | 0
Элегант плюс 130х800х700 - 1то |  |  | 700 | 871.61 | 0
Элегант плюс 130х800х800 - 1то |  |  | 800 | 1074.31 | 0
Элегант плюс 130х800х900 - 1то |  |  | 900 | 1277.01 | 0
Элегант плюс 130х800х1000 - 1то |  |  | 1000 | 1479.71 | 0
Элегант плюс 130х800х1100 - 1то |  |  | 1100 | 1682.41 | 0
Элегант плюс 130х800х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1885.11 | 0
Элегант плюс 130х800х1300 - 1то |  |  | 1300 | 2087.81 | 0
Элегант плюс 130х800х1400 - 1то |  |  | 1400 | 2290.51 | 0
Элегант плюс 130х800х1500 - 1то |  |  | 1500 | 2493.21 | 0
Элегант плюс 130х800х1600 - 1то |  |  | 1600 | 2695.91 | 0
Элегант плюс 130х800х1700 - 1то |  |  | 1700 | 2898.61 | 0
Элегант плюс 130х800х1800 - 1то |  |  | 1800 | 3101.31 | 0
Элегант плюс 130х800х1900 - 1то |  |  | 1900 | 3304.01 | 0
Элегант плюс 130х800х2000 - 1то |  |  | 2000 | 3506.71 | 0
Элегант плюс 130х800х2100 - 1то |  |  | 2100 | 3709.41 | 0
Элегант плюс 130х800х2200 - 1то |  |  | 2200 | 3912.11 | 0
Элегант плюс 130х800х2300 - 1то |  |  | 2300 | 4114.81 | 0

## Элегант плюс 130х800-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х800-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х800х500 - 2то | 130 | 800 | 500 | 683.515 | 0
Элегант плюс 130х800х600 - 2то |  |  | 600 | 915.215 | 0
Элегант плюс 130х800х700 - 2то |  |  | 700 | 1146.915 | 0
Элегант плюс 130х800х800 - 2то |  |  | 800 | 1378.615 | 0
Элегант плюс 130х800х900 - 2то |  |  | 900 | 1610.315 | 0
Элегант плюс 130х800х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1842.015 | 0
Элегант плюс 130х800х1100 - 2то |  |  | 1100 | 2073.715 | 0
Элегант плюс 130х800х1200 - 2то |  |  | 1200 | 2305.415 | 0
Элегант плюс 130х800х1300 - 2то |  |  | 1300 | 2537.115 | 0
Элегант плюс 130х800х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2768.815 | 0
Элегант плюс 130х800х1500 - 2то |  |  | 1500 | 3000.515 | 0
Элегант плюс 130х800х1600 - 2то |  |  | 1600 | 3232.215 | 0
Элегант плюс 130х800х1700 - 2то |  |  | 1700 | 3463.915 | 0
Элегант плюс 130х800х1800 - 2то |  |  | 1800 | 3695.615 | 0
Элегант плюс 130х800х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3927.315 | 0
Элегант плюс 130х800х2000 - 2то |  |  | 2000 | 4159.015 | 0
Элегант плюс 130х800х2100 - 2то |  |  | 2100 | 4390.715 | 0
Элегант плюс 130х800х2200 - 2то |  |  | 2200 | 4622.415 | 0
Элегант плюс 130х800х2300 - 2то |  |  | 2300 | 4854.115 | 0

## Элегант плюс 130х800-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х800-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х800х500 - 3то | 130 | 800 | 500 | 715.12 | 0
Элегант плюс 130х800х600 - 3то |  |  | 600 | 970.52 | 0
Элегант плюс 130х800х700 - 3то |  |  | 700 | 1225.92 | 0
Элегант плюс 130х800х800 - 3то |  |  | 800 | 1481.32 | 0
Элегант плюс 130х800х900 - 3то |  |  | 900 | 1736.72 | 0
Элегант плюс 130х800х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1992.12 | 0
Элегант плюс 130х800х1100 - 3то |  |  | 1100 | 2247.52 | 0
Элегант плюс 130х800х1200 - 3то |  |  | 1200 | 2502.92 | 0
Элегант плюс 130х800х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2758.32 | 0
Элегант плюс 130х800х1400 - 3то |  |  | 1400 | 3013.72 | 0
Элегант плюс 130х800х1500 - 3то |  |  | 1500 | 3269.12 | 0
Элегант плюс 130х800х1600 - 3то |  |  | 1600 | 3524.52 | 0
Элегант плюс 130х800х1700 - 3то |  |  | 1700 | 3779.92 | 0
Элегант плюс 130х800х1800 - 3то |  |  | 1800 | 4035.32 | 0
Элегант плюс 130х800х1900 - 3то |  |  | 1900 | 4290.72 | 0
Элегант плюс 130х800х2000 - 3то |  |  | 2000 | 4546.12 | 0
Элегант плюс 130х800х2100 - 3то |  |  | 2100 | 4801.52 | 0
Элегант плюс 130х800х2200 - 3то |  |  | 2200 | 5056.92 | 0
Элегант плюс 130х800х2300 - 3то |  |  | 2300 | 5312.32 | 0

## Элегант плюс 130х800-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 130х800-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 130х800х500 - 4то | 130 | 800 | 500 | 769.44 | 0
Элегант плюс 130х800х600 - 4то |  |  | 600 | 1044.24 | 0
Элегант плюс 130х800х700 - 4то |  |  | 700 | 1319.04 | 0
Элегант плюс 130х800х800 - 4то |  |  | 800 | 1593.84 | 0
Элегант плюс 130х800х900 - 4то |  |  | 900 | 1868.64 | 0
Элегант плюс 130х800х1000 - 4то |  |  | 1000 | 2143.44 | 0
Элегант плюс 130х800х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2418.24 | 0
Элегант плюс 130х800х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2693.04 | 0
Элегант плюс 130х800х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2967.84 | 0
Элегант плюс 130х800х1400 - 4то |  |  | 1400 | 3242.64 | 0
Элегант плюс 130х800х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3517.44 | 0
Элегант плюс 130х800х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3792.24 | 0
Элегант плюс 130х800х1700 - 4то |  |  | 1700 | 4067.04 | 0
Элегант плюс 130х800х1800 - 4то |  |  | 1800 | 4341.84 | 0
Элегант плюс 130х800х1900 - 4то |  |  | 1900 | 4616.64 | 0
Элегант плюс 130х800х2000 - 4то |  |  | 2000 | 4891.44 | 0
Элегант плюс 130х800х2100 - 4то |  |  | 2100 | 5166.24 | 0
Элегант плюс 130х800х2200 - 4то |  |  | 2200 | 5441.04 | 0
Элегант плюс 130х800х2300 - 4то |  |  | 2300 | 5715.84 | 0

## Элегант плюс 180х800-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х800-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х800х500 - 3то | 180 | 800 | 500 | 1049.58 | 0
Элегант плюс 180х800х600 - 3то |  |  | 600 | 1382.78 | 0
Элегант плюс 180х800х700 - 3то |  |  | 700 | 1715.98 | 0
Элегант плюс 180х800х800 - 3то |  |  | 800 | 2049.18 | 0
Элегант плюс 180х800х900 - 3то |  |  | 900 | 2382.38 | 0
Элегант плюс 180х800х1000 - 3то |  |  | 1000 | 2715.58 | 0
Элегант плюс 180х800х1100 - 3то |  |  | 1100 | 3048.78 | 0
Элегант плюс 180х800х1200 - 3то |  |  | 1200 | 3381.98 | 0
Элегант плюс 180х800х1300 - 3то |  |  | 1300 | 3715.18 | 0
Элегант плюс 180х800х1400 - 3то |  |  | 1400 | 4048.38 | 0
Элегант плюс 180х800х1500 - 3то |  |  | 1500 | 4381.58 | 0
Элегант плюс 180х800х1600 - 3то |  |  | 1600 | 4714.78 | 0
Элегант плюс 180х800х1700 - 3то |  |  | 1700 | 5047.98 | 0
Элегант плюс 180х800х1800 - 3то |  |  | 1800 | 5381.18 | 0
Элегант плюс 180х800х1900 - 3то |  |  | 1900 | 5714.38 | 0
Элегант плюс 180х800х2000 - 3то |  |  | 2000 | 6047.58 | 0
Элегант плюс 180х800х2100 - 3то |  |  | 2100 | 6380.78 | 0
Элегант плюс 180х800х2200 - 3то |  |  | 2200 | 6713.98 | 0
Элегант плюс 180х800х2300 - 3то |  |  | 2300 | 7047.18 | 0

## Элегант плюс 180х800-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 180х800-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 180х800х500 - 6то | 180 | 800 | 500 | 1078 | 0
Элегант плюс 180х800х600 - 6то |  |  | 600 | 1463 | 0
Элегант плюс 180х800х700 - 6то |  |  | 700 | 1848 | 0
Элегант плюс 180х800х800 - 6то |  |  | 800 | 2233 | 0
Элегант плюс 180х800х900 - 6то |  |  | 900 | 2618 | 0
Элегант плюс 180х800х1000 - 6то |  |  | 1000 | 3003 | 0
Элегант плюс 180х800х1100 - 6то |  |  | 1100 | 3388 | 0
Элегант плюс 180х800х1200 - 6то |  |  | 1200 | 3773 | 0
Элегант плюс 180х800х1300 - 6то |  |  | 1300 | 4158 | 0
Элегант плюс 180х800х1400 - 6то |  |  | 1400 | 4543 | 0
Элегант плюс 180х800х1500 - 6то |  |  | 1500 | 4928 | 0
Элегант плюс 180х800х1600 - 6то |  |  | 1600 | 5313 | 0
Элегант плюс 180х800х1700 - 6то |  |  | 1700 | 5698 | 0
Элегант плюс 180х800х1800 - 6то |  |  | 1800 | 6083 | 0
Элегант плюс 180х800х1900 - 6то |  |  | 1900 | 6468 | 0
Элегант плюс 180х800х2000 - 6то |  |  | 2000 | 6853 | 0
Элегант плюс 180х800х2100 - 6то |  |  | 2100 | 7238 | 0
Элегант плюс 180х800х2200 - 6то |  |  | 2200 | 7623 | 0
Элегант плюс 180х800х2300 - 6то |  |  | 2300 | 8008 | 0

## Элегант плюс 230х800-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х800-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х800х500 - 4то | 230 | 800 | 500 | 1213.52 | 0
Элегант плюс 230х800х600 - 4то |  |  | 600 | 1646.92 | 0
Элегант плюс 230х800х700 - 4то |  |  | 700 | 2080.32 | 0
Элегант плюс 230х800х800 - 4то |  |  | 800 | 2513.72 | 0
Элегант плюс 230х800х900 - 4то |  |  | 900 | 2947.12 | 0
Элегант плюс 230х800х1000 - 4то |  |  | 1000 | 3380.52 | 0
Элегант плюс 230х800х1100 - 4то |  |  | 1100 | 3813.92 | 0
Элегант плюс 230х800х1200 - 4то |  |  | 1200 | 4247.32 | 0
Элегант плюс 230х800х1300 - 4то |  |  | 1300 | 4680.72 | 0
Элегант плюс 230х800х1400 - 4то |  |  | 1400 | 5114.12 | 0
Элегант плюс 230х800х1500 - 4то |  |  | 1500 | 5547.52 | 0
Элегант плюс 230х800х1600 - 4то |  |  | 1600 | 5980.92 | 0
Элегант плюс 230х800х1700 - 4то |  |  | 1700 | 6414.32 | 0
Элегант плюс 230х800х1800 - 4то |  |  | 1800 | 6847.72 | 0
Элегант плюс 230х800х1900 - 4то |  |  | 1900 | 7281.12 | 0
Элегант плюс 230х800х2000 - 4то |  |  | 2000 | 7714.52 | 0
Элегант плюс 230х800х2100 - 4то |  |  | 2100 | 8147.92 | 0
Элегант плюс 230х800х2200 - 4то |  |  | 2200 | 8581.32 | 0
Элегант плюс 230х800х2300 - 4то |  |  | 2300 | 9014.72 | 0

## Элегант плюс 230х800-6то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х800-6то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х800х500 - 6то | 230 | 800 | 500 | 1305.36 | 0
Элегант плюс 230х800х600 - 6то |  |  | 600 | 1771.56 | 0
Элегант плюс 230х800х700 - 6то |  |  | 700 | 2237.76 | 0
Элегант плюс 230х800х800 - 6то |  |  | 800 | 2703.96 | 0
Элегант плюс 230х800х900 - 6то |  |  | 900 | 3170.16 | 0
Элегант плюс 230х800х1000 - 6то |  |  | 1000 | 3636.36 | 0
Элегант плюс 230х800х1100 - 6то |  |  | 1100 | 4102.56 | 0
Элегант плюс 230х800х1200 - 6то |  |  | 1200 | 4568.76 | 0
Элегант плюс 230х800х1300 - 6то |  |  | 1300 | 5034.96 | 0
Элегант плюс 230х800х1400 - 6то |  |  | 1400 | 5501.16 | 0
Элегант плюс 230х800х1500 - 6то |  |  | 1500 | 5967.36 | 0
Элегант плюс 230х800х1600 - 6то |  |  | 1600 | 6433.56 | 0
Элегант плюс 230х800х1700 - 6то |  |  | 1700 | 6899.76 | 0
Элегант плюс 230х800х1800 - 6то |  |  | 1800 | 7365.96 | 0
Элегант плюс 230х800х1900 - 6то |  |  | 1900 | 7832.16 | 0
Элегант плюс 230х800х2000 - 6то |  |  | 2000 | 8298.36 | 0
Элегант плюс 230х800х2100 - 6то |  |  | 2100 | 8764.56 | 0
Элегант плюс 230х800х2200 - 6то |  |  | 2200 | 9230.76 | 0
Элегант плюс 230х800х2300 - 6то |  |  | 2300 | 9696.96 | 0

## Элегант плюс 230х800-8то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант плюс 230х800-8то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант плюс 230х800х500 - 8то | 230 | 800 | 500 | 1390.2 | 0
Элегант плюс 230х800х600 - 8то |  |  | 600 | 1886.7 | 0
Элегант плюс 230х800х700 - 8то |  |  | 700 | 2383.2 | 0
Элегант плюс 230х800х800 - 8то |  |  | 800 | 2879.7 | 0
Элегант плюс 230х800х900 - 8то |  |  | 900 | 3376.2 | 0
Элегант плюс 230х800х1000 - 8то |  |  | 1000 | 3872.7 | 0
Элегант плюс 230х800х1100 - 8то |  |  | 1100 | 4369.2 | 0
Элегант плюс 230х800х1200 - 8то |  |  | 1200 | 4865.7 | 0
Элегант плюс 230х800х1300 - 8то |  |  | 1300 | 5362.2 | 0
Элегант плюс 230х800х1400 - 8то |  |  | 1400 | 5858.7 | 0
Элегант плюс 230х800х1500 - 8то |  |  | 1500 | 6355.2 | 0
Элегант плюс 230х800х1600 - 8то |  |  | 1600 | 6851.7 | 0
Элегант плюс 230х800х1700 - 8то |  |  | 1700 | 7348.2 | 0
Элегант плюс 230х800х1800 - 8то |  |  | 1800 | 7844.7 | 0
Элегант плюс 230х800х1900 - 8то |  |  | 1900 | 8341.2 | 0
Элегант плюс 230х800х2000 - 8то |  |  | 2000 | 8837.7 | 0
Элегант плюс 230х800х2100 - 8то |  |  | 2100 | 9334.2 | 0
Элегант плюс 230х800х2200 - 8то |  |  | 2200 | 9830.7 | 0
Элегант плюс 230х800х2300 - 8то |  |  | 2300 | 10327.2 | 0