## ELLIPSE P V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 300
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 300-3 | 300 | 81 | 3 | 136 | 127.8 | 105.7271
ELLIPSE P V 300-4 |  |  | 4 | 181 | 170.4 | 140.9695
ELLIPSE P V 300-5 |  |  | 5 | 226 | 213 | 176.2118
ELLIPSE P V 300-6 |  |  | 6 | 271 | 255.6 | 211.4542
ELLIPSE P V 300-7 |  |  | 7 | 316 | 298.2 | 246.6966
ELLIPSE P V 300-8 |  |  | 8 | 361 | 340.8 | 281.9389
ELLIPSE P V 300-9 |  |  | 9 | 406 | 383.4 | 317.1813
ELLIPSE P V 300-10 |  |  | 10 | 451 | 426 | 352.4237
ELLIPSE P V 300-11 |  |  | 11 | 496 | 468.6 | 387.666
ELLIPSE P V 300-12 |  |  | 12 | 541 | 511.2 | 422.9084
ELLIPSE P V 300-13 |  |  | 13 | 586 | 553.8 | 458.1507
ELLIPSE P V 300-14 |  |  | 14 | 631 | 596.4 | 493.3931
ELLIPSE P V 300-15 |  |  | 15 | 676 | 639 | 528.6355
ELLIPSE P V 300-16 |  |  | 16 | 721 | 681.6 | 563.8778
ELLIPSE P V 300-17 |  |  | 17 | 766 | 724.2 | 599.1202
ELLIPSE P V 300-18 |  |  | 18 | 811 | 766.8 | 634.3626
ELLIPSE P V 300-19 |  |  | 19 | 856 | 809.4 | 669.6049
ELLIPSE P V 300-20 |  |  | 20 | 901 | 852 | 704.8473
ELLIPSE P V 300-21 |  |  | 21 | 946 | 894.6 | 740.0897
ELLIPSE P V 300-22 |  |  | 22 | 991 | 937.2 | 775.332
ELLIPSE P V 300-23 |  |  | 23 | 1036 | 979.8 | 810.5744
ELLIPSE P V 300-24 |  |  | 24 | 1081 | 1022.4 | 845.8168
ELLIPSE P V 300-25 |  |  | 25 | 1126 | 1065 | 881.0591
ELLIPSE P V 300-26 |  |  | 26 | 1171 | 1107.6 | 916.3015
ELLIPSE P V 300-27 |  |  | 27 | 1216 | 1150.2 | 951.5439
ELLIPSE P V 300-28 |  |  | 28 | 1261 | 1192.8 | 986.7862
ELLIPSE P V 300-29 |  |  | 29 | 1306 | 1235.4 | 1022.0286
ELLIPSE P V 300-30 |  |  | 30 | 1351 | 1278 | 1057.271
ELLIPSE P V 300-31 |  |  | 31 | 1396 | 1320.6 | 1092.5133
ELLIPSE P V 300-32 |  |  | 32 | 1441 | 1363.2 | 1127.7557
ELLIPSE P V 300-33 |  |  | 33 | 1486 | 1405.8 | 1162.9981
ELLIPSE P V 300-34 |  |  | 34 | 1531 | 1448.4 | 1198.2404
ELLIPSE P V 300-35 |  |  | 35 | 1576 | 1491 | 1233.4828
ELLIPSE P V 300-36 |  |  | 36 | 1621 | 1533.6 | 1268.7251
ELLIPSE P V 300-37 |  |  | 37 | 1666 | 1576.2 | 1303.9675
ELLIPSE P V 300-38 |  |  | 38 | 1711 | 1618.8 | 1339.2099
ELLIPSE P V 300-39 |  |  | 39 | 1756 | 1661.4 | 1374.4522
ELLIPSE P V 300-40 |  |  | 40 | 1801 | 1704 | 1409.6946
ELLIPSE P V 300-41 |  |  | 41 | 1846 | 1746.6 | 1444.937
ELLIPSE P V 300-42 |  |  | 42 | 1891 | 1789.2 | 1480.1793
ELLIPSE P V 300-43 |  |  | 43 | 1936 | 1831.8 | 1515.4217
ELLIPSE P V 300-44 |  |  | 44 | 1981 | 1874.4 | 1550.6641
ELLIPSE P V 300-45 |  |  | 45 | 2026 | 1917 | 1585.9064
ELLIPSE P V 300-46 |  |  | 46 | 2071 | 1959.6 | 1621.1488
ELLIPSE P V 300-47 |  |  | 47 | 2116 | 2002.2 | 1656.3912
ELLIPSE P V 300-48 |  |  | 48 | 2161 | 2044.8 | 1691.6335
ELLIPSE P V 300-49 |  |  | 49 | 2206 | 2087.4 | 1726.8759
ELLIPSE P V 300-50 |  |  | 50 | 2251 | 2130 | 1762.1183

## ELLIPSE P V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 500-3 | 500 | 81 | 3 | 136 | 196.2 | 162.3134
ELLIPSE P V 500-4 |  |  | 4 | 181 | 261.6 | 216.4179
ELLIPSE P V 500-5 |  |  | 5 | 226 | 327 | 270.5224
ELLIPSE P V 500-6 |  |  | 6 | 271 | 392.4 | 324.6269
ELLIPSE P V 500-7 |  |  | 7 | 316 | 457.8 | 378.7313
ELLIPSE P V 500-8 |  |  | 8 | 361 | 523.2 | 432.8358
ELLIPSE P V 500-9 |  |  | 9 | 406 | 588.6 | 486.9403
ELLIPSE P V 500-10 |  |  | 10 | 451 | 654 | 541.0448
ELLIPSE P V 500-11 |  |  | 11 | 496 | 719.4 | 595.1492
ELLIPSE P V 500-12 |  |  | 12 | 541 | 784.8 | 649.2537
ELLIPSE P V 500-13 |  |  | 13 | 586 | 850.2 | 703.3582
ELLIPSE P V 500-14 |  |  | 14 | 631 | 915.6 | 757.4627
ELLIPSE P V 500-15 |  |  | 15 | 676 | 981 | 811.5671
ELLIPSE P V 500-16 |  |  | 16 | 721 | 1046.4 | 865.6716
ELLIPSE P V 500-17 |  |  | 17 | 766 | 1111.8 | 919.7761
ELLIPSE P V 500-18 |  |  | 18 | 811 | 1177.2 | 973.8806
ELLIPSE P V 500-19 |  |  | 19 | 856 | 1242.6 | 1027.985
ELLIPSE P V 500-20 |  |  | 20 | 901 | 1308 | 1082.0895
ELLIPSE P V 500-21 |  |  | 21 | 946 | 1373.4 | 1136.194
ELLIPSE P V 500-22 |  |  | 22 | 991 | 1438.8 | 1190.2985
ELLIPSE P V 500-23 |  |  | 23 | 1036 | 1504.2 | 1244.403
ELLIPSE P V 500-24 |  |  | 24 | 1081 | 1569.6 | 1298.5074
ELLIPSE P V 500-25 |  |  | 25 | 1126 | 1635 | 1352.6119
ELLIPSE P V 500-26 |  |  | 26 | 1171 | 1700.4 | 1406.7164
ELLIPSE P V 500-27 |  |  | 27 | 1216 | 1765.8 | 1460.8209
ELLIPSE P V 500-28 |  |  | 28 | 1261 | 1831.2 | 1514.9253
ELLIPSE P V 500-29 |  |  | 29 | 1306 | 1896.6 | 1569.0298
ELLIPSE P V 500-30 |  |  | 30 | 1351 | 1962 | 1623.1343
ELLIPSE P V 500-31 |  |  | 31 | 1396 | 2027.4 | 1677.2388
ELLIPSE P V 500-32 |  |  | 32 | 1441 | 2092.8 | 1731.3432
ELLIPSE P V 500-33 |  |  | 33 | 1486 | 2158.2 | 1785.4477
ELLIPSE P V 500-34 |  |  | 34 | 1531 | 2223.6 | 1839.5522
ELLIPSE P V 500-35 |  |  | 35 | 1576 | 2289 | 1893.6567
ELLIPSE P V 500-36 |  |  | 36 | 1621 | 2354.4 | 1947.7611
ELLIPSE P V 500-37 |  |  | 37 | 1666 | 2419.8 | 2001.8656
ELLIPSE P V 500-38 |  |  | 38 | 1711 | 2485.2 | 2055.9701
ELLIPSE P V 500-39 |  |  | 39 | 1756 | 2550.6 | 2110.0746
ELLIPSE P V 500-40 |  |  | 40 | 1801 | 2616 | 2164.179
ELLIPSE P V 500-41 |  |  | 41 | 1846 | 2681.4 | 2218.2835
ELLIPSE P V 500-42 |  |  | 42 | 1891 | 2746.8 | 2272.388
ELLIPSE P V 500-43 |  |  | 43 | 1936 | 2812.2 | 2326.4925
ELLIPSE P V 500-44 |  |  | 44 | 1981 | 2877.6 | 2380.597
ELLIPSE P V 500-45 |  |  | 45 | 2026 | 2943 | 2434.7014
ELLIPSE P V 500-46 |  |  | 46 | 2071 | 3008.4 | 2488.8059
ELLIPSE P V 500-47 |  |  | 47 | 2116 | 3073.8 | 2542.9104
ELLIPSE P V 500-48 |  |  | 48 | 2161 | 3139.2 | 2597.0149
ELLIPSE P V 500-49 |  |  | 49 | 2206 | 3204.6 | 2651.1193
ELLIPSE P V 500-50 |  |  | 50 | 2251 | 3270 | 2705.2238

## ELLIPSE P V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 750-3 | 750 | 81 | 3 | 136 | 275.4 | 227.8344
ELLIPSE P V 750-4 |  |  | 4 | 181 | 367.2 | 303.7793
ELLIPSE P V 750-5 |  |  | 5 | 226 | 459 | 379.7241
ELLIPSE P V 750-6 |  |  | 6 | 271 | 550.8 | 455.6689
ELLIPSE P V 750-7 |  |  | 7 | 316 | 642.6 | 531.6137
ELLIPSE P V 750-8 |  |  | 8 | 361 | 734.4 | 607.5585
ELLIPSE P V 750-9 |  |  | 9 | 406 | 826.2 | 683.5033
ELLIPSE P V 750-10 |  |  | 10 | 451 | 918 | 759.4482
ELLIPSE P V 750-11 |  |  | 11 | 496 | 1009.8 | 835.393
ELLIPSE P V 750-12 |  |  | 12 | 541 | 1101.6 | 911.3378
ELLIPSE P V 750-13 |  |  | 13 | 586 | 1193.4 | 987.2826
ELLIPSE P V 750-14 |  |  | 14 | 631 | 1285.2 | 1063.2274
ELLIPSE P V 750-15 |  |  | 15 | 676 | 1377 | 1139.1722
ELLIPSE P V 750-16 |  |  | 16 | 721 | 1468.8 | 1215.117
ELLIPSE P V 750-17 |  |  | 17 | 766 | 1560.6 | 1291.0619
ELLIPSE P V 750-18 |  |  | 18 | 811 | 1652.4 | 1367.0067
ELLIPSE P V 750-19 |  |  | 19 | 856 | 1744.2 | 1442.9515
ELLIPSE P V 750-20 |  |  | 20 | 901 | 1836 | 1518.8963
ELLIPSE P V 750-21 |  |  | 21 | 946 | 1927.8 | 1594.8411
ELLIPSE P V 750-22 |  |  | 22 | 991 | 2019.6 | 1670.7859
ELLIPSE P V 750-23 |  |  | 23 | 1036 | 2111.4 | 1746.7308
ELLIPSE P V 750-24 |  |  | 24 | 1081 | 2203.2 | 1822.6756
ELLIPSE P V 750-25 |  |  | 25 | 1126 | 2295 | 1898.6204
ELLIPSE P V 750-26 |  |  | 26 | 1171 | 2386.8 | 1974.5652
ELLIPSE P V 750-27 |  |  | 27 | 1216 | 2478.6 | 2050.51
ELLIPSE P V 750-28 |  |  | 28 | 1261 | 2570.4 | 2126.4548
ELLIPSE P V 750-29 |  |  | 29 | 1306 | 2662.2 | 2202.3996
ELLIPSE P V 750-30 |  |  | 30 | 1351 | 2754 | 2278.3445
ELLIPSE P V 750-31 |  |  | 31 | 1396 | 2845.8 | 2354.2893
ELLIPSE P V 750-32 |  |  | 32 | 1441 | 2937.6 | 2430.2341
ELLIPSE P V 750-33 |  |  | 33 | 1486 | 3029.4 | 2506.1789
ELLIPSE P V 750-34 |  |  | 34 | 1531 | 3121.2 | 2582.1237
ELLIPSE P V 750-35 |  |  | 35 | 1576 | 3213 | 2658.0685
ELLIPSE P V 750-36 |  |  | 36 | 1621 | 3304.8 | 2734.0133

## ELLIPSE P V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 1000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 1000-3 | 1000 | 81 | 3 | 136 | 350.4 | 289.8809
ELLIPSE P V 1000-4 |  |  | 4 | 181 | 467.2 | 386.5078
ELLIPSE P V 1000-5 |  |  | 5 | 226 | 584 | 483.1348
ELLIPSE P V 1000-6 |  |  | 6 | 271 | 700.8 | 579.7617
ELLIPSE P V 1000-7 |  |  | 7 | 316 | 817.6 | 676.3887
ELLIPSE P V 1000-8 |  |  | 8 | 361 | 934.4 | 773.0156
ELLIPSE P V 1000-9 |  |  | 9 | 406 | 1051.2 | 869.6426
ELLIPSE P V 1000-10 |  |  | 10 | 451 | 1168 | 966.2695
ELLIPSE P V 1000-11 |  |  | 11 | 496 | 1284.8 | 1062.8965
ELLIPSE P V 1000-12 |  |  | 12 | 541 | 1401.6 | 1159.5235
ELLIPSE P V 1000-13 |  |  | 13 | 586 | 1518.4 | 1256.1504
ELLIPSE P V 1000-14 |  |  | 14 | 631 | 1635.2 | 1352.7774
ELLIPSE P V 1000-15 |  |  | 15 | 676 | 1752 | 1449.4043
ELLIPSE P V 1000-16 |  |  | 16 | 721 | 1868.8 | 1546.0313
ELLIPSE P V 1000-17 |  |  | 17 | 766 | 1985.6 | 1642.6582
ELLIPSE P V 1000-18 |  |  | 18 | 811 | 2102.4 | 1739.2852
ELLIPSE P V 1000-19 |  |  | 19 | 856 | 2219.2 | 1835.9121
ELLIPSE P V 1000-20 |  |  | 20 | 901 | 2336 | 1932.5391
ELLIPSE P V 1000-21 |  |  | 21 | 946 | 2452.8 | 2029.166

## ELLIPSE P V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 1250
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 1250-3 | 1250 | 81 | 3 | 136 | 422.4 | 348.9072
ELLIPSE P V 1250-4 |  |  | 4 | 181 | 563.2 | 465.2096
ELLIPSE P V 1250-5 |  |  | 5 | 226 | 704 | 581.5119
ELLIPSE P V 1250-6 |  |  | 6 | 271 | 844.8 | 697.8143
ELLIPSE P V 1250-7 |  |  | 7 | 316 | 985.6 | 814.1167
ELLIPSE P V 1250-8 |  |  | 8 | 361 | 1126.4 | 930.4191
ELLIPSE P V 1250-9 |  |  | 9 | 406 | 1267.2 | 1046.7215
ELLIPSE P V 1250-10 |  |  | 10 | 451 | 1408 | 1163.0239
ELLIPSE P V 1250-11 |  |  | 11 | 496 | 1548.8 | 1279.3263
ELLIPSE P V 1250-12 |  |  | 12 | 541 | 1689.6 | 1395.6287
ELLIPSE P V 1250-13 |  |  | 13 | 586 | 1830.4 | 1511.9311
ELLIPSE P V 1250-14 |  |  | 14 | 631 | 1971.2 | 1628.2334
ELLIPSE P V 1250-15 |  |  | 15 | 676 | 2112 | 1744.5358
ELLIPSE P V 1250-16 |  |  | 16 | 721 | 2252.8 | 1860.8382
ELLIPSE P V 1250-17 |  |  | 17 | 766 | 2393.6 | 1977.1406
ELLIPSE P V 1250-18 |  |  | 18 | 811 | 2534.4 | 2093.443
ELLIPSE P V 1250-19 |  |  | 19 | 856 | 2675.2 | 2209.7454
ELLIPSE P V 1250-20 |  |  | 20 | 901 | 2816 | 2326.0478
ELLIPSE P V 1250-21 |  |  | 21 | 946 | 2956.8 | 2442.3502

## ELLIPSE P V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 1500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 1500-3 | 1500 | 81 | 3 | 136 | 492.3 | 406.6454
ELLIPSE P V 1500-4 |  |  | 4 | 181 | 656.4 | 542.1938
ELLIPSE P V 1500-5 |  |  | 5 | 226 | 820.5 | 677.7423
ELLIPSE P V 1500-6 |  |  | 6 | 271 | 984.6 | 813.2907
ELLIPSE P V 1500-7 |  |  | 7 | 316 | 1148.7 | 948.8392
ELLIPSE P V 1500-8 |  |  | 8 | 361 | 1312.8 | 1084.3876
ELLIPSE P V 1500-9 |  |  | 9 | 406 | 1476.9 | 1219.9361
ELLIPSE P V 1500-10 |  |  | 10 | 451 | 1641 | 1355.4845
ELLIPSE P V 1500-11 |  |  | 11 | 496 | 1805.1 | 1491.033
ELLIPSE P V 1500-12 |  |  | 12 | 541 | 1969.2 | 1626.5814
ELLIPSE P V 1500-13 |  |  | 13 | 586 | 2133.3 | 1762.1299
ELLIPSE P V 1500-14 |  |  | 14 | 631 | 2297.4 | 1897.6783
ELLIPSE P V 1500-15 |  |  | 15 | 676 | 2461.5 | 2033.2268
ELLIPSE P V 1500-16 |  |  | 16 | 721 | 2625.6 | 2168.7752
ELLIPSE P V 1500-17 |  |  | 17 | 766 | 2789.7 | 2304.3237
ELLIPSE P V 1500-18 |  |  | 18 | 811 | 2953.8 | 2439.8721
ELLIPSE P V 1500-19 |  |  | 19 | 856 | 3117.9 | 2575.4206

## ELLIPSE P V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 1750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 1750-3 | 1750 | 81 | 3 | 136 | 559.8 | 462.4011
ELLIPSE P V 1750-4 |  |  | 4 | 181 | 746.4 | 616.5348
ELLIPSE P V 1750-5 |  |  | 5 | 226 | 933 | 770.6685
ELLIPSE P V 1750-6 |  |  | 6 | 271 | 1119.6 | 924.8022
ELLIPSE P V 1750-7 |  |  | 7 | 316 | 1306.2 | 1078.9359
ELLIPSE P V 1750-8 |  |  | 8 | 361 | 1492.8 | 1233.0696
ELLIPSE P V 1750-9 |  |  | 9 | 406 | 1679.4 | 1387.2034
ELLIPSE P V 1750-10 |  |  | 10 | 451 | 1866 | 1541.3371
ELLIPSE P V 1750-11 |  |  | 11 | 496 | 2052.6 | 1695.4708
ELLIPSE P V 1750-12 |  |  | 12 | 541 | 2239.2 | 1849.6045
ELLIPSE P V 1750-13 |  |  | 13 | 586 | 2425.8 | 2003.7382
ELLIPSE P V 1750-14 |  |  | 14 | 631 | 2612.4 | 2157.8719
ELLIPSE P V 1750-15 |  |  | 15 | 676 | 2799 | 2312.0056
ELLIPSE P V 1750-16 |  |  | 16 | 721 | 2985.6 | 2466.1393
ELLIPSE P V 1750-17 |  |  | 17 | 766 | 3172.2 | 2620.273

## ELLIPSE P V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P V 2000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P V 2000-3 | 2000 | 81 | 3 | 136 | 626.1 | 517.1657
ELLIPSE P V 2000-4 |  |  | 4 | 181 | 834.8 | 689.5542
ELLIPSE P V 2000-5 |  |  | 5 | 226 | 1043.5 | 861.9428
ELLIPSE P V 2000-6 |  |  | 6 | 271 | 1252.2 | 1034.3313
ELLIPSE P V 2000-7 |  |  | 7 | 316 | 1460.9 | 1206.7199
ELLIPSE P V 2000-8 |  |  | 8 | 361 | 1669.6 | 1379.1084
ELLIPSE P V 2000-9 |  |  | 9 | 406 | 1878.3 | 1551.497
ELLIPSE P V 2000-10 |  |  | 10 | 451 | 2087 | 1723.8856
ELLIPSE P V 2000-11 |  |  | 11 | 496 | 2295.7 | 1896.2741
ELLIPSE P V 2000-12 |  |  | 12 | 541 | 2504.4 | 2068.6627
ELLIPSE P V 2000-13 |  |  | 13 | 586 | 2713.1 | 2241.0512
ELLIPSE P V 2000-14 |  |  | 14 | 631 | 2921.8 | 2413.4398