## ELLIPSE S V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-300 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-300
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-300-3 | 300 | 63 | 3 | 181 | 149.1 | 122.7792 |  | ELLIPSE S V 2-300-3 | 300 | 93 | 3 | 181 | 214.2 | 177.2046
ELLIPSE S V 1-300-4 |  |  | 4 | 241 | 198.8 | 163.7056 |  | ELLIPSE S V 2-300-4 |  |  | 4 | 241 | 285.6 | 236.2728
ELLIPSE S V 1-300-5 |  |  | 5 | 301 | 248.5 | 204.6319 |  | ELLIPSE S V 2-300-5 |  |  | 5 | 301 | 357 | 295.3409
ELLIPSE S V 1-300-6 |  |  | 6 | 361 | 298.2 | 245.5583 |  | ELLIPSE S V 2-300-6 |  |  | 6 | 361 | 428.4 | 354.4091
ELLIPSE S V 1-300-7 |  |  | 7 | 421 | 347.9 | 286.4847 |  | ELLIPSE S V 2-300-7 |  |  | 7 | 421 | 499.8 | 413.4773
ELLIPSE S V 1-300-8 |  |  | 8 | 481 | 397.6 | 327.4111 |  | ELLIPSE S V 2-300-8 |  |  | 8 | 481 | 571.2 | 472.5455
ELLIPSE S V 1-300-9 |  |  | 9 | 541 | 447.3 | 368.3375 |  | ELLIPSE S V 2-300-9 |  |  | 9 | 541 | 642.6 | 531.6137
ELLIPSE S V 1-300-10 |  |  | 10 | 601 | 497 | 409.2639 |  | ELLIPSE S V 2-300-10 |  |  | 10 | 601 | 714 | 590.6819
ELLIPSE S V 1-300-11 |  |  | 11 | 661 | 546.7 | 450.1903 |  | ELLIPSE S V 2-300-11 |  |  | 11 | 661 | 785.4 | 649.7501
ELLIPSE S V 1-300-12 |  |  | 12 | 721 | 596.4 | 491.1167 |  | ELLIPSE S V 2-300-12 |  |  | 12 | 721 | 856.8 | 708.8183
ELLIPSE S V 1-300-13 |  |  | 13 | 781 | 646.1 | 532.0431 |  | ELLIPSE S V 2-300-13 |  |  | 13 | 781 | 928.2 | 767.8865
ELLIPSE S V 1-300-14 |  |  | 14 | 841 | 695.8 | 572.9695 |  | ELLIPSE S V 2-300-14 |  |  | 14 | 841 | 999.6 | 826.9547
ELLIPSE S V 1-300-15 |  |  | 15 | 901 | 745.5 | 613.8958 |  | ELLIPSE S V 2-300-15 |  |  | 15 | 901 | 1071 | 886.0228
ELLIPSE S V 1-300-16 |  |  | 16 | 961 | 795.2 | 654.8222 |  | ELLIPSE S V 2-300-16 |  |  | 16 | 961 | 1142.4 | 945.091
ELLIPSE S V 1-300-17 |  |  | 17 | 1021 | 844.9 | 695.7486 |  | ELLIPSE S V 2-300-17 |  |  | 17 | 1021 | 1213.8 | 1004.1592
ELLIPSE S V 1-300-18 |  |  | 18 | 1081 | 894.6 | 736.675 |  | ELLIPSE S V 2-300-18 |  |  | 18 | 1081 | 1285.2 | 1063.2274
ELLIPSE S V 1-300-19 |  |  | 19 | 1141 | 944.3 | 777.6014 |  | ELLIPSE S V 2-300-19 |  |  | 19 | 1141 | 1356.6 | 1122.2956
ELLIPSE S V 1-300-20 |  |  | 20 | 1201 | 994 | 818.5278 |  | ELLIPSE S V 2-300-20 |  |  | 20 | 1201 | 1428 | 1181.3638
ELLIPSE S V 1-300-21 |  |  | 21 | 1261 | 1043.7 | 859.4542 |  | ELLIPSE S V 2-300-21 |  |  | 21 | 1261 | 1499.4 | 1240.432
ELLIPSE S V 1-300-22 |  |  | 22 | 1321 | 1093.4 | 900.3806 |  | ELLIPSE S V 2-300-22 |  |  | 22 | 1321 | 1570.8 | 1299.5002
ELLIPSE S V 1-300-23 |  |  | 23 | 1381 | 1143.1 | 941.307 |  | ELLIPSE S V 2-300-23 |  |  | 23 | 1381 | 1642.2 | 1358.5684
ELLIPSE S V 1-300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1192.8 | 982.2333 |  | ELLIPSE S V 2-300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1713.6 | 1417.6366
ELLIPSE S V 1-300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1242.5 | 1023.1597 |  | ELLIPSE S V 2-300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1785 | 1476.7047
ELLIPSE S V 1-300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1292.2 | 1064.0861 |  | ELLIPSE S V 2-300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1856.4 | 1535.7729
ELLIPSE S V 1-300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1341.9 | 1105.0125 |  | ELLIPSE S V 2-300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1927.8 | 1594.8411
ELLIPSE S V 1-300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1391.6 | 1145.9389 |  | ELLIPSE S V 2-300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1999.2 | 1653.9093
ELLIPSE S V 1-300-29 |  |  | 29 | 1741 | 1441.3 | 1186.8653 |  | ELLIPSE S V 2-300-29 |  |  | 29 | 1741 | 2070.6 | 1712.9775
ELLIPSE S V 1-300-30 |  |  | 30 | 1801 | 1491 | 1227.7917 |  | ELLIPSE S V 2-300-30 |  |  | 30 | 1801 | 2142 | 1772.0457
ELLIPSE S V 1-300-31 |  |  | 31 | 1861 | 1540.7 | 1268.7181 |  | ELLIPSE S V 2-300-31 |  |  | 31 | 1861 | 2213.4 | 1831.1139
ELLIPSE S V 1-300-32 |  |  | 32 | 1921 | 1590.4 | 1309.6445 |  | ELLIPSE S V 2-300-32 |  |  | 32 | 1921 | 2284.8 | 1890.1821
ELLIPSE S V 1-300-33 |  |  | 33 | 1981 | 1640.1 | 1350.5709 |  | ELLIPSE S V 2-300-33 |  |  | 33 | 1981 | 2356.2 | 1949.2503
ELLIPSE S V 1-300-34 |  |  | 34 | 2041 | 1689.8 | 1391.4972 |  | ELLIPSE S V 2-300-34 |  |  | 34 | 2041 | 2427.6 | 2008.3184
ELLIPSE S V 1-300-35 |  |  | 35 | 2101 | 1739.5 | 1432.4236 |  | ELLIPSE S V 2-300-35 |  |  | 35 | 2101 | 2499 | 2067.3866
ELLIPSE S V 1-300-36 |  |  | 36 | 2161 | 1789.2 | 1473.35 |  | ELLIPSE S V 2-300-36 |  |  | 36 | 2161 | 2570.4 | 2126.4548
ELLIPSE S V 1-300-37 |  |  | 37 | 2221 | 1838.9 | 1514.2764 |  | ELLIPSE S V 2-300-37 |  |  | 37 | 2221 | 2641.8 | 2185.523

## ELLIPSE S V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-500 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-500-3 | 500 | 63 | 3 | 181 | 223.8 | 184.2923 |  | ELLIPSE S V 2-500-3 | 500 | 93 | 3 | 181 | 337.5 | 279.2089
ELLIPSE S V 1-500-4 |  |  | 4 | 241 | 298.4 | 245.723 |  | ELLIPSE S V 2-500-4 |  |  | 4 | 241 | 450 | 372.2785
ELLIPSE S V 1-500-5 |  |  | 5 | 301 | 373 | 307.1538 |  | ELLIPSE S V 2-500-5 |  |  | 5 | 301 | 562.5 | 465.3481
ELLIPSE S V 1-500-6 |  |  | 6 | 361 | 447.6 | 368.5845 |  | ELLIPSE S V 2-500-6 |  |  | 6 | 361 | 675 | 558.4178
ELLIPSE S V 1-500-7 |  |  | 7 | 421 | 522.2 | 430.0153 |  | ELLIPSE S V 2-500-7 |  |  | 7 | 421 | 787.5 | 651.4874
ELLIPSE S V 1-500-8 |  |  | 8 | 481 | 596.8 | 491.4461 |  | ELLIPSE S V 2-500-8 |  |  | 8 | 481 | 900 | 744.557
ELLIPSE S V 1-500-9 |  |  | 9 | 541 | 671.4 | 552.8768 |  | ELLIPSE S V 2-500-9 |  |  | 9 | 541 | 1012.5 | 837.6266
ELLIPSE S V 1-500-10 |  |  | 10 | 601 | 746 | 614.3076 |  | ELLIPSE S V 2-500-10 |  |  | 10 | 601 | 1125 | 930.6963
ELLIPSE S V 1-500-11 |  |  | 11 | 661 | 820.6 | 675.7383 |  | ELLIPSE S V 2-500-11 |  |  | 11 | 661 | 1237.5 | 1023.7659
ELLIPSE S V 1-500-12 |  |  | 12 | 721 | 895.2 | 737.1691 |  | ELLIPSE S V 2-500-12 |  |  | 12 | 721 | 1350 | 1116.8355
ELLIPSE S V 1-500-13 |  |  | 13 | 781 | 969.8 | 798.5999 |  | ELLIPSE S V 2-500-13 |  |  | 13 | 781 | 1462.5 | 1209.9051
ELLIPSE S V 1-500-14 |  |  | 14 | 841 | 1044.4 | 860.0306 |  | ELLIPSE S V 2-500-14 |  |  | 14 | 841 | 1575 | 1302.9748
ELLIPSE S V 1-500-15 |  |  | 15 | 901 | 1119 | 921.4614 |  | ELLIPSE S V 2-500-15 |  |  | 15 | 901 | 1687.5 | 1396.0444
ELLIPSE S V 1-500-16 |  |  | 16 | 961 | 1193.6 | 982.8921 |  | ELLIPSE S V 2-500-16 |  |  | 16 | 961 | 1800 | 1489.114
ELLIPSE S V 1-500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1268.2 | 1044.3229 |  | ELLIPSE S V 2-500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1912.5 | 1582.1837
ELLIPSE S V 1-500-18 |  |  | 18 | 1081 | 1342.8 | 1105.7536 |  | ELLIPSE S V 2-500-18 |  |  | 18 | 1081 | 2025 | 1675.2533
ELLIPSE S V 1-500-19 |  |  | 19 | 1141 | 1417.4 | 1167.1844 |  | ELLIPSE S V 2-500-19 |  |  | 19 | 1141 | 2137.5 | 1768.3229
ELLIPSE S V 1-500-20 |  |  | 20 | 1201 | 1492 | 1228.6152 |  | ELLIPSE S V 2-500-20 |  |  | 20 | 1201 | 2250 | 1861.3925
ELLIPSE S V 1-500-21 |  |  | 21 | 1261 | 1566.6 | 1290.0459 |  | ELLIPSE S V 2-500-21 |  |  | 21 | 1261 | 2362.5 | 1954.4622
ELLIPSE S V 1-500-22 |  |  | 22 | 1321 | 1641.2 | 1351.4767 |  | ELLIPSE S V 2-500-22 |  |  | 22 | 1321 | 2475 | 2047.5318
ELLIPSE S V 1-500-23 |  |  | 23 | 1381 | 1715.8 | 1412.9074 |  | ELLIPSE S V 2-500-23 |  |  | 23 | 1381 | 2587.5 | 2140.6014
ELLIPSE S V 1-500-24 |  |  | 24 | 1441 | 1790.4 | 1474.3382 |  | ELLIPSE S V 2-500-24 |  |  | 24 | 1441 | 2700 | 2233.671
ELLIPSE S V 1-500-25 |  |  | 25 | 1501 | 1865 | 1535.7689 |  | ELLIPSE S V 2-500-25 |  |  | 25 | 1501 | 2812.5 | 2326.7407
ELLIPSE S V 1-500-26 |  |  | 26 | 1561 | 1939.6 | 1597.1997 |  | ELLIPSE S V 2-500-26 |  |  | 26 | 1561 | 2925 | 2419.8103
ELLIPSE S V 1-500-27 |  |  | 27 | 1621 | 2014.2 | 1658.6305
ELLIPSE S V 1-500-28 |  |  | 28 | 1681 | 2088.8 | 1720.0612
ELLIPSE S V 1-500-29 |  |  | 29 | 1741 | 2163.4 | 1781.492
ELLIPSE S V 1-500-30 |  |  | 30 | 1801 | 2238 | 1842.9227
ELLIPSE S V 1-500-31 |  |  | 31 | 1861 | 2312.6 | 1904.3535
ELLIPSE S V 1-500-32 |  |  | 32 | 1921 | 2387.2 | 1965.7842
ELLIPSE S V 1-500-33 |  |  | 33 | 1981 | 2461.8 | 2027.215
ELLIPSE S V 1-500-34 |  |  | 34 | 2041 | 2536.4 | 2088.6458
ELLIPSE S V 1-500-35 |  |  | 35 | 2101 | 2611 | 2150.0765
ELLIPSE S V 1-500-36 |  |  | 36 | 2161 | 2685.6 | 2211.5073
ELLIPSE S V 1-500-37 |  |  | 37 | 2221 | 2760.2 | 2272.938

## ELLIPSE S V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-750 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-750-3 | 750 | 63 | 3 | 181 | 308.7 | 254.2048 |  | ELLIPSE S V 2-750-3 | 750 | 93 | 3 | 181 | 484.2 | 399.9547
ELLIPSE S V 1-750-4 |  |  | 4 | 241 | 411.6 | 338.9397 |  | ELLIPSE S V 2-750-4 |  |  | 4 | 241 | 645.6 | 533.2729
ELLIPSE S V 1-750-5 |  |  | 5 | 301 | 514.5 | 423.6746 |  | ELLIPSE S V 2-750-5 |  |  | 5 | 301 | 807 | 666.5911
ELLIPSE S V 1-750-6 |  |  | 6 | 361 | 617.4 | 508.4095 |  | ELLIPSE S V 2-750-6 |  |  | 6 | 361 | 968.4 | 799.9093
ELLIPSE S V 1-750-7 |  |  | 7 | 421 | 720.3 | 593.1444 |  | ELLIPSE S V 2-750-7 |  |  | 7 | 421 | 1129.8 | 933.2276
ELLIPSE S V 1-750-8 |  |  | 8 | 481 | 823.2 | 677.8794 |  | ELLIPSE S V 2-750-8 |  |  | 8 | 481 | 1291.2 | 1066.5458
ELLIPSE S V 1-750-9 |  |  | 9 | 541 | 926.1 | 762.6143 |  | ELLIPSE S V 2-750-9 |  |  | 9 | 541 | 1452.6 | 1199.864
ELLIPSE S V 1-750-10 |  |  | 10 | 601 | 1029 | 847.3492 |  | ELLIPSE S V 2-750-10 |  |  | 10 | 601 | 1614 | 1333.1822
ELLIPSE S V 1-750-11 |  |  | 11 | 661 | 1131.9 | 932.0841 |  | ELLIPSE S V 2-750-11 |  |  | 11 | 661 | 1775.4 | 1466.5004
ELLIPSE S V 1-750-12 |  |  | 12 | 721 | 1234.8 | 1016.819 |  | ELLIPSE S V 2-750-12 |  |  | 12 | 721 | 1936.8 | 1599.8187
ELLIPSE S V 1-750-13 |  |  | 13 | 781 | 1337.7 | 1101.554 |  | ELLIPSE S V 2-750-13 |  |  | 13 | 781 | 2098.2 | 1733.1369
ELLIPSE S V 1-750-14 |  |  | 14 | 841 | 1440.6 | 1186.2889 |  | ELLIPSE S V 2-750-14 |  |  | 14 | 841 | 2259.6 | 1866.4551
ELLIPSE S V 1-750-15 |  |  | 15 | 901 | 1543.5 | 1271.0238 |  | ELLIPSE S V 2-750-15 |  |  | 15 | 901 | 2421 | 1999.7733
ELLIPSE S V 1-750-16 |  |  | 16 | 961 | 1646.4 | 1355.7587 |  | ELLIPSE S V 2-750-16 |  |  | 16 | 961 | 2582.4 | 2133.0915
ELLIPSE S V 1-750-17 |  |  | 17 | 1021 | 1749.3 | 1440.4936 |  | ELLIPSE S V 2-750-17 |  |  | 17 | 1021 | 2743.8 | 2266.4098
ELLIPSE S V 1-750-18 |  |  | 18 | 1081 | 1852.2 | 1525.2285 |  | ELLIPSE S V 2-750-18 |  |  | 18 | 1081 | 2905.2 | 2399.728
ELLIPSE S V 1-750-19 |  |  | 19 | 1141 | 1955.1 | 1609.9635 |  | ELLIPSE S V 2-750-19 |  |  | 19 | 1141 | 3066.6 | 2533.0462
ELLIPSE S V 1-750-20 |  |  | 20 | 1201 | 2058 | 1694.6984
ELLIPSE S V 1-750-21 |  |  | 21 | 1261 | 2160.9 | 1779.4333
ELLIPSE S V 1-750-22 |  |  | 22 | 1321 | 2263.8 | 1864.1682
ELLIPSE S V 1-750-23 |  |  | 23 | 1381 | 2366.7 | 1948.9031
ELLIPSE S V 1-750-24 |  |  | 24 | 1441 | 2469.6 | 2033.6381
ELLIPSE S V 1-750-25 |  |  | 25 | 1501 | 2572.5 | 2118.373
ELLIPSE S V 1-750-26 |  |  | 26 | 1561 | 2675.4 | 2203.1079
ELLIPSE S V 1-750-27 |  |  | 27 | 1621 | 2778.3 | 2287.8428
ELLIPSE S V 1-750-28 |  |  | 28 | 1681 | 2881.2 | 2372.5777
ELLIPSE S V 1-750-29 |  |  | 29 | 1741 | 2984.1 | 2457.3127
ELLIPSE S V 1-750-30 |  |  | 30 | 1801 | 3087 | 2542.0476
ELLIPSE S V 1-750-31 |  |  | 31 | 1861 | 3189.9 | 2626.7825
ELLIPSE S V 1-750-32 |  |  | 32 | 1921 | 3292.8 | 2711.5174
ELLIPSE S V 1-750-33 |  |  | 33 | 1981 | 3395.7 | 2796.2523
ELLIPSE S V 1-750-34 |  |  | 34 | 2041 | 3498.6 | 2880.9873

## ELLIPSE S V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-1000 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-1000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-1000-3 | 1000 | 63 | 3 | 181 | 387.9 | 319.9162 |  | ELLIPSE S V 2-1000-3 | 1000 | 93 | 3 | 181 | 625.5 | 514.2862
ELLIPSE S V 1-1000-4 |  |  | 4 | 241 | 517.2 | 426.555 |  | ELLIPSE S V 2-1000-4 |  |  | 4 | 241 | 834 | 685.715
ELLIPSE S V 1-1000-5 |  |  | 5 | 301 | 646.5 | 533.1937 |  | ELLIPSE S V 2-1000-5 |  |  | 5 | 301 | 1042.5 | 857.1437
ELLIPSE S V 1-1000-6 |  |  | 6 | 361 | 775.8 | 639.8325 |  | ELLIPSE S V 2-1000-6 |  |  | 6 | 361 | 1251 | 1028.5724
ELLIPSE S V 1-1000-7 |  |  | 7 | 421 | 905.1 | 746.4712 |  | ELLIPSE S V 2-1000-7 |  |  | 7 | 421 | 1459.5 | 1200.0012
ELLIPSE S V 1-1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1034.4 | 853.11 |  | ELLIPSE S V 2-1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1668 | 1371.4299
ELLIPSE S V 1-1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1163.7 | 959.7487 |  | ELLIPSE S V 2-1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1876.5 | 1542.8587
ELLIPSE S V 1-1000-10 |  |  | 10 | 601 | 1293 | 1066.3875 |  | ELLIPSE S V 2-1000-10 |  |  | 10 | 601 | 2085 | 1714.2874
ELLIPSE S V 1-1000-11 |  |  | 11 | 661 | 1422.3 | 1173.0262 |  | ELLIPSE S V 2-1000-11 |  |  | 11 | 661 | 2293.5 | 1885.7162
ELLIPSE S V 1-1000-12 |  |  | 12 | 721 | 1551.6 | 1279.665 |  | ELLIPSE S V 2-1000-12 |  |  | 12 | 721 | 2502 | 2057.1449
ELLIPSE S V 1-1000-13 |  |  | 13 | 781 | 1680.9 | 1386.3037 |  | ELLIPSE S V 2-1000-13 |  |  | 13 | 781 | 2710.5 | 2228.5736
ELLIPSE S V 1-1000-14 |  |  | 14 | 841 | 1810.2 | 1492.9425 |  | ELLIPSE S V 2-1000-14 |  |  | 14 | 841 | 2919 | 2400.0024
ELLIPSE S V 1-1000-15 |  |  | 15 | 901 | 1939.5 | 1599.5812 |  | ELLIPSE S V 2-1000-15 |  |  | 15 | 901 | 3127.5 | 2571.4311

## ELLIPSE S V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-1250 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-1250
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-1250-3 | 1250 | 63 | 3 | 181 | 462.9 | 381.7717 |  | ELLIPSE S V 2-1250-3 | 1250 | 93 | 3 | 181 | 762.9 | 627.2565
ELLIPSE S V 1-1250-4 |  |  | 4 | 241 | 617.2 | 509.0289 |  | ELLIPSE S V 2-1250-4 |  |  | 4 | 241 | 1017.2 | 836.342
ELLIPSE S V 1-1250-5 |  |  | 5 | 301 | 771.5 | 636.2861 |  | ELLIPSE S V 2-1250-5 |  |  | 5 | 301 | 1271.5 | 1045.4276
ELLIPSE S V 1-1250-6 |  |  | 6 | 361 | 925.8 | 763.5433 |  | ELLIPSE S V 2-1250-6 |  |  | 6 | 361 | 1525.8 | 1254.5131
ELLIPSE S V 1-1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1080.1 | 890.8006 |  | ELLIPSE S V 2-1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1780.1 | 1463.5986
ELLIPSE S V 1-1250-8 |  |  | 8 | 481 | 1234.4 | 1018.0578 |  | ELLIPSE S V 2-1250-8 |  |  | 8 | 481 | 2034.4 | 1672.6841
ELLIPSE S V 1-1250-9 |  |  | 9 | 541 | 1388.7 | 1145.315 |  | ELLIPSE S V 2-1250-9 |  |  | 9 | 541 | 2288.7 | 1881.7696
ELLIPSE S V 1-1250-10 |  |  | 10 | 601 | 1543 | 1272.5722 |  | ELLIPSE S V 2-1250-10 |  |  | 10 | 601 | 2543 | 2090.8551
ELLIPSE S V 1-1250-11 |  |  | 11 | 661 | 1697.3 | 1399.8294 |  | ELLIPSE S V 2-1250-11 |  |  | 11 | 661 | 2797.3 | 2299.9406
ELLIPSE S V 1-1250-12 |  |  | 12 | 721 | 1851.6 | 1527.0867 |  | ELLIPSE S V 2-1250-12 |  |  | 12 | 721 | 3051.6 | 2509.0261
ELLIPSE S V 1-1250-13 |  |  | 13 | 781 | 2005.9 | 1654.3439
ELLIPSE S V 1-1250-14 |  |  | 14 | 841 | 2160.2 | 1781.6011
ELLIPSE S V 1-1250-15 |  |  | 15 | 901 | 2314.5 | 1908.8583

## ELLIPSE S V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-1500 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-1500
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-1500-3 | 1500 | 63 | 3 | 181 | 534.9 | 441.1529 |  | ELLIPSE S V 2-1500-3 | 1500 | 93 | 3 | 181 | 897.3 | 737.7602
ELLIPSE S V 1-1500-4 |  |  | 4 | 241 | 713.2 | 588.2038 |  | ELLIPSE S V 2-1500-4 |  |  | 4 | 241 | 1196.4 | 983.6803
ELLIPSE S V 1-1500-5 |  |  | 5 | 301 | 891.5 | 735.2548 |  | ELLIPSE S V 2-1500-5 |  |  | 5 | 301 | 1495.5 | 1229.6004
ELLIPSE S V 1-1500-6 |  |  | 6 | 361 | 1069.8 | 882.3057 |  | ELLIPSE S V 2-1500-6 |  |  | 6 | 361 | 1794.6 | 1475.5205
ELLIPSE S V 1-1500-7 |  |  | 7 | 421 | 1248.1 | 1029.3567 |  | ELLIPSE S V 2-1500-7 |  |  | 7 | 421 | 2093.7 | 1721.4406
ELLIPSE S V 1-1500-8 |  |  | 8 | 481 | 1426.4 | 1176.4077 |  | ELLIPSE S V 2-1500-8 |  |  | 8 | 481 | 2392.8 | 1967.3606
ELLIPSE S V 1-1500-9 |  |  | 9 | 541 | 1604.7 | 1323.4586 |  | ELLIPSE S V 2-1500-9 |  |  | 9 | 541 | 2691.9 | 2213.2807
ELLIPSE S V 1-1500-10 |  |  | 10 | 601 | 1783 | 1470.5096 |  | ELLIPSE S V 2-1500-10 |  |  | 10 | 601 | 2991 | 2459.2008
ELLIPSE S V 1-1500-11 |  |  | 11 | 661 | 1961.3 | 1617.5605
ELLIPSE S V 1-1500-12 |  |  | 12 | 721 | 2139.6 | 1764.6115
ELLIPSE S V 1-1500-13 |  |  | 13 | 781 | 2317.9 | 1911.6624
ELLIPSE S V 1-1500-14 |  |  | 14 | 841 | 2496.2 | 2058.7134
ELLIPSE S V 1-1500-15 |  |  | 15 | 901 | 2674.5 | 2205.7644

## ELLIPSE S V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-1750 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-1750
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-1750-3 | 1750 | 63 | 3 | 181 | 604.5 | 498.5547 |  | ELLIPSE S V 2-1750-3 | 1750 | 93 | 3 | 181 | 1029.3 | 844.9871
ELLIPSE S V 1-1750-4 |  |  | 4 | 241 | 806 | 664.7396 |  | ELLIPSE S V 2-1750-4 |  |  | 4 | 241 | 1372.4 | 1126.6495
ELLIPSE S V 1-1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1007.5 | 830.9245 |  | ELLIPSE S V 2-1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1715.5 | 1408.3118
ELLIPSE S V 1-1750-6 |  |  | 6 | 361 | 1209 | 997.1094 |  | ELLIPSE S V 2-1750-6 |  |  | 6 | 361 | 2058.6 | 1689.9742
ELLIPSE S V 1-1750-7 |  |  | 7 | 421 | 1410.5 | 1163.2943 |  | ELLIPSE S V 2-1750-7 |  |  | 7 | 421 | 2401.7 | 1971.6366
ELLIPSE S V 1-1750-8 |  |  | 8 | 481 | 1612 | 1329.4792 |  | ELLIPSE S V 2-1750-8 |  |  | 8 | 481 | 2744.8 | 2253.2989
ELLIPSE S V 1-1750-9 |  |  | 9 | 541 | 1813.5 | 1495.6641 |  | ELLIPSE S V 2-1750-9 |  |  | 9 | 541 | 3087.9 | 2534.9613
ELLIPSE S V 1-1750-10 |  |  | 10 | 601 | 2015 | 1661.849
ELLIPSE S V 1-1750-11 |  |  | 11 | 661 | 2216.5 | 1828.0339
ELLIPSE S V 1-1750-12 |  |  | 12 | 721 | 2418 | 1994.2188
ELLIPSE S V 1-1750-13 |  |  | 13 | 781 | 2619.5 | 2160.4037
ELLIPSE S V 1-1750-14 |  |  | 14 | 841 | 2821 | 2326.5886
ELLIPSE S V 1-1750-15 |  |  | 15 | 901 | 3022.5 | 2492.7735

## ELLIPSE S V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - |  |  | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE S V 1-2000 | [7 empty] | ELLIPSE S V 2-2000
Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Межцентр. размер, мм | Глубина, мм | Кол-во секций | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (∆T 70°С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE S V 1-2000-3 | 2000 | 63 | 3 | 181 | 672 | 554.2246 |  | ELLIPSE S V 2-2000-3 | 2000 | 93 | 3 | 181 | 1159.2 | 951.6264
ELLIPSE S V 1-2000-4 |  |  | 4 | 241 | 896 | 738.9661 |  | ELLIPSE S V 2-2000-4 |  |  | 4 | 241 | 1545.6 | 1268.8352
ELLIPSE S V 1-2000-5 |  |  | 5 | 301 | 1120 | 923.7076 |  | ELLIPSE S V 2-2000-5 |  |  | 5 | 301 | 1932 | 1586.044
ELLIPSE S V 1-2000-6 |  |  | 6 | 361 | 1344 | 1108.4492 |  | ELLIPSE S V 2-2000-6 |  |  | 6 | 361 | 2318.4 | 1903.2528
ELLIPSE S V 1-2000-7 |  |  | 7 | 421 | 1568 | 1293.1907 |  | ELLIPSE S V 2-2000-7 |  |  | 7 | 421 | 2704.8 | 2220.4616
ELLIPSE S V 1-2000-8 |  |  | 8 | 481 | 1792 | 1477.9322 |  | ELLIPSE S V 2-2000-8 |  |  | 8 | 481 | 3091.2 | 2537.6704
ELLIPSE S V 1-2000-9 |  |  | 9 | 541 | 2016 | 1662.6738
ELLIPSE S V 1-2000-10 |  |  | 10 | 601 | 2240 | 1847.4153
ELLIPSE S V 1-2000-11 |  |  | 11 | 661 | 2464 | 2032.1568
ELLIPSE S V 1-2000-12 |  |  | 12 | 721 | 2688 | 2216.8983
ELLIPSE S V 1-2000-13 |  |  | 13 | 781 | 2912 | 2401.6399
ELLIPSE S V 1-2000-14 |  |  | 14 | 841 | 3136 | 2586.3814