## Бриз В TURBO 260х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 260х80х800 | 260 | 83 | 800 | 11 | 3 | 156.75 | 0 | 660 | 0 | 880 | 0 | 1100 | 0
Бриз В TURBO 260х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 185.25 | 0 | 824.442 | 0 | 1099.256 | 0 | 1374.07 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 213.75 | 0 | 989.28 | 0 | 1319.04 | 0 | 1648.8 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 242.25 | 0 | 1154.118 | 0 | 1538.824 | 0 | 1923.53 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 270.75 | 0 | 1318.956 | 0 | 1758.608 | 0 | 2198.26 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 299.25 | 0 | 1483.794 | 0 | 1978.392 | 0 | 2472.99 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 327.75 | 0 | 1648.632 | 0 | 2198.176 | 0 | 2747.72 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 356.25 | 0 | 1813.47 | 0 | 2417.96 | 0 | 3022.45 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 384.75 | 0 | 1978.308 | 0 | 2637.744 | 0 | 3297.18 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 413.25 | 0 | 2143.146 | 0 | 2857.528 | 0 | 3571.91 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 441.75 | 0 | 2307.984 | 0 | 3077.312 | 0 | 3846.64 | 0
Бриз В TURBO 260х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 470.25 | 0 | 2472.822 | 0 | 3297.096 | 0 | 4121.37 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 498.75 | 0 | 2637.66 | 0 | 3516.88 | 0 | 4396.1 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 527.25 | 0 | 2802.498 | 0 | 3736.664 | 0 | 4670.83 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 555.75 | 0 | 2967.336 | 0 | 3956.448 | 0 | 4945.56 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 584.25 | 0 | 3132.174 | 0 | 4176.232 | 0 | 5220.29 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 612.75 | 0 | 3297.012 | 0 | 4396.016 | 0 | 5495.02 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 641.25 | 0 | 3461.85 | 0 | 4615.8 | 0 | 5769.75 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 669.75 | 0 | 3626.688 | 0 | 4835.584 | 0 | 6044.48 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 698.25 | 0 | 3791.526 | 0 | 5055.368 | 0 | 6319.21 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 726.75 | 0 | 3956.364 | 0 | 5275.152 | 0 | 6593.94 | 0
Бриз В TURBO 260х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 755.25 | 0 | 4121.202 | 0 | 5494.936 | 0 | 6868.67 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 783.75 | 0 | 4286.04 | 0 | 5714.72 | 0 | 7143.4 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3100 |  |  | 3100 | 55 | 15 | 741 | 0 | 3791.4 | 0 | 5055.2 | 0 | 6319 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3200 |  |  | 3200 | 66 | 18 | 769.5 | 0 | 3956.364 | 0 | 5275.152 | 0 | 6593.94 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3300 |  |  | 3300 | 66 | 18 | 798 | 0 | 4121.202 | 0 | 5494.936 | 0 | 6868.67 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3400 |  |  | 3400 | 66 | 18 | 826.5 | 0 | 4286.4 | 0 | 5715.2 | 0 | 7144 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3500 |  |  | 3500 | 66 | 18 | 855 | 0 | 4450.8 | 0 | 5934.4 | 0 | 7418 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3600 |  |  | 3600 | 77 | 21 | 883.5 | 0 | 4615.716 | 0 | 6154.288 | 0 | 7692.86 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3700 |  |  | 3700 | 77 | 21 | 912 | 0 | 4780.554 | 0 | 6374.072 | 0 | 7967.59 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3800 |  |  | 3800 | 77 | 21 | 940.5 | 0 | 4945.392 | 0 | 6593.856 | 0 | 8242.32 | 0
Бриз В TURBO 260х80х3900 |  |  | 3900 | 77 | 21 | 969 | 0 | 5110.23 | 0 | 6813.64 | 0 | 8517.05 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4000 |  |  | 4000 | 88 | 24 | 997.5 | 0 | 5275.068 | 0 | 7033.424 | 0 | 8791.78 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4100 |  |  | 4100 | 88 | 24 | 1026 | 0 | 5439.906 | 0 | 7253.208 | 0 | 9066.51 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4200 |  |  | 4200 | 88 | 24 | 1054.5 | 0 | 5604.744 | 0 | 7472.992 | 0 | 9341.24 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4300 |  |  | 4300 | 88 | 24 | 1083 | 0 | 5769.582 | 0 | 7692.776 | 0 | 9615.97 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4400 |  |  | 4400 | 99 | 27 | 1111.5 | 0 | 5934.42 | 0 | 7912.56 | 0 | 9890.7 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4500 |  |  | 4500 | 99 | 27 | 1140 | 0 | 6099.258 | 0 | 8132.344 | 0 | 10165.43 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4600 |  |  | 4600 | 99 | 27 | 1168.5 | 0 | 6264.096 | 0 | 8352.128 | 0 | 10440.16 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4700 |  |  | 4700 | 99 | 27 | 1197 | 0 | 6428.934 | 0 | 8571.912 | 0 | 10714.89 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4800 |  |  | 4800 | 110 | 30 | 1225.5 | 0 | 6593.772 | 0 | 8791.696 | 0 | 10989.62 | 0
Бриз В TURBO 260х80х4900 |  |  | 4900 | 110 | 30 | 1254 | 0 | 6758.61 | 0 | 9011.48 | 0 | 11264.35 | 0
Бриз В TURBO 260х80х5000 |  |  | 5000 | 110 | 30 | 1282.5 | 0 | 6923.448 | 0 | 9231.264 | 0 | 11539.08 | 0

## Бриз В TURBO 260х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 260х120х800 | 260 | 122 | 800 | 27 | 3 | 198 | 0 | 781.2 | 0 | 1041.6 | 0 | 1302 | 0
Бриз В TURBO 260х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 234 | 0 | 976.5 | 0 | 1302 | 0 | 1627.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 270 | 0 | 1171.8 | 0 | 1562.4 | 0 | 1953 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 306 | 0 | 1367.1 | 0 | 1822.8 | 0 | 2278.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 342 | 0 | 1562.4 | 0 | 2083.2 | 0 | 2604 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 378 | 0 | 1757.7 | 0 | 2343.6 | 0 | 2929.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 414 | 0 | 1953 | 0 | 2604 | 0 | 3255 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 450 | 0 | 2148.3 | 0 | 2864.4 | 0 | 3580.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 486 | 0 | 2343.6 | 0 | 3124.8 | 0 | 3906 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 522 | 0 | 2538.9 | 0 | 3385.2 | 0 | 4231.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 558 | 0 | 2734.2 | 0 | 3645.6 | 0 | 4557 | 0
Бриз В TURBO 260х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 594 | 0 | 2929.5 | 0 | 3906 | 0 | 4882.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 630 | 0 | 3124.8 | 0 | 4166.4 | 0 | 5208 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 666 | 0 | 3320.1 | 0 | 4426.8 | 0 | 5533.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 702 | 0 | 3515.4 | 0 | 4687.2 | 0 | 5859 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 738 | 0 | 3710.7 | 0 | 4947.6 | 0 | 6184.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 774 | 0 | 3906 | 0 | 5208 | 0 | 6510 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 810 | 0 | 4101.3 | 0 | 5468.4 | 0 | 6835.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 846 | 0 | 4296.6 | 0 | 5728.8 | 0 | 7161 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 882 | 0 | 4491.9 | 0 | 5989.2 | 0 | 7486.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 918 | 0 | 4687.2 | 0 | 6249.6 | 0 | 7812 | 0
Бриз В TURBO 260х120х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 954 | 0 | 4882.5 | 0 | 6510 | 0 | 8137.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 990 | 0 | 5077.8 | 0 | 6770.4 | 0 | 8463 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 936 | 0 | 4491.9 | 0 | 5989.2 | 0 | 7486.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 972 | 0 | 4687.2 | 0 | 6249.6 | 0 | 7812 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 1008 | 0 | 4882.5 | 0 | 6510 | 0 | 8137.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 1044 | 0 | 5077.8 | 0 | 6770.4 | 0 | 8463 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 1080 | 0 | 5273.1 | 0 | 7030.8 | 0 | 8788.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 1116 | 0 | 5468.4 | 0 | 7291.2 | 0 | 9114 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 1152 | 0 | 5663.7 | 0 | 7551.6 | 0 | 9439.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 1188 | 0 | 5859 | 0 | 7812 | 0 | 9765 | 0
Бриз В TURBO 260х120х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 1224 | 0 | 6054.3 | 0 | 8072.4 | 0 | 10090.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 1260 | 0 | 6249.6 | 0 | 8332.8 | 0 | 10416 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 1296 | 0 | 6444.9 | 0 | 8593.2 | 0 | 10741.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 1332 | 0 | 6640.2 | 0 | 8853.6 | 0 | 11067 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 1368 | 0 | 6835.5 | 0 | 9114 | 0 | 11392.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 1404 | 0 | 7030.8 | 0 | 9374.4 | 0 | 11718 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 1440 | 0 | 7226.1 | 0 | 9634.8 | 0 | 12043.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 1476 | 0 | 7421.4 | 0 | 9895.2 | 0 | 12369 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 1512 | 0 | 7616.7 | 0 | 10155.6 | 0 | 12694.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 1548 | 0 | 7812 | 0 | 10416 | 0 | 13020 | 0
Бриз В TURBO 260х120х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 1584 | 0 | 8007.3 | 0 | 10676.4 | 0 | 13345.5 | 0
Бриз В TURBO 260х120х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 1620 | 0 | 8202.6 | 0 | 10936.8 | 0 | 13671 | 0

## Бриз В TURBO 260х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 260х140х800 | 260 | 142 | 800 | 27 | 3 | 222.075 | 0 | 1021.2 | 0 | 1361.6 | 0 | 1702 | 0
Бриз В TURBO 260х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 264.375 | 0 | 1276.5 | 0 | 1702 | 0 | 2127.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 306.675 | 0 | 1531.8 | 0 | 2042.4 | 0 | 2553 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 348.975 | 0 | 1787.1 | 0 | 2382.8 | 0 | 2978.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 391.275 | 0 | 2042.4 | 0 | 2723.2 | 0 | 3404 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 433.575 | 0 | 2297.7 | 0 | 3063.6 | 0 | 3829.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 475.875 | 0 | 2553 | 0 | 3404 | 0 | 4255 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 518.175 | 0 | 2808.3 | 0 | 3744.4 | 0 | 4680.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 560.475 | 0 | 3063.6 | 0 | 4084.8 | 0 | 5106 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 602.775 | 0 | 3318.9 | 0 | 4425.2 | 0 | 5531.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 645.075 | 0 | 3574.2 | 0 | 4765.6 | 0 | 5957 | 0
Бриз В TURBO 260х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 687.375 | 0 | 3829.5 | 0 | 5106 | 0 | 6382.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 729.675 | 0 | 4084.8 | 0 | 5446.4 | 0 | 6808 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 771.975 | 0 | 4340.1 | 0 | 5786.8 | 0 | 7233.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 814.275 | 0 | 4595.4 | 0 | 6127.2 | 0 | 7659 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 856.575 | 0 | 4850.7 | 0 | 6467.6 | 0 | 8084.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 898.875 | 0 | 5106 | 0 | 6808 | 0 | 8510 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 941.175 | 0 | 5361.3 | 0 | 7148.4 | 0 | 8935.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 983.475 | 0 | 5616.6 | 0 | 7488.8 | 0 | 9361 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1025.775 | 0 | 5871.9 | 0 | 7829.2 | 0 | 9786.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 1068.075 | 0 | 6127.2 | 0 | 8169.6 | 0 | 10212 | 0
Бриз В TURBO 260х140х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 1110.375 | 0 | 6382.5 | 0 | 8510 | 0 | 10637.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 1152.675 | 0 | 6637.8 | 0 | 8850.4 | 0 | 11063 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1078.65 | 0 | 5871.9 | 0 | 7829.2 | 0 | 9786.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 1120.95 | 0 | 6127.2 | 0 | 8169.6 | 0 | 10212 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 1163.25 | 0 | 6382.5 | 0 | 8510 | 0 | 10637.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 1205.55 | 0 | 6637.8 | 0 | 8850.4 | 0 | 11063 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 1247.85 | 0 | 6893.1 | 0 | 9190.8 | 0 | 11488.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 1290.15 | 0 | 7148.4 | 0 | 9531.2 | 0 | 11914 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 1332.45 | 0 | 7403.7 | 0 | 9871.6 | 0 | 12339.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 1374.75 | 0 | 7659 | 0 | 10212 | 0 | 12765 | 0
Бриз В TURBO 260х140х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 1417.05 | 0 | 7914.3 | 0 | 10552.4 | 0 | 13190.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 1459.35 | 0 | 8169.6 | 0 | 10892.8 | 0 | 13616 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 1501.65 | 0 | 8424.9 | 0 | 11233.2 | 0 | 14041.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 1543.95 | 0 | 8680.2 | 0 | 11573.6 | 0 | 14467 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 1586.25 | 0 | 8935.5 | 0 | 11914 | 0 | 14892.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 1628.55 | 0 | 9190.8 | 0 | 12254.4 | 0 | 15318 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 1670.85 | 0 | 9446.1 | 0 | 12594.8 | 0 | 15743.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 1713.15 | 0 | 9701.4 | 0 | 12935.2 | 0 | 16169 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 1755.45 | 0 | 9956.7 | 0 | 13275.6 | 0 | 16594.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 1797.75 | 0 | 10212 | 0 | 13616 | 0 | 17020 | 0
Бриз В TURBO 260х140х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 1840.05 | 0 | 10467.3 | 0 | 13956.4 | 0 | 17445.5 | 0
Бриз В TURBO 260х140х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 1882 | 0 | 10722.6 | 0 | 14296.8 | 0 | 17871 | 0

## Бриз В TURBO 300х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 300х80х800 | 300 | 83 | 800 | 11 | 3 | 171.15 | 0 | 805.8 | 0 | 1074.4 | 0 | 1343 | 0
Бриз В TURBO 300х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 203.75 | 0 | 1007.25 | 0 | 1343 | 0 | 1678.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 236.35 | 0 | 1208.7 | 0 | 1611.6 | 0 | 2014.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 268.95 | 0 | 1410.15 | 0 | 1880.2 | 0 | 2350.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 301.55 | 0 | 1611.6 | 0 | 2148.8 | 0 | 2686 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 334.15 | 0 | 1813.05 | 0 | 2417.4 | 0 | 3021.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 366.75 | 0 | 2014.5 | 0 | 2686 | 0 | 3357.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 399.35 | 0 | 2215.95 | 0 | 2954.6 | 0 | 3693.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 431.95 | 0 | 2417.4 | 0 | 3223.2 | 0 | 4029 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 464.55 | 0 | 2618.85 | 0 | 3491.8 | 0 | 4364.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 497.15 | 0 | 2820.3 | 0 | 3760.4 | 0 | 4700.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 529.75 | 0 | 3021.75 | 0 | 4029 | 0 | 5036.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 562.35 | 0 | 3223.2 | 0 | 4297.6 | 0 | 5372 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 594.95 | 0 | 3424.65 | 0 | 4566.2 | 0 | 5707.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 627.55 | 0 | 3626.1 | 0 | 4834.8 | 0 | 6043.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 660.15 | 0 | 3827.55 | 0 | 5103.4 | 0 | 6379.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 692.75 | 0 | 4029 | 0 | 5372 | 0 | 6715 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 725.35 | 0 | 4230.45 | 0 | 5640.6 | 0 | 7050.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 757.95 | 0 | 4431.9 | 0 | 5909.2 | 0 | 7386.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 790.55 | 0 | 4633.35 | 0 | 6177.8 | 0 | 7722.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 823.15 | 0 | 4834.8 | 0 | 6446.4 | 0 | 8058 | 0
Бриз В TURBO 300х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 855.75 | 0 | 5036.25 | 0 | 6715 | 0 | 8393.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 888.35 | 0 | 5237.7 | 0 | 6983.6 | 0 | 8729.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3100 |  |  | 3100 | 55 | 15 | 831.3 | 0 | 4633.35 | 0 | 6177.8 | 0 | 7722.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3200 |  |  | 3200 | 66 | 18 | 863.9 | 0 | 4834.8 | 0 | 6446.4 | 0 | 8058 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3300 |  |  | 3300 | 66 | 18 | 896.5 | 0 | 5036.25 | 0 | 6715 | 0 | 8393.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3400 |  |  | 3400 | 66 | 18 | 929.1 | 0 | 5237.7 | 0 | 6983.6 | 0 | 8729.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3500 |  |  | 3500 | 66 | 18 | 961.7 | 0 | 5439.15 | 0 | 7252.2 | 0 | 9065.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3600 |  |  | 3600 | 77 | 21 | 994.3 | 0 | 5640.6 | 0 | 7520.8 | 0 | 9401 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3700 |  |  | 3700 | 77 | 21 | 1026.9 | 0 | 5842.05 | 0 | 7789.4 | 0 | 9736.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3800 |  |  | 3800 | 77 | 21 | 1059.5 | 0 | 6043.5 | 0 | 8058 | 0 | 10072.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х3900 |  |  | 3900 | 77 | 21 | 1092.1 | 0 | 6244.95 | 0 | 8326.6 | 0 | 10408.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4000 |  |  | 4000 | 88 | 24 | 1124.7 | 0 | 6446.4 | 0 | 8595.2 | 0 | 10744 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4100 |  |  | 4100 | 88 | 24 | 1157.3 | 0 | 6647.85 | 0 | 8863.8 | 0 | 11079.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4200 |  |  | 4200 | 88 | 24 | 1189.9 | 0 | 6849.3 | 0 | 9132.4 | 0 | 11415.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4300 |  |  | 4300 | 88 | 24 | 1222.5 | 0 | 7050.75 | 0 | 9401 | 0 | 11751.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4400 |  |  | 4400 | 99 | 27 | 1255.1 | 0 | 7252.2 | 0 | 9669.6 | 0 | 12087 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4500 |  |  | 4500 | 99 | 27 | 1287.7 | 0 | 7453.65 | 0 | 9938.2 | 0 | 12422.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4600 |  |  | 4600 | 99 | 27 | 1320.3 | 0 | 7655.1 | 0 | 10206.8 | 0 | 12758.5 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4700 |  |  | 4700 | 99 | 27 | 1352.9 | 0 | 7856.55 | 0 | 10475.4 | 0 | 13094.25 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4800 |  |  | 4800 | 110 | 30 | 1385.5 | 0 | 8058 | 0 | 10744 | 0 | 13430 | 0
Бриз В TURBO 300х80х4900 |  |  | 4900 | 110 | 30 | 1418.1 | 0 | 8259.45 | 0 | 11012.6 | 0 | 13765.75 | 0
Бриз В TURBO 300х80х5000 |  |  | 5000 | 110 | 30 | 1450.7 | 0 | 8460.9 | 0 | 11281.2 | 0 | 14101.5 | 0

## Бриз В TURBO 300х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 300х120х800 | 300 | 122 | 800 | 27 | 3 | 249.375 | 0 | 967.2 | 0 | 1289.6 | 0 | 1612 | 0
Бриз В TURBO 300х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 296.875 | 0 | 1209 | 0 | 1612 | 0 | 2015 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 344.375 | 0 | 1450.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 2418 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 391.875 | 0 | 1692.6 | 0 | 2256.8 | 0 | 2821 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 439.375 | 0 | 1934.4 | 0 | 2579.2 | 0 | 3224 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 486.875 | 0 | 2176.2 | 0 | 2901.6 | 0 | 3627 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 534.375 | 0 | 2418 | 0 | 3224 | 0 | 4030 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 581.875 | 0 | 2659.8 | 0 | 3546.4 | 0 | 4433 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 629.375 | 0 | 2901.6 | 0 | 3868.8 | 0 | 4836 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 676.875 | 0 | 3143.4 | 0 | 4191.2 | 0 | 5239 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 724.375 | 0 | 3385.2 | 0 | 4513.6 | 0 | 5642 | 0
Бриз В TURBO 300х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 771.875 | 0 | 3627 | 0 | 4836 | 0 | 6045 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 819.375 | 0 | 3868.8 | 0 | 5158.4 | 0 | 6448 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 866.875 | 0 | 4110.6 | 0 | 5480.8 | 0 | 6851 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 914.375 | 0 | 4352.4 | 0 | 5803.2 | 0 | 7254 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 961.875 | 0 | 4594.2 | 0 | 6125.6 | 0 | 7657 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 1009.375 | 0 | 4836 | 0 | 6448 | 0 | 8060 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 1056.875 | 0 | 5077.8 | 0 | 6770.4 | 0 | 8463 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1104.375 | 0 | 5319.6 | 0 | 7092.8 | 0 | 8866 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1151.875 | 0 | 5561.4 | 0 | 7415.2 | 0 | 9269 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 1199.375 | 0 | 5803.2 | 0 | 7737.6 | 0 | 9672 | 0
Бриз В TURBO 300х120х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 1246.875 | 0 | 6045 | 0 | 8060 | 0 | 10075 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 1294.375 | 0 | 6286.8 | 0 | 8382.4 | 0 | 10478 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1211.25 | 0 | 5561.4 | 0 | 7415.2 | 0 | 9269 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 1258.75 | 0 | 5803.2 | 0 | 7737.6 | 0 | 9672 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 1306.25 | 0 | 6045 | 0 | 8060 | 0 | 10075 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 1353.75 | 0 | 6286.8 | 0 | 8382.4 | 0 | 10478 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 1401.25 | 0 | 6528.6 | 0 | 8704.8 | 0 | 10881 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 1448.75 | 0 | 6770.4 | 0 | 9027.2 | 0 | 11284 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 1496.25 | 0 | 7012.2 | 0 | 9349.6 | 0 | 11687 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 1543.75 | 0 | 7254 | 0 | 9672 | 0 | 12090 | 0
Бриз В TURBO 300х120х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 1591.25 | 0 | 7495.8 | 0 | 9994.4 | 0 | 12493 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 1638.75 | 0 | 7737.6 | 0 | 10316.8 | 0 | 12896 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 1686.25 | 0 | 7979.4 | 0 | 10639.2 | 0 | 13299 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 1733.75 | 0 | 8221.2 | 0 | 10961.6 | 0 | 13702 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 1781.25 | 0 | 8463 | 0 | 11284 | 0 | 14105 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 1828.75 | 0 | 8704.8 | 0 | 11606.4 | 0 | 14508 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 1876.25 | 0 | 8946.6 | 0 | 11928.8 | 0 | 14911 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 1923.75 | 0 | 9188.4 | 0 | 12251.2 | 0 | 15314 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 1971.25 | 0 | 9430.2 | 0 | 12573.6 | 0 | 15717 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 2018.75 | 0 | 9672 | 0 | 12896 | 0 | 16120 | 0
Бриз В TURBO 300х120х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 2066.25 | 0 | 9913.8 | 0 | 13218.4 | 0 | 16523 | 0
Бриз В TURBO 300х120х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 2113.75 | 0 | 10155.6 | 0 | 13540.8 | 0 | 16926 | 0

## Бриз В TURBO 300х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 300х140х800 | 300 | 142 | 800 | 27 | 3 | 303.975 | 0 | 1234.8 | 0 | 1646.4 | 0 | 2058 | 0
Бриз В TURBO 300х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 361.875 | 0 | 1543.5 | 0 | 2058 | 0 | 2572.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 419.775 | 0 | 1852.2 | 0 | 2469.6 | 0 | 3087 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 477.675 | 0 | 2160.9 | 0 | 2881.2 | 0 | 3601.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 535.575 | 0 | 2469.6 | 0 | 3292.8 | 0 | 4116 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 593.475 | 0 | 2778.3 | 0 | 3704.4 | 0 | 4630.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 651.375 | 0 | 3087 | 0 | 4116 | 0 | 5145 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 709.275 | 0 | 3395.7 | 0 | 4527.6 | 0 | 5659.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 767.175 | 0 | 3704.4 | 0 | 4939.2 | 0 | 6174 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 825.075 | 0 | 4013.1 | 0 | 5350.8 | 0 | 6688.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 882.975 | 0 | 4321.8 | 0 | 5762.4 | 0 | 7203 | 0
Бриз В TURBO 300х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 940.875 | 0 | 4630.5 | 0 | 6174 | 0 | 7717.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 998.775 | 0 | 4939.2 | 0 | 6585.6 | 0 | 8232 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1056.675 | 0 | 5247.9 | 0 | 6997.2 | 0 | 8746.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1114.575 | 0 | 5556.6 | 0 | 7408.8 | 0 | 9261 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1172.475 | 0 | 5865.3 | 0 | 7820.4 | 0 | 9775.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 1230.375 | 0 | 6174 | 0 | 8232 | 0 | 10290 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 1288.275 | 0 | 6482.7 | 0 | 8643.6 | 0 | 10804.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1346.175 | 0 | 6791.4 | 0 | 9055.2 | 0 | 11319 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1404.075 | 0 | 7100.1 | 0 | 9466.8 | 0 | 11833.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 1461.975 | 0 | 7408.8 | 0 | 9878.4 | 0 | 12348 | 0
Бриз В TURBO 300х140х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 1519.875 | 0 | 7717.5 | 0 | 10290 | 0 | 12862.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 1577.775 | 0 | 8026.2 | 0 | 10701.6 | 0 | 13377 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1476.45 | 0 | 7100.1 | 0 | 9466.8 | 0 | 11833.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 1534.35 | 0 | 7408.8 | 0 | 9878.4 | 0 | 12348 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 1592.25 | 0 | 7717.5 | 0 | 10290 | 0 | 12862.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 1650.15 | 0 | 8026.2 | 0 | 10701.6 | 0 | 13377 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 1708.05 | 0 | 8334.9 | 0 | 11113.2 | 0 | 13891.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 1765.95 | 0 | 8643.6 | 0 | 11524.8 | 0 | 14406 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 1823.85 | 0 | 8952.3 | 0 | 11936.4 | 0 | 14920.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 1881.75 | 0 | 9261 | 0 | 12348 | 0 | 15435 | 0
Бриз В TURBO 300х140х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 1939.65 | 0 | 9569.7 | 0 | 12759.6 | 0 | 15949.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 1997.55 | 0 | 9878.4 | 0 | 13171.2 | 0 | 16464 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 2055.45 | 0 | 10187.1 | 0 | 13582.8 | 0 | 16978.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 2113.35 | 0 | 10495.8 | 0 | 13994.4 | 0 | 17493 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 2171.25 | 0 | 10804.5 | 0 | 14406 | 0 | 18007.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 2229.15 | 0 | 11113.2 | 0 | 14817.6 | 0 | 18522 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 2287.05 | 0 | 11421.9 | 0 | 15229.2 | 0 | 19036.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 2344.95 | 0 | 11730.6 | 0 | 15640.8 | 0 | 19551 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 2402.85 | 0 | 12039.3 | 0 | 16052.4 | 0 | 20065.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 2460.75 | 0 | 12348 | 0 | 16464 | 0 | 20580 | 0
Бриз В TURBO 300х140х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 2518.65 | 0 | 12656.7 | 0 | 16875.6 | 0 | 21094.5 | 0
Бриз В TURBO 300х140х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 2577 | 0 | 12965.4 | 0 | 17287.2 | 0 | 21609 | 0

## Бриз В TURBO 380х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 380х80х800 | 380 | 83 | 800 | 11 | 3 | 193.725 | 0 | 952.2 | 0 | 1269.6 | 0 | 1587 | 0
Бриз В TURBO 380х80х900 |  |  | 900 | 11 | 3 | 230.625 | 0 | 1190.25 | 0 | 1587 | 0 | 1983.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1000 |  |  | 1000 | 11 | 3 | 267.525 | 0 | 1428.3 | 0 | 1904.4 | 0 | 2380.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1100 |  |  | 1100 | 11 | 3 | 304.425 | 0 | 1666.35 | 0 | 2221.8 | 0 | 2777.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1200 |  |  | 1200 | 22 | 6 | 341.325 | 0 | 1904.4 | 0 | 2539.2 | 0 | 3174 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1300 |  |  | 1300 | 22 | 6 | 378.225 | 0 | 2142.45 | 0 | 2856.6 | 0 | 3570.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1400 |  |  | 1400 | 22 | 6 | 415.125 | 0 | 2380.5 | 0 | 3174 | 0 | 3967.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1500 |  |  | 1500 | 22 | 6 | 452.025 | 0 | 2618.55 | 0 | 3491.4 | 0 | 4364.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1600 |  |  | 1600 | 33 | 9 | 488.925 | 0 | 2856.6 | 0 | 3808.8 | 0 | 4761 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1700 |  |  | 1700 | 33 | 9 | 525.825 | 0 | 3094.65 | 0 | 4126.2 | 0 | 5157.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1800 |  |  | 1800 | 33 | 9 | 562.725 | 0 | 3332.7 | 0 | 4443.6 | 0 | 5554.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х1900 |  |  | 1900 | 33 | 9 | 599.625 | 0 | 3570.75 | 0 | 4761 | 0 | 5951.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2000 |  |  | 2000 | 44 | 12 | 636.525 | 0 | 3808.8 | 0 | 5078.4 | 0 | 6348 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2100 |  |  | 2100 | 44 | 12 | 673.425 | 0 | 4046.85 | 0 | 5395.8 | 0 | 6744.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2200 |  |  | 2200 | 44 | 12 | 710.325 | 0 | 4284.9 | 0 | 5713.2 | 0 | 7141.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2300 |  |  | 2300 | 44 | 12 | 747.225 | 0 | 4522.95 | 0 | 6030.6 | 0 | 7538.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2400 |  |  | 2400 | 55 | 15 | 784.125 | 0 | 4761 | 0 | 6348 | 0 | 7935 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2500 |  |  | 2500 | 55 | 15 | 821.025 | 0 | 4999.05 | 0 | 6665.4 | 0 | 8331.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2600 |  |  | 2600 | 55 | 15 | 857.925 | 0 | 5237.1 | 0 | 6982.8 | 0 | 8728.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2700 |  |  | 2700 | 55 | 15 | 894.825 | 0 | 5475.15 | 0 | 7300.2 | 0 | 9125.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2800 |  |  | 2800 | 66 | 18 | 931.725 | 0 | 5713.2 | 0 | 7617.6 | 0 | 9522 | 0
Бриз В TURBO 380х80х2900 |  |  | 2900 | 66 | 18 | 968.625 | 0 | 5951.25 | 0 | 7935 | 0 | 9918.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3000 |  |  | 3000 | 66 | 18 | 1005.525 | 0 | 6189.3 | 0 | 8252.4 | 0 | 10315.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3100 |  |  | 3100 | 55 | 15 | 940.95 | 0 | 5475.15 | 0 | 7300.2 | 0 | 9125.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3200 |  |  | 3200 | 66 | 18 | 977.85 | 0 | 5713.2 | 0 | 7617.6 | 0 | 9522 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3300 |  |  | 3300 | 66 | 18 | 1014.75 | 0 | 5951.25 | 0 | 7935 | 0 | 9918.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3400 |  |  | 3400 | 66 | 18 | 1051.65 | 0 | 6189.3 | 0 | 8252.4 | 0 | 10315.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3500 |  |  | 3500 | 66 | 18 | 1088.55 | 0 | 6427.35 | 0 | 8569.8 | 0 | 10712.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3600 |  |  | 3600 | 77 | 21 | 1125.45 | 0 | 6665.4 | 0 | 8887.2 | 0 | 11109 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3700 |  |  | 3700 | 77 | 21 | 1162.35 | 0 | 6903.45 | 0 | 9204.6 | 0 | 11505.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3800 |  |  | 3800 | 77 | 21 | 1199.25 | 0 | 7141.5 | 0 | 9522 | 0 | 11902.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х3900 |  |  | 3900 | 77 | 21 | 1236.15 | 0 | 7379.55 | 0 | 9839.4 | 0 | 12299.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4000 |  |  | 4000 | 88 | 24 | 1273.05 | 0 | 7617.6 | 0 | 10156.8 | 0 | 12696 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4100 |  |  | 4100 | 88 | 24 | 1309.95 | 0 | 7855.65 | 0 | 10474.2 | 0 | 13092.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4200 |  |  | 4200 | 88 | 24 | 1346.85 | 0 | 8093.7 | 0 | 10791.6 | 0 | 13489.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4300 |  |  | 4300 | 88 | 24 | 1383.75 | 0 | 8331.75 | 0 | 11109 | 0 | 13886.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4400 |  |  | 4400 | 99 | 27 | 1420.65 | 0 | 8569.8 | 0 | 11426.4 | 0 | 14283 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4500 |  |  | 4500 | 99 | 27 | 1457.55 | 0 | 8807.85 | 0 | 11743.8 | 0 | 14679.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4600 |  |  | 4600 | 99 | 27 | 1494.45 | 0 | 9045.9 | 0 | 12061.2 | 0 | 15076.5 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4700 |  |  | 4700 | 99 | 27 | 1531.35 | 0 | 9283.95 | 0 | 12378.6 | 0 | 15473.25 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4800 |  |  | 4800 | 110 | 30 | 1568.25 | 0 | 9522 | 0 | 12696 | 0 | 15870 | 0
Бриз В TURBO 380х80х4900 |  |  | 4900 | 110 | 30 | 1605.15 | 0 | 9760.05 | 0 | 13013.4 | 0 | 16266.75 | 0
Бриз В TURBO 380х80х5000 |  |  | 5000 | 110 | 30 | 1642.05 | 0 | 9998.1 | 0 | 13330.8 | 0 | 16663.5 | 0

## Бриз В TURBO 380х120
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 380х120х800 | 380 | 122 | 800 | 27 | 3 | 304.5 | 0 | 1142.4 | 0 | 1523.2 | 0 | 1904 | 0
Бриз В TURBO 380х120х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 362.5 | 0 | 1428 | 0 | 1904 | 0 | 2380 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 420.5 | 0 | 1713.6 | 0 | 2284.8 | 0 | 2856 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 478.5 | 0 | 1999.2 | 0 | 2665.6 | 0 | 3332 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 536.5 | 0 | 2284.8 | 0 | 3046.4 | 0 | 3808 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 594.5 | 0 | 2570.4 | 0 | 3427.2 | 0 | 4284 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 652.5 | 0 | 2856 | 0 | 3808 | 0 | 4760 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 710.5 | 0 | 3141.6 | 0 | 4188.8 | 0 | 5236 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 768.5 | 0 | 3427.2 | 0 | 4569.6 | 0 | 5712 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 826.5 | 0 | 3712.8 | 0 | 4950.4 | 0 | 6188 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 884.5 | 0 | 3998.4 | 0 | 5331.2 | 0 | 6664 | 0
Бриз В TURBO 380х120х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 942.5 | 0 | 4284 | 0 | 5712 | 0 | 7140 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 1000.5 | 0 | 4569.6 | 0 | 6092.8 | 0 | 7616 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1058.5 | 0 | 4855.2 | 0 | 6473.6 | 0 | 8092 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1116.5 | 0 | 5140.8 | 0 | 6854.4 | 0 | 8568 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1174.5 | 0 | 5426.4 | 0 | 7235.2 | 0 | 9044 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 1232.5 | 0 | 5712 | 0 | 7616 | 0 | 9520 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 1290.5 | 0 | 5997.6 | 0 | 7996.8 | 0 | 9996 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1348.5 | 0 | 6283.2 | 0 | 8377.6 | 0 | 10472 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1406.5 | 0 | 6568.8 | 0 | 8758.4 | 0 | 10948 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 1464.5 | 0 | 6854.4 | 0 | 9139.2 | 0 | 11424 | 0
Бриз В TURBO 380х120х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 1522.5 | 0 | 7140 | 0 | 9520 | 0 | 11900 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 1580.5 | 0 | 7425.6 | 0 | 9900.8 | 0 | 12376 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1479 | 0 | 6568.8 | 0 | 8758.4 | 0 | 10948 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 1537 | 0 | 6854.4 | 0 | 9139.2 | 0 | 11424 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 1595 | 0 | 7140 | 0 | 9520 | 0 | 11900 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 1653 | 0 | 7425.6 | 0 | 9900.8 | 0 | 12376 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 1711 | 0 | 7711.2 | 0 | 10281.6 | 0 | 12852 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 1769 | 0 | 7996.8 | 0 | 10662.4 | 0 | 13328 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 1827 | 0 | 8282.4 | 0 | 11043.2 | 0 | 13804 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 1885 | 0 | 8568 | 0 | 11424 | 0 | 14280 | 0
Бриз В TURBO 380х120х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 1943 | 0 | 8853.6 | 0 | 11804.8 | 0 | 14756 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 2001 | 0 | 9139.2 | 0 | 12185.6 | 0 | 15232 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 2059 | 0 | 9424.8 | 0 | 12566.4 | 0 | 15708 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 2117 | 0 | 9710.4 | 0 | 12947.2 | 0 | 16184 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 2175 | 0 | 9996 | 0 | 13328 | 0 | 16660 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 2233 | 0 | 10281.6 | 0 | 13708.8 | 0 | 17136 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 2291 | 0 | 10567.2 | 0 | 14089.6 | 0 | 17612 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 2349 | 0 | 10852.8 | 0 | 14470.4 | 0 | 18088 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 2407 | 0 | 11138.4 | 0 | 14851.2 | 0 | 18564 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 2465 | 0 | 11424 | 0 | 15232 | 0 | 19040 | 0
Бриз В TURBO 380х120х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 2523 | 0 | 11709.6 | 0 | 15612.8 | 0 | 19516 | 0
Бриз В TURBO 380х120х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 2581 | 0 | 11995.2 | 0 | 15993.6 | 0 | 19992 | 0

## Бриз В TURBO 380х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче -
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
(для информации)
Задайте температуру в помещении -
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт |  | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 220В | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Бриз В TURBO 380х140х800 | 380 | 140 | 800 | 27 | 3 | 405.3 | 0 | 1402.8 | 0 | 1870.4 | 0 | 2338 | 0
Бриз В TURBO 380х140х900 |  |  | 900 | 27 | 3 | 482.5 | 0 | 1753.5 | 0 | 2338 | 0 | 2922.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1000 |  |  | 1000 | 27 | 3 | 559.7 | 0 | 2104.2 | 0 | 2805.6 | 0 | 3507 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1100 |  |  | 1100 | 27 | 3 | 636.9 | 0 | 2454.9 | 0 | 3273.2 | 0 | 4091.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1200 |  |  | 1200 | 54 | 6 | 714.1 | 0 | 2805.6 | 0 | 3740.8 | 0 | 4676 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1300 |  |  | 1300 | 54 | 6 | 791.3 | 0 | 3156.3 | 0 | 4208.4 | 0 | 5260.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1400 |  |  | 1400 | 54 | 6 | 868.5 | 0 | 3507 | 0 | 4676 | 0 | 5845 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1500 |  |  | 1500 | 54 | 6 | 945.7 | 0 | 3857.7 | 0 | 5143.6 | 0 | 6429.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1600 |  |  | 1600 | 81 | 9 | 1022.9 | 0 | 4208.4 | 0 | 5611.2 | 0 | 7014 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1700 |  |  | 1700 | 81 | 9 | 1100.1 | 0 | 4559.1 | 0 | 6078.8 | 0 | 7598.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1800 |  |  | 1800 | 81 | 9 | 1177.3 | 0 | 4909.8 | 0 | 6546.4 | 0 | 8183 | 0
Бриз В TURBO 380х140х1900 |  |  | 1900 | 81 | 9 | 1254.5 | 0 | 5260.5 | 0 | 7014 | 0 | 8767.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2000 |  |  | 2000 | 108 | 12 | 1331.7 | 0 | 5611.2 | 0 | 7481.6 | 0 | 9352 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2100 |  |  | 2100 | 108 | 12 | 1408.9 | 0 | 5961.9 | 0 | 7949.2 | 0 | 9936.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2200 |  |  | 2200 | 108 | 12 | 1486.1 | 0 | 6312.6 | 0 | 8416.8 | 0 | 10521 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2300 |  |  | 2300 | 108 | 12 | 1563.3 | 0 | 6663.3 | 0 | 8884.4 | 0 | 11105.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2400 |  |  | 2400 | 135 | 15 | 1640.5 | 0 | 7014 | 0 | 9352 | 0 | 11690 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2500 |  |  | 2500 | 135 | 15 | 1717.7 | 0 | 7364.7 | 0 | 9819.6 | 0 | 12274.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2600 |  |  | 2600 | 135 | 15 | 1794.9 | 0 | 7715.4 | 0 | 10287.2 | 0 | 12859 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2700 |  |  | 2700 | 135 | 15 | 1872.1 | 0 | 8066.1 | 0 | 10754.8 | 0 | 13443.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2800 |  |  | 2800 | 162 | 18 | 1949.3 | 0 | 8416.8 | 0 | 11222.4 | 0 | 14028 | 0
Бриз В TURBO 380х140х2900 |  |  | 2900 | 162 | 18 | 2026.5 | 0 | 8767.5 | 0 | 11690 | 0 | 14612.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3000 |  |  | 3000 | 162 | 18 | 2103.7 | 0 | 9118.2 | 0 | 12157.6 | 0 | 15197 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3100 |  |  | 3100 | 135 | 15 | 1968.6 | 0 | 8066.1 | 0 | 10754.8 | 0 | 13443.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3200 |  |  | 3200 | 162 | 18 | 2045.8 | 0 | 8416.8 | 0 | 11222.4 | 0 | 14028 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3300 |  |  | 3300 | 162 | 18 | 2123 | 0 | 8767.5 | 0 | 11690 | 0 | 14612.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3400 |  |  | 3400 | 162 | 18 | 2200.2 | 0 | 9118.2 | 0 | 12157.6 | 0 | 15197 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3500 |  |  | 3500 | 162 | 18 | 2277.4 | 0 | 9468.9 | 0 | 12625.2 | 0 | 15781.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3600 |  |  | 3600 | 189 | 21 | 2354.6 | 0 | 9819.6 | 0 | 13092.8 | 0 | 16366 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3700 |  |  | 3700 | 189 | 21 | 2431.8 | 0 | 10170.3 | 0 | 13560.4 | 0 | 16950.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3800 |  |  | 3800 | 189 | 21 | 2509 | 0 | 10521 | 0 | 14028 | 0 | 17535 | 0
Бриз В TURBO 380х140х3900 |  |  | 3900 | 189 | 21 | 2586.2 | 0 | 10871.7 | 0 | 14495.6 | 0 | 18119.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4000 |  |  | 4000 | 216 | 24 | 2663.4 | 0 | 11222.4 | 0 | 14963.2 | 0 | 18704 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4100 |  |  | 4100 | 216 | 24 | 2740.6 | 0 | 11573.1 | 0 | 15430.8 | 0 | 19288.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4200 |  |  | 4200 | 216 | 24 | 2817.8 | 0 | 11923.8 | 0 | 15898.4 | 0 | 19873 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4300 |  |  | 4300 | 216 | 24 | 2895 | 0 | 12274.5 | 0 | 16366 | 0 | 20457.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4400 |  |  | 4400 | 243 | 27 | 2972.2 | 0 | 12625.2 | 0 | 16833.6 | 0 | 21042 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4500 |  |  | 4500 | 243 | 27 | 3049.4 | 0 | 12975.9 | 0 | 17301.2 | 0 | 21626.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4600 |  |  | 4600 | 243 | 27 | 3126.6 | 0 | 13326.6 | 0 | 17768.8 | 0 | 22211 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4700 |  |  | 4700 | 243 | 27 | 3203.8 | 0 | 13677.3 | 0 | 18236.4 | 0 | 22795.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4800 |  |  | 4800 | 270 | 30 | 3281 | 0 | 14028 | 0 | 18704 | 0 | 23380 | 0
Бриз В TURBO 380х140х4900 |  |  | 4900 | 270 | 30 | 3358.2 | 0 | 14378.7 | 0 | 19171.6 | 0 | 23964.5 | 0
Бриз В TURBO 380х140х5000 |  |  | 5000 | 270 | 30 | 3435 | 0 | 14729.4 | 0 | 19639.2 | 0 | 24549 | 0